УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский

клинический медицинский центр»

Управления делами Президента Республики Беларусь

___________ И.С. Абельская

«___» _______ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку дисков с антибиотиками в 2019 году

1. Предмет закупки: 21.10.54.900 Антибиотики прочие, не включенные в другие группировки

  - Объем (количество):

| № лота | Предмет закупки | Количество дисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ампициллин | 5000 |
| 2 | Ампициллин-сульбактам | 1000 |
| 4 | Ванкомицин | 1000 |
| 5 | Оксациллин 1 мкг | 3000 |
| 6 | Линезолид | 500 |
| 7 | Эритромицин | 1000 |
| 8 | Клиндамицин | 1500 |
| 9 | Линкомицин | 1000 |
| 10 | Цефазолин | 2000 |
| 11 | Цефуроксим | 2000 |
| 12 | Цефотаксим | 2000 |
| 13 | Цефтриаксон | 1000 |
| 14 | Цефтазидим | 1000 |
| 15 | Цефепим | 1000 |
| 16 | Имипенем | 3000 |
| 17 | Меропенем | 1000 |
| 18 | Гентамицин | 2000 |
| 19 | Неомицин | 3000 |
| 20 | Тобрамицин | 1000 |
| 21 | Амикацин | 1000 |
| 22 | Ципрофлоксацин | 2000 |
| 23 | Офлоксацин | 1000 |
| 24 | Норфлоксацин | 1000 |
| 25 | Левофлоксацин | 5000 |
| 26 | Доксициклин | 2000 |
| 27 | Тетрациклин | 2000 |
| 28 | Хлорамфеникол | 1000 |
| 29 | Нитрофурантоин | 5000 |
| 30 | Ко-тримоксазол | 3000 |
| 31 | Тигециклин | 500 |
| 32 | Цефокситин | 3000 |
| 33 | Пиперациллин/тазобактам | 300 |
| 34 | Кларитромицин | 500 |

2. Технические требования к дискам с антибиотиками:

2.1. Диски с антибиотиками должны быть предназначены для определения чувствительности выделенных культур микроорганизмов к антибиотикам диско-диффузионным методом

2.2. Диски с антибиотиками должны быть расфасованы по 50 или 100 штук.

2.3. Один диск рассчитан на проведение одного определения чувствительности микроорганизма к соответствующему противомикробному компоненту.

Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать.

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара:

3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

3.2. Качество должно соответствовать требованиям производителя, установленным стандартам Республики Беларусь

4. Условия оплаты товаров: по факту поставки.

5. Срок поставки товаров: в течении 2019 года по согласованному графику.

6. Ориентировочная стоимость закупки:  4 500,00 белорусских рублей.

7. Источник финансирования закупки: республиканский бюджет.

РАЗРАБОТАНО:

Врач лабораторной диагностики

(заведующий) лабораторным отделением                     	         Н.А.Трунова

Врач бактериолог 			                                     		Г.В.Акуленко