УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

РУП «Медтехника»

_____________Д.П.Козлов

«____» _______ 2023 года

Заявка на закупку

Кассеты гистологические. Кассеты биопсийные

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: расходные изделия для лаборатории;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кассета гистологическая с крышкой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Предназначена для проводки и заливки образцов тканей. 1.2. Наличие крышки с прямоугольными отверстиями. 1.3. Должна быть изготовлена из устойчивого к гистологическим растворителям пластика. 1.4.Возможность нанесения маркировки. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 450000 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 57500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кассета биопсийная с крышкой и прокладкой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Предназначена для проводки и заливки образцов тканей. 1.2. Должна быть изготовлена из устойчивого к гистологическим растворителям пластика. 1.3.*Размер кассеты 40×27×6мм; размер пор 0,6 мм 1.4. *Фронтальная наклонная плоскость и боковая поверхность корпуса имеют шагреневую (матовую) поверхность, которая оптимально сохраняет лабораторную маркировку, наносимую в процессе эксплуатации. 1.5.Открытая крышка с креплением к задней стенке. 1.6. Наличие поролона прокладочного |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50000 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед

отдела организации торговли	                                                              О.С.Сарнавская