ГродМТ № 048/15-ПЭА                                                                 Приложение 1

Лот № 1 «Катетеры медицинские однократного применения».

|  | № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров |  |  | Требования, предъявляемые к товарам |  |  | Размер |  | Ориентиро-вочное к-во, (шт)* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Катетер Нелатона (мужской) |  |  | Должен быть: - стерилен, предназначен для однократного применения; - изготовлены из поливинилхлорида медицинского назначения; Преимущества: - гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение; - закрытый закругленной формы конец, обеспечивающий безболезненное введение; - два латексных отверстия, обеспечивающих эффективный дренаж; - не перекручиваемый термолабильный материал; - цветной коннектор, позволяющий быстро определить размер катетера. |  |  | СН-12/40см |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Катетер Нелатона (мужской) |  |  |  |  |  | СН-14/40см |  | 10 000 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Катетер Нелатона (мужской) |  |  |  |  |  | СН-16/40см |  | 8 500 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Катетер Нелатона (мужской) |  |  |  |  |  | СН- 18/40см |  | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Катетер Нелатона (женский) |  |  | Должен быть: - стерилен, предназначен для однократного применения; - изготовлены из поливинилхлорида медицинского назначения; Преимущества: - гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение; - закрытый закругленной формы конец, обеспечивающий безболезненное введение; - два латексных отверстия , обеспечивающих эффективный дренаж; - не перекручиваемый термолабильный материал; - цветной коннектор, позволяющий быстро определить размер катетера. |  |  | СН-12/18см |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Катетер Нелатона (женский) |  |  |  |  |  | СН-14/18см |  | 13 000 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Катетер Нелатона (женский) |  |  |  |  |  | СН-16/18см |  | 9 500 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Катетер Нелатона (женский) |  |  |  |  |  | СН-18/18см |  | 7 000 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Катетер ректальный |  |  | Должен быть: - стерилен, предназначен для однократного применения; - изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - термопластичный материал смягчается при температуре тела; - закрытый конец,4 боковых отверстия. |  |  | СН14/40 см |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Катетер ректальный |  |  |  |  |  | СН16/40см |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Катетер ректальный |  |  |  |  |  | СН25/40см |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Катетер питающий с РКП |  |  |  |  |  | СН06/40см |  | 14 000 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Катетер питающий с РКП |  |  |  |  |  | СН08/40см |  | 20 000 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Катетер питающий с РКП |  |  |  |  |  | СН10/40см |  | 11 000 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Катетер (зонд желудочный) |  |  |  |  |  | СН 08/110 |  | 3 500 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Катетер (зонд желудочный) |  |  |  |  |  | СН 10/110 |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Катетер (зонд) желудочный |  |  | Должен быть: - стерильный, однократного применения, помещен в индивидуальную упаковку; - изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - термопластичный материал смягчается при температуре тела. |  |  | СН12/110см |  | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Катетер (зонд) желудочный |  |  |  |  |  | СН14/110см |  | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Катетер (зонд) желудочный |  |  |  |  |  | СН16/110см |  | 2 500 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Катетер (зонд) желудочный |  |  |  |  |  | СН18/110см |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Катетер (зонд) желудочный |  |  |  |  |  | СН20/110см |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Катетер (зонд) желудочный |  |  |  |  |  | СН22/110см |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Катетер (зонд) желудочный |  |  |  |  |  | СН25/110 см |  | 2 500 |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Катетер (зонд) желудочный |  |  |  |  |  | СН28/110 см |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Катетер (зонд) желудочный |  |  |  |  |  | СН30/110 см |  | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Катетер (зонд) желудочный |  |  |  |  |  | СН32/110 см |  | 3 500 |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Катетер (зонд) желудочный |  |  |  |  |  | СН35/110 см |  | 1 200 |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Катетер хирургический дренаж (трубка соединительная) |  |  | Трубки медицинские поливинилхлоридные изготовлены из медицинского поливинилхлорида. - Гладкая поверхность трубки уменьшает адгезию фибрина и способствует более эффективному оттоку; - Наличие боковых отверстий обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки; - Коннектируется с сильфонами для активного дренажа; - Термопластичный материал смягчается под воздействием температуры тела; - Стерилизация осуществляется окисью этилена в промышленных стерилизационных камерах. |  |  | СН14/150 см |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Катетер хирургический дренаж (трубка соединительная) |  |  |  |  |  | СН18/150 см |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Катетер хирургический дренаж (трубка соединительная) |  |  |  |  |  | СН22/150см |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Катетер хирургический дренаж (трубка соединительная) |  |  |  |  |  | СН32/150см |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  | Лот № 2 «Катетер пупочный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров |  | Требования, предъявляемые к товарам |  |  |  | Размер |  | Ориентиро-вочное к-во, (шт)* |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Катетер пупочный |  | - Из прозрачного термопластичного имплантационного нетоксичного поливинилхлорида; - Наличие рентгеноконтрастной полосы на боковой поверхности; - Несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм; - Стерильный; - Внутренний размер диаметр 0,9 мм; - Упаковка индивидуальная. |  |  |  | Р.05 |  | 900 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Катетер пупочный |  | - Из прозрачного термопластичного имплантационного нетоксичного поливинилхлорида; - Наличие рентгеноконтрастной полосы на боковой поверхности; - Несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм; - Стерильный; - Внутренний размер диаметр 1,1 мм; - Упаковка индивидуальная. |  |  |  | Р. 06 |  | 900 |  |  |  |  |  |
| «Катетер отсасывающий». № лота; Наименование подлежащих закупке товаров; Требования, предъявляемые к товарам; Размер; Ориентиро-вочное к-во, (шт)*. ЛОТ 3; Катетер отсасывающий В/К; Должен быть: - стерильный, помещен в индивидуальную упаковку; - изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ; - атравматичный открытый конец; - гладкая поверхность, облегчающая введение катетера; - цветной коннектор, позволяющий быстро определить размер катетера;; СН06/53см; 16 000. ЛОТ 4; Катетер отсасывающий В/К; СН08/53см; 25 000. ЛОТ 5; Катетер отсасывающий В/К; СН10/53см; 13 000. ЛОТ 6; Катетер отсасывающий В/К; СН12/53см; 4 000. ЛОТ 7; Катетер отсасывающий В/К; СН14/53см; 5 000. ЛОТ 8; Катетер отсасывающий В/К; СН16/53см; 4 000. ЛОТ 9; Катетер отсасывающий В/К; СН18/53см; 3 000. ЛОТ 10; Катетер отсасывающий В/К; СН20/53см; 1 000. Лот № 11 «Катетер кислородный». № п/п; Наименование подлежащих закупке товаров; Требования, предъявляемые к товарам; Размер; Ориентиро-вочное к-во, (шт)*. 1.; Катетер кислородный; Должен быть: - стерильный, однократного применения, помещен в индивидуальную упаковку; - изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - термопластичный материал смягчается при температуре тела; - заменяет кислородную маску.; СН16/150 см; 7 000. Лот № 12 «Катетер Фолея». |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование подлежащих закупке товаров |  |  | Требования, предъявляемые к товарам | Размер |  | Ориентиро-вочное к-во, (шт)* |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Катетер Фолея урологический двухходовой |  |  | Используется для длительной катетеризации мочевого пузыря. Материал-латекс с силиконовым покрытием. Размер баллона-30 мл. Время пребывания катетера в организме до 14 дней. | СН8 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Катетер Фолея урологический двухходовой |  |  |  | СН10 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Катетер Фолея урологический двухходовой |  |  |  | СН12 |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Катетер Фолея урологический двухходовой |  |  |  | СН14 |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Катетер Фолея урологический двухходовой |  |  |  | СН16 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Катетер Фолея урологический двухходовой |  |  | Используется для длительной катетеризации мочевого пузыря. Материал-латекс с силиконовым покрытием. Размер баллона-30 мл. Время пребывания катетера в организме до 14 дней. | СН18 |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Катетер Фолея урологический двухходовой |  |  |  | СН20 |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Катетер Фолея урологический двухходовой |  |  |  | СН22 |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Катетер Фолея урологический двухходовой |  |  |  | СН24 |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Катетер Фолея урологический двухходовой |  |  |  | СН26 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Катетер Фолея урологический трехходовой |  |  |  | СН18 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Катетер Фолея урологический трехходовой |  |  |  | СН20 |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Катетер Фолея урологический трехходовой |  |  |  | СН22 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Катетер Фолея урологический трехходовой |  |  |  | СН24 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Катетер Фолея урологический трехходовой |  |  |  | СН28 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |

«Катетер периферический»

| № лота | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| ЛОТ 13 | Катетер периферический внутривенный р.14G | 4 200 |
| ЛОТ 14 | Катетер периферический внутривенный р.16G | 12 000 |
| ЛОТ 15 | Катетер периферический внутривенный р.17G | 30 000 |
| ЛОТ 16 | Катетер периферический внутривенный р.18G | 60 000 |
| ЛОТ 17 | Катетер периферический внутривенный р.20G | 81 000 |
| ЛОТ 18 | Катетер периферический внутривенный р.22G | 83 000 |
| ЛОТ 19 | Катетер периферический внутривенный р.24G | 75 000 |
| Технические характеристики: Катетеры внутривенные для периферических вен должны быть однократного применения, изготовлены из материала с высокой степенью биотолерантности, гладкая, эластичная, поверхность катетера и тройная заточка иглы, чтобы обеспечить атравматичное введение. На катетерах внутривенных должна быть цветная кодировка, которая позволяет быстро определить размер катетера. Применение катетера: - Введение внутривенных жидкостей, таких как растворы. Парентеральное питание и внутривенное введение лекарств; - Поддержание гидратации и/или коррекция дегидратации у пациентов, которые не в состоянии принимать достаточное количество жидкости перорально; - Переливание крови или кровяных компонентов; |  |  |

Лот № 20 «Катетер мочеточниковый», «Катетер Фогарти».

| № п/п | Наименование | Размер | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрастный однократного применения | Р. 3 | 500 |
| 2 | Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрастный однократного применения | Р. 4 | 1000 |
| 3 | Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрастный однократного применения | Р. 5 | 650 |
| 4 | Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрастный однократного применения | Р. 6 | 650 |
| 5 | Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрастный однократного применения | Р. 7 | 400 |
| 6 | Катетер Фогарти | №4 | 300 |
| 7 | Катетер Фогарти | №5 | 200 |
| 8 | Катетер Фогарти | №6 | 150 |
| Должен быть: - стерильный, однократного применения, помещен в индивидуальную упаковку; - термопластичный материал; - трубки устойчивы к слипанию при обратных перегибах; - прозрачность материала позволяет осуществлять визуальный контроль. |  |  |  |

ЛОТ № 24 «Интестинальные катетеры»

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Состав (комплектация) оборудования: Интестинальные катетеры – 202 шт.

Технические требования:

-. Катетер интестинальные двухканальный.

- Материал катетера-термопластичный ПВХ медицинского назначения.

- Диаметр катетера 12F, 15F, 18F, длина катетера 300 см.

- Объем баллона 15 мл (газ).

| № п/п | Наименование, краткое описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Катетер интестинальные двухканальный 15F | 34 шт. |
| 2 | Катетер интестинальные двухканальный 18 F | 34 шт. |
| 3 | Катетер интестинальные двухканальный 12F | 34 шт. |

- Катетер интестинальный трёхканальный.

- Материал катетера – термопластичный ПВХ медицинского назначения.

- Диаметр катетера 22 F, длина катетера 300 см.

- Объем баллона 15 мл (газ).

| № п/п | Наименование, краткое описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Катетер интестинальные двухканальный 22F | 100 шт. |