УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

______________И. С. Абельская

«___»_________2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг по  техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации

1. Предмет закупки: 80.20.10.200 Услуги по контролю за сигналами тревоги (мониторинг и техническое обслуживание устройств систем обеспечения безопасности)

Лот № 1: Техническое обслуживание систем пожарной и охранной сигнализации.

- Перечень работ и услуг, объем работ (количество): Приложение № 1:

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ автоматических систем противопожарной защиты (требования ТКП 316-2011(02300) «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ»);

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ систем охранной сигнализации   (требования ТКП 472-2013 (02010) «Правила технического обслуживания технических систем охраны»);

2.3 	УСЛУГИ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СРАБОТОК на системах пожарной и охранной сигнализации (прибытие на объект в течение 3-х часов, не более).

3. Требования, к предъявляемым услугам:

Техническое обслуживание выполнять в соответствии с требованиями                           ТКП 316-2011(02300), ТКП 472-2013 (02010)

4. Требования к претендентам.

Претендент должен подтвердить документально:

- наличие свидетельства о государственной регистрации;

- наличие лицензии на лицензируемые виды деятельности;

- наличие сертифицированной в соответствие с ISO 9001:2008 системы менеджмента качества технического обслуживания (подтверждающий документ от органа, проводившего сертификацию);

- опыт работы участника конкурса по техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации не менее 5 лет (копии договоров на оказание данного вида услуг), положительные отзывы не менее 3-х.

- наличие штатного персонала, задействованного на техническом обслуживании объектов, в объеме необходимом для оказания услуг (количество штатного персонала с учетными номерами ФСЗН);

5. Сроки выполнения услуг: с 01 января по 31 декабря 2017 года.

- Условия оплаты: ежемесячно по факту за выполненные работы.

7. Источник финансирования закупки: республиканский бюджет.

8. Критерии для выбора наилучшего предложения: наименьшая стоимость выполняемых работ, услуг, представленная в виде сметы с указанием затрат по видам работ с разбивкой по месяцам, включая затраты на приобретение расходных материалов, запчастей, комплектующих; подтверждение формирования затрат в виде справки, калькуляции или спецификации. А также соответствие требованиям, предъявляемым к закупке и участникам. Подтверждение гарантии победителя о неизменности договорной цены на период действия договора.

9. Ориентировочная стоимость закупки: 9 000 (девять тысяч)  белорусских рублей.

Главный инженер                                                                      Л. А. Любчук

Инженер по пожарной безопасности                                      Н. Е. Фальковская

Приложение № 1

Объемы технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, установленных в ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» УД Президента РБ на 2017 год.

Объекты проведения работ:

| № п/п | Адрес, наименование объекта |
| --- | --- |
| 1. | ул. Красноармейская, 10 (корпус № 1 (лечебный)) |
| 2. | ул. Красноармейская, 10 (корпус № 2 (поликлиника со стационаром)) |
| 3. | ул. Красноармейская, 10 (корпус № 3 (лучевая диагностика)) |
| 4. | ул. Красноармейская, 10 (корпус № 4 (поликлиника)) |
| 5. | ул. Красноармейская, 10 (корпус № 5 (хозяйственный корпус)) |
| 6. | ул. Красноармейская, 8 (корпус № 6 (инженерная служба, аптека)) |
| 7. | ул. Энгельса, 17 (корпус № 7 (поликлиника)) |
| 8. | ул. Красноармейская, 15 (корпус № 8 (поликлиника со стационаром)) |
| 9. | ул. Красноармейская, 10 (проходная КПП) |
| 10. | ул. Красноармейская, 10 (корпус № 5 (хозяйственный корпус)) Система аэрозольного пожаротушения. |

Регламентные работы:

| № п/п | Наименование установленных технических средств | Тип, марка оборудование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212 | шт. | 175 |
| 2. | Извещатель пожарный тепловой | ИП-105 | шт. | 975 |
| 3. | Извещатель пожарный ручной | ИПР | шт. | 46 |
| 4. | Абонентский блок | АБ-4 | шт. | 59 |
| 5. | Пьезосирена (оповещатель) | LD H96 | шт. | 17 |
| 6. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | ИП-212-5МУ | шт. | 280 |
| 7. | Информационное табло светозвуковое «Выход» | АСТО-12С (12V) | шт. | 53 |
| 8. | Прибор приемно-контрольный пожарный | А16-512 | шт. | 5 |
| 9. | # Модуль расширения на 16 шлейфов, 2 реле (для А16-512) | # АР-16 | шт. | 6 |
| 10. | Пульт управления | ВПУ-А16 | шт. | 1 |
| 11. | Блок бесперебойного питания | ББП 3/12 | шт. | 3 |
| 12. | Блок бесперебойного питания | ББП-7/12 | шт. | 2 |
| 13. | Блок бесперебойного питания | ББП-3/24 | шт. | 1 |
| 14. | Источник питания | ББП-20М | шт. | 3 |
| 15. | # Блок резервного питания | # БРП 24-01 12/28/5 | шт. | 1 |
| 16. | Блок бесперебойного питания | «Филин» | шт. | 1 |
| 17. | Объектовое оконечное устройство системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» | УОО СПИ «Молния» | шт. | 4 |
| 18. | Контролер сектора охраны. Интегрированная система безопасности «777» | КСО (ИСО «777») | шт. | 7 |
| 19. | Выносная панель индикации и управления | ВПИУ 777 | шт. | 6 |
| 20. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП-212-02 | шт. | 214 |
| 21. | Извещатель охранный оптико-электронный | Discovery | шт. | 5 |
| 22. | Извещатель пожарный тепловой | ИП-103 | шт. | 648 |
| 23. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Блик С12 «Выход» | «Выход» | шт. | 15 |
| 24. | Система оповещения о пожаре | «INTER-M» | шт. | 164 |
| 25. | Микрофонная настольная стойка | «INTER-M» | шт. | 2 |
| 26. | Устройство коммутационное | УК-ВК/03 | шт. | 2 |
| 27. | Выносная панель управления | ВПУ | шт. | 4 |
| 28. | Магнитно-контактный извещатель | СМК-1 | шт. | 528 |
| 29. | Выносная контрольная панель охранная | ВКП-О | шт. | 50 |
| 30. | Объемный датчик, извещатель | Listed 89 (объемники) | шт. | 16 |
| 31. | Извещатель пожарный ручной | ИП 5-2Р | шт. | 32 |
| 32. | # Датчик движения + разбития | # Crow SRPG-1-N | шт. | 51 |
| 33. | # Блок источника резервного питания | # БИРП 124 | шт. | 1 |
| 34. | # Релейный модуль | # РМ-64-6 | шт. | 1 |
| 35. | # Свето-звуковое устройство | # СЗУ | шт. | 1 |
| 36. | # Пассивный инфракрасный извещатель движения | # ИНС-106 | шт. | 32 |
| 37. | # Пассивный инфракрасный извещатель | # ИНС-104, 105 | шт. | 34 |
| 38. | # Извещатель охранный пассивный звукового контроля разрушения | # RG-1 | шт. | 32 |
| 39. | # Извещатель охранный оптико-электронный | # Bravo-2 | шт. | 7 |
| 40. | # Датчик микрофонный | # Glasstech | шт. | 7 |
| 41. | # Репитер объектовый пожарный | # Р485-4С | шт. | 5 |
| 42. | Устройство доступа | УД1-Т, УД-3 | шт. | 5 |
| 43. | Адресные блоки к прибору приемно-контрольному охранно-пожарному | ППКОП-06291-10/100-1 | шт. | 50 |
| 44. | Извещатель магнитоконтактный накладной | MPS-20 | шт. | 42 |
| 45. | Блок управления нагрузками | БУН 1-12 | шт. | 5 |
| 46. | Ключ доступа | DS 1990А | шт. | 25 |
| 47. | Извещатель разбивания стекла | FG-730 | шт. | 10 |

Перечень работ: проведение работ по контролю и профилактике технического состояния систем охранной сигнализации, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в соответствии с графиком технического обслуживания, технической документацией предприятий-изготовителей, нормативными документами Республики Беларусь (регламентные работы).

Периодичность проведения работ:

Регламент № 1 – 12 раз в год.

Регламент № 2 – 4 раза в год.

Работа проводится в объеме работающих шлейфов.

Объем уточняется по результатам комиссионного обследования всех систем.