УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ «РНПЦ

пульмонологии и фтизиатрии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Л. Гуревич

26.01.2020г.

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

**I. ПРИГЛАШЕНИЕ**

**К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ**

**«Выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту**

**промышленного холодильного и вентиляционного оборудования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид процедуры государственной закупки | Электронный аукцион |
| **Сведения о заказчике** |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 |
| Учетный номер плательщика (при наличии) | 600052478 |
| **Сведения об организаторе**  |
| Наименование юридического лица | - |
| Место нахождения | - |
| Учетный номер плательщика | - |
| **Сведения об электронном аукционе** |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 06.02.2020 |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки | 54 950.00 бел. рублей |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам  | в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"См. Приложения 1 , Приложения 2 , Приложения 3 к аукционным документам. |
| **Сведения о предмете государственной закупки** |
| Лот № 1 |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Программно-технический комплекс на базе контроллеров серии «DESIGOPX» производства фирмы «SIEMENS» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.12.18.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 21.02.2020 г.-31.12.2020 г. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 35 750.00 бел. рублей |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заданию на закупку (приложение1) |
| Объем (количество) | 1 ед. |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| Лот № 2 |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Система вентиляции и кондиционирования воздуха Республиканской референс лаборатории |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.12.18.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 21.02.2020 г.-31.12.2020 г. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 7 300.00 бел. рублей |
| Объем (количество)  | 1 ед. |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заданию на закупку (приложение2) |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| Лот № 3 |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Система кондиционирования на базе контроллеров серии «Optigo Op10» и «Danfoss MSX» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.12.18.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 21.02.2020 г.-31.12.2020 г. |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 11 900.00 бел. рублей |
| Объем (количество)  | 1 ед. |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заданию на закупку (приложение3) |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |

**III. Условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в электронном аукционе:** на общих основаниях**.**

 **IV. Порядок формирования цены предложения:** Цена предложения участника должна предусматривать перечень расходов, связанных с поставкой товара (упаковка, маркировка, доставка на склад заказчика, налоговые и таможенные платежи, страхование и другие обязательные платежи в бюджет), предусмотренные на территории Республики Беларусь.

 **V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора -** белорусский рубль (BYN).

 **VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства**

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут участвовать в электронном аукционе на общих с иными участниками условиях.

 **VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки**

Настоящая процедура государственной закупки производится в порядке, установленном:

Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;

Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 года №590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)»;

Указом Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 года № 77 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь».

**VIII. Условия применения преференциальной поправки**

При проведении электронного аукциона к цене предложения участника применяется преференциальная поправка в размере:

**15 процентов** – в случае предложения им товаров, происходящих из Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

**25 процентов** – в случае предложения им товаров собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников.

Документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки:

 **в размере 15 процентов:**

- для товаров, происходящих из Республики Беларусь, – документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

 - для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, – документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств, или его копия;

- для работ (услуг) – свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выданное уполномоченным органом Республики Беларусь, либо аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, или их копия;

 **в размере 25 процентов**

 – документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее, чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, а также сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или их копия.

 При проведении процедуры государственной закупки, предметом которой является товар, преференциальная поправка применяется не только к цене предложения организации, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников, **но и к иной организации, предлагающей товар производства организации, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников.** Для работ и услуг, поскольку они выполняются и оказываются непосредственно участником процедуры государственной закупки, сам участник должен быть организацией, в которой штатная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников.

 **IX. Размер и порядок оплаты услуг организатора: -**

 **X. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки**

 Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

Документы, содержащиеся в предложении участника, не должны содержать расхождений и разночтений в части, объема (количества) и иных сведений.

Предложение участника должно содержать новые товары (товары, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства имеющие государственную регистрацию в Республике Беларусь.

Участник в своем предложении указывает наименование, модель, марку, каталожный номер, указание на товарный знак, наименование изготовителя (производителя) (далее - сведения) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения и иных товаров, внесенных в государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (далее – товары). Сведения, содержащиеся в спецификации, листе технической комплектации, сертификате формы СТ-1, сертификате продукции собственного производства и в иных документах, предоставляемых участником в соответствии с настоящими аукционными документами, должны соответствовать, сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь либо в Государственном реестре медицинской техник и изделий медицинского назначения Республике Беларусь.

По каждому лоту участник подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящими аукционными документами.

Срок действия документов содержащихся в предложении участника (далее - срок действия предложения) должен составлять не менее 180 календарных дней на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения, за исключением случаев если срок государственной регистрации на предлагаемый товар менее срока действия предложения участник должен предоставить письменное обязательство о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь.

Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**РАЗДЕЛ I**

|  |
| --- |
| **Сведения об электронном аукционе** |
| Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| **Сведения о предложении (частях (лотах) предложения)** |
| **Лот №\_** |
| Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Страна происхождения товаров (работ, услуг) |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| **Документы первого раздела предложения** |
|  Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным аукционными документами.Предложение участника должно содержать товар, являющийся предметом закупки, согласно заявке на закупку, в том числе соответствовать его количеству. Допускается превышение количества товара в следствии кратности упаковки.Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь.Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя.Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе предложения.Копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение.Заявление о наличие документов, указанных в задании на закупку (приложение1, приложение2, приложение3).*Документы не должны содержать сведения и документы, идентифицирующие участника (например, фирменные бланки)* |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер лота | Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) | Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) | Страна происхождения товаров (работ, услуг) | Объем (кол-во), ед. изм. | Цена единицы, условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), валюта платежа | Общая стоимость товаров (работ, услуг) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

 **РАЗДЕЛ II**

|  |
| --- |
| **Сведения об участнике** |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |
| **Документы второго раздела предложения** |
| Наименование документа (ов), подтверждающихсоответствие участника требованиям к составуучастников и, при необходимости,квалификационным данным участника, иныхдокументов | Во втором разделе для проверки квалификационныхданных участник должен предоставить:- документ, имеющий сведения об участнике суказанием: полного наименования участника, местонахождения участника, юридических данных,контактных данных, фамилии, имени, отчества,должности уполномоченного лица;- копия свидетельства о государственнойрегистрации юридического лица илииндивидуального предпринимателя;- заявления об отсутствии задолженности по уплатеналогов, сборов (пошлин) для участников,являющимися резидентами Республики Беларусь.Участник, не являющийся резидентом РеспубликиБеларусь, подтверждает сведения об отсутствиизадолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) –документами, выданными уполномоченнымиорганами в соответствии с законодательством страны,резидентом которой он является (справка оботсутствии задолженности на 1-е число месяца,предшествующего дню подачи предложения);- справка банка о финансовом состоянии участникана 1-е число месяца, предшествующего дню подачипредложения;- заявление о том, что претендент не был признансудом экономически несостоятельным или банкротом,не находится на любом этапе рассмотрения дела обэкономической несостоятельности или о банкротстве,либо на стадии ликвидации или реорганизацииорганизации, либо прекращения деятельностииндивидуального предпринимателя согласнозаконодательству государство, резидентом которогопретендент является; не был включен в списокпоставщиков (подрядчиков, исполнителей), временноне допускаемых к участию в процедурах 25государственных закупок; не включен в реестркоммерческих организаций и индивидуальныхпредпринимателей с повышенным рискомсовершения правонарушений в экономической сфере;• документы, подтверждающие правоосуществлять соответствующий вид деятельности повыполнению работ (оказание услуг), являющихсяпредметом закупки;• специальное разрешение (лицензия) насоответствующий вид работ и услуг, составляющихмедицинскую деятельность, выданного Министерствомздравоохранения Республики Беларусь в порядке,установленном законодательством РеспубликиБеларусь);• копии документов, свидетельствующих отехнической компетентности системыпроизводственного контроля;• сведения о наличии аттестованного персонала навыполнение соответствующих видов услуг (работ) иприложить копии квалификационных аттестатов.Документы, подтверждающие технические возможностиучастника:a) сертификаты, выданные уполномоченнымигосударственными органами, подтверждающиесоответствие закупаемых товаров (работ, услуг)нормативным документам по стандартизации;b) сертификаты, выданные иностраннымиуполномоченными государственными органами, принеобходимости должны быть подтвержденыуполномоченными государственными органамиРеспублики Беларусь;c) сертификаты, выданные в установленномпорядке и удостоверяющие факт отнесенияпредлагаемых к поставке товаров (работ, услуг), ктоварам (работам, услугам) собственного производстваили происхождения товаров (работ, услуг);d) соответствующие удостоверения и (или)сертификаты соответствия, выданные и принеобходимости подтвержденные уполномоченнымгосударственным органом Республики Беларусь в случае,если закупаемые товары (работы, услуги) подлежат, всоответствии с законодательством, государственнойгигиенической регламентации и регистрации, а такжеобязательной сертификации.❖ При заявлении в первом разделе предложенияо своем праве на применение преференциальнойпоправки:- документ, подтверждающий право участникана применение в установленных законодательствомслучаях преференциальной поправки к цене егопредложения (см. Раздел IX. Преференциальнаяпоправка аукционных документов) |

 **VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки**

 Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с порядком, установленным Законом РеспубликиБеларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»; Указом ПрезидентаРеспублики Беларусь от 31.12.2013 № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)» (в

редакции Указа Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 77 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь»); Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ,

услуг)» (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2016 г. № 68 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778»); Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 года № 206 «О допуске товаров иностранного

происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок»; письмом Министерства торговли Республики Беларусь от 11.04.2016 г. № 14-07/926 К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение». **XI. Договор**

 Неотъемлемой частью настоящих аукционных документов является проект договора, разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. В случае если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), при необходимости размещается проект договора в отношении каждой части (лота). В случае если предметом государственной закупки являются товары, договор между заказчиком и участником-победителем, не являющимся резидентом, заключается на условиях, указанных в аукционных документах, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя, за вычетом таможенных платежей, которые взимаются таможенными органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, расходов на доставку товаров до пункта таможенного оформления, если они оплачиваются заказчиком.

Участник-победитель в течение 2-х рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола о выборе его победителем обязан предоставить заказчику по электронной почте (niipulm@tut.by) спецификацию к настоящим аукционным документам:

- в электронной форме (в формате .doc/.docx или .xls/.xlsx);

- переведенную в электронный вид (оцифрованную), с указанием по каждой позиции цены за единицу и общей стоимости товаров, не превышающей последнюю ставку участника-победителя (в том числе для нерезидентов Республики Беларусь в валюте внешнеторгового договора). Предоставляемая спецификация, должна быть заверена подписью руководителя или иного уполномоченного лица участника.

Нач. ОМТС: Т.Б. Ковшик

Согласовано:

Заместитель директора

по лечебной работе: А.М. Бабченок

**Приложение 1**

Код ОКРБ 007-2012: 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.

1. Перечень установок систем вентиляции и кондиционирования воздуха, которыми управляет программно-технический комплекс на базе контроллеров серии DESIGOPX производства фирмы SIEMENS:

1. WEGER HG (K1.1)

2. WEGER HG (K1.2)

3. WEGER HG (K2.1)

4. WEGER HG (K2.2)

5. WEGER HG (K3)

6. WEGER HG (K4.1)

7. WEGER HG (K4.2)

8. WEGER HG (K5.1)

9. WEGER HG (K5.2)

10. WEGER HG (K6.1)

11. WEGER HG (K6.2)

12. WEGER HG (K7.1)

13. WEGER HG (K7.2)

14. WEGER HG (K8.1)

15. WEGER HG (K8.2)

2. Сроки оказания услуг: с момента подписания договора по 31.12.2020 г.

3. Место выполнения работ, оказания услуг: ГУ "РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии", г. Минск, Долгиновский тракт, 157.

4. Источник финансирования государственной закупки: республиканский бюджет. Ориентировочная стоимость государственной закупки – 35 750.00 бел.руб.

5. Технические требования по ТО:

- плановые работы по техническому обслуживанию проводить в согласованные с заказчиком сроки в объеме требований изготовителя и правил эксплуатации;

- проводить техническое обслуживание 1 раз в месяц;

- техническое обслуживание выполнять с заменой запасных частей и расходных материалов с предоставлением дефектных актов, отчетов в установленной форме;

- оказывать необходимые технические консультации;

- обязательное наличие опыта технического обслуживания автоматизированных систем вентиляции и кондиционирования операционно-реанимационных блоков медицинских учреждений с предоставлением перечня объектов (опыт работы не менее 5 лет).

6.Перечень работ по ТО:

- очистка парогенераторов от накипи 1 раз в месяц;

- замена электродов в парогенераторе по мере необходимости;

- магистраль сброса воды и слива конденсата, сифон проверять на предмет отложений грязи при необходимости проводить очистку;

- проверка уровня загрязнения воздушных фильтров по дифференциальным манометрам;

- замена воздушных фильтров по мере их загрязнения;

- проверка уровня шума вентиляторов;

- очистка крыльчатки вентилятора и внутренних полостей от пылевых отложений;

- проверять теплообменники на наличие загрязнений и проводить очистку по мере необходимости;

- провести аэродинамические испытания систем вентиляции 1 раз в год.

7.Перечень работ ТО уровня автоматики:

- проверка правильного функционирования электронных регуляторов температуры приточного воздуха;

- проверка правильного функционирования электронных регуляторов, температуры обратной воды приточных установок;

- проверка правильного функционирования частотных преобразователей;

- проверка правильного функционирования электронных регуляторов скорости приточных установок;

- проверка правильного функционирования приводов вентилей;

- проверка правильного функционирования датчиков перепада давления на фильтрах;

- проверка правильного функционирования насосов регистра отопления приточных установок;

- проверка правильности функционирования датчиков морозоопасности;

- проверка правильного функционирования приводов воздушных заслонок;

- проверка правильного функционирования вентиляторов приточных установок;

- контроль правильности передачи данных между контроллерамиDESIGOPX;

- внесение в установленном порядке изменений и дополнений в программное обеспечение автоматизированной системы управления посредством ПО Desigo XWORKS;

- техническая поддержка Заказчика при проведении медицинских спецмероприятий;

- проверка правильного функционирования автоматики системы холодоснабжения.

8. Ремонт :

- производить ремонт по мере необходимости с предоставлением дефектных актов, отчетов в установленной форме при согласовании с заказчиком ;

9. квалификационные данные участников, включая перечень документов и сведений для их проверки:

 **Предоставить:**

*- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;*

*- заявление о том, что участник:*

*- не был признан судом экономически не состоятельным или банкротом ,и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротства, за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации, а также не находится в процессе ликвидации (реорганизации), за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель не находится в стадии прекращения деятельности согласно действующему законодательству государства, резидентом которого является участник; не включен в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; не включен в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;*

*- документ о финансовом состоянии, платёжеспособности участника- документы, удостоверяющие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, не ранее чем на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения (справка из обслуживающего банка и справка из налогового органа);*

*-документы, подтверждающие фактическое наличие исполнителей круглосуточной аварийной службы (графики работ с предоставлением на работников, указанных в графиках работ выписок из трудовых книжек, копий трудовых контрактов или договоров). Круглосуточная аварийная служба должна быть укомплектована персоналом в количестве, соответствующем требованиям законодательства о труде, а также законодательства об охране труда при производстве работ и услуг, относящихся к предмету закупки;*

*-заявление о том, что в случае возникновения аварийных ситуаций в не рабочее время, прибытие аварийной бригады к месту аварии будет обеспечено в течение 1 часа;*

*-документы (трудовые контракты или договоры, выписки из трудовых книжек, удостоверения), подтверждающие наличие в штате работников по производству сварочных работ не ниже 3 разряда (необходимо для обслуживания кондиционеров, приточных установок на теплоносителе);*

*-документы, подтверждающие наличие опыта работы по обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха, промышленного холодильного оборудования (чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки и др.) не менее 1 года в организациях, являющихся потребителями 1 категории надежности по электроснабжению и потребителями особой группы 1 категории; потребителями 1 категории надежности по теплоснабжению (копии договоров и отзывов от организаций, являющихся потребителями с указанными категориями надежности по электроснабжению и теплоснабжению);*

*-документы, подтверждающие наличие квалифицированных специалистов по обслуживанию, наладке, ремонту, демонтажу и монтажу систем приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха, промышленного холодильного оборудования (чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки и др.) (слесари, электрогазосварщики, электрики, сантехники, ИТР с предоставлением выписок из трудовых книжек, копий трудовых контрактов или договоров, дипломов, удостоверений и др.);*

*-наличие необходимого количества оборудования, инструмента, транспорта, средств измерений (включая документы, подтверждающие своевременность испытаний инструмента, поверку средств измерений) для обслуживания систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха, промышленного холодильного оборудования (чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки и др.) в объеме лота путем предоставления копий этих документов;*

*-документы, подтверждающие, что специалисты по обслуживанию промышленного холодильного оборудования (чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки и др.) имеет соответствующее высшее профильное образование и группу допуска по электробезопасности не ниже III (трудовые контракты или договоры, выписки из трудовых книжек, удостоверения);*

*-специалисты по обслуживанию противопожарных вентиляционных установок (вентиляторов дымоудаления, вентиляторов подпора воздуха) должны иметь свидетельство о прохождении обучения (повышения квалификации) ГУО КИИ МЧС РБ) по соответствующей программе;*

*-документы, подтверждающие наличие опыта работы по обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха в медицинских учреждениях не менее 12-ти месяцев с предоставлением отзывов заказчиков за этот период;*

*-документы, подтверждающие опыт оказания услуг (не менее 12-ти месяцев) по круглосуточному обеспечению мониторинга за бесперебойной работой систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха (копии договоров с приложением графиков дежурств персонала, отзывы заказчиков о работе круглосуточной службы);*

10. иные сведения установленные заказчиком:

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с утверждаемым графиком обслуживания и перечнем работ, а также ежедневно на основании заявок на устранение неполадок обслуживаемого оборудования.

11.Срок действия предложения: не менее 90 календарных дней.

Цена предложения должна состоять из стоимости технического обслуживания, расходных материалов и стоимости аэродинамических измерений.

Стоимость работ по ремонту оборудования, а также стоимость расходных материалов и комплектующих, использованных Исполнителем при проведении ремонтных работ определяется по их фактическому расходованию на момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

 **Приложение 2**

 Состав оборудования:

1.Приточная установка Конди П1 – BS-2(50) – 1шт.

 П2 – BS-1(50) – 1шт.

 Вытяжная установка Конди В1 – SPS-3(50) - 1шт.

2. Вытяжные вентиляторы K160 XL – 3шт.

 К250L – 1шт.

 КVO200 – 1шт.

 K125XL – 1шт.

3.Сроки оказания услуг: с момента подписания договора по 31.12.2020 г.

4.Место выполнения работ, оказания услуг: ГУ "РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии" , г. Минск, Долгиновский тракт, 157.

5. Источник финансирования государственной закупки: республиканский бюджет. Ориентировочная стоимость - 7 300.00 бел. руб.

6.Технические требования:

 Ремонт системы кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции должен производиться в соответствии с заключенными договорами на месте ее эксплуатации или на площадях Исполнителя, осуществляющего ремонт медицинской техники, в зависимости от эксплуатационной документации, сложности работы, возможности транспортировки.

 Исполнитель, осуществляющий техническое обслуживание системы кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции, обязан в случае возникновения её неисправности направить своего представителя для проведения ремонта в сроки не более 2-х суток с момента письменного (телефонного) извещения Заказчика, в экстренных случаях в течение 2-х часов.

7.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: на отремонтированные узлы и блоки должен устанавливаться гарантийный срок не менее периода, установленного заводом-изготовителем со дня выполнения ремонта.

8.Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию при необходимости.

 При проведении ежемесячного технического обслуживания (ТО-2) систем вентиляции и кондиционирования воздуха провести еженедельное техническое обслуживание (ТО-1) и дополнительно выполнить следующий комплекс работ:

- проверка автоматики (приборов, датчиков), электрооборудования (приводы, электродвигатели), теплооборудования (водяного нагревателя, циркулярного насоса)

- чистка анемостатов и воздухораспределительных решеток

- проверка теплообменников на герметичность

- очистка поверхностей установки мыльным раствором воды

- чистка камер установки

- контроль натяжения ремня, проверка параллельности и соосности шкивов вентиляторов и электродвигателей, проверка состояния подшипников (при необходимости смазка), проверка и протяжка всех узлов крепления

- чистка теплообменников установки

- проверка работоспособности воздушных клапанов с электроприводом, чистка механизмов

- проверка и ремонт мягких вставок вентиляционных установок.

- устранить неисправности, выявленные при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации;

- произвести запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного ТО-2.

 При проведении сезонного технического обслуживания (ТО-3), систем вентиляции и кондиционирования воздуха провести ежемесячное техническое обслуживание (ТО-2) и дополнительно выполнить следующий комплекс работ:

- провести аэродинамические испытания систем вентиляции 1 раз в год

- промывка теплообменников,

- проверка состояния водяных фильтров,

- восстановление изоляции трубопроводов

- восстановление теплоизоляции воздуховодов

- подтяжка приводных ремней, при необходимости замена

- ревизия водяных фильтров

- промывка камер кондиционеров и приточных систем

- чистка фильтров, теплообменников и воздушных клапанов

- протяжка электрических винтовых соединений

- проверка обмоток электродвигателей

- проверка защитного заземления

- проверка герметичности теплообменников, протяжка резьбовых соединений

- чистка, промывка приточно-вытяжных решеток и диффузоров.

- проверка срабатывания воздушных клапанов

- устранить неисправности, выявленные при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации;

произвести запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного ТО-2. Конкретное содержание и периодичность выполнения ТО по каждому виду оборудования должно соответствовать эксплуатационной документации.

 **Для проверки квалификационных данных участник представляет нижеперечисленные документы и сведения:**

*- копию свидетельство о государственной регистрации предприятия;*

*- заявление о том, что участник не находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), а также не признан в установленным законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом);*

*- справку из налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на 1 число месяца предшествующего дню подачи предложения;*

*- справку из обслуживающего банка о финансовом состоянии и платежеспособности по состоянию на 1 число месяца предшествующего дню подачи предложения;*

*- опыт работы организации должен составлять не менее 1 года (подтверждается копией свидетельства о государственной регистрации);*

*- для подтверждения опыта работы по техническому обслуживанию и выполнению ремонтных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха (участник должен предоставить перечень заключенных договоров, их копий (не менее 10 шт. по данным видам работ), или иные документы, подтверждающие выполнение работ по обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха) за последние 2 года;*

*- опыт работы с медицинскими учреждениями, по данному виду работ (предоставить копии договоров) с количеством оборудования аналогичному предмету закупки;*

*- отзывы от Заказчиков не менее 5 (пяти) шт. по данному виду работ за последний год;*

*- предоставить информацию о наличии на балансе организации оборудования и инструмента для технического обслуживания, диагностики и ремонта систем вентиляции и промышленного кондиционирования (комплект манометров, мультиметр\*, набор слесарного инструмента, видеоэндоскоп, пеногенератор, пылесос, электроопресcовщик, пароочиститель, линейный измерительный инструмент\*, анемометр\*, индикатор часового типа с магнитной стойкой\*, вакуумный насос, весы электронные, электронный термометр);*

*- заявление, что при необходимости возникновения ремонтных работ (согласно дефектных актов) Подрядчик за счет собственных средств приобретает и производит установку запасных частей. Оплата ремонтных работ Заказчиком производятся в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ;*

*- наличие не менее 2-х человек с группой по электробезопасности не ниже III (копия выписки из журнала учета (присвоения) электротехническому персоналу группы по электробезопасности, утвержденной РУП «Минскэнерго»);*

*- в штате работников участника для обеспечения круглосуточной сервисной поддержки должно быть не менее - двух специалистов систем вентиляции и пневмотранспорта,- одного специалиста сантехнических систем, одного специалиста систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Данный показатель подтверждается в письме участника, и заверенной копией штатного расписания участника, содержащем перечисленные в настоящем подпункте сведения;*

**Приложение 3**

Состав оборудования:

1.Приточная установка Веза – Г (П1-П12) – 12шт.

 Topvex SF04HWH(П13) – 1шт.

2. Вытяжные вентиляторы ВР-86-77 №2,5- 3шт.

 ВР-86-77 №3,15-6шт.

 ВР-86-77 №5-6шт.

 ВР-300-45 №3,15-10шт.

 К160 ЕС – 1шт.

Вентиляторы дымоудаления (ВД1-ВД4) ВР-280-46 №5- 4шт.

Вентилятор подпора воздуха (ПД1) ВР-86-77 №3,15 – 1шт.

3.Сроки оказания услуг: с момента подписания договора по 31.12.2020 г.

4.Место выполнения работ, оказания услуг: ГУ "РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии" , г. Минск, Долгиновский тракт, 157.

5. Источник финансирования государственной закупки: республиканский бюджет. Ориентировочная стоимость – 11 900.00 бел. рублей

6.Технические требования:

Ремонт системы кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции должен производиться в соответствии с заключенными договорами на месте ее эксплуатации или на площадях Исполнителя, осуществляющего ремонт медицинской техники, в зависимости от эксплуатационной документации, сложности работы, возможности транспортировки.

Исполнитель, осуществляющий техническое обслуживание системы кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции, обязан в случае возникновения её неисправности направить своего представителя для проведения ремонта в сроки не более 2-х суток с момента письменного (телефонного) извещения Заказчика, в экстренных случаях в течение 2-х часов.

7.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: на отремонтированные узлы и блоки должен устанавливаться гарантийный срок не менее периода, установленного заводом-изготовителем со дня выполнения ремонта.

8.Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию при необходимости.

При проведении ежемесячного технического обслуживания (ТО-2) систем вентиляции и кондиционирования воздуха провести еженедельное техническое обслуживание (ТО-1) и дополнительно выполнить следующий комплекс работ:

* проверка автоматики (приборов, датчиков), электрооборудования (приводы, электродвигатели), теплооборудования (водяного нагревателя, циркулярного насоса)
* чистка анемостатов и воздухораспределительных решеток
* проверка теплообменников на герметичность
* очистка поверхностей установки мыльным раствором воды
* чистка камер установки
* контроль натяжения ремня, проверка параллельности и соосности шкивов вентиляторов и электродвигателей, проверка состояния подшипников (при необходимости смазка), проверка и протяжка всех узлов крепления
* чистка теплообменников установки
* проверка работоспособности воздушных клапанов с электроприводом, чистка механизмов
* проверка и ремонт мягких вставок вентиляционных установок.
* устранить неисправности, выявленные при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации;
* произвести запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного ТО-2.

При проведении сезонного технического обслуживания (ТО-3), систем вентиляции и кондиционирования воздуха провести ежемесячное техническое обслуживание (ТО-2) и дополнительно выполнить следующий комплекс работ:

- провести аэродинамические испытания систем вентиляции 1 раз в год.

* промывка теплообменников,
* проверка состояния водяных фильтров,
* восстановление изоляции трубопроводов
* восстановление теплоизоляции воздуховодов
* подтяжка приводных ремней, при необходимости замена
* ревизия водяных фильтров
* промывка камер кондиционеров и приточных систем
* чистка фильтров, теплообменников и воздушных клапанов
* протяжка электрических винтовых соединений
* проверка обмоток электродвигателей
* проверка защитного заземления
* проверка герметичности теплообменников, протяжка резьбовых соединений
* чистка, промывка приточно-вытяжных решеток и диффузоров.
* проверка срабатывания воздушных клапанов
* устранить неисправности, выявленные при осмотрах, проверках и в процессе повседневной эксплуатации;

произвести запись в оперативном журнале о выполнении ежемесячного ТО-2. Конкретное содержание и периодичность выполнения ТО по каждому виду оборудования должно соответствовать эксплуатационной документации.

Для проверки квалификационных данных участник представляет нижеперечисленные документы и сведения:

- *копию свидетельство о государственной регистрации предприятия;*

*- заявление о том, что участник не находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), а также не признан в установленным законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом);*

*- справку из налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на 1 число месяца предшествующего дню подачи предложения;*

*- справку из обслуживающего банка о финансовом состоянии и платежеспособности по состоянию на 1 число месяца предшествующего дню подачи предложения;*

*- опыт работы организации должен составлять не менее 1 года (подтверждается копией свидетельства о государственной регистрации);*

*- для подтверждения опыта работы по техническому обслуживанию и выполнению ремонтных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха (участник должен предоставить перечень заключенных договоров, их копий, или иные документы, подтверждающие выполнение работ по обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха) за последние 2 года;*

*- опыт работы с медицинскими учреждениями, по данному виду работ (предоставить копии договоров) с количеством оборудования аналогичному предмету закупки;*

*- отзывы от Заказчиков не менее 5 (пяти) шт. по данному виду работ за последний год;*

*- предоставить информацию о наличии на балансе организации оборудования и инструмента для технического обслуживания, диагностики и ремонта систем вентиляции и промышленного кондиционирования (комплект манометров, мультиметр\*, набор слесарного инструмента, видеоэндоскоп, пеногенератор, пылесос, электроопресcовщик, пароочиститель, линейный измерительный инструмент\*, анемометр\*, индикатор часового типа с магнитной стойкой\*, вакуумный насос, весы электронные, электронный термометр);*

*- заявление, что при необходимости возникновения ремонтных работ (согласно дефектных актов) Подрядчик за счет собственных средств приобретает и производит установку запасных частей. Оплата ремонтных работ Заказчиком производятся в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ;*

*- наличие не менее 2-х человек с группой по электробезопасности не ниже III (копия выписки из журнала учета (присвоения) электротехническому персоналу группы по электробезопасности, утвержденной РУП «Минскэнерго»);*

*- в штате работников участника для обеспечения круглосуточной сервисной поддержки должно быть не менее - двух специалистов систем вентиляции и пневмотранспорта,- одного специалиста сантехнических систем, одного специалиста систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Данный показатель подтверждается в письме участника, и заверенной копией штатного расписания участника, содержащем перечисленные в настоящем подпункте сведения;*

*- свидетельство на ТО систем ПДЗ (противодымной защиты).*