# УТВЕРЖДАЮ

Директор

УП «Медтехника» г. Гродно

Старовойтова О.И.

«03» мая 2021 г.

**АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

**УП «Медтехника» г. Гродно**

на приобретение изделий медицинского назначения

с ограничением по условию допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации

к электронному аукциону № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается регистрационный номер электронного аукциона)

на закупку **ГродМТ № 137/21-ПЭА «Перчатки для УЗ г. Гродно и Гродненской области».**

**Лот 2 «Перчатки медицинские хирургические нестерильные неопудренные» для УЗ г. Гродно и Гродненской области».**

**Лот 3 «Перчатки медицинские хирургические нестерильные пудренные» для УЗ г. Гродно и Гродненской области».**

ГЛАВА 1  
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Вид процедуры закупки** | Электронный аукцион |
| 2. Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку | <http://zakupki.butb.by> |
| **3. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки:** | |
| Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон);  Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 494 "О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания";  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 "О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)";  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок";  постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 апреля 2013 г. № 31 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения, лекарственных средств и лечебного питания»;  иные акты законодательства о государственных закупках. | |
| **4. Сведения о заказчике:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Лот 2,3** | |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя), УНП. | **Учреждение здравоохранения «Вороновская центральная районная больница» УНП 500026706**  **Государственное учреждение здравоохранения «Гродненская центральная городская поликлиника» УНП 590662885**  **Учреждение здравоохранения «Дятловская центральная районная больница» УНП 500048649**  **Учреждение здравоохранения «Сморгонская центральная районная больница» УНП 500050239**  **УЗ «Лидская центральная районная больница» УНП 500012170**  **Учреждение здравоохранения «Слонимская центральная районная больница» УНП 500041830**  **учреждение здравоохранения «ГОКЦ «Психиатрия-наркология»» УНП 590645878**  **Учреждение здравоохранения «Берестовицкая центральная районная больница» УНП 500014727**  **УЗ «Ивьевская ЦРБ» УНП 500007885**  **УЗ «Волковысская ЦРБ»УНП 500007288**  **Учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 г.Гродно» УНП 590665100**  **Государственное учреждение здравоохранения «Гродненская областная станция скорой медицинской помощи» УНП 591009707**  **Учреждение здравоохранения «Гродненская университетская клиника» УНП 500059514**  **Учреждение здравоохранения «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» УНП 590646489**  **УЗ «Областная психоневрологическая больница «Островля» Лидского района» (УНП 500207539).**  **Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический перинатальный центр» УНП 500037931**  **УЗ «Островецкая ЦРБ» (УНП 500019162).**  **УЗ «Свислочская ЦРБ» (УНП 500061676).**  **Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия» УНП 500154852**  **Учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» УНП 500414836**  **УЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Гродно» (УНП 590665090).**  **УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр» (УНП 590003173).**  **ГУЗ «Городская поликлиника № 3 г. Гродно» (УНП 591011126).**  **Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» УНП 500034391**  **Государственное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника №2 г.Гродно» УНП 591011182**  **УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» (УНП 500161059).**  **Государственное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника № 1 г.Гродно» УНП 591009735**  **УЗ «Зельвенская ЦРБ» (УНП 500006039).**  **УЗ «Мостовская ЦРБ» (УНП 500126265).**  **УЗ «Новогрудская ЦРБ» (УНП 500058893).**  **УЗ «Ошмянская ЦРБ» (УНП 500088513).**  **УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» (УНП 500036473).**  **Учреждение здравоохранения «Слонимская областная станция переливания крови» УНП 500054566**  **ГУЗ «Городская поликлиника № 6 г. Гродно» (УНП 591011167).**  **ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» (УНП 591026492).**  **Государственное учреждение «Республиканская туберкулезная больница «Новоельня» УНП 500056117**  **Государственное учреждение областной диспансер спортивной медицины» УНП 500415873**  **Учреждение здравоохранения «Гродненский областной эндокринологический диспансер» УНП 590646713**  **Государственное учреждение «Новогрудский зональный центр гигиены и эпидемиологии» УНП 500208683**  **ГУ «Ошмянский районный центр гигиены и эпидемиологии» УНП 50088490**  **Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №1г.Гродно» УНП 591009722**  **Государственное учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический кожно-венерологический диспансер» УНП 500586880**  **Учреждение здравоохранения «Кореличская районная центральная больница» УНП 500056571**  **УЗ «Щучинская центральная районная больница» УНП 500066836**  **ГУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Гродно» (УНП 591011139).** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Сведения об организаторе:** | | |
| Наименование юридического лица | УП «Медтехника» г. Гродно | |
| Место нахождения | Республика Беларусь, г. Гродно,  230012, ул. Доватора, 7-130. | |
| УНП | 500039671 | |
| **6. Сведения об электронном аукционе:** |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | Согласно аукционному приглашению |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки | Согласно аукционному приглашению |
| Требования к участникам, документам и (или) сведениям для проверки требований к участникам | Установлены в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона.  В связи с тем, что закупаемая продукция входит в перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок согласно приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 №206) «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» (далее – Постановление №206 участник, предложение которого содержит информацию о поставке товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, допускается к участию в данной процедуре только в случае, если в целях участия в ней подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке такого товара, происходящего из Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и (или) Российской Федерации, и соответствующих требованиям настоящих аукционных документов. |
| Оплата услуг организатора | Не производится |
| **Сведения о предмете государственной закупки** | |
| **Лот 2** | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | **Перчатки медицинские хирургические нестерильные неопудренные р-р: 6;6,5;7;7,5;8;8,5;9** |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (**приложению 1** к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).  Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:  - **на 100%** по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.  - не менее чем **на 85%** в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 32.50.50.320 |
| Объем (количество) | **728 425 пар** |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки | **699 288,00 бел. руб.** |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам. |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а также иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам **(приложение 10-12)** |
| **Лот 3** | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | **Перчатки медицинские хирургические нестерильные пудренные р-р: 6;6,5;7;7,5;8;8,5;9** |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (**приложению 1** к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).  Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:  - **на 100%** по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.  - не менее чем **на 85%** в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Код по ОКРБ | 32.50.50.320 |
| Объем (количество) | **190 699 пар** |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки | **192 605,99 бел. руб.** |
| Срок (сроки) поставки товаров | Согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам. |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а также иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам **(приложение 10-12)** |

# ГЛАВА 2 **ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕГЛАМЕНТА ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННО ТОРГОВОЙ ПРОЩАДКИ**

1. Участники предоставляют предложения в форме электронного документа в соответствии с требованиями Закона и настоящих аукционных документов в срок для подготовки и подачи предложений, указанный в приглашении о проведении электронного аукциона и настоящих аукционных документах.

**Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложениях участников, несут участники закупки.**

Предложения составляются участниками на белорусском и (или) русском языках. Все документы, содержащиеся в предложении участника и составленные на иностранных языках, **должны иметь перевод на русский и (или) белорусский языки**.

Документы, содержащиеся в предложении участника, не должны содержать расхождений и разночтений в части, объема (количества), валюты и иных сведений.

Предложение участника должно содержать новые товары (товары, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), имеющие государственную регистрацию в Республике Беларусь.

Участник в своем предложении указывает наименование, ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии), модель, марку, каталожный номер, указание на товарный знак, наименование изготовителя (производителя) (далее - сведения) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения и иных товаров, внесенных в государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (далее – товары). Сведения, содержащиеся в спецификации, листе технической комплектации, сертификате формы СТ-1, сертификате продукции собственного производства и в иных документах, предоставляемых участником в соответствии с настоящими аукционными документами, должны соответствовать, сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь либо в Государственном реестре медицинской техник и изделий медицинского назначения Республике Беларусь.

При этом допускается предложение отдельных изделий, входящих в зарегистрированный в установленном порядке в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь набор или комплект (*например: инструментов*) при условии, что это предусмотрено в документах производителя, которыедолжны содержаться в предложении участника и не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара.

По каждому лоту участник подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящими аукционными документами.

Срок действия документов содержащихся в предложении участника (далее - срок действия предложения) должен составлять не менее 180 календарных дней на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения, за исключением документов, указанных **в пунктах 13.6, 14.5, 14.6** настоящих аукционных документов, которые должны действовать на дата истечения срока для подготовки и подачи предложения.

1. Предоставление участником альтернативного предложения либо части предложения, в том числе по лоту (части), не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта. Если предмет государственной закупки состоит из лотов (частей), допускается подача одним участником не более одного предложения на каждый из лотов (частей).

В случае полной идентичности товара одного изготовителя (производителя), допускается указание в предложении участника информации о нескольких регистрационных удостоверениях, странах изготовителя (производителя) в соответствии с регистрационным(и) удостоверением(ями) Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

В случае подачи участником альтернативного предложения, либо альтернативного предложения по лоту (части) предмета закупки, такое предложение (основное и альтернативное) участника отклоняется.

1. Участник вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

Предложения, а также дополнения и (или) изменения в них, поступившие после истечения срока для подготовки и подачи предложений, отклоняются, а участники, представившие их, к участию в электронном аукционе не допускаются.

1. Организатор вправе в ходе проведения процедуры государственной закупки изменить объем (количество) предмета государственной закупки, но не более чем на 10%.
2. **В цену предложения**, в которую кроме стоимости самих товаров должны быть включены:

расходы на упаковку;

расходы на транспортировку до склада организатора (покупателя) или иного места, определяемого покупателем в договоре;

налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и организатора (покупателя), а так же страны из которой осуществляется отгрузка и ввоз товара;

оптовая надбавка, размер которой не должен превышать 50 % от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь;

иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренные настоящими аукционными документами, в том числе проектом договора.

Цена предложения участника выражается в белорусских рублях. При этом участник - нерезидент Республики Беларусь указывает наименование валюты (доллары США, Евро, российские рубли, белорусские рубли), в которой будет заключен договор, в случае выбора его участником-победителем, за исключением случая, предусмотренного предложением третьим настоящей части. В случае предложения участником - нерезидентом Республики Беларусь товара отгружаемого с территории Республики Беларусь, в предложение участника включаются сведения об осуществлении расчетов за такие товары только в белорусских рублях.

Для расчета цены предложения на условиях поставки DAP - пункт таможенного оформления, определяемый организатором (покупателем) или DDP - склад организатора (покупателя) (ИНКОТЕРМС - 2010) участник-нерезидент Республики Беларусь руководствуется формулой расчета ставки участника-нерезидента, предусмотренной **приложением 3** к настоящим аукционным документам;

1. **Первый раздел предложения участника должен содержать:**
   1. **спецификацию на товар** в соответствии с заявкой на закупку по форме согласно **приложению 2** к настоящим аукционным документам (далее – спецификация).

Спецификация участника, в том числе предоставляемая по каждому лоту, в обязательном порядке должна содержать все сведения о товаре, предусмотренные **приложением 2** к настоящим аукционным документам.

Комплектность товара, содержащегося в спецификации,должна быть указана в самой спецификации либолисте технической комплектации. При этом лист технической комплектации оформляется только для товаров, произведенных одним изготовителем (производителем) и должен содержать наименование самого изготовителя (производителя), наименование и модель товара, являющегося составной частью комплекта**,** его количество в одном комплекте, каталожный номер (при наличии). В случае указания участником в спецификации товаров, произведенных несколькими изготовителями (производителями), участником оформляется соответствующее количество отдельных листов технической комплектации в соответствии с требованиями второго предложения настоящей части.

Не допускается отсутствие в спецификации и листе технической комплектации сведений, установленных настоящими аукционными документами.

В спецификации каждая позиция товара, предлагаемого участником, должна быть указана в строке, соответствующей определенной позиции заявки на закупку. Предложение участника **должно содержать товар, являющийся предметом закупки,** согласно заявке на закупку, в том числе соответствовать его количеству. Допускается превышение количества товара вследствие кратности упаковки;

* 1. **одно или несколько условий оплаты**: согласно **приложению 2** к настоящим аукционным документам (указывается непосредственно в спецификации).
  2. **срок поставки**, который указывается непосредственно в спецификации согласно **приложению 2** к настоящим аукционным документам;
  3. **гарантийный срок, если заявкой на закупку не предусмотрен иной гарантийный срок** – не менее 12 месяцев с даты передачи товара конечному получателю;
  4. **для товаров, имеющих срок годности и (или) стерильности, если заявкой на закупку не предусмотрен иной срок годности и (или) стерильности,** то по каждой позиции спецификации срок годности и (или) стерильности **на дату поставки**, должен составлять не менее 11 месяцев.
     1. Если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев участник должен указать срок годности и (или) стерильности на дату поставки товара, при этом годность и (или) стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем);
     2. Если изготовитель (производитель) не ограничивает срок годности, то в спецификации участник указывает **в столбце 6 приложения 2 «Неограниченный»**.
  5. **копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь** на товар, относящийся к предмету закупки, или **сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь,** в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение;
     1. в случае если срок государственной регистрации на предлагаемый товар **менее срока действия предложения** участник должен предоставить **письменное обязательство** о предоставлении **при** **поставке** копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, **по форме согласно приложению 4** к настоящим аукционным документам.
  6. **описание, инструкции, технические условия** и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара.

В случае выявления факта предоставления участником недостоверных сведений о технических характеристиках и функциональных параметрах предложенного товара, предложение такого участника отклоняется;

* 1. **таблицу соответствия** состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником требованиям заявки на закупку по форме согласно **приложению 5** к настоящим аукционным документам.

Предложение участника должно содержать документы, подтверждающие состав (комплектность) и технические характеристики товара, указанные в таблице соответствия, предоставленной участником.

Таблица соответствия, предоставленная участником, должна содержать все сведения, предусмотренные **приложением 5** к настоящим аукционным документам;

* 1. **заявления о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор** на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя, по форме установленной регламентом оператора электронной торговой площадки**.**

Изменение и (или) дополнение участником в своем предложении каких-либо условий проекта договора не допускается. В случае изменения и (или) дополнения участником в своем предложении условий проекта договора, предложение такого участника отклоняется;

* 1. **заявление о праве применения в установленных законодательством случаях преференциальной поправки** к цене предложения участника. Указанное заявление оформляется участником при размещении аукционного предложения посредством заполнения соответствующей экранной формы электронной торговой площадки.

Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров, являющихся предметом государственной закупки, в том числе его лотом (частью).

* 1. **заявление участника по форме согласно Приложению 13** о том, что страной происхождения **товара,** **предлагаемого** в рамках его аукционного предложения **согласно Перечню** товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к Постановлению № 206), **является Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан,** **Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация,** а также о предоставлении документа, подтверждающего страну происхождения данного товара во втором разделе предложения.

1. **Второй раздел предложения участника должен содержать:**
   1. документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:

- сведения о физическом лице, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дату выдачи, орган, выдавший документ), место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика (при наличии).

- свидетельство о регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для резидентов стран-членов Евразийского экономического союза);

- выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для нерезидентов стран-членов Евразийского экономического союза).

Выписка из торгового реестра страны регистрации участника должна быть выдана не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до истечения срока для подготовки и подачи предложений;

* 1. **для нерезидентов Республики Беларус**ь - документ об отсутствии по состоянию не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения, задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданный уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник.;
  2. **для резидентов Республики Беларусь** – заявление об отсутствии по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения, задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, по форме согласно **Приложению 6.** Данное требование не распространяется на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, находящихся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (в процедуре санации)
  3. **письменные заявления по форме** **согласно приложению 7** к настоящим аукционным документам о том, что он соответствует требованиям пункта 2 статьи 16 Закона.
  4. **документ, подтверждающий право на применение преференциальной поправки:**

**в размере 15 процентов:**

* для товаров, происходящих из Республики Беларусь, один из следующих документов:
  + документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;
  + сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. **В случае представления указанного документа участником, не являющимся производителем** товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки, **также представляется документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником**;
* для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, - документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае если участником является нерезидент), либо Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями (в случае если участником является резидент), или его копия;

**в размере 25 процентов:**

документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом **не ранее, чем за пять рабочих дней до** дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, **номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия,** а также сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или их копия;

При предложении товара с комплектующими, а также в виде набора (комплекта), содержащихся в спецификации и/или листе технической комплектации, в сертификатах должен быть указан товар с этими комплектующими, составляющими наборами (комплектами).

Наименования товаров, содержащиеся в данных сертификатах, должны соответствовать наименованиям товаров, указанным в спецификации, листе технической комплектации (при его наличии), регистрационном удостоверении или **сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь**, в том числе содержать ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии).

* 1. **документ о происхождении товара подтверждающий страну происхождения товара:**
     1. для товаров, происходящих из Республики Беларусь, один из следующих документов:
* документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;
* сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. **В случае представления указанного документа участником, не являющимся производителем** товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки, **также представляется документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником**;
  + 1. для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, - документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае если участником является нерезидент), либо Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями (в случае если участником является резидент), или его копия.

# ГЛАВА 3 ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Участник электронного аукциона, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее пяти календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе с использованием инструментария ЭТП обратиться к организатору, с запросом о разъяснении аукционных документов.

Содержание запроса о разъяснении аукционных документов и ответ на него (без указания лица, направившего запрос) организатор размещает на электронной торговой площадке не позднее, чем за три календарных дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

1. Организатор вправе по собственной инициативе либо по запросу юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, изменить и (или) дополнить аукционные документы до истечения срока для подготовки и подачи предложений, за исключением предмета государственной закупки и требований к предмету государственной закупки, требований к участникам и увеличения размера аукционного обеспечения. При этом срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений этот срок составлял не менее десяти календарных дней, а при проведении повторного электронного аукциона или электронного аукциона в случае, если ориентировочная стоимость государственной закупки не превышает 3000 базовых величин, - не менее пяти рабочих дней.

# ГЛАВА 4 РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Организатор осуществляет рассмотрение первых разделов аукционных предложений участников на соответствие аукционным документам. Для рассмотрения первых разделов предложений организатор вправе привлекать экспертов. Оценка предложений участников электронного аукциона на соответствие предмету закупки осуществляется согласно **приложению 8** к настоящим аукционным документам.
2. Посредством электронной торговой площадки организатор **может** обратиться к участнику с запросом о разъяснении первого раздела предложения, но не вправе допускать внесения в него изменений и (или) дополнений. Участник посредством электронной торговой площадки размещает ответ на запрос **не позднее двух рабочих дней**, следующих за днем размещения запроса. При этом ответ на запрос не должен содержать сведения, идентифицирующие участника, а также вносить изменения и (или) дополнения в предложение, за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей по предложению организатора.
3. Организатор отклоняет предложение если:

- первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов;

- первый раздел предложения содержит документы и (или) сведения, идентифицирующие участника;

- участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению организатора;

- участник, представивший его, направил недостоверные документы и (или) сведения.,

1. Организатор вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 3 статьи 42 Закона.

# ГЛАВА 5 ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

1. Торги проводятся в соответствии с законодательством о государственных закупках и регламентом оператора электронной торговой площадки.
2. Если в течение десяти минут с момента очередной ставки ни один из участников не сделал новую ставку, участнику, сделавшему последнюю ставку, предоставляется право в течение десяти минут сформировать окончательную цену своего предложения с учетом предлагаемого объема, уменьшив ставку до любой положительной величины без учета величины шага электронного аукциона.
3. Валюта, в которой должна быть выражена ставка - белорусский рубль.

# ГЛАВА 6 ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

1. Цена предложений участников-нерезидентов Республики Беларусь, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки, фиксируется организатором в валюте, указанной в соответствии с частью 2 пункта 12 настоящих аукционных документов, по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения торгов.
2. Участником-победителем электронного аукциона выбирается участник:

- сделавший последнюю ставку;

- сделавший предпоследнюю ставку, в случае, если предложение участника, сделавшего последнюю ставку, отклонено по одному из оснований, указанных в части второй пункта 26 настоящих аукционных документов, или участник, признанный участником-победителем, уклонился от заключения договора.

1. При рассмотрении вторых разделов предложений организатор вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 3 статьи 42 Закона.

Организатор при рассмотрении вторых разделов предложений отклоняет предложение, если:

- предложение не соответствует требованиям аукционных документов;

- участник, представивший его, не соответствует требованиям к участникам, изложенных в пункте 2 статьи 16 Закона;

- участник представившим его, направил недостоверные документы и (или) сведения;

1. В случае, если до заключения договора участник-победитель не выполнил установленные аукционными документами требования либо уклонился от заключения договора, организатор отклоняет его предложение и определяет участником-победителем участника, сделавшего предпоследнюю ставку.

# ГЛАВА 7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКЕ

1. Участник-победитель в течение 2-х рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола о выборе его победителем обязан предоставить организатору по электронной почте (marketing@grodnomed.by) спецификацию **по форме согласно приложению 9** к настоящим аукционным документам:

- в электронной форме (в формате .doc/.docx или .xls/.xlsx);

- переведенную в электронный вид (оцифрованную), с указанием по каждой позиции цены за единицу **и общей стоимости товара, равной последней ставке участника-победителя** (в том числе для нерезидентов Республики Беларусь в валюте внешнеторгового договора). Предоставляемая спецификация, должна быть заверена подписью руководителя или иного уполномоченного лица участника.

Величина последней ставки формируется с учетом снижения предоставленного согласно пункта 22 настоящих аукционных документов и должна соответствовать пункту 6 стати 44 Закона, если это имело место.

1. Лист технической комплектации (в случае его предоставления участником в первом разделе аукционного предложения) остается неизменным и дополнительно организатору не предоставляется.
2. При заключении внешнеторгового договора от последней ставки участника-победителя - нерезидента Республики Беларусь вычитается:

сумма таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС), подлежащая уплате при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь (*для товаров происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и не помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);*

сумма НДС, которая в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе подлежит оплате организатором *(для товаров происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);*

При необходимости уточнения на товары кодов ЕТНВЭД по письменному запросу организатора участник-победитель предоставляет в течение трех календарных дней с момента получения запроса страницы каталога изготовителя товаров и подробное описание товаров на русском языке по составу реагентов, материалу изготовления товаров, техническому описанию медицинской техники и иного оборудования, их функций.

1. Договор между организатором и участником-победителем подлежит заключению по формам согласно **приложениям 10-12** не позднее тридцати календарных дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя. При исчислении данного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам.
2. По итогам проведенной процедуры закупки организатор вправе разделить предмет закупки на несколько поставок и (или) договоров, в том числе заключаемых дочерними предприятиями организатора.

При распределении предмета государственной закупки и его объема (количества) по частям (лотам) организатор вправе заключить один договор с участником-победителем, признанным таковым по нескольким частям (лотам), если условия проектов договоров одинаковы для всех частей (лотов).

1. Договор о государственной закупке с участником-победителем, заключается по цене, соответствующей последней ставке этого участника-победителя. Договор о государственной закупке с участником-победителем, имеющим право на преференциальную поправку, заключается по цене, соответствующей последней ставке этого участника-победителя, увеличенной с учетом размера преференциальной поправки
2. Не допускается передача участником-победителем прав на заключение договора поставки товара (его части) другому юридическому или физическому лицу.

# Приложение 2

к аукционным документам

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Номер процедуры: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ лот №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стр.\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции согласно  заявке на закупку | | **Наименование товара, предлагаемого участником.**  **Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь** | | **Каталожный номер** | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия для медицинских изделий | | | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара.  Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка, полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь | Общий срок годности и (или) стерильности, установленный изготовителем (производителем)  (указывается в днях, неделях, месяцах, годах) | | Количество предлагаемого товара (указывается в  штуках, коробках, упаковках, флаконах и т.д.) | | | Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д. **[[1]](#footnote-1)** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | | **7** | | | **8** |
| **ПРИМЕР №3 заполнения формы спецификации:** *в случае предложения участником изделий, зарегистрированных в составе медицинского оборудования* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Ножницы лапароскопические (диаметр 5 мм), однократного применения, стерильные** для генератора ультразвукового хирургического. | | 0123 | | | ИМ.- 7.1234  до 01.01.2016 | АВС, США | | | - | | - | - | |
| **ПРИМЕР №2 заполнения формы спецификации:** *в случае подачи участником предложения, содержащего полностью идентичные медицинские изделия (не являющиеся альтернативными согласно п. 9 аукционных документов)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Эндотрахеальные трубки без манжеты (размер (FG): 8) | | Т-8 | | | ИМ.- 7.1234  до 01.01.2016  или  ИМ.- 7.2345  до 01.01.2016 | АВС inc. (завод ABC, Испания), США  Или  АВС inc. (завод ABC, Германия), США | | | 12 мес. | | 170 шт. | - | |
| **ПРИМЕР №3 заполнения формы спецификации:** *в случае предложения участником изделий из набора (согласно п.8 аукционных документов)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Набор микрохирургических инструментов для офтальмологических операций: ножницы роговичные AA-1 | | AA-1 | | | ИМ.- 7.1234  до 01.01.2016 | АВС, США | | | - | | - | - | |

Валюта договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**для нерезидентов РБ**)

(доллары США, Евро, российские рубли, белорусские рубли)

Товар **помещен/не помещен** под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза на дату поставки организатору (оставить нужное) (**для нерезидентов РБ**)

*Заполняется для товаров происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но ввозимых с территории Евразийского экономического союза. (для нерезидентов Республики Беларусь)*

**Страна ввоза/отгрузки товара** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**для нерезидентов РБ**)

(указать страну, с территории которой будет ввезен товар в Республику Беларусь или отгружен)

***Страна ввоза*** *указывается для товаров происхождения стран членов Евразийского экономического союза либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза.* ***Страна отгрузки*** *указывается для товаров поставляемых с территории Республики Беларусь (для нерезидентами Республики Беларусь)*

Сроки поставки и условия поставки, оплаты: **оставить** одно или несколько из нижеперечисленных сроков поставки и условий поставки, оплаты при этом каждое из выбранных сроков и условий **не может быть изменено и (или) дополнено участником**:

**для резидентов Республики Беларусь:**

в течение \_\_\_\_\_(не более 60 календарных дней) календарных дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, ассортименте, указанном в этом уведомлении с оплатой в виде отсрочки платежа, но не позднее «90» календарных дней с даты поставки товара, на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

в течение \_\_\_\_\_\_(не более 3-х рабочих дней) рабочих дней с даты осуществления предварительной оплаты на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

в течение \_\_\_\_\_\_(не более 60 календарных дней) календарных дней с даты осуществления предварительной оплаты в размере материальных затрат на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам. Окончательный расчет не позднее «90» календарных дней с даты поставки товара. В случае предложения товара не собственного производства оплата за такой товар будет осуществляться в виде отсрочки платежа на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам

**для нерезидентов Республики Беларусь:**

в течение \_\_\_\_\_(не более 60 календарных дней) календарных дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, ассортименте, указанном в этом уведомлении с оплатой в виде отсрочки платежа, но не позднее «90» календарных дней с даты поставки товара, на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

в течение \_\_\_\_ (не более 60 календарных дней) календарных дней с даты открытия аккредитива согласно условиям проекта договора к настоящим аукционным документам. Окончательный расчет не позднее «90» календарных дней с даты поставки товара.

Гарантийный срок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать срок соответствующий пунктом13.4 настоящих аукционных документов)

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать срок соответствующий пунктом.13.5 настоящих аукционных документов)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя – резидента Республики Беларусь, которое будет осуществлять комплекс работ по вводу в эксплуатацию и поддержанию работоспособности и исправности медицинских и иных изделий, относящегося к предмету закупки (сервисной службы) на территории РБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с его учредительными документами)

# Приложение 3

к аукционным документам

**Формула расчета ставки участника - нерезидента**

**и цены договора с участником - нерезидентом**

1. Участники – нерезиденты при размещении предложения представляют цены на товар на условиях поставки DDP – склад организатора (покупателя) (ИНКОТЕРМС – 2010):

Сп=Ск +Тп + Тсб + НДС

Сп- цена предложения;

Ск – контрактная цена на условиях поставки DAP – пункт таможенного оформления, включая страховку, перевалку, доставку и пр. расходов;

Тп – таможенная пошлина;

Тсб – таможенный сбор за совершение таможенных операций;

НДС – налог на добавленную стоимость. (10%)

При подготовке предложения, состоящих из нескольких позиций, цена предложения формируется путем суммирования каждой позиции. Таможенные пошлины и  налог на добавленную стоимость рассчитывается на каждую позицию:

**Таможенная пошлина** (ТП) рассчитывается на каждую позицию спецификации по формуле:

Тп = Ск\*tа/100

tа –ставка таможенной пошлины, % - определяется в соответствии решениями Совета Евразийской экономической комиссии

**Налог на добавленную стоимость (НДС)** (с учетом условного размера   в процентах %) рассчитывается на каждую позицию по формуле

НДС = (Ск + Тп)\*НДС/100

**Таможенный сбор за совершение таможенных операций (Тсб)**, в белорусских рублях определяется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.07.2006 № 443 «О таможенных сборах», и применяется на каждую партию, поставку товара. Цена фиксируется организатором в иностранной валюте, по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату проведения торгов.

В случае выбора победителем электронного аукциона участника – нерезидента цена договора будет скорректирована в сторону уменьшения на величину таможенных пошлин и сборов, налога на добавленную стоимость.

2. Участники – нерезиденты, предлагающие к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза, при размещении предложения представляют цены на товар на условиях поставки DDP – склад организатора (покупателя) (ИНКОТЕРМС – 2010):

Сп=Ск + НДС

Сп- цена предложения;

Ск – контрактная цена на условиях поставки DAP – пункт таможенного оформления, включая страховку, перевалку, доставку и пр. расходов;

НДС – налог на добавленную стоимость.

**Налог на добавленную стоимость (НДС)** (с учетом условного размера в процентах) с учетом требований статьи 72 Договора о Евразийском экономическом союзе  и рассчитывается на каждую позицию по формуле

НДС = Ск \*НДС/100

Начальная цена аукциона – это ориентировочная цена закупки, при этом в качестве цены предложения участника – нерезидента, предлагающего к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза,  будет учитываться цена, рассчитанная по формуле в п. 2

В случае выбора победителем электронного аукциона участника – нерезидента, предлагающего к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза,  цена договора будет скорректирована в сторону уменьшения на величину налога на добавленную стоимость.

# Приложение 4

к аукционным документам

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

Участник берет на себя обязательство предоставить при поставке по лоту №\_\_\_\_ процедуры государственной закупки AU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь

# Приложение 5

к аукционным документам

**Таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником требованиям заявки на закупку**

Номер процедуры: \_\_\_\_\_\_\_ лот №\_\_\_\_ Стр.\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пункта заявки на закупку | Наименование параметра, соответствующего заявке на закупку | Соответствует/  Не соответствует | Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности) и характеристик товара предусмотренный пунктом 13.7 аукционных документов, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки |
| **1** | **2** | **3** | **4\*** |
| **Состав (комплектация):** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Технические характеристики:** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Дополнительные требования (при наличии в заявке):** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* Заполнение столбца 4 таблицы является обязательным, за исключением случаев, когда характеристика (параметр) предлагаемого товара не соответствует требованиям заявки на закупку.

В случае, если заявкой на закупку предусмотрено предоставление участником каких-либо обязательств, то для подтверждения выполнения соответствующего пункта заявки на закупку участник в столбце 4 указывает **«Предоставляю обязательство»**

# Приложение 6

к аукционным документам

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заявляет, что он

(*наименование организации)*

по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи его предложения, задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней в бюджет Республики Беларусь не имеет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО

# Приложение 7

к аукционным документам

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заявляет,

(*наименование организации, (ФИО – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя))*

что соответствует требованиям, установленным абзацами пятым – тринадцатым пункта 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО

# Приложение 8

к аукционным документам

**Порядок оценки предложений участников**

**электронного аукциона на соответствие предмету закупки**

1. Оценка первых разделов предложений участников, предоставленных на электронный аукцион, на соответствие описанию предмета закупки (потребительским, техническим и экономическим показателям (характеристикам)), предусмотренному заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим аукционным документам), при необходимости осуществляется с привлечением экспертов.

2. Оценка предложений участников производится посредством применения бальной оценки, при этом:

2.1. аукционные предложения оцениваются на соответствие заявке на закупку по каждому ее пункту по следующей балльной системе:

0 баллов часть аукционного предложения (параметр, характеристику), не соответствующую определенному пункту заявки на закупку;

1 баллом часть аукционного предложения (параметр, характеристику), соответствующую определенному пункту заявки на закупку. В случае превышения параметра (характеристики), предусмотренного заявкой на закупку, дополнительные баллы не начисляются;

иным количеством баллов, в случае если заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим аукционным документам) предусмотрен такой порядок оценки. При этом, общий процент соответствия аукционного предложения (параметров, характеристик) рассчитывается от максимально возможного общего количества баллов, принимаемого за 100 процентное соответствие.

3. Предложение участника не оценивается (бальная оценка не производится):

3.1. в части товара, предложенного участником сверх требования заявки на закупку;

3.2. на соответствие техническим требованиям, если не соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования на 100 процентов.

4. **Аукционное предложение отклоняется, если его первый раздел:**

- не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным (**помеченное астериском (звездочкой)) или иным образом, если это предусмотрено заявкой на закупку (приложение 1)**;

- не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку **на 100 процентов,** за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки;

- соответствуют описанию предмета закупки менее чем **на 85 процентов**.

***Пример экспертной оценки***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номера предложения участника | **№1** | | | | **№2** | | | **№3** | | | | | **№4** | | |
| Наименование товара | a | | | | b | | | с | | | | | d | | |
| Изготовитель товара | a-a | | | | b-b | | | с-с | | | | | d-d | | |
| **1. Требования к комплектации (составу, объему) оборудования и (или) изделий:** | Да/ нет | | | Балл | Да/ нет | Балл | | Да/ нет | Балл | | | | Да/ нет | | Балл |
| Перечень закупаемых изделий, заявленный заказчиком в заявке на закупку. | Да | | | 1 | Да | 1 | | Да | 1 | | | | Да | | 1 |
| Да | | | 1 | Да | 1 | | Да | 1 | | | | Да | | 1 |
| Да | | | 1 | Нет | 0 | | Да | 1 | | | | Да | | 1 |
| **СООТВЕТСТВИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, %** | **100%** | | | | **66%** | | | **100%** | | | | | **100%** | | |
| **2. Технические требования** | Да/ нет  (пояснения) | | Балл | | Да/ нет | | Балл | Да/  нет | | Балл | | Да/ нет | | Балл | |
| Требования (параметр, характеристика) в соответствии с заявкой на закупку | Да | | 1 | | Не оценивается | | | Нет (пояснения) | | 0 | | Нет (пояснения) | | 0 | |
| Да | | 1 | | Да | | 1 | | Нет (пояснения) | | 0 | |
| Да | | 1 | | Да | | 1 | | Да | | 1 | |
| Да | | 1 | | Да | | 1 | | Да | | 1 | |
| Да | | 1 | | Да | | 1 | | Да | | 1 | |
| Да | | 1 | | Да | | 1 | | Да | | 1 | |
| Да | | 1 | | Да | | 1 | | Да | | 1 | |
| **Пример выставления баллов**  ***(максимально возможное количество баллов – 7)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общее количество баллов** за соответствие предложения заявке на закупку | | **7** | | | - | | | **6** | | | **5** | | | | |
| **СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ, %** | | **100%** | | | **-** | | | **85,7%** | | | **71%** | | | | |

# Приложение 9

к аукционным документам

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Номер процедуры: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лот №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стр.\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции согласно  заявке на закупку | **Наименование товара, предлагаемого участником.**  **Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь** | Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия для медицинских изделий | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара.  Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка, полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь | Предлагаемое кол-во  шт/ кор./упак | Предлагаемое кол-во товара (штук, флаконов) содержащихся в кор./упак.  (для изделий) | **Для**  **Резидентов РБ:**  **(заполняется только резидентами РБ на товар относящийся к медицинским изделиям, за исключением**  **производителей)** | **Размер примененной оптовой надбавки,**  **% (заполняется только резидентами РБ, за исключением**  **производителей)**  ***точность 4 знака*** | Цена  **в валюте договора**  за единицу  **для нерезидентов**  **РБ** - **без учета таможенных платежей (пошлины,**  **сборы без НДС)** на территории РБ  Цена  в бел.руб.  за единицу  **для резидентов РБ - с учетом таможенных платежей (пошлины,**  **сборы без НДС)**  **гр8+(гр.8\*гр.9)** | Ставка НДС  **для резидентов РБ\*, %** | Сумма НДС  в бел.руб.  **для резидентов РБ**  **гр.6\*гр.10\*гр.11** | Общая стоимость  **в валюте договора**  **для нерезидентов**  **РБ** - **без учета таможенных платежей (пошлины,**  **сборы и НДС)** на территории РБ  Общая стоимость  в бел.руб.  **для резидентов РБ - с учетом таможенных платежей (пошлины,**  **сборы и НДС)**  **гр.6\*гр10+гр.12** |
| **РОЦ в бел.руб.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая цена предложения **без учета** таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ (**для нерезидентов РБ)**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*прописью*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) [валюта договора]

Общая цена предложения **с учета** таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ (**для нерезидентов РБ)**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*прописью*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) [валюта договора]

Сумма таможенных пошлин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(прописью*\_\_\_\_\_\_\_) (в валюте договора)

Сумма таможенных сборов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(прописью*\_\_\_\_\_\_\_) (в валюте договора)

Сумма НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(прописью*\_\_\_\_\_\_\_) (в валюте договора)

Общая цена предложения **с учетом** таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС\*) на территории РБ (**для резидентов РБ**):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*прописью*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) бел. руб.

*\*Если «Без НДС» указать основание для применения*

Сумма НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(прописью*\_\_\_\_\_\_\_)

**Сведения об участнике-победителе необходимые для заключения договора (контракта)**

(в том числе для направления уведомлений, заявлений на открытие аккредитива по договорам (контрактам) и др.)

1. место нахождения участника-победителя (почтовый и юридический адрес) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. адрес электронной почты участника-победителя для направления информации по исполнению договоров (контрактов) (в том числе для направления уведомлений, заявлений на открытие аккредитива по договорам (контрактам) и др.)

3. телефон участника-победителя

4. факс участника-победителя для направления информации по исполнению договоров (контрактов) (в том числе для направления уведомлений, заявлений на открытие аккредитива по договорам (контрактам) и др.)

**5. банковские реквизиты участника-победителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

7. сведения о наличии представительства участника-победителя – нерезидента Республики Беларусь, зарегистрированного на территории Республики Беларусь (при его наличии):

место нахождения представительства

почтовый адрес

официальные адрес электронной почты

телефон, факс представительства

8. фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного участником на подписание договора по результатам процедуры закупки

9. сведения о документе, подтверждающего полномочия лица на подписание договора (учредительный документ, доверенность, выписка из торгового реестра и др.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица

участника-победителя и его подпись

# Приложение 13

к аукционным документам

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Участник, заявляет о том, что страной происхождения товара, предлагаемого в рамках аукционного предложения согласно Перечню товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок", является **Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация** *(оставить нужное)*, а также информирует о наличии документа, подтверждающего страну происхождения данного товара во втором разделе предложения.

1. Заполняется для изделий, в том числе медицинского назначения, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) изделий, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку. [↑](#footnote-ref-1)