**ГродМТ 137/21-ПЭА Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения**

**Лот 2 «Перчатки медицинские хирургические нестерильные неопудренные»**

1. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса.
2. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

2.3 Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.

2.4, Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.

2.5 Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток.

2.6 Перчатки должны быть упакованы с разделением на правую и левую руку, в боксы из картона и транспортные короба.

2.7 Размеры: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Размер перчаток | Количество пар |
| 1 | 6,0 | 12 150 |
| 2 | 6,5 | 87 725 |
| 3 | 7,0 | 249 145 |
| 4 | 7,5 | 248 992 |
| 5 | 8,0 | 115 838 |
| 6 | 8,5 | 14 325 |
| 7 | 9,0 | 250 |

**Лот 3 «Перчатки медицинские хирургические нестерильные пудренные»**

 2.1 Перчатки должны быть пудренные, низкоаллергенные.

 2.2. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса.

2.3 Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

2.4 Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.

2.5 Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.
 2.6 Перчатки должны быть упакованы с разделением на правую и левую руку, в боксы из картона и транспортные короба.

2.7 Размеры перчатки должны быть 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5.

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Размер перчаток | Количество пар |
| 1 | 6,0 | 1 100 |
| 2 | 6,5 | 44 725 |
| 3 | 7,0 | 68 375 |
| 4 | 7,5 | 53 499 |
| 5 | 8,0 | 21 350 |
| 6 | 8,5 | 1 650 |