УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Управления

___________ Е.В. Ильяшева

«    » сентября 2015 г.

Задание  на закупку Принадлежности лабораторные пластиковые (лоты 1-17)

УП «Медтехника» г.Барановичи в соответствии постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.04.2013 №31 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники,  изделий медицинского назначения»  и приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.06.2013  №724 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники и изделий медицинского назначения» проводит процедуру закупки изделий медицинского назначения в соответствии с технико-экономическими требованиями к товару предусмотренными в настоящей заявке.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждения здравоохранения Брестской области |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| УНП |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |

1. Описание предмета закупки: Принадлежности лабораторные пластиковые (лоты 1-17).

2. Область применения: для нужд учреждений здравоохранения Брестской области.

3. Сведения о государственной закупке.

| Сведения о лотах |  |
| --- | --- |
| Лот 1 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пипетка Пастера пластиковая 1 мл, нестерильная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 5 550 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 700 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пипетка Пастера пластиковая 1 мл, стерильная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 1 500 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 150 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пипетка Пастера полимерная 3 мл, стерильная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 9 600 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8 500 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пипетка Пастера полиэтиленовая 3 мл, стерильная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 57 000 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 51 000 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Петля бактериологическая п/п, объем 10 мкл, 1 уп. - 20 шт. |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 82 уп. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2 400 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Петля микробиологическая одноразовая стерильная на 10мкл |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 20 000 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 000 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 7 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Кювета полистирольная круглая о/пр для коагулометра в комплекте с магнитным якорем, одноразовая (уп. по 200 шт.) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 9 989 уп. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 700 000 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 8 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Кювета полистирольная 10*10 мм, 4 мл, одноразовая |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 1 367 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 580 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 9 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Кювета полистирольная 10*10 мм, 2,5 мл, одноразовая |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 83 500 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 070 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 10 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Чашка Петри с крышкой одноразовая нестерильная, д.90мм |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 2 131 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4 800 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 11 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Чашка Петри с крышкой одноразовая стерильная, д.90мм |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 57 120 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 203 000 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 12 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Чашка Петри с крышкой одноразовая нестерильная, д.40мм |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 14 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 43 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 13 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Чашка Петри с крышкой одноразовая стерильная, д.40мм |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 45 200 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 147 000 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 14 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Планшет для определения групп крови полистирольный на 10 лунок |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 75 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 15 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Планшет для определения групп крови полистирольный на 50 лунок |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 152 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 16 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Планшет иммунологический полистирольный нестрипированный плоскодонный нестерильный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 400 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 7 500 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 17 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Планшет для серологических реакций |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 20 шт. |
| Срок (график) поставки товаров | в течение 2016 года |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 550 000 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: ____________

5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной закупки в состав экспертной комиссии организатора________________________________________

6. Заключение договора поставки возложить на УП «Медтехника» г.Барановичи

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

| № лота | Наименование | Технические характеристики | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пипетка Пастера пластиковая 1 мл, нестерильная | Пипетки однократного применения, материал изготовления – полиэтилен низкого давления. Предназначены для капельного дозирования жидкости. Объем – 1 мл. Должны иметь рельефную градуировку. Стерильная. Индивидуальная упаковка. | шт. | 5 550 |
| 2 | Пипетка Пастера пластиковая 1 мл, стерильная | Пипетки однократного применения, материал изготовления – полиэтилен низкого давления. Предназначены для капельного дозирования жидкости. Объем – 1 мл. Должны иметь рельефную градуировку. Нестерильная | шт. | 1 500 |
| 3 | Пипетка Пастера полимерная 3 мл, стерильная | Пипетки однократного применения, материал изготовления – полиэтилен низкого давления. Предназначены для капельного дозирования жидкости. Объем – 3 мл. Должны иметь рельефную градуировку. Стерильная. Индивидуальная упаковка. | шт. | 9 600 |
| 4 | Пипетка Пастера полиэтиленовая 3 мл, стерильная | Пипетки однократного применения, материал изготовления – полиэтилен низкого давления. Предназначены для капельного дозирования жидкости. Объем – 3 мл. Должны иметь рельефную градуировку. Стерильная. Индивидуальная упаковка. | шт. | 57 000 |
| 5 | Петля бактериологическая п/п, объем 10 мкл, 1 уп. - 20 шт. | Предназначена для забора, переноса и посева материала на культуральные среды. Материал – полипропилен. Стерильная. Объем – 10 мкл. По 20 шт. в упаковке. | уп. | 82 |
| 6 | Петля микробиологическая одноразовая стерильная на 10мкл | Предназначена для забора, переноса и посева материала на культуральные среды. Материал – полистирол. Стерильная. Объем – 10 мкл. | шт. | 20 000 |
| 7 | Кювета полистирольная круглая для коагулометра в комплекте с магнитным якорем, одноразовая (уп.по 200шт.) | Кювета предназначена для однократного использования, материал изготовления – оптический полистирол. Диаметр кюветы – 8мм, длина – 45мм. Диаметр якоря – 1,8мм, длина – 45мм. | уп. по 200шт. | 9 989 |
| 8 | Кювета полистирольная 10*10 мм 4 мл, одноразовая | Кювета предназначена для однократного использования, материал изготовления – оптический полистирол. Две оптические поверхности должны быть проницаемы для излучения диапазоном от 340 до 800нм. Возможна поставка упаковками по 100 шт. Объем: 4,0 мл. (тип – макро) и 2,5 мл. (тип – микро). | уп. по 200шт. | 1 367 |
| 9 | Кювета полистирольная 10*10 мм, 2,5 мл, одноразовая |  | шт. | 83 500 |
| 10 | Чашка Петри с крышкой одноразовая нестерильная д.90мм | Возможна многоразовая стерилизация в автоклаве. Подходят для санитарных микробиологических исследований. Материал изготовления – полипропилен. Нестерильная, объем 90 мм., возможна поставка упаковками по 10 шт., габаритные размеры, мм – (90±0,1)*(18±0,1) мм. | шт. | 2 131 |
| 11 | Чашка Петри с крышкой одноразовая стерильная д.90мм | Предназначены для микробиологических исследований. Не подлежат автоклавированию, материал изготовления – полистирол, стерильная. Объем 90 мм., диаметр основания – 90 мм., высота 18 мм., индивидуальная упаковка. | шт. | 57 120 |
| 12 | Чашка Петри с крышкой одноразовая нестерильная д.40мм | Возможна многоразовая стерилизация в автоклаве. Подходят для санитарных микробиологических исследований. Материал изготовления – полипропилен. Нестерильная, объем 40 мм., возможна поставка упаковками по 10 шт., габаритные размеры, мм – (40±0,1)*(14±0,1) мм | шт. | 14 |
| 13 | Чашка Петри с крышкой одноразовая стерильная д.40мм | Предназначены для микробиологических исследований. Не подлежат автоклавированию, материал изготовления – полистирол, стерильная. Объем 40 мм., диаметр основания – 35-40 мм., высота 14 мм. | шт. | 45 200 |
| 14 | Планшет для определения групп крови полистирольный на 10 лунок | Предназначен для занесения в лунки проб крови и проведения прямой реакции агглютинации. Лунки на планшете имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Материал – полистирол. Количество лунок – 10 и 50. | шт. | 10 |
| 15 | Планшет для определения групп крови полистирольный на 50 лунок |  | шт. | 10 |
| 16 | Планшет иммунологический полистирольный нестрипированный плоскодонный нестерильный | Предназначен для внесения в его лунки различных реагентов для последующего термостатирования, микроскопирования и проведения исследования культур клеток, в частности, совместимости трансплантантов донора и реципиента. Коэффициент светопропускания донышка планшетов превышает 88% при длине световой волны в диапазоне 480-520 нм, с разбросом показателя по всем 96 лункам П-образной формы не более 2,5%. Без крышки. | шт. | 400 |
| 17 | Планшет для серологических реакций | Предназначен для проведения иммунологических реакций агглютинации или преципитации. Дно ячейки круглое. Коэффициент светопропускания дна ячейки не менее 88%. Представляет собой полистирольную пластину с 72 круглодонными лунками. Диаметр лунки – 5мм. Материал – полистирол. | шт. | 20 |

| 1 | Ф.И.О. | должность | подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Блажей Николай Александрович | Главный внештатный специалист по КЛД Управления здравоохранения |  |  |