**ГродМТ 032/25-ЭА Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения**

**Лот 1 - 3 Игла одноразовая инъекционная стерильная**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Иглы инъекционные, размер: **0,6х25** | шт. | 114 700 |
| 2 | Иглы инъекционные, размер: **0,8х40** | шт. | 125 700 |
| 3 | Иглы инъекционные, размер: **1,2х40 или 1,25х40** | шт. | 174 000 |

**2. Технические требования:**

2.1. Иглы инъекционные однократного применения.

2.2. Должны быть упакованы в индивидуальную стерильную упаковку;

2.3. Должны быть изготовлены из нержавеющей хирургической стали.

2.4. Должны иметь трёхгранную заточку острия иглы;

2.5. Должны иметь коннектор Луер-Лок или Луер;

2.6. Должны иметь специальную, соответственно размеру, цветовую кодировку;

**Лот № 4 Игла инъекционная 14G**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, р-р мм** | **Требования, предъявляемые к товарам**  | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Игла инъекционная стерильная 14G | - Игла должна быть одноразовая, стерильная, в индивидуальной упаковке;- Размеры иглы: G14, d 2,10\*80мм;- Трехгранная заточка наконечника иглы;- Канюля должна быть прозрачная, выполнена из полипропилена. | 6 800 |