|  | УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- | --- |
|  | Начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Ленинского района г. Бреста Т.А. Савич |  |
|  | «___» ______________ 20___ г. |  |

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ликвидации аварийной ситуации в

ГУО «Ясли-сад № 12 г. Бреста»

- 1. Заказчик: отдел образования, спорта и туризма администрации Ленинского района г. Бреста.

- 2. Адрес: г. Брест, ул. Ленина, 13.

- 3. Контактные телефоны: 8 (0162) 20 30 13 Чеберяк Диана Борисовна – экономист.

4. Наименование заказа: проведение процедуры запроса ценовых предложений по выбору подрядной организации на «ликвидацию аварийной ситуации в ГУО «Ясли-сад № 12 г. Бреста» в соответствии с годовым планом закупок на 2016 год.

5. Наименование учреждения: ГУО «Ясли-сад № 12 г. Бреста».

6. Адрес учреждения: г. Брест, пл. Свободы, 7.

7. Ориентировочные сроки выполнения работ: с момента подписания договора по июль 2016 г.

8. Ориентировочная стоимость работ: 27 000 000 белорусских рублей.

9. Источник финансирования работ: городской бюджет.

10. Валюта платежа: белорусские рубли.

11. Оплата работ: по факту выполнения работ, с возможностью отсрочки платежа до 6 месяцев.

12. Перечень потребительских показателей (характеристик) работ:

| Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество |
| Кровля |  |  |  |
|  | Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия, с применением газовой горелки: первый слой | 100м2 | 0,12 |
|  | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 100м2 | 0,96 |
|  | Устройство примыканий кровли к парапету с подведением водоизоляционного ковра под выдру на высоту 250 мм | 100м | 0,068 |

Составил:

Ведущий инженер                                                                           А.И. Кунц

Согласовано:

Начальник группы

централизованного

хозяйственного обслуживания                                                       Л.В. Скрицкий