УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Абельская

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Лот № 1** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Система универсальная медицинская однократного применения трансфузионно-инфузионная (УМС-1-1 или аналог)** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 30 000 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Применение: для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов  Описание: механизм регулирования скорости вливания в виде роликового зажима должен плавно регулировать скорость от капельного до струйного истечения (50±5) капель в минуту  Материал товара: прозрачные соединительные трубки, позволяющие контролировать процедуру инфузии-трансфузии  Длина общая: не менее 1480 мм  Соединение: коннектор "луер" адаптирован к инъекционным иглам, переферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом  Тип иглы: "Луер" 21G (0,8\*40 мм)  Фильтр: микрофильтр должен обеспечивать удаление микрочастиц размером более 175 мкм  Стерильность: стерильно  Стерилизация: газовая, этилен оксидом  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 2** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Скальпель хирургический одноразовый** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 5 150 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 10*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 200 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: № 10  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 11*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 230 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: № 11  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 12*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 320 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 12  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 15*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: № 15  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 18*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 600 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: № 18  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 20*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: № 20  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 24*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 400 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: № 24  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 3** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Скальпель хирургический одноразовый № 13** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 1 020 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: № 13  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 4** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Лезвия хирургические съемные для скальпеля** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 2 900 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургия; |
| ***Предмет закупки*** | ***Лезвие хирургическое одноразовое № 11*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 600 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: № 11  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Лезвие хирургическое одноразовое № 13*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: № 13  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Лезвие хирургическое одноразовое № 18*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: № 18  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 5** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Игла инъекционная** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 35 000 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Игла инъекционная 21G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 21G  Длина иглы: 38-50 мм  Предназначение: внутривенное введение медикаментов  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое |
| ***Предмет закупки*** | ***Игла инъекционная 18G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 13 500 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 18G  Длина иглы: 38-40 мм  Предназначение: внутривенное введение медикаментов  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое |
| ***Предмет закупки*** | ***Игла инъекционная 23G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 23G  Длина иглы: 25-30 мм  Предназначение: внутривенное введение медикаментов  Стерильность: да  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое |
| ***Предмет закупки*** | ***Игла инъекционная 27G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 500 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 27G  Длина иглы: 12-19 мм  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная  Предназначение: внутривенное введение медикаментов  Использование: одноразовое |
| **Лот № 6** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Игла инъекционная 25G (0,5\*25)** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 500 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 25G  Длина иглы: 0,5х25 мм  Предназначение: подкожное введиние медикаментов  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое |
| **Лот № 7** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Игла инъекционная 30G** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 1 400 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 30G  Длина иглы: 12-13 мм  Предназначение: внутривенное введение медикаментов  Стерильность: да  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое |
| **Лот № 8** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Игла инъекционная 21G длинная** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 150 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Длина иглы: 120 мм  Размер: 0,8 мм (21G)  Соединение: Luer-Lock  Упаковка: индивидуальная  Стерильность: стерильно |
| **Лот № 9** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Шприц однократного применения 2 мл** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 40 тыс. шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Объем: 2 мл  Комплектность: трехкомпонентный  Соединение: "луер"  Описание: со съемной иглой 0,6х(25-30) мм  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 10** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Шприц трехкомпонентный с иглой** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 200 тыс. шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Шприц однократного применения 5 мл*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 70 тыс. шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Объем: 5 мл  Комплектность: трехкомпонентный  Соединение: "луер"  Описание: со съемной иглой (0,7-0,8)х(38-40) мм  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Шприц однократного применения 10 мл*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 70 тыс. шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Объем: 10 мл  Комплектность: трехкомпонентный  Соединение: "луер"  Описание: со съемной иглой 0,8х(38-40) мм  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Шприц однократного применения 20 мл*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 60 тыс. шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Объем: 20 мл  Комплектность: трехкомпонентный  Соединение: "луер"  Описание: со съемной иглой 0,8х40 мм  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная стерильная |
| **Лот № 11** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Шприц инсулиновый со съемной иглой** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 10 тыс. шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Объем: 1 мл  Описание: со съемной иглой 0,29-0,4\*12-13 мм  Комплектность: трехкомпонентный  Стерильность: стерильно  Использование: одноразовое  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 12** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Шприц однократного применения 2,5 мл** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 1 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Объем: 2,5 мл  Комплектность: трехкомпонентный  Соединение: Luer-Lock  Описание: с/без иглы, цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 13** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Аспирационная канюля** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 11 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Назначение: как для многократной аспирации, так и для инъекций во флаконы различного объема  Фильтр: наличие антибактериального фильтра 0,45 µm, фильтра тонкой очистки 5 µm и встроенного клапана  Описание: наличие плотно прилегающей крышки, защищающей коннектор от контаминации  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое |
| **Лот № 14** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Колпачок "Луер"** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 5 060 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое |
| **Лот № 15** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Проводник инфузионный с прозрачной трубкой** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 6 700 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Проводник инфузионный с прозрачной трубкой 1,0\*1,5*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 700 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Предназначение: для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов, с помощью шприцевых насосов  Диаметр внутренний: 1,0 мм  Рабочая длина: 1500 мм  Материал товара: трубка из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов  Коннектор: "Луер-Лок”, должен быть адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом, защитные колпачки на коннекторах должны обеспечивать стерильность и апирогенность внутренней среды проводника  Стерильность: стерильно  Стерилизация: этилен оксидом  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Проводник инфузионный с прозрачной трубкой 1,5\*1,5*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Предназначение: для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов, с помощью шприцевых насосов  Диаметр внутренний: 1,5 мм  Рабочая длина: 1500 мм  Материал товара: трубка из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов  Коннектор: "Луер-Лок”, должен быть адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом, защитные колпачки на коннекторах должны обеспечивать стерильность и апирогенность внутренней среды проводника  Стерильность: стерильно  Стерилизация: этилен оксидом  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Проводник инфузионный с прозрачной трубкой 3,0\*1,5*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Предназначение: для внутривенного введения инфузионных растворов  Диаметр внутренний: 3,0 мм  Рабочая длина: 1500 мм  Материал товара: трубка из медицинского ПВХ  Коннектор: "Луер-Лок”, должен быть адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом, защитные колпачки на коннекторах должны обеспечивать стерильность и апирогенность внутренней среды проводника  Стерильность: стерильно  Стерилизация: этилен оксидом  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 16** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Зонд желудочный СН-16** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 70 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; ; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: СН-16  Материал товара: поливинилхлорид без фталатов  Описание: имеет два боковых отверстия  Коннектор: воронкообразный  Длина: от 1000 мм  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 17** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Зонд желудочный** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 515 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Зонд желудочный СН-18*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 270 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: СН-18  Материал товара: поливинилхлорид без фталатов  Коннектор: воронкообразный  Длина: от 1000 мм  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Зонд желудочный СН-20*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 225 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: СН-20  Материал товара: поливинилхлорид без фталатов  Коннектор: воронкообразный  Длина: от 1000 мм  Описание: имеет два боковых отверстия  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Зонд желудочный СН-30*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: СН-30  Материал товара: поливинилхлорид без фталатов  Описание: имеет два боковых отверстия  Коннектор: воронкообразный  Длина: от 1000 мм  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 18** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Система (набор) перфузионный (игла-бабочка)** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем |
| ***Предмет закупки*** | ***Система (набор) перфузионный (игла-бабочка) 21G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Скорая медицинская помощь; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Стерильность: стерильно  Тип: система  Вид: 1-канальный  Размер иглы: 21 G  Цветовой код: зелёный  Фиксация: с крыльями  Инъекционный порт: без порта  Соединение: Luer-Lock |
| ***Предмет закупки*** | ***Система (набор) перфузионный (игла-бабочка) 23G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Скорая медицинская помощь; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Стерильность: стерильно  Тип: система  Вид: 1-канальный  Размер иглы: 23G  Цветовой код: синий  Фиксация: с крыльями  Инъекционный порт: без порта  Соединение: Luer-Lock |
| ***Предмет закупки*** | ***Система (набор) перфузионный (игла-бабочка) 25G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Скорая медицинская помощь; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Стерильность: стерильно  Тип: система  Вид: 1-канальный  Размер иглы: 25 G  Цветовой код: оранжевый  Фиксация: с крыльями  Инъекционный порт: без порта  Соединение: Luer-Lock |
| **Лот № 19** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Шприц однократного применения 10 мл Luer-Lock** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 3 000 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Объем: 10 мл  Комплектность: трехкомпонентный  Соединение: Luer-Lock  Описание: с/без иглы , цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки.  Стерильность: стерильно  Использование: одноразовое  Упаковка: индивидуальная  Товар: новый |
| **Лот № 20** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Шприц однократного применения 20 мл с иглой Luer-Lock** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Объем: 20 мл  Комплектность: трехкомпонентный  Соединение: Luer-Lock  Наличие: с иглой  Описание: цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки.  Стерильность: стерильно  Использование: одноразовое  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 21** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Шприц однократного применения 30 мл Luer-Lock** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 650 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Объем: 30 мл  Комплектность: трехкомпонентный  Соединение: Luer-Lock  Описание: с/без иглы, цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки  Стерильность: стерильно  Использование: одноразовое  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 22** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Шприц однократного применения 60 мл с/без иглы** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 5 500 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Объем: 50/60 мл  Комплектность: трехкомпонентный  Соединение: Luer-Lock  Описание: с/без иглы, цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки  Требования: градуировка до 60 мл  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 23** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Шприц инсулиновый для ИВВА** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 200 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; офтальмология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Объем: 0,3 мл  Описание: шприц со встроенной иглой 0,3 (30G) х 8 мм  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое  Комплектность: трехкомпонентный |
| **Лот № 24** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Кран трехходовой для внутривенного введения** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 6 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |
| ***Предмет закупки*** | ***Кран трехходовой для внутривенного введения красный*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 800 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Цвет: красный  Описание: надежное, безопасное соединение благодаря способности крана вращаться вокруг своей оси  Описание: ощутимая фиксация положения крана при вращении  Описание: снижение риска контаминации и воздушной эмболии  Соединение: Luer / Luer-Lock  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Кран трехходовой для внутривенного введения синий*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 500 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Цвет: синий  Описание: надежное, безопасное соединение благодаря способности крана вращаться вокруг своей оси  Описание: ощутимая фиксация положения крана при вращении  Описание: снижение риска контаминации и воздушной эмболии  Соединение: Luer / Luer-Lock  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 25** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 19 490 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом и заглушкой 14G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 14G  Материал товара: FEP  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом и заглушкой 16G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 600 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 16G  Материал товара: FEP  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 18G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 020 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 18G  Материал товара: FEP  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 20G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 250 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 20G  Материал товара: FEP  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 22G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 8 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 22G  Материал товара: FEP  Упаковка: индивидуальная  Использование: одноразовое  Стерильность: стерильно |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 24G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 420 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Размер: 24G  Материал товара: FEP  Стерильность: стерильно  Использование: одноразовое  Упаковка: индивидуальная |
| **Лот № 26** | |
| **Наименование товаров (работ, услуг)** | **Головка режущая одноразовая для клиппера хирургического** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 27.51.30.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части бритв и машинок для стрижки волос со встроенным электродвигателем |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 930 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый  Совместимость: с клиппером 3М Surgical Clipper 9661 (9661L) |

Составители:

Главная медицинская сестра\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мацкевич Р.Н.

Врач-кардиохирург (заведующий)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козлов О.И.

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)\_\_\_\_\_\_\_ Конончук С.Н.

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)\_\_\_\_\_\_\_ Соловьёв С.Л.

Врач-хирург (заведующий)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Садовский Д.Н.