УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Абельская

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Техническое задание**

|  |
| --- |
| **Лот № 1** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Система универсальная медицинская однократного применения трансфузионно-инфузионная (УМС-1-1 или аналог)** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 30 000 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйПрименение: для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворовОписание: механизм регулирования скорости вливания в виде роликового зажима должен плавно регулировать скорость от капельного до струйного истечения (50±5) капель в минутуМатериал товара: прозрачные соединительные трубки, позволяющие контролировать процедуру инфузии-трансфузииДлина общая: не менее 1480 ммСоединение: коннектор "луер" адаптирован к инъекционным иглам, переферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портомТип иглы: "Луер" 21G (0,8\*40 мм)Фильтр: микрофильтр должен обеспечивать удаление микрочастиц размером более 175 мкмСтерильность: стерильноСтерилизация: газовая, этилен оксидомУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 2** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Скальпель хирургический одноразовый**  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 5 150 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 10*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 200 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: № 10Стерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 11*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 230 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: № 11Стерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 12*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 320 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: 12Стерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 15*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: № 15Стерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 18*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 600 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: № 18Стерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 20*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: № 20Стерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Скальпель хирургический одноразовый № 24*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 400 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: № 24Стерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 3** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Скальпель хирургический одноразовый № 13** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 1 020 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: № 13Стерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 4** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Лезвия хирургические съемные для скальпеля** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 2 900 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургия; |
| ***Предмет закупки*** | ***Лезвие хирургическое одноразовое № 11*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 600 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: № 11Стерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Лезвие хирургическое одноразовое № 13*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: № 13Стерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Лезвие хирургическое одноразовое № 18*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: № 18Стерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 5** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Игла инъекционная**  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 35 000 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Игла инъекционная 21G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 21GДлина иглы: 38-50 ммПредназначение: внутривенное введение медикаментовСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовое |
| ***Предмет закупки*** | ***Игла инъекционная 18G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 13 500 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 18GДлина иглы: 38-40 ммПредназначение: внутривенное введение медикаментовСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовое |
| ***Предмет закупки*** | ***Игла инъекционная 23G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 23GДлина иглы: 25-30 ммПредназначение: внутривенное введение медикаментовСтерильность: даУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовое |
| ***Предмет закупки*** | ***Игла инъекционная 27G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 500 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: 27GДлина иглы: 12-19 ммСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальнаяПредназначение: внутривенное введение медикаментовИспользование: одноразовое |
| **Лот № 6** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Игла инъекционная 25G (0,5\*25)** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 500 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: 25GДлина иглы: 0,5х25 ммПредназначение: подкожное введиние медикаментовСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовое |
| **Лот № 7** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Игла инъекционная 30G** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 1 400 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 30GДлина иглы: 12-13 ммПредназначение: внутривенное введение медикаментовСтерильность: даУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовое |
| **Лот № 8** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Игла инъекционная 21G длинная** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 150 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйДлина иглы: 120 ммРазмер: 0,8 мм (21G)Соединение: Luer-Lock Упаковка: индивидуальнаяСтерильность: стерильно |
| **Лот № 9** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Шприц однократного применения 2 мл** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 40 тыс. шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 2 млКомплектность: трехкомпонентныйСоединение: "луер"Описание: со съемной иглой 0,6х(25-30) ммИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 10** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Шприц трехкомпонентный с иглой** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 200 тыс. шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Шприц однократного применения 5 мл*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 70 тыс. шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 5 млКомплектность: трехкомпонентныйСоединение: "луер"Описание: со съемной иглой (0,7-0,8)х(38-40) ммИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Шприц однократного применения 10 мл*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 70 тыс. шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 10 млКомплектность: трехкомпонентныйСоединение: "луер"Описание: со съемной иглой 0,8х(38-40) ммИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Шприц однократного применения 20 мл*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 60 тыс. шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 20 млКомплектность: трехкомпонентныйСоединение: "луер"Описание: со съемной иглой 0,8х40 ммИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная стерильная |
| **Лот № 11** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Шприц инсулиновый со съемной иглой** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 10 тыс. шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 1 млОписание: со съемной иглой 0,29-0,4\*12-13 ммКомплектность: трехкомпонентныйСтерильность: стерильноИспользование: одноразовоеУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 12** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Шприц однократного применения 2,5 мл** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 1 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 2,5 млКомплектность: трехкомпонентныйСоединение: Luer-Lock Описание: с/без иглы, цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировкиИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 13** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Аспирационная канюля**  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 11 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйНазначение: как для многократной аспирации, так и для инъекций во флаконы различного объемаФильтр: наличие антибактериального фильтра 0,45 µm, фильтра тонкой очистки 5 µm и встроенного клапанаОписание: наличие плотно прилегающей крышки, защищающей коннектор от контаминацииСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовое |
| **Лот № 14** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Колпачок "Луер"** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 5 060 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовое |
| **Лот № 15** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Проводник инфузионный с прозрачной трубкой** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 6 700 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Проводник инфузионный с прозрачной трубкой 1,0\*1,5*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 700 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Предназначение: для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов, с помощью шприцевых насосовДиаметр внутренний: 1,0 ммРабочая длина: 1500 ммМатериал товара: трубка из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатовКоннектор: "Луер-Лок”, должен быть адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом, защитные колпачки на коннекторах должны обеспечивать стерильность и апирогенность внутренней среды проводникаСтерильность: стерильноСтерилизация: этилен оксидомУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Проводник инфузионный с прозрачной трубкой 1,5\*1,5*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Предназначение: для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов, с помощью шприцевых насосовДиаметр внутренний: 1,5 ммРабочая длина: 1500 ммМатериал товара: трубка из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатовКоннектор: "Луер-Лок”, должен быть адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом, защитные колпачки на коннекторах должны обеспечивать стерильность и апирогенность внутренней среды проводникаСтерильность: стерильноСтерилизация: этилен оксидомУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Проводник инфузионный с прозрачной трубкой 3,0\*1,5*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Предназначение: для внутривенного введения инфузионных растворовДиаметр внутренний: 3,0 ммРабочая длина: 1500 ммМатериал товара: трубка из медицинского ПВХКоннектор: "Луер-Лок”, должен быть адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом, защитные колпачки на коннекторах должны обеспечивать стерильность и апирогенность внутренней среды проводникаСтерильность: стерильноСтерилизация: этилен оксидомУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 16** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Зонд желудочный СН-16** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 70 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; ; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: СН-16Материал товара: поливинилхлорид без фталатовОписание: имеет два боковых отверстияКоннектор: воронкообразныйДлина: от 1000 ммСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 17** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Зонд желудочный** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 515 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Зонд желудочный СН-18*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 270 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: СН-18Материал товара: поливинилхлорид без фталатовКоннектор: воронкообразныйДлина: от 1000 ммСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Зонд желудочный СН-20*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 225 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: СН-20Материал товара: поливинилхлорид без фталатовКоннектор: воронкообразныйДлина: от 1000 ммОписание: имеет два боковых отверстияСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Зонд желудочный СН-30*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйРазмер: СН-30Материал товара: поливинилхлорид без фталатовОписание: имеет два боковых отверстияКоннектор: воронкообразныйДлина: от 1000 ммСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 18** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Система (набор) перфузионный (игла-бабочка)** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем |
| ***Предмет закупки*** | ***Система (набор) перфузионный (игла-бабочка) 21G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Скорая медицинская помощь; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйСтерильность: стерильноТип: системаВид: 1-канальныйРазмер иглы: 21 GЦветовой код: зелёныйФиксация: с крыльямиИнъекционный порт: без портаСоединение: Luer-Lock  |
| ***Предмет закупки*** | ***Система (набор) перфузионный (игла-бабочка) 23G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Скорая медицинская помощь; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйСтерильность: стерильноТип: системаВид: 1-канальныйРазмер иглы: 23GЦветовой код: синийФиксация: с крыльямиИнъекционный порт: без портаСоединение: Luer-Lock  |
| ***Предмет закупки*** | ***Система (набор) перфузионный (игла-бабочка) 25G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Скорая медицинская помощь; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйСтерильность: стерильноТип: системаВид: 1-канальныйРазмер иглы: 25 GЦветовой код: оранжевыйФиксация: с крыльямиИнъекционный порт: без портаСоединение: Luer-Lock  |
| **Лот № 19** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Шприц однократного применения 10 мл Luer-Lock**  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 3 000 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Объем: 10 млКомплектность: трехкомпонентныйСоединение: Luer-Lock Описание: с/без иглы , цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки. Стерильность: стерильноИспользование: одноразовоеУпаковка: индивидуальнаяТовар: новый |
| **Лот № 20** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Шприц однократного применения 20 мл с иглой Luer-Lock**  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 20 млКомплектность: трехкомпонентныйСоединение: Luer-Lock Наличие: с иглойОписание: цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировки. Стерильность: стерильноИспользование: одноразовоеУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 21** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Шприц однократного применения 30 мл Luer-Lock**  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 650 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 30 млКомплектность: трехкомпонентныйСоединение: Luer-Lock Описание: с/без иглы, цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировкиСтерильность: стерильноИспользование: одноразовоеУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 22** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Шприц однократного применения 60 мл с/без иглы** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 5 500 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйОбъем: 50/60 млКомплектность: трехкомпонентныйСоединение: Luer-Lock Описание: с/без иглы, цилиндр должен быть прозрачный, с нанесением четкой нестираемой градуировки для контроля дозировкиТребования: градуировка до 60 млИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 23** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Шприц инсулиновый для ИВВА** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 200 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; офтальмология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйОбъем: 0,3 млОписание: шприц со встроенной иглой 0,3 (30G) х 8 ммСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовоеКомплектность: трехкомпонентный |
| **Лот № 24** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Кран трехходовой для внутривенного введения** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 6 300 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |
| ***Предмет закупки*** | ***Кран трехходовой для внутривенного введения красный*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 800 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйЦвет: красныйОписание: надежное, безопасное соединение благодаря способности крана вращаться вокруг своей осиОписание: ощутимая фиксация положения крана при вращенииОписание: снижение риска контаминации и воздушной эмболииСоединение: Luer / Luer-LockИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| ***Предмет закупки*** | ***Кран трехходовой для внутривенного введения синий*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 500 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйЦвет: синийОписание: надежное, безопасное соединение благодаря способности крана вращаться вокруг своей осиОписание: ощутимая фиксация положения крана при вращенииОписание: снижение риска контаминации и воздушной эмболииСоединение: Luer / Luer-LockИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильноУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 25** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 19 490 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом и заглушкой 14G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 14GМатериал товара: FEPУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильно |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный периферический с инъекционным портом и заглушкой 16G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 600 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 16GМатериал товара: FEPУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильно |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 18G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 020 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 18GМатериал товара: FEPУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильно |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 20G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 250 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 20GМатериал товара: FEPУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильно |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 22G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 8 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 22GМатериал товара: FEPУпаковка: индивидуальнаяИспользование: одноразовоеСтерильность: стерильно |
| ***Предмет закупки*** | ***Катетер внутривенный/периферический с инъекционным портом и заглушкой 24G*** |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 420 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 24GМатериал товара: FEPСтерильность: стерильноИспользование: одноразовоеУпаковка: индивидуальная |
| **Лот № 26** |
| **Наименование товаров (работ, услуг)**  | **Головка режущая одноразовая для клиппера хирургического** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 27.51.30.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части бритв и машинок для стрижки волос со встроенным электродвигателем |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021) | 930 шт. |
| Срок поставки | 1-4 квартал 2024 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: (вкладка гарантии и качество) | 1.Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новыйСовместимость: с клиппером 3М Surgical Clipper 9661 (9661L) |

Составители:

Главная медицинская сестра\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мацкевич Р.Н.

Врач-кардиохирург (заведующий)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козлов О.И.

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)\_\_\_\_\_\_\_ Конончук С.Н.

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)\_\_\_\_\_\_\_ Соловьёв С.Л.

Врач-хирург (заведующий)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Садовский Д.Н.