УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

РУП «Медтехника»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.П.Козлов

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование.

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат для проведения ингаляций компрессорный |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 24 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042  УЗ "Бобруйская городская детская больница" 790323865  Могилёвская поликлиника №3 791070307  УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749  УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270  УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197  УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808  УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837  УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 |

Приложение №1:

1. Состав закупаемого оборудования (на 1 комплект):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество, шт. |
| 1.1 | Аппарат компрессорный | 1 |
| 1.2 | Небулайзерная камера, не менее | 1 |
| 1.3 | Воздуховодная трубка | 1 |
| 1.4 | Комплект фильтров | не менее 3 |
| 1.5 | Маска для взрослого, не менее | 1 |
| 1.6 | Маска для ребенка, не менее | 1 |
| 1.7 | Насадка для носа, не менее | 1 |
| 1.8 | Ротовой мундштук, не менее | 1 |

2. Технические характеристики предмета закупки (1 комплект):

2.1 тип ингалятора – компрессорный;

2.2 Емкость камеры в пределах 2-10 мл;

2.3 Темп распыления – не менее 0,3мл/мин;

2.4 Размер распыляемых частиц – не более 5 мкм.

2.5 Электропитание от сети 220 В.

Лот №2

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Прибор для измерения артериального давления (механический) |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Прибор для измерения артериального  давления (механический) должен иметь следующий состав:  1.1. Манометр с металлическим корпусом – 1 шт.;  1.2. Манжета детского размера (оптимальным диапазоном в пределах от 11 до 19 см) с внутренней камерой – 1 шт.;  1.2.1. Наличие на манжете металлической скобы – допускается;  1.3. Чехол для хранения – 1 шт.;  1.4. Стетофонендоскоп (фонендоскоп) – 1 шт.;  1.5. Нагнетатель давления (груша) – 1 шт.  2.\* Наличие первичной поверки юридического лица, входящего в государственную метрологическую службу, либо иные юридические лица, имеющие разрешение госстандарта на право поверки в сфере законодательной метрологии. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.13.330 |
| Объем (количество) | 220 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8 000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042  УЗ "Бобруйская городская детская больница" 790323865  УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749  Могилёвская поликлиника №5 791082488  УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276  УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270  Могилёвская детская поликлиника № 4 791082434  Могилёвская детская поликлиника №1 791070322  УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197  УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837  УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276  УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775  УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973  Могилёвская поликлиника № 10 791070284  УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358  УЗ "Могилевская больница №1" 790295625 |

Лот №3

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Прибор для измерения артериального давления автоматический (детский) |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№3 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.13.330 |
| Объем (количество) | 65 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 7800 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042  Могилёвская поликлиника № 6 791082475  УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660  УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276  УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270  Могилёвская детская поликлиника №1 791070322  УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197  УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837  УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276  УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775  УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973  УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358 |

Приложение к лоту№3:

1. Состав закупаемого оборудования (на 1 комплект):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Комплектация измерителя артериального давления автоматического | Количество, шт. |
| 1. | Манжета компрессионная | 1 шт. |
| 2 | Электронный блок | 1 шт. |
| 3. | Комплект элементов питания | Не менее 1 набора |
| 4. | Адаптер сетевой | 1 шт. |

2.Технические характеристики предмета закупки:

2.1. Применение универсальной манжеты для окружности плеча с оптимальным диапазоном в пределах от 11 до 19 см;

2.2. место наложение манжеты - плечо;

2.3. накачка манжеты – автоматическая;

2.4. снижение давления – автоматическое;

2.5 наличие индикатора с цифровым отображением значений;

2.6 наличие индикатора аритмии;

2.7 одновременная индикация артериального давления и пульса;

2.8 питание – элементы питания, сеть.

2.9. Наличие на манжете металлической скобы – допускается;

2.10.\* Наличие первичной поверки юридического лица, входящего в государственную метрологическую службу, либо иные юридические лица, имеющие разрешение госстандарта на право поверки в сфере законодательной метрологии.

Лот №4

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Термометр электронный бесконтактный |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Технические характеристики:  1.1. Термометр электронный (инфракрасный) бесконтактный медицинский для измерения температуры тела человека.  1.2. Способ измерения: бесконтактный.  1.3. Минимально необходимый диапазон измерений температуры тела: от 350С до 410С.  1.4. Возможность индикации результатов измерения до десятых долей градуса.  1.5. Наличие дисплея с цифровой визуализацией результата измерения. |
| .Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.51.51.350 |
| Объем (количество) | 281 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 38000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042  УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720  УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174  УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008  УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660  УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270  Могилёвская детская поликлиника № 4 791082434  УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197  УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808  УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837  УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276  УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775  УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973  УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358  УЗ "Могилевская больница №1" 790295625  УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009  УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174  УЗ "МОКБ" 700190752 |

Лот №5

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тонометр внутриглазного давления |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики):  1.1.Измерение тонометрическое (по Маклакову) и истинное (по Гольдману) давления.  1.2. Минимальные параметры диапазона измерения: тонометрическое ВГД – от 5 до 60 мм рт.ст., истинное ВГД – от 7 до 60 мм рт.ст.;  1.3. Наличие дисплея. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 45 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 86000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276  УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749  УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 |

Лот №6

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Глюкометр |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав (1 комплекта):  1.1. глюкометр – 1шт.;  1.2. тест-полоски к глюкометру для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови – не менее 20 шт.;  1.3. устройство для прокалывания кожи для взятия капиллярной крови – 1 шт.;  1.4. Скарификаторы однократного применения – не менее 20 шт.  2. Показатели (характеристики):  2.1. Возможность сохранения в памяти показателей измерений.  2.2. Отображение на экране результатов измерений. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.51.53.890 |
| Объем (количество). | 200 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1" 790323878  УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720 |

Лот №7

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Облучатель бактерицидный настенный |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав:    1. Облучатель бактерицидный настенный – 1 шт.    2. Бактерицидная лампа – 2 шт. 2. Технические характеристики:    1. Мощность каждой лампы не менее 15 Вт.    2. Объем дезинфицируемого воздуха не менее 80 м3/ч |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.13.100 |
| Объем (количество) | 278 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 28000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042  УЗ "Бобруйская городская детская больница" 790323865  Могилёвская поликлиника № 6 791082475  УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749  УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720  УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174  УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008  УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660  УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276  УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270  Могилёвская детская поликлиника № 4 791082434  УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197  УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808  УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837  УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276  УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775  УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973  Могилёвская поликлиника №2 791070256  УЗ "Могилевский ОДСМ" 700326177  УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489  Могилёвская поликлиника № 10 791070284  Могилёвская поликлиника № 9 791070348  УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358  УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009  УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 |

1. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченных астериксом «\*» предложение снимается с рассмотрения

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 2 категории

отдела организации торговли Ю.В.Сергиенко