УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер

РУП «Медтехника»

____________О.К.Клинцова

«__»________2021г.

Заявка на закупку мебели медицинской

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | medtech_torg@tut.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кровать медицинская |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Габаритные размеры изделия: 1.1. Длина изделия 2065 мм (±10%); 1.2. Ширина изделия 870 мм (±10%); 1.3. Высота изделия 970 (±10%); 2. Допускаемая нагрузка на изделие – 150 кг. 3. Необходимо наличие матраца. 4. Должна иметь четыре неподвижные опоры (ножки). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж медицинский |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Габаритные размеры изделия: 1.1. Длина изделия 1182 мм; 1.2. Ширина изделия 557 мм; 1.3. Высота изделия 2002 мм; 2. Наличие не менее 5 полок. 3. Полимерное покрытие. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 8 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2800 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумба со сдвоенной мойкой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Состав: - Тумба 1шт. - Сдвоенная мойка 1 шт. - Смеситель(и) для горячей и холодной воды 1 шт. - Сифон 1 шт. - Технические характеристики: - Тумба идет в комплекте с врезной сдвоенной мойкой и смесителем. - Все компоненты выполнены из нержавеющей стали; - Наличие металлических дверей, - Столешница – ламинированный постформинг либо аналог. - Габаритные размеры – не более 800х600х880 мм; - Наличие опор. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 750 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Могилёвская поликлиника №5 791082488 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Банкетка одноместная медицинская |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Наличие каркаса из цельносварной стали. 2. Сидение изготовлено из ДСП либо аналог, поролона/пенополиуретан и обтянуто винилискожей либо аналог. 3. Каркас должен быть окрашен в белый цвет либо иной согласованный с заказчиком. 4. Наличие спинки. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 14 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10530 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Могилевская поликлиника № 11 790321265 Могилёвская детская поликлиника № 2 791082447 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Банкетка медицинская |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Наличие каркаса. 2. Сидение изготовлено из ДСП либо аналог, поролона/пенополиуретан и обтянуто винилискожей либо аналог. 3. Каркас должен быть окрашен в белый цвет либо иной согласованный с заказчиком. 4. Согласно приложению к лоту №5. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 73 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 9350 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489 УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 Могилевская поликлиника № 11 790321265 Могилёвская детская поликлиника № 4 791082434 УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 Могилёвская детская поликлиника № 2 791082447 Могилёвская поликлиника № 6 791082475 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 Могилёвская поликлиника №3 791070307 УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 Могилёвская поликлиника №12 791070192 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Приложение к лоту №5

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Должна быть одноместная, без спинки | 17 |
| 2 | Должна быть двухместная, без спинки | 46 |
| 3 | Должна быть двухместная, со спинкой | 10 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Банкетка медицинская |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Наличие каркаса. 2. Сидение изготовлено из ДСП либо аналог, поролона/пенополиуретан и обтянуто винилискожей либо аналог. 3. Каркас должен быть окрашен в белый цвет либо иной согласованный с заказчиком. 4. Согласно приложению к лоту №6. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 99 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 17730 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489 УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 Могилевская поликлиника № 11 790321265 Могилёвская детская поликлиника № 4 791082434 УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 Могилёвская детская поликлиника № 2 791082447 Могилёвская поликлиника № 6 791082475 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 Могилёвская поликлиника №3 791070307 УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 Могилёвская поликлиника №12 791070192 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Приложение к лоту №6

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Должна быть трехместная, без спинки | 51 |
| 2 | Должна быть трехместная, со спинкой | 48 |

Лот 7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Банкетка медицинская |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Должна быть четырехместная, со спинкой. 2. Наличие каркаса. 3. Сидение изготовлено из ДСП либо аналог, поролона/пенополиуретан и обтянуто винилискожей либо аналог. 4. Возможность согласования цвета винилискожи изделия с заказчиком. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 8 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2600 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кресло-коляска |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Тип рамы - складная. 2. Материал рамы сталь с полимерным покрытием. 3.Мягкая подушка для сидения. 4.Материал спинки и сидения влагонепроницаемый. 5. Наличие подлокотников. 6. Наличие подножек. 7. Наличие колес. 8. Наличие стояночных тормозов. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 21 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 19220 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "БМОД" 700616064 |

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кроватка для новорожденных |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Наличие каркаса. 2. Наличие кювезы. 3. Наличие матраса с водоотталкивающим покрытием. 4. Наличие колес с тормозным устройством. 5. Возможность регулирования угла наклона кювезы. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 14 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5600 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 |

Лот №10

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кровать медицинская детская |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Наличие каркаса: - Лежак (ложе); - Стойки (спинки); - Боковые ограждения. - Наличие водоотталкивающего матраца,. - Наличие четырех колесных опор, не менее двух из которых должны быть оборудованы системой торможения (стопора). - Боковые барьеры должны регулироваться по высоте. - Возможность регулировки угла наклона лежака (ложа). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 27 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 21000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 |

Лот №11

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка для перевозки больных |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Наличие каркаса. 2. Наличие ложа по типу «листа из стального окрашенного профиля» либо аналогичной прочной конструкции с мягким покрытием либо матрацем, конструктивно приспособленным к поверхности ложа тележки. 3. Возможность регулировки угла подъема подголовника. 4. Наличие не менее чем четырех колесных опор, не менее двух из которых должны быть оборудованы системой торможения (стопора). 6. Наличие ручек либо иные приспособления для перемещения тележки медицинским персоналом. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 7 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5285 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "БМОД" 700616064 УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 |

Лот №12

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка для перевозки больных |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Наличие каркаса (рамы). 2. Наличие ложа-носилок по типу «листа из стального окрашенного профиля» либо аналогичной конструкции с ручками, имеющими покрытие либо иными аналогичными приспособлениями для перемещения ложа-носилок. 3. Возможность регулировки угла подъема подголовника. 4. Наличие не менее чем четырех колесных опор, не менее двух из которых должны быть оборудованы системой торможения (стопора). 6. Наличие ручек либо иные приспособления для перемещения тележки медицинским персоналом. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 27 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 17600 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 |

Лот №13

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кресло донорское |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Габаритные размеры в положении «кресло» (ДхШхВ): 1400х900х1600 мм. 2. Габаритные размеры в положении «стол» (ДхШхВ): 2160х890х1400 мм. 3. Масса кресла не более 70 кг. 4. Угол наклона спинки кресла от минус 7º до плюс 35º к горизонтали. 5. Угол наклона секции для ног от 0º до минус 80º к горизонтали. 6. Максимальная нагрузка не менее 145 кг. 7. Регулировка спинки кресла пневматическая или с помощью газовой пружины. 8. Устойчивость и доступность к обработке дезинфицирующими спиртосодержащими растворами всех наружных поверхностей деталей кресла. 9. Наличие стойки для растворов, регулируемой по высоте и углу наклона. 10. Наличие подлокотников регулируемых по высоте и углу наклона. 11. Наличие выдвижной полки регулируемой по высоте. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 19675 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОСПК" 790075222 |

Лот №14

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кушетка медицинская процедурная |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Каркас изготовлен из массива дерева либо аналог. 2. Лежак должен быть изготовлен из ДСП либо аналог, поролона/пенополиуретан и обтянуто винилискожей либо аналог. 3. Наличие ножек. 4. Длина изделия не менее 1850 мм; 5. Угол подъема подголовника – не менее 20°. 6. Регулирование подголовника. 7. Возможность согласования цвета изделия с заказчиком. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 80 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 115000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 Могилёвская поликлиника №3 791070307 Могилёвская поликлиника № 9 791070348 Могилевская поликлиника № 11 790321265 УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 Могилёвская детская поликлиника № 2 791082447 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1" 790323878 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ филиал кардиологическая больница "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Лот №15

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кушетка медицинская смотровая |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Наличие каркаса. 2. Лежак должен быть изготовлен из ДСП либо аналог, поролона/пенополиуретан и обтянуто винилискожей либо аналог. 3. Длина изделия не менее 1950 мм 4. Ширина изделия не менее 590 мм. 5. Высота изделия 520 мм. 6. Регилирование угла подъема подголовника. 7. Должна быть на опорах. 8. Возможность согласования цвета изделия с заказчиком. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 161 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 152950 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Могилевская областная база хранения медицинской техники и имущества 700170960 УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ филиал кардиологическая больница "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660 УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 Могилевская поликлиника № 11 790321265 УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 Могилёвская поликлиника №12 791070192 УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер" 700117699 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197 УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 УЗ "Могилевская инфекционная больница" 790321252 Могилёвская поликлиника №3 791070307 Могилёвская поликлиника № 4 791082462 Могилёвская поликлиника № 6 791082475 Могилёвская поликлиника № 9 791070348 Могилёвская детская поликлиника № 2 791082447 УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1" 790323878 УЗ "МОКБ" 700190752 |

Лот №16

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кушетка медицинская смотровая |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Наличие каркаса. 2. Лежак должен быть изготовлен из ДСП либо аналог, поролона/пенополиуретан и обтянуто винилискожей либо аналог. 3. Длина изделия не менее 1950 мм 4. Ширина изделия не менее 590 мм. 5. Высота изделия не менее 640 мм. 6. Регулирование угла подъема подголовника. 7. Должна быть на опорах. 8. Возможность согласования цвета изделия с заказчиком. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 21 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 21000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская городская станция скорой медицинской помощи" 790623080 УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Лот № 17

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кушетка массажная |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Наличие каркаса. - Лежак должен быть изготовлен из ДСП либо аналог, поролона/пенополиуретан и обтянуто винилискожей либо аналог. - Возможность регулировки угла наклона подголовника; - Возможность регулировки угла наклона подколенников; - Нагрузка на лежак не менее 120 кг. - Регулируемые опоры. - В комплект должны входить валики: один подголовный и два подколенных. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Могилевская поликлиника № 11 790321265 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 |

Лот №18

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Лесенка к кушетке |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Наличие каркаса. - Ступенька должна быть изготовлен из ДСП либо аналог, поролона/пенополиуретан и обтянуто винилискожей либо аналог. - Должно быть не менее двух ступенек. - Допускаемая нагрузка не менее 100 кг. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Могилевская поликлиника № 11 790321265 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 |

Лот №19

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул (банкетка) медицинская |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Наличие каркаса. - Наличие спинки. - Сидение изготовлено из ДСП либо аналог, поролона/пенополиуретан и обтянуто винилискожей либо аналог. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 236 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 32000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489 УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 Могилевская поликлиника № 11 790321265 Могилёвская детская поликлиника № 4 791082434 УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 Могилевская поликлиника № 11 790321265 Могилёвская поликлиника № 6 791082475 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 Могилёвская поликлиника №3 791070307 УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 Могилёвская поликлиника №12 791070192 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Лот №20

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул винтовой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Основание стула – наличие. 2. Подъем сиденья – винтовая пара. 3. Спинка и сидение стула изготовлены из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 4. Наличие колес. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 87 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25900 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 Могилевская поликлиника № 11 790321265 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1" 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720 Могилёвская поликлиника №2 791070256 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "МОСПК" 790075222 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 |

Лот №21

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул винтовой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Сидение стула изготовлены из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 2. Наличие колес. 3.Крестовина, гильза пневмоамортизатора – наличие. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 58 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 15000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 Могилёвская поликлиника № 6 791082475 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 |

Лот №22

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул медицинский винтовой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Основание стула – наличие. 2. Подъем сиденья – винтовая пара. 3. Сидение стула изготовлено из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 4. Наличие колес. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 89 |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 18000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 Могилёвская поликлиника № 6 791082475 Могилевская поликлиника № 11 790321265 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1" 790323878 Могилевская областная база хранения медицинской техники и имущества 700170960 |

Лот №23

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Табурет медицинский |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Каркас изготовлен из металлических труб и покрыт полимерной краской. - Сидение стула изготовлено из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 164 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 15000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ филиал кардиологическая больница "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 Могилевская поликлиника № 11 790321265 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №5" 790323878 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 |

Лот №24

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул медицинский |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Сидение и спинка стула изготовлены из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 2. Наличие колес. 3. Крестовина, гильза пневмоамортизатора и кольцевая опора для ног из прочной пластмассы (иного аналогичного материала) - наличие. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 29 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 14500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер" 700117699 УЗ филиал кардиологическая больница "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 Могилевская поликлиника № 11 790321265 |

Лот №25

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул медицинский |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Сидение и спинка стула изготовлены из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 2. Наличие колес. 3. Крестовина, гильза пневмоамортизатора из прочной пластмассы (иного аналогичного материала) - наличие. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 73 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 32850 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 Могилёвская поликлиника № 4 791082462 УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 Могилевская поликлиника № 11 790321265 Могилёвская поликлиника №12 791070192 |

Лот №26

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул медицинский |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Сидение и спинка стула изготовлены из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 2. Наличие колес. 3. Крестовина, гильза пневмоамортизатора и кольцевая опора для ног должны быть хромированные металлические. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 14 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8400 |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОПБ" 700194985 Могилёвская детская поликлиника № 2 791082447 Могилевская стоматологическая поликлиника 790295612 |

Лот №27

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул пациента для проведения рентгенографии зубов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Каркас. - Спинка, сиденье, подголовник (для фиксации головы пациента) – наличие. - Регулирование высоты подголовника стула. - Фиксация угла наклона подголовника. - Сидение, спинка и подголовник изготовлены из медицинского высококачественного кожзаменителя либо аналог, что соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям. - Высота стула для рентгенокабинета составляет 126-139см. - Высота сидения составляет:46-59см (в зависимости от высоты крестовины высота стула и сидения может отличаться). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 400 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский ОДСМ" 700326177 |

Лот №28

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Секция стульев медицинская |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета государственной закупки | 1. Трехместное исполнение. 2. Материал изделия – металл. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 24 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30000 |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*) будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: и.о. начальника отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Рощина Инна Сергеевна 8-0222-700532.

Товаровед

отдела организации торговли		                                             		Ю.В.Сергиенко