УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В.Дроздовский

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

Задание на закупку

работ (услуг) по ремонту медицинской техники

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке работ:

- ремонт с заменой запасных частей системы водоподготовки WRO-61,
зав. № 2850; 2008 г.в., производства фирмы «GAMBRO», Швеция.

1.2. Объем (количество) закупаемых работ:

- согласно перечню, прилагаемому к настоящему заданию на закупку работ (услуг) по ремонту медицинской техники (Приложение)

1.3. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200

1.4. Источник финансирования: Республиканский бюджет

1.5. Условия и срок оплаты: оплата выполненных работ (оказанных услуг) производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ

1.6. Участник должен представить следующие документы:

1.6.1 заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ (услуг) по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее - заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы по ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем медицинской техники на проведение ее ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Не требуется наличие документов, указанных в частях первой и второй настоящего подпункта, для выполнения работ (оказания услуг) по ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем медицинской техники;

- в период гарантийного срока ее эксплуатации;

- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;

- изъятой в собственность государства;

- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

1.6.2. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, материалов, узлов и комплектующих, все затраты и издержки, а также все налоги, сборы, транспортные расходы.

1.6.3. срок выполнения работ – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к
товарам (работам, услугам)

2.1. Содержание, порядок и качество проведения работ по ремонту медицинской техники осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.

2.2. Запасные части должны быть 100% совестимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества)
*(за исключением использования запасных частей, включенных в единую базу учета запасных частей, бывших в эксплуатации, но признанных работоспособными)*

2.3. Работы выполняются по месту нахождения Заказчика.

2.4. Доставка запасных частей для проведения ремонта медицинской техники осуществляется Исполнителем и за его счет.

2.5. Выполненные работы по ремонту медицинской техники оформляются актом выполненных работ (оказанных услуг).

2.6. По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить акт технического состояния (заключение, отчет) о степени исправности и работоспособности медицинской техники.

2.7. Специалистом, выполнившим работы по ремонту медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники Заказчика.

2.8. Гарантийный срок на оказанные работы (услуги) по ремонту медицинской техники и отремонтированные узлы и блоки составляет не менее 3 (трех) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.9. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта запасные части, материалы, узлы и комплектующие устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 6 (шести) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.10. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

РАЗРАБОТАНО:

Инженер по ремонту
медицинскому оборудованию М.И.Добровольская

Приложение

к заданию на закупку работ (услуг) по ремонту медицинской техники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемедицинской техники, тип, марка (модель) | Заводской (серийный)номер | Годвыпуска | Наименование работ (услуг).Характер неисправности | Перечень запасных частей, их характеристика, количество |
| 1 | Системы водоподготовки WRO-61, производство компании «GAMBRO» Швеция | 2850 | 2008 | Выход из строя гидроаккумулятора | Замена гидроаккумулятора |
| Выход из строя контроллера управления шкафа обратного осмоса Mitsubishi FX1s-14MR-ES/UL | Ремонт контроллера управления шкафа обратного осмоса Mitsubishi FX1s-14MR-ES/UL |
| - Нарушение в работе датчика максимального уровня очищенной воды;- Нарушение в работе датчика минимального уровня очищенной воды | - Замена датчика максимального уровня очищенной воды; - Замена датчика минимального уровня очищенной воды; |

Дефектные акты частного производственного-торгового унитарного предприятия «Сапмедик» от 27.09.2024,16.10.2024, 04.11.2024 прилагаются.