ПРОТОКОЛ

№ 28-517/17 от «12» июля 2017г.

заседания комиссии производственно-торгового республиканского унитарного

предприятия «Белмедтехника» по подготовке и проведению процедур

государственных закупок медицинской техники

и изделий медицинского назначения

по вопросу рассмотрения первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20170526106371

Состав комиссии:

| Председатель комиссии: Лосицкий И.Г. | - заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь; |
| --- | --- |
| Первый заместитель председателя комиссии: Саковец С.Н. | -заместитель генерального директора УП «Белмедтехника»; |
| Второй заместитель председателя комиссии: Зинченко С.И. | -заместитель директора республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; |
| Секретарь комиссии: Алехно Н.А. | - начальник отдела организации закупок УП «Белмедтехника»; |
| Секретарь комиссии: Новицкая А.С. | -ведущий специалист по организации закупок отдела организации закупок УП «Белмедтехника»; |
| Члены комиссии: |  |
| Черновецкий М.А. | - врач-вирусолог, заведующий лабораторией вирусологии государственного учреждения «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии»; |
| Паюк И.И. | -главный специалист сектора мониторинга качества и безопасности медицинских изделий управления медицинской техники республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; |
| Легкая Л.А. | -начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь; |
| Шунькин С.А. | -начальник отдела правовой и кадровой работы УП «Белмедтехника»; |
| Толстик И.А. | - начальник отдела оптовых закупок УП «Белмедтехника»; |
| Гарбар Т.В. | -ведущий юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы УП «Белмедтехника»; |
| Горунчик М.И. | -ведущий инженер отдела оптовых закупок УП «Белмедтехника». |

Председательствовал:

Лосицкий И.Г.

Присутствовали:

члены комиссии:

Саковец С.Н., Зинченко С.И., Алехно Н.А., Новицкая А.С., Легкая Л.А., Шунькин С.А., Гарбар Т.В., Горунчик М.И.

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20170526106371, размещенный 26.05.2017г., на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», www.zakupki.butb.by, по закупке:

- МТ №517/17-ЭА «Медицинские изделия для определения гликемии» (лоты 1М(МЗ РБ)/2Р/М).

РЕШИЛИ:

ПО ЛОТУ 1

1. Отметить, что:

1.1. в срок, установленный как окончательный для представления предложений, - 26.06.2017, поступило всего 2 предложения;

1.2. рассмотрение первых разделов предложений проводилось 12.07.2017 в УП «Белмедтехника»;

1.3. оценка квалификационных данных участников проведена на основании требований, изложенных в аукционных документах;

1.4. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии вх. № 8-10/14439 от 12.07.2017г.

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | % соответствия требованиям заявки на закупку по результатам балльной экспертной оценки | Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий |
| --- | --- | --- |
| O20170626128045 | 96% | Соответствует |
| O20170626129137 | 96% | Соответствует |

2. Установить, что:

2.1. результаты рассмотрения первых разделов предложений указаны в таблице:

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Цена предложения | Преференциальная поправка применяется / не применяется | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O20170626128045 | Допущен к торгам | 379 962,50 BYN | не применяется | - |
| O20170626129137 | Допущен к торгам | 417 958,00 BYN | не применяется | - |

2.2. начальная цена электронного аукциона  379 962,50 BYN.

ПО ЛОТУ 2

1. Отметить, что:

1.1. в срок, установленный как окончательный для представления предложений, - 26.06.2017, поступило всего 7 предложения;

1.2. рассмотрение первых разделов предложений проводилось 12.07.2017 в УП «Белмедтехника»;

1.3. оценка квалификационных данных участников проведена на основании требований, изложенных в аукционных документах;

1.4. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии вх. № 8-10/14439 от 12.07.2017г.

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | % соответствия требованиям заявки на закупку по результатам балльной экспертной оценки | Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий |
| --- | --- | --- |
| O20170626125943 | 86% | Соответствует |
| O20170626128045 | 91% | Соответствует |
| O20170626128871 | 91% | Соответствует |
| O20170626129083 | 91% | Соответствует |
| O20170626129090 | 82% (не соответствует пунктам заявки на закупку: п.2.9. – нет (+15+40С); п.2.12. – нет (1,1-27,8 ммоль/л) п.2.19. – нет сведений о размере цифр шрифта; п.2.21. – нет сведений о материале и заточке ланцета) | Соответствует |
| O20170626129091 | 86% | Соответствует |
| O20170626129137 | 91% | Соответствует |

2. Установить, что:

2.1. результаты рассмотрения первых разделов предложений указаны в таблице:

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Цена предложения | Преференциальная поправка применяется / не применяется | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O20170626125943 | Отказано в допуске к торгам на основании п.12.1., п.12.10.2. аукционных документов | 75 789,43 BYN | не применяется | Представлено больше тест-полосок, чем требуется по заданию на закупку; Отсутствует копия сертификата утверждения типа средств или копия свидетельства о метрологической аттестации на средство измерения или обязательство по форме согласно приложению 7 |
| O20170626128045 | Отказано в допуске к торгам на основании п.12.10.2. аукционных документов | 97 550,00 BYN | не применяется | Отсутствует копия сертификата утверждения типа средств или копия свидетельства о метрологической аттестации на средство измерения или обязательство по форме согласно приложению 7 |
| O20170626128871 | Отказано в допуске к торгам на основании п.12.10.2. аукционных документов | 75 714,00 BYN | не применяется | Отсутствует копия сертификата утверждения типа средств или копия свидетельства о метрологической аттестации на средство измерения или обязательство по форме согласно приложению 7 |
| O20170626129083 | Допущен к торгам | 47 804,00 BYN | не применяется | - |
| O20170626129090 | Отказано в допуске к торгам на основании п.12.10.2.,18 аукционных документов | 58 731,00 BYN | не применяется | Отсутствует копия сертификата утверждения типа средств или копия свидетельства о метрологической аттестации на средство измерения или обязательство по форме согласно приложению 7; Предложение участника соответствует менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета закупки |
| O20170626129091 | Отказано в допуске к торгам на основании п.12.1., п.12.10.2. аукционных документов | 75 800,00 BYN | не применяется | Представлено больше тест-полосок, чем требуется по заданию на закупку; Отсутствует копия сертификата утверждения типа средств или копия свидетельства о метрологической аттестации на средство измерения или обязательство по форме согласно приложению 7 |
| O20170626129137 | Отказано в допуске к торгам на основании п.12.10.2. аукционных документов | 107 305,00 BYN | не применяется | Отсутствует копия сертификата утверждения типа средств или копия свидетельства о метрологической аттестации на средство измерения или обязательство по форме согласно приложению 7 |

2.2. электронный аукцион признать несостоявшимся на основании того, что осталось менее двух предложений;

2.3. обратиться в адрес Министерства здравоохранения РБ по вопросу согласования проведения закупки из одного источника (на основании абз.2 подпункта 1.19 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь  от 31 декабря 2013 №590 «О некоторых вопросах  государственных закупок товаров (работ, услуг)».

Голосовали: за - 9 членов комиссии, против – 0.

Председатель  комиссии        ___________________________________    Лосицкий И.Г.

Первый заместитель

председателя  комиссии        ___________________________________    Саковец С.Н.

Второй заместитель

председателя  комиссии        ___________________________________    Зинченко С.И.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Алехно Н.А.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Новицкая А.С.

| Члены комиссии: Черновецкий М.А. ___________________ | Толстик И.А. ______________________ |
| --- | --- |
| Легкая Л.А. _______________________ | Шунькин С.А.________________________ |
| Паюк И.И. ______________________ | Гарбар Т.В. _________________________ |
| Горунчик М.И. _____________________ |  |