УТВЕРЖДАЮ

 Главный врач УЗ «НЦГБ»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л.Некрасов

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

**ЗАДАНИЕ**

**на закупку услуг по техническому обслуживанию оборудования анестезиологии и реаниматологии для взрослых и детей**

**УЗ «Новополоцкая центральная городская больница»**

**на 2018 год**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

1. **Предмет закупки**: Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Коли-чество (объем) закупа-емых товаров (работ, услуг) | Условия оплаты товаров (работ, услуг) | Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Ориентировочная стоимость закупки,бел.руб. |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию (ТО2, ТО3) оборудования анестезиологии и реаниматологии для взрослых и детей согласно Приложения № 1 | Согласно эксплуатационной документации (технических паспортов) на оборудование. В соответствии с «Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78», согласно Приложения № 3 | Лот1-11 | По факту выполненных работ, на основании актов сдачи-приемки выполненных работ | С 01.04.2018г. по 31.12.2018г. | 40 400,00 |

1. Источник финансирования закупки - местные бюджеты.
2. Вид процедуры закупки – электронный аукцион.
3. Обоснование выбора процедуры закупки: Глава 4 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Процедура настоящей закупки предусматривает конкурсный способ выбора подрядчика (исполнителя) по техническому обслуживанию и ремонту заявленного медицинского оборудования, победителем которой признается участник, предложивший наименьшую цену предложения.
4. Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя):

5.1. Цена услуг: наименьшая стоимость услуг.

* 1. Характеристика услуг: строгое соответствие заданию на закупку.
	2. Квалификационные требования к участнику: согласно Приложения №2.
	3. Требования к формированию цены:
		1. Исполнитель несет ответственность за формирование цены предложения.
		2. Цена услуг должна быть сформирована в белорусских рублях.
1. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки: в соответствии с Главой 3, Ст.Ст. 14, 15 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2. Ответственное лицо, на которое возлагается проведение данной процедуры закупки: начальник ОМТС и маркетинга Лисова Е.Н.
3. Иные сведения при необходимости:

8.1. Конкурсная комиссия имеет право отклонить все предложения (Ст.38 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»).

Заведующий АиР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Иванова

Заведующий ОИТиР

для новорожденных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.М.Курьян

Зам. главного врача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Мужиченко

Инженер по метрологии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В.Беспалова

Начальник ОМТС и маркетинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Лисова

**Приложение № 1**

**ЛОТ № 1** – Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования – **Аппараты искусственной вентиляции легких ,аппараты для ингаляционной анестезии с искусственной вентиляцией легких.**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****оборудование** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Производи-тель** | **Заводской****номер** | **Примечание****(место установки)** |
| 1 | Аппарат ИВЛ  | ВИАН-3 турбо | 2009 | ПК ООО «Респект-Плюс», РБ | 771 | АиР |
| 2 | Аппарат ИВЛ  | ВИАН-3 турбо | 2014 | ПК ООО «Респект-Плюс», РБ | 1358 | АиР Род.дом |
| 3 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ  | МК-1-2 | 2006 | ПК ООО «Респект-Плюс», РБ | 921 | АиР |
| 4 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ  | МК-1-2 | 2006 | ПК ООО «Респект-Плюс», РБ | 922 | АиР |
| 5 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ  | МК-1-2 | 2006 | ПК ООО «Респект-Плюс», РБ | 936 | АиР |
| 6 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ  | МК-1-2 | 2006 | ПК ООО «Респект-Плюс», РБ | 1123 | АиР |
| 7 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ  | МК-1-2 | 2009 | ПК ООО «Респект-Плюс», РБ | 1486 | АиР |
| 8 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ  | МК-1-2 | 2009 | ПК ООО «Респект-Плюс», РБ | 1488 | АиР Род.дом |
| 9 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ  | МК-1-2 | 2009 | ПК ООО «Респект-Плюс», РБ | 1489 | АиР |
| 10 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ  | МК-1-2 | 2012 | ПК ООО «Респект-Плюс», РБ | 1993 | АиР |
| 11 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ  | МК-1-2 | 2015 | ПК ООО «Респект-Плюс», РБ | 2408 | АиР |

**ЛОТ № 2** – Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования – **Аппараты искусственной вентиляции легких.**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****оборудование** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Производи-тель** | **Заводской****номер** | **Примечание****(место установки)** |
| 1 | Аппарат ИВЛ  | Raphael Color | 2006 | Hamilton Medical, Швейцария | 7933 | АиР |
| 2 | Аппарат ИВЛ  | Raphael Color | 2006 | Hamilton Medical, Швейцария | 7946 | АиР |
| 3 | Аппарат ИВЛ  | Raphael Color | 2006 | Hamilton Medical, Швейцария | 7949 | АиР |
| 4 | Аппарат ИВЛ | Raphael Color | 2006 | Hamilton Medical, Швейцария | 7956 | АиР |
| 5 | Аппарат ИВЛ | Raphael Color | 2006 | Hamilton Medical, Швейцария | 8042 | АиР |

**ЛОТ № 3** – Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования – **Аппараты искусственной вентиляции легких.**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****оборудование** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Производи-тель** | **Заводской****номер** | **Примечание****(место установки)** |
| 1 | Аппарат ИВЛ  | Syno Vent Е5 | 2015 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd, Китай | ЕЕ-51001623 | АиР |
| 2 | Аппарат ИВЛ  | Syno Vent Е5 | 2015 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd, Китай | ЕЕ-52001681 | АиР Род.дом |

**ЛОТ № 4** – Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования – **Аппараты искусственной вентиляции легких.**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****оборудование** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Производи-тель** | **Заводской****номер** | **Примечание****(место установки)** |
| 1 | Аппарат ИВЛ  | Evita | 1996 | DRAEGER MEDICAL, Германия | 0033 | АиР |

**ЛОТ № 5** – Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования – **Аппараты искусственной вентиляции легких.**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****оборудование** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Производи-тель** | **Заводской****номер** | **Примечание****(место установки)** |
| 1 | Портативный аппарат ИВЛ и вспомогательной ИВЛ | А-ИВЛ/ВВЛ-«ТМТ» | 2014 | ТМТ, Россия | 2679 | АиР Род.дом |

**ЛОТ № 6** – Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования – **Аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных.**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****оборудование** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Производи-тель** | **Заводской****номер** | **Примечание****(место установки)** |
| 1 | Аппарат ИВЛ для новорожденных | Babylog 8000 Plus | 2006 | DRAEGER MEDICAL, Германия | TPO067984 | Род.дом |
| 2 | Аппарат ИВЛ для новорожденных | Babylog 8000 Plus | 2006 | DRAEGER MEDICAL, Германия | TPO067982 | Род.дом |
| 3 | Аппарат ИВЛ для новорожденных | Babylog 8000 Plus | 2008 | DRAEGER MEDICAL, Германия | ARYL0092 | Род.дом |

**ЛОТ № 7** – Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования – **Аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных.**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****оборудование** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Производи-тель** | **Заводской****номер** | **Примечание****(место установки)** |
| 1 | Аппарат ИВЛ для новорожденных | SLE5000 | 2007 | SLE Limited, Велико-британия | 52112 | Род.дом |
| 2 | Аппарат ИВЛ для новорожденных | SLE5000 | 2007 | SLE Limited, Велико-британия | 52151 | Род.дом |
| 3 | Аппарат ИВЛ для новорожденных | SLE5000 | 2007 | SLE Limited, Велико-британия | 52120 | Род.дом |

**ЛОТ № 8** – Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования – **Аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных.**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****оборудование** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Производи-тель** | **Заводской****номер** | **Примечание****(место установки)** |
| 1 | Аппарат ИВЛ для новорожденных | Leoni Plus | 2016 | Entreprises Medicales Gray SA, Германия | 0217004HYL51501549 | Род.дом |

**ЛОТ № 9** – Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования – **Инкубаторы для новорожденных.**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****оборудование** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Производи-тель** | **Заводской****номер** | **Примечание****(место установки)** |
| 1 | Инкубатор для новорожденных | Caleo | 2005 | DRAEGER MEDICAL, Германия | 2N50555-2 | Род.дом |
| 2 | Инкубатор для новорожденных | Caleo | 2006 | DRAEGER MEDICAL, Германия | ARXM0014 | Род.дом |
| 3 | Инкубатор для новорожденных | Caleo | 2008 | DRAEGER MEDICAL, Германия | ARYM0005 | Род.дом |
| 4 | Инкубатор для новорожденных | Caleo | 2008 | DRAEGER MEDICAL, Германия | ARYM0029 | Род.дом |
| 5 | Инкубатор для новорожденных | Caleo | 2008 | DRAEGER MEDICAL, Германия | ARYM0035 | Род.дом |
| 6 | Инкубатор для новорожденных | Caleo | 2008 | DRAEGER MEDICAL, Германия | ARZA0028 | Род.дом |
| 7 | Инкубатор для новорожденных транспортный | Ti500 Globe-Trotter | 2013 | DRAEGER MEDICAL, Германия | 09563 | Род.дом |

**ЛОТ № 10** – Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования – **Инкубаторы для новорожденных.**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****оборудование** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Производи-тель** | **Заводской****номер** | **Примечание****(место установки)** |
| 1 | Инкубатор для новорожденных | BLF-2001 | 2011 | Medicor Elektronika, Венгрия | CEP00113 | Род.дом |
| 2 | Инкубатор для новорожденных | BLF-2001 | 2011 | Medicor Elektronika, Венгрия | CEP00120 | Род.дом |
| 3 | Инкубатор для новорожденных | BLF-2001 | 2011 | Medicor Elektronika, Венгрия | CEP00121 | Род.дом |
| 4 | Инкубатор для новорожденных | BLF-2001 | 2011 | Medicor Elektronika, Венгрия | CEP00122 | Род.дом |
| 5 | Инкубатор для новорожденных | BLF-2001 | 2011 | Medicor Elektronika, Венгрия | CEP00123 | Род.дом |
| 6 | Инкубатор для новорожденных | BLF-2001 | 2011 | Medicor Elektronika, Венгрия | CEP00124 | Род.дом |
| 7 | Инкубатор для новорожденных  | BLF-2001 | 2011 | Medicor Elektronika, Венгрия | CEP00125 | Род.дом |

**ЛОТ № 11** – Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования – **Инкубаторы для новорожденных.**

**Код ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****оборудование** | **Тип, марка** | **Год выпуска** | **Производи-тель** | **Заводской****номер** | **Примечание****(место установки)** |
| 1 | Инкубатор для новорожденных | Incu I | 2013 | ATOM MEDICAL, Япония | 22Y0753 | Род.дом |
| 2 | Инкубатор для новорожденных | Incu I | 2013 | ATOM MEDICAL, Япония | 22Y0404 | Род.дом |

**Приложение № 2**

Квалификационные требования к участнику

В своем предложении участник должен предоставить:

1. Документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение участника:
* копия свидетельства о государственной регистрации организации (если участником является индивидуальный предприниматель - то копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя);
* справка из банка о финансовом состоянии участника на 1 -е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;
* документ об отсутствии на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин).
1. Документы (копии), подтверждающие возможность и достаточность проведения в полном объеме технического обслуживания и ремонта соответствующего медицинского оборудования:
* аккредитация от производителя оборудования и (или), сертификаты (свидетельства) о прохождении обучения по указанным видам работ, выданные специалистам;
* наличие в штате предприятия-участника достаточного количества основных (не совместителей) высококвалифицированных специалистов для выполнения заявленного вида работ и услуг в полном объеме (но не менее двух), согласно «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78;
* подтвержденный опыт работы предприятия в данной области не менее трех лет.

**Приложение № 3**

Требования, предъявляемые к услугам

по техническому обслуживанию медицинской техники

1. Перечень работ по техническому обслуживанию должен соответствовать требованиям эксплуатационной документации и «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники» утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 78 от 03.10.2006г.
2. Обеспечение работоспособности медицинской техники, принятой на техническое обслуживание (далее по тексту ТО) путем качественного выполнения работ и в сроки, согласованные сторонами.
3. Все работы (услуги) производятся по месту эксплуатации медицинской техники на территории Заказчика.
4. Стоимость договора включает работы по техническому обслуживанию медицинской техники с учетом стоимости расходных материалов для проведения технического обслуживания.
5. Своевременное обеспечение запасными частями, расходными материалами, необходимых для выполнения работ по ТО медицинской техники.
6. Обеспечение организации сбора информации о конструктивных и эксплуатационных качествах медицинской техники, состоящей на ТО, изучение причин нарушения ее работы, а также участие в работе комиссий по составлению дефектных актов.
7. Оказание технической помощи и обучение медицинского персонала (при необходимости) в освоении и эксплуатации медицинской техники.
8. Проведение расчетов Заказчиком с Исполнителем за выполненные работы по ТО медицинской техники производится на основании актов выполненных работ с учетом стоимости запасных частей и расходных материалов.
9. Порядок осуществления платежей: платежными поручениями со счетов органов государственного казначейства по факту выполнения работ на основании акта приемки-сдачи выполненных работ.