УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

РУП «Медтехника»

_____________Д.П.Козлов

«____»_______ 2022 года

Заявка на закупку

Изделия медицинского назначения

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | 1.Изготовлена из пластика. 2.Наличие в составе: 2.1. Емкость. 2.2. Иглосъемник. 2.3. Крышка. 3.Однократного применения. 4.Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 7868 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 27280 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОСПК" 790075222 УЗ "Могилевский ОДСМ" 700326177 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Глусская ЦРБ" 700031660 УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197 УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005 УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Чериковская ЦРБ" 700026341 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская больница №1" 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1" 790323878 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №4" 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 УЗ "Шкловский РайЦГЭ" 700027654 Исправительное учреждение "Исправительная колония № 15" управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Могилевской области 790159378 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 0,5 л | 3255 |
| 2 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 1 л | 1704 |
| 3 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 1,5 – 2,0 л | 1856 |
| 4 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 2,5-3 л | 978 |
| 5 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов 5-6 л | 75 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Штатив для пробирок |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Количество гнезд 50 (±5). 2.Для пробирок объемом 10 мл |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 653 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10900 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МОПБ" 700194985 Могилевский областной госпиталь ИОВ 700008603 УЗ "МООД" 700117844 УЗ "МОСПК" 790075222 УЗ "Могилевский ОДСМ" 700326177 УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197 УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Славгородская ЦРБ" 700030743 УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская больница №1" 790295625 УЗ "Могилевская инфекционная больница" 790321252 УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256 УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 УЗ «Могилёвская поликлиника №7» 791070297 УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224 УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 4» 791082434 УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 УЗ "Бобруйская городская детская больница" 790323865 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1" 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 УЗ "Климовичский райЦГЭ" 700102999 УЗ «Мстиславский райЦГЭ» 700361501 Исправительное учреждение "Исправительная колония № 15" управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Могилевской области 790159378 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Штатив для пробирок |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Количество гнезд 20 (±5). 2.Для пробирок объемом 10 мл |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 734 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8660 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489 УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 Филиал Кардиологическая больница УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 УЗ "МОСПК" 790075222 УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197 УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Костюковичская УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Славгородская ЦРБ" 700030743 УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская больница №1" 790295625 УЗ "Могилевская инфекционная больница" 790321252 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилёвская поликлиника №7» 791070297 УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265 УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322 УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 4» 791082434 УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 УЗ "Бобруйская городская детская больница" 790323865 УЗ "БМОД" 700616064 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1" 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 УЗ "Горецкий райЦГЭ" 700101923 УЗ "Костюковичский райЦГЭ" 700106476 УЗ «Мстиславский райЦГЭ» 700361501 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | - Кюветы для анализаторов биохимических BS-200, BS-330 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Размер ячейки кюветы – 5 мм × 6 мм × 25мм (длина оптического пути – 5 мм) 2. Кюветы (реакционные ячейки) скреплены в сегменты по 10 шт. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 130000 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 13500 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилёвская поликлиника №7» 791070297 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | - Кюветы для анализатора биохимического BS-300 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Размер ячейки кюветы – 5 мм × 6 мм × 25мм (длина оптического пути – 5 мм) 2.Кюветы (реакционные ячейки) скреплены в сегменты по 10 шт. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 470000 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 56000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1" 790323878 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | - Пробирка одноразовая |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Материал изготовления – полистирол 2.Цилиндрическая, плоскодонная, градуированная. Без ободка. Без пробки. 3.Размер 16х100мм, 10мл 4.Без наполнителя |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10000 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 700 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевская больница №1" 790295625 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Петли микробиологические нихромовые |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | 1. Согласно приложению к лоту №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1435 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1550 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Бобруйский ЗЦГиЭ" 790086499 УЗ "Горецкий райЦГЭ" 700101923 УЗ "Кричевский райЦГЭ" 700087471 УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676 УЗ "Костюковичский райЦГЭ" 700106476 |

Приложение к лоту №7:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Петли микробиологические нихромовые, диаметр 1 мм | 595 |
| 2 | Петли микробиологические нихромовые, диаметр 2 мм | 295 |
| 3 | Петли микробиологические нихромовые, диаметр 3 мм | 265 |
| 4 | Петли микробиологические нихромовые, диаметр 4 мм | 25 |
| 5 | Петли микробиологические нихромовые, диаметр 5 мм | 255 |

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Петли микробиологические |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Длина 20 см, диаметр петли 0,5 см. 2.Для приготовления препаратов мокроты |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2000 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 195 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Флаконы-капельницы |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Флакон из прозрачного стекла I-III гидролизного класса 2.Объем 5-10 мл. 3.Состав: 3.1.Пипетка стеклянная с резиновой насадкой 3.2.Пробка вакуумная 3.3.Крышка пластмассовая. 4.Инструкция по применению на русском языке. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 15000 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25500 рублей. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОСПК" 790075222 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.

Товаровед

отдела организации торговли	                                                              О.С.Сарнавская