МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

### Коммунальное унитарное предприятие «Тендерный центр Мингорисполкома»

пр. Независимости, 44, 8Н, г.Минск

УТВЕРЖДАЮ

Директор КУП «Тендерный центр Мингорисполкома»

____________Е.М. Дукор

«24» августа 2017 г.									г. Минск

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ №А218-08/171 по электронному аукциону № ___________________ на закупку светильников светодиодных диммируемых типа ДКУ (или аналог) в интересах УП «Мингорсвет»

Закупка осуществляется в соответствии с годовым планом государственных закупок УП «Мингорсвет» размещенном на официальном сайте.

I. Сведения из приглашения:

| Вид процедуры закупки | Электронный аукцион |
| --- | --- |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку | www.zakupki.butb.by |
| Сведения об операторе электронной торговой площадки |  |
| Полное наименование | Открытое акционерное общество "Белорусская универсальная товарная биржа" |
| Место нахождения | 220099 г.Минск, ул.Казинца, 2, 200 |
| УНП | 190542056 |
| Адрес электронной почты | zakupki@butb.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет | www.butb.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование | Унитарное предприятие Мингорисполкома «Мингорсвет» |
| Место нахождения | 220015 г. Минск ул. Гурского, 38 |
| УНП | 100302764 |
| Адрес электронной почты | omts@upmgs.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет |  |
| Сведения об организаторе |  |
| Полное наименование | Коммунальное унитарное предприятие «Тендерный центр Мингорисполкома» |
| Место нахождения | 220005, г.Минск, пр-т Независимости, 44, пом. 8Н |
| УНП | 190542214 |
| Адрес электронной почты | tender@minsk.gov.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.tenderminsk.by |
| Сведения о работниках организатора |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество | Черемисина Елена Витальевна |
| телефон | 224-29-91 |
| иные сведения | специалист по организации закупок 2-й категории тендерного отдела |
| Сведения о работниках заказчиков |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество | Угренинов Е.Г. |
| телефон | 218 08 74 моб. 029 324 15 66, omts@upmgs.by |
| иные сведения | начальник ОМТС |
| Сведения об электронном аукционе |  |
| Регистрационный номер приглашения на официальном сайте | Размещен в реестре аукционов ЭТП БУТБ |
| Дата размещения приглашения на официальном сайте | 24.08.2017г. |
| Регистрационный номер приглашения на электронной торговой площадке | Размещен в реестре аукционов ЭТП БУТБ |
| Срок для подготовки и подачи предложений | 13.09.2017г. |
| Краткое наименование предмета государственной закупки | светильники светодиодные диммируемые типа ДКУ (или аналог) |
| Дата торгов | 25.09.2017 в 11:30 |
| Принцип формирования начальной цены электронного аукциона | Ориентировочная стоимость государственной закупки |
| Шаг электронного аукциона | 0,1 % от начальной цены электронного аукциона |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки | 199 124,00 белорусских рублей с НДС 20% |
| Размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки | размер платы за обеспечение проведения электронного аукциона определяется в соответствии с прейскурантом оператора |
| Размер оплаты услуг организатора | 631,39 бел. рублей (порядок оплаты услуг организатора согласно Приложению 3) |
| Требования к составу участников | В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» участником не может быть: организатор в проводимой им процедуре государственной закупки; эксперт в процедуре государственной закупки, к организации или проведению которой он привлекается для консультаций и (или) получения заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений; поставщик (подрядчик, исполнитель), включенный в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, работники (работник) которых оказывали заказчику (организатору) услуги по организации проводимой процедуры государственной закупки, а также физическое лицо, которое оказывало заказчику (организатору) такие услуги; юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), и индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности; юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, признанные в установленном законодательством порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации; поставщик (подрядчик, исполнитель), договор с которым расторгнут по соглашению сторон, - в процедуре государственной закупки товара (работы, услуги), являвшейся предметом расторгнутого договора; структурное подразделение заказчика (организатора); субъект предпринимательской деятельности, включенный в соответствии с Указом Президента РБ от 23 октября 2012г. №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере |
| Требования к квалификационным данным участника | 1.Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. 2.Документ о финансовом состоянии, платёжеспособности участника, документы, удостоверяющие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) не ранее чем на 1-ое число месяца, предшествующего конечному сроку подачи предложения (справка из обслуживающего банка и справка из налогового органа). 3.Заявление о том, что участник: - не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротстве, за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации; - не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), и индивидуальный предприниматель не находиться в стадии прекращения деятельности согласно действующему законодательству государства, резидентом которого является участник; - не включен в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; - не включен в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. 4. Копия сертификата соответствия на закупаемую продукцию, действующую на дату подачи предложения. 5. Информация о наличии эксплуатируемых образцов предлагаемого оборудования со сроком эксплуатации не менее одного года. |
| Сведения о предмете закупки |  |
| Наименование товара | светильники светодиодные диммируемые типа ДКУ (или аналог) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Технические характеристики: - позиция №1: светильник светодиодный диммируемый: Потребляемая мощность не более 80Вт. Световой поток не менее 8000лм. - позиция №2: светильник светодиодный диммируемый: Потребляемая мощность не более 150Вт. Световой поток не менее 16000лм. Светильник должен быть: -корпус светильника должен состоять из одного модуля и быть устойчив к воздействию окружающей среды и сохранять параметры в процессе эксплуатации (анодированный алюминий, защитное стекло силикатное закаленное); -блок питания (драйвер) должен быть установлен внутри корпуса светильника, но с возможность замены; - степень защиты оптического отсека –IP65; -степень защиты монтажного отсека –IP52; -цветовая температура -4000К-5000К; -индекс цветопередачи,Ra – не менее 80; -узел крепления под кронштейн (консоль) диаметром 48мм; -напряжение питания 230(176-264)В; -частота сети-50Гц; -коэффициент мощности - не менее 0,95; -кривая силы света - широкая ; -класс защиты по ГОСТ IEC60598-1-2013-1; -класс энергоэффективности - А; -соответствовать европейским нормам электромагнитной совместимости; -наличие функции диммирования (снижение мощности и светового потока на 50% от номинального значения с 23час. ± 5 мин. до 6час. ± 5 мин с помощью встроенного модуля управления); -наличие защиты от бросков напряжения до 1000В; -срок службы светильника -10 лет; -срок гарантии – 5лет |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 27.40.25.790 |
| Объем (количество) | - светильник светодиодный диммируемый потребляемая мощность не более 80Вт. световой поток не менее 8000 лм.-290 шт. - светильник светодиодный диммируемый потребляемая мощность не более 150Вт. световой поток не менее16000 лм.-100 шт. |
| Срок поставки товара | IV кВ. 2017 г. |
| Место поставки товара | г. Минск ул. Гурского,38 |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Примечание | Условия оплаты: по факту поставки с отсрочкой платежа 30 календарных дней. Валюта платежа - белорусские рубли |
| Условия применения преференциальной поправки | 1. Преференциальная поправка - предоставление преимущества товарам (работам, услугам), предлагаемым участниками, при оценке и сравнении предложений (статья 1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"). 2. Преференциальная поправка применяется в размере: - 15 процентов - в случае предложения участником товаров (работ, услуг) происхождения Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь; - 25 процентов - в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников. 3. В случае выбора участником-победителем участника, указанного в п.2 настоящей графы, договор на поставку с таким участником заключается по цене последней ставки данного участника, увеличенной соответственно на 15 или 25 процентов (пункт 1.7 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012 № 778 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"). |

Формула расчета ставки, наименование валюты, в которой должна быть выражена ставка:

- при формировании ставки участники должны учитывать, что для резидента Республики Беларусь ставка должна формироваться с учетом всех затрат на условиях DDP г. Минск (Инкотермс 2010) в белорусских рублях;

- для нерезидентов Республики Беларусь ставка должна формироваться с учетом всех затрат на условиях DAP г. Минск  (Инкотермс 2010) в белорусских рублях с выделением цены товара.

Допускается в ходе процедуры государственной закупки или исполнения договора изменение объема (количества) предмета государственной закупки, но не более чем на десять процентов.

II. Срок действия предложения

Срок   действия   предложения   должен  быть  не менее 90 дней (13 декабря 2017 года) с момента истечения окончательного срока для подготовки и подачи предложений. Предложение,  имеющее  более короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям аукционных документов.

III. Требования  к  сроку  и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

гарантийный срок – 5 лет.

IV. Срок заключения договора о государственной закупке

Договор между УП «Мингорсвет» и  участником-победителем  подлежит  заключению по истечении десяти рабочих дней со дня извещения участников о выборе участника-победителя,  предусмотренных  законодательством  для обжалования решения о выборе участника-победителя,  а  если  имело  место  обжалование  - после принятия решения  по  результатам рассмотрения жалобы в течение двадцати календарных дней.

V.  Сведения,  которые  должны  содержаться  в  предложении,  требования  к

оформлению предложения

Предложение  участника  должно  быть  оформлено  в  виде  электронного документа  в  соответствии  с требованиями Закона Республики Беларусь № 419-З от 13 июля  2012  года  "О  государственных  закупках товаров (работ, услуг)" и с учетом регламента оператора электронной торговой площадки. Для участия в электронном аукционе участник вправе подать только одно предложение.

Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках. Вся иная документация, связанная с предложениями участников, на иностранных языках должна иметь перевод на русский и (или) белорусский языки. В случае, если предметом государственной закупки является товар, предложение участника должно содержать конкретные показатели, соответствующие требованиям, установленным аукционными документами, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии). Предложение участника должно содержать инструкции и другие документы изготовителя товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника (данное требование не выставляется для лотов по участию только субъектов малого и среднего предпринимательства).

Предложение  должно  состоять  из  двух разделов и содержать следующие сведения:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ I

| Вид процедуры закупки | Электронный аукцион |
| --- | --- |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку |  |
| Сведения об электронном аукционе |  |
| Регистрационный номер приглашения на электронной торговой площадке |  |
| Краткое наименование предмета государственной закупки |  |
| Сведения о предмете закупки1 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  |
| Объем (количество) |  |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  |
| Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  |
| Ориентировочная стоимость2 |  |
| Срок действия предложения участника3 |  |
| Применение преференциальной поправки4 |  |
| Заявление о согласии заключить договор о государственной закупке5 |  |
| Заявление о согласии на размещение в открытом доступе своего предложения, за исключением документов, содержащих информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено в соответствии с законодательством |  |
| Сведения об оплате услуг оператора электронной торговой площадки (организатора) |  |
| Размер оплаты услуг оператора электронной торговой площадки6 |  |
| Валюта |  |
| Размер оплаты услуг организатора7 |  |
| Валюта |  |
| Сведения о требуемом аукционном обеспечении (при необходимости) |  |
| Размер, % |  |
| Сумма |  |
| Валюта |  |
| Документы первого раздела предложения |  |
| Наименование документа (ов): 1. Техническое описание предлагаемого товара (предоставить техническое описание). 2. Условия оплаты (письмо). 3. Гарантийные обязательства в соответствии с разделом III настоящих аукционных документов (письмо). 4. Спецификация (с указанием страны происхождения товара). |  |

1 Указываются сведения о предмете закупки.

2 Если в качестве начальной цены электронного аукциона заказчиком (организатором) указана ориентировочная стоимость государственной закупки

3 Срок действия предложения участника должен быть не менее срока, указанного заказчиком (организатором) в аукционных документах.

4 Указываются размер и основание применения преференциальной поправки, в случае если к цене предложения участника применяется преференциальная поправка, установленная законодательством.

5 Подается по форме, определенной регламентом оператора электронной торговой площадки (ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»).

6 Услуги оператора электронной торговой площадки по организации и проведению электронных аукционов оплачивают участники электронных аукционов. Размер такой оплаты определяется оператором электронной торговой площадки.

7 Услуги организатора по организации и проведению процедур государственных закупок оплачивают участники и (или) заказчики в соответствии с порядком, установленным государственным органом (организацией), в подчинении (составе, системе) которого находится организатор либо которому переданы в управление акции (доли в уставных фондах) организатора, находящиеся в государственной собственности. Размер такой оплаты определяется организатором.

Комиссия отклоняет предложение, если его первый раздел не отвечает требованиям аукционных документов либо содержит наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии)) участника или иные сведения и документы, идентифицирующие участника.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Номер лота | Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) | Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) | Страна происхождения товаров (работ, услуг) | Объем (кол-во), ед. изм. | Цена единицы, условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), валюта платежа | Общая стоимость товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ II

| Сведения об участнике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Сведения о контактных лицах |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) |  |
| Телефон |  |
| Иные сведения |  |
| Документы второго раздела предложения |  |
| Наименование документа(ов), подтверждающих соответствие участника требованиям к составу участников и, при необходимости, квалификационным данным участника, иных документов | 1.Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. 2.Документ о финансовом состоянии, платёжеспособности участника, документы, удостоверяющие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) не ранее чем на 1-ое число месяца, предшествующего конечному сроку подачи предложения (справка из обслуживающего банка и справка из налогового органа). 3.Заявление о том, что участник: - не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротстве, за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации; - не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), и индивидуальный предприниматель не находиться в стадии прекращения деятельности согласно действующему законодательству государства, резидентом которого является участник; - не включен в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; - не включен в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. 4. Копия сертификата соответствия на закупаемую продукцию, действующую на дату подачи предложения. 5. Информация о наличии эксплуатируемых образцов предлагаемого оборудования со сроком эксплуатации не менее одного года. |

При заявлении участником в первом разделе предложения о своем праве на применение преференциальной поправки к цене своего предложения в размере 15 или 25 процентов согласно законодательству участник обязан представить во втором разделе своего предложения документы, из которых можно однозначно установить страну происхождения товара.

Документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки в размере 15 процентов, являются:

1) при проведении процедуры государственной закупки товаров – сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами либо выдаваемый Торгово-промышленной палатой Республики Армения, Республики Казахстан и Российской Федерации или сертификат продукции собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами;

Документом, подтверждающим право на применение преференциальной поправки при проведении процедуры государственной закупки товара, происходящего из Кыргызской Республики, является сертификат о происхождении товара формы СТ 1, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики.

2) при проведении процедуры государственной закупки работ (услуг) – свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Преференциальная поправка в размере 25 процентов применяется в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организаций, в которых численность инвалидов, признанных таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь, составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников. В данном случае подтверждающим документом, кроме вышеуказанных, является справка, подписанная руководителем такой организации.

VI. Порядок разъяснения аукционных документов

Участник электронного аукциона, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее пяти рабочих дней до истечения  срока  для  подготовки  и подачи предложений вправе обратиться в КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» с запросом о разъяснении аукционных документов в установленном порядке.

КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» не позднее, чем за три рабочих дня  до  истечения  срока  для  подготовки и подачи предложений размещает в открытом  доступе  на  электронной  торговой  площадке содержание запроса о разъяснении аукционных  документов  и  ответ  на  него (без указания лица, направившего запрос).

VII.  Акты  законодательства  о  государственных закупках, в соответствии с

которыми проводится процедура государственной закупки

Настоящий  электронный аукцион (далее - аукцион) проводится в соответствии с Законом Республики Беларусь № 419-З «О государственных закупках товаров, работ, услуг» от 13.07.2012г.,  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь N 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)» от 22.08.2012г., Решением Мингорисполкома  № 1006  «О некоторых вопросах государственных  закупок» от 11.04.2013г.

VIII.  Требования  к аукционному обеспечению и (или)

обеспечению исполнения договора

Аукционное обеспечение установлено в виде банковской гарантии или перечисления денежных средств оператору электронной торговой площадки в размере 0%.

Для бюджетных организаций требование о предоставлении аукционного обеспечения не устанавливается.

IX. Договор

При заключении договора с между УП «Мингорсвет»с выбранным поставщиком за основу будут приняты условия и положения, изложенные в прилагаемом проекте договора заказчика (приложение 1 к настоящим документам).

Приложение 1. Проект договора заказчика на 2л. в 1 экз.

Приложение 2. Счет на оплату услуг организатора для резидентов (нерезидентов) РБ на 4 л. в 1 экз.

Приложение 3. Порядок оплаты услуг организатора по организации и проведению электронного  аукциона на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии	Ю.В.Сиротин

Секретарь комиссии	Е.В.Черемисина