УТВЕРЖДЕНО

Директор

РДТУП «Медтехника» г. Гомель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Кравченко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

на приобретение изделий медицинского назначения

с ограничением по условию допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации

РДТУП «Медтехника» г.Гомель

к электронному аукциону №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на закупку **МТ 564/23-ПЭА «Катетеры (зонды) желудочные, катетеры урологические Фолея, катетеры баллонные Бакри для УЗ Гомельской области»**

# ГЛАВА 1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Вид процедуры закупки** | Электронный аукцион |
| **2. Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку** | <http://zakupki.butb.by> |
| **3. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки:** |
| Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон);постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2022 №869 «О госу- дарственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания»;постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 "О реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)";постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок";постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2021 № 78 «О порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок» иные акты законодательства о государственных закупках;постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»иные акты законодательства о государственных закупках. |
| **4. Сведения о заказчике:** |
| **Лот 6** |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Ветковская центральная районная больница»г. Ветка, ул. Батракова,36УНП 400049373 |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) |
| УНП |
| **Лот 7** |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Лельчицкая центральная районная больница»247841, г.п. Лельчицы, ул. Ленина, 35УНП 400008780 |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) |
| УНП |
| **5. Сведения об организаторе:** |
| Полное наименование  | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гомель |
| Место нахождения  | Республика Беларусь, 246007 г. Гомель ул. Чонгарской дивизии 14 |
| УНП | 400052327 |
| Адрес электронной почты | [medtech\_gomel@mail.ru](medtech_gomel%40mail.ru) |
| **6. Сведения о работниках организатора:** |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)  | Островская Ирина |
| Телефон | +375 232 35 80 68 |
| иные сведения  | e-mail: [medtech\_gomel@mail.ru](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%5C%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%202023%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%5C%D0%9C%D0%A2%20564%2023%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%2C%20%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8F%2C%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%92%D0%95%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5Cmedtech_gomel%40mail.ru) |
| **7. Сведения об электронном аукционе:** |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | Согласно аукционному приглашению |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки | Согласно аукционному приглашению |
| Требования к участникам, документам и (или) сведениям для проверки требований к участникам | Установлены в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона.В связи с тем, что закупаемая продукция входит в перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок согласно приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 №206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» (далее – Постановление №206) участник, предложение которого содержит информацию о поставке товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, допускается к участию в данной процедуре только в случае, если в целях участия в ней подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке такого товара, происходящего из Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и (или) Российской Федерации, и соответствующих требованиям настоящих аукционных документов. |
| Оплата услуг организатора | Согласно порядку оплаты услуг организатора по организации электронного аукциона **(приложение 17)** к настоящим аукционным документам) |
| Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары) | для резидентов Республики Беларусь – на склад РДТУП «Медтехника» г. Гомель по адресу г. Гомель ул. Чонгарской дивизии 14.- для нерезидентов Республики Беларусь – на пункт таможенного оформления Гомеля ПТО № 14325.Место поставки товаров может быть уточнено при заключении договора. |
| **Сведения о лотах** |
| **Лот 6** |
| Наименование товаров (работ, услуг)  | Катетер баллонный акушерский Bakri с быстрой инсталляцией или аналог для УЗ «Ветковская ЦРБ» |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (**приложению 1** к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 1 компл. |
| Срок (график) поставки товаров  | в течение 1-60 календарных дней с даты поступления заявки. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки | 1 700,00 BYN |
| **Лот 7** |
| Наименование товаров (работ, услуг)  | Катетер баллонный акушерский Bakri с быстрой инсталляцией для УЗ «Лельчицкая ЦРБ» |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявке на закупку (**приложению 1** к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку). |
| Код по ОКРБ | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Срок (график) поставки товаров  | в течение 1-60 календарных дней с даты направления уведомления о готовности принять товар в количестве, ассортименте, указанном в уведомлении. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки | 920,00 BYN |

# ГЛАВА 2ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА

**8.** Участники предоставляют предложения в форме электронного документа в соответствии с требованиями Закона и настоящих аукционных документов в срок для подготовки и подачи предложений, указанный в приглашении о проведении электронного аукциона и настоящих аукционных документах.

**Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложениях участников, несут участники закупки.**

Предложения составляются участниками на белорусском и (или) русском языках. Все документы, содержащиеся в предложении участника и составленные на иностранных языках, **должны иметь перевод на русский и (или) белорусский языки**.

Документы, содержащиеся в предложении участника, не должны содержать расхождений и разночтений в части объема (количества), валюты и иных сведений.

Предложение участника должно содержать новые товары (товары, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) имеющие государственную регистрацию в Республике Беларусь или зарегистрированы в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) при условии, что Республика Беларусь является референтным государством или государством признания.

Участник в своем предложении указывает наименование, ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии), модель, марку, каталожный номер, указание на товарный знак, наименование изготовителя (производителя) (далее - сведения) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения и иных товаров, внесенных в государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (далее – товары). **Сведения, содержащиеся в спецификации, листе технической комплектации, сертификате формы СТ-1, сертификате продукции собственного производства и в иных документах, предоставляемых участником в соответствии с настоящими аукционными документами, должны соответствовать в полном объеме сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (действующем регистрационного удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) либо в Государственном реестре медицинской техник и изделий медицинского назначения Республике Беларусь (в едином реестре медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ).**

**Пример:**

**Катетеры медицинские однократного применения TY BY 190682947.002-2008 изм. "1": катетер питающий (Feeding tube) с рентгенконтрастной полосы (РКП), без фиксирующего материала, с маркировкой трубки (размер, CH: 8; длина 1100 мм)**

Не допускается предоставление участником предложения изделий медицинского назначения и медицинской техники, зарегистрированных в составе (комплектации) других изделий медицинского назначения и медицинской техники, но реализуемые отдельно.

По каждому лоту участник подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящими аукционными документами.

Срок действия предложения участника должен составлять не менее 180 календарных дней на дату окончания срока для подготовки и подачи предложения, за исключением документов, указанных в пунктах 13.5, 14.4, 14.6 настоящих аукционных документов, которые должны действовать на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения.

**9.** Предоставление участником альтернативного предложения либо части предложения, в том числе по лоту (части), не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта. Если предмет государственной закупки состоит из лотов (частей), допускается подача одним участником не более одного предложения на каждый из лотов (частей).

В случае полной идентичности товара одного изготовителя (производителя), допускается указание в предложении участника информации о нескольких регистрационных удостоверениях, странах изготовителя (производителя) в соответствии с регистрационным(и) удостоверением(ями) Министерства здравоохранения Республики.

В случае подачи участником альтернативного предложения, либо альтернативного предложения по лоту (части) предмета закупки, такое предложение (основное и альтернативное) участника отклоняется.

**10.** Участник вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока подготовки и подачи предложений.

Предложения, а также дополнения и (или) изменения в них, поступившие после истечения срока подготовки и подачи предложений, отклоняются, а участники, представившие их, к участию в электронном аукционе не допускаются.

**11.** Организатор вправе в ходе процедуры государственной закупки изменить объем (количество) предмета государственной закупки, но не более чем на 10%.

**12.** В цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены:

расходы на упаковку;

расходы на транспортировку до склада организатора (покупателя) или иного места, определяемого покупателем в договоре;

налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и организатора (покупателя), а также страны из которой осуществляется отгрузка и ввоз товара;

оптовая надбавка, размер которой не должен превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь (для резидентов Республики Беларусь).

иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренные настоящими аукционными документами, в том числе проектом договора.

Цена предложения участника выражается в белорусских рублях. При этом участник - нерезидент Республики Беларусь указывает наименование валюты (Евро, российские рубли, белорусские рубли, китайские юани), в которой будет заключен договор, в случае выбора его участником-победителем, за исключением случая, предусмотренного предложением третьим и четвертым настоящей части. В случае предложения участником - нерезидентом Республики Беларусь товара, отгружаемого с территории Республики Беларусь, или товара, произведенного на территории Республики Беларусь, в предложение участника включаются сведения об осуществлении расчетов за такой товар только в белорусских рублях. **Участник-нерезидент Республики Беларусь, являющийся резидентом Евразийского экономического союза или Азербайджанской Республики, за исключением случая, предусмотренного предложением третьим настоящей части, указывает наименование валюты либо российские рубли, либо белорусские рубли, либо наименование национальной валюты страны, резидентом которой он является, и в которой будет заключен договор, в случае выбора его участником– победителем.** В случае отсутствия наименования валюты в предложении участника - нерезидента Республики Беларусь, договор с ним, при условии выбора его участником-победителем, заключается в белорусских рублях.

Для расчета цены предложения на условиях поставки DAP - пункт таможенного оформления, определяемый организатором (покупателем) или DDP - склад организатора (покупателя) (ИНКОТЕРМС - 2010) участник-нерезидент Республики Беларусь руководствуется формулой расчета ставки участника-нерезидента, предусмотренной **приложением 4** к настоящим аукционным документам;

## 13. Первый раздел предложения участника должен содержать:

**13.1. спецификацию на товар** в соответствии с заявкой на закупку по форме согласно **приложению 2** к настоящим аукционным документам (далее – спецификация).

Спецификация участника, в том числе предоставляемая по каждому лоту, в обязательном порядке должна содержать все сведения о товаре, предусмотренные **приложением 2** к настоящим аукционным документам.

В случае, если в регистрационном удостоверении под одним наименованием зарегистрированы товары с различными техническими характеристиками (размером, составом, исполнениями или др.) участником в спецификации должна быть указана информация, позволяющая идентифицировать характеристики товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки (пример отражен в п.8 аукционных документов).

Комплектность товара, содержащегося в спецификации, должна быть указана в самой спецификации либо листе технической комплектации. При этом лист технической комплектации должен содержать наименование самого изготовителя (производителя), наименование и модель товара, являющегося составной частью комплекта**,** его количество в одном комплекте, каталожный номер (при наличии).

В листе технической комплектации допускается указание позиций, не отраженных в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (действующем регистрационного удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) или в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в едином реестре медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ, при условии предоставления участником документов производителя предложенных товаров (руководство по эксплуатации, технический паспорт, технические условия и др.), подтверждающих, что данные позиции являются составной частью предлагаемого товара и входят в комплектацию зарегистрированного товара.

Не допускается отсутствие в спецификации и листе технической комплектации сведений, установленных настоящими аукционными документами.

В спецификации каждая позиция изделий медицинского назначения и иных изделий, предлагаемых участником, должна быть указана в строке, соответствующей определенной позиции заявки на закупку. Предложение участника **должно содержать товар, являющийся предметом закупки,** согласно заявке на закупку, в том числе соответствовать его количеству. Допускается превышение количества товара вследствие кратности упаковки;

**13.2. одно или несколько условий оплаты:** согласно **приложению 2** к настоящим аукционным документам (указывается непосредственно в спецификации).

**13.3. срок поставки**, который указывается непосредственно в спецификации согласно **приложению 2** к настоящим аукционным документам;

**13.4. для товаров, имеющих срок годности и (или) стерильности, если заявкой на закупку не предусмотрен иной срок годности и (или) стерильности,** то по каждой позиции спецификации срок годности и (или) стерильности **на дату поставки**, должен составлять не менее 11 месяцев.

Если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев участник должен указать срок годности и (или) стерильности на дату поставки товара, при этом годность и (или) стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем);

Если изготовитель (производитель) не ограничивает срок годности, то в спецификации участник указывает в столбце 6 приложения 2 «Неограниченный».

**13.5. Один из следующих комплектов документов:**

**13.5.1 копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС)** на товар, относящийся к предмету закупки, или **сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС)**, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение;

В случае если срок государственной регистрации на предлагаемый товар **менее срока действия предложения** участник должен предоставить **письменное обязательство** о предоставлении **при поставке** копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копии действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) **или** сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), **по форме согласно** **приложению 5** к настоящим аукционным документам;

**13.5.2.** (**только для лотов 1-5**) в процедуру закупки допускаются участники, предлагающие не зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе предложения следующих документов:

- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие);

- копии действующего на дату подачи предложения договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ);

- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);

- письменное обязательство о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 5 к настоящим аукционным документам

**13.6.** **описание, инструкции,** **технические условия** и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара,содержащегося в предложении участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь.При необходимости указанные документы могут быть запрошены организатором в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» для проведения проверки достоверности сведений, предоставляемых участниками по описанию предмета закупки.

В случае выявления факта предоставления участником недостоверных сведений о технических характеристиках и функциональных параметрах предложенного товара, предложение такого участника отклоняется;

**13.7. таблицу соответствия** состава (комплектности) и характеристик предмета государственной закупки требованиям заявки на закупку по форме согласно **приложению 3 (обязательное заполнение столбца 4 для правильной оценки предложения: ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности) и характеристик товара предусмотренный пунктом 13.6. аукционных документов, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки)** к настоящим аукционным документам;

Предложение участника должно содержать документы, подтверждающие состав (комплектность) и технические характеристики и функциональные параметры товара, указанные в таблице соответствия, предоставленной участником.

Таблица соответствия, предоставленная участником, должна содержать все сведения, предусмотренные **приложением 3** к настоящим аукционным документам;

**13.8.** **заявление** **о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор** на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя по форме установленной регламентом оператора электронной торговой площадки**.**

Изменение и (или) дополнение участником в своем предложении каких-либо условий проекта договора не допускается. В случае изменения и (или) дополнения участником в своем предложении условий проекта договора, предложение такого участника отклоняется;

**13.9. заявление о праве применения в установленных законодательством случаях преференциальной поправки** к цене предложения участника. Указанное заявление оформляется участником при размещении аукционного предложения посредством заполнения соответствующей экранной формы электронной торговой площадки.

Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров, являющихся предметом государственной закупки, в том числе его лотом (частью).

**13.10.** **заявление участника по форме согласно Приложению 15** о том, что **страной происхождения товара**, предлагаемого в рамках его аукционного предложения **согласно Перечню товаров** иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение 1, 2 к Постановлению № 206), **является Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация,** о предоставлении документа, подтверждающего страну происхождения данного товара (сертификата о происхождении товара, сертификата продукции собственного производства либо выписка из евразийского реестра промышленных товаров), а также о предоставлении документа, подтверждающего правомочие использования сертификата собственного производства (для участника не являющегося производителем товара, по которому им представлен сертификат собственного производства) во втором разделе предложения.

## 14. Второй раздел предложения участника должен содержать:

**14.1. документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:**

- сведения о физическом лице, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дату выдачи, орган, выдавший документ), место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика (при наличии).

- свидетельство о регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для резидентов стран-членов Евразийского экономического союза);

- выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для нерезидентов стран-членов Евразийского экономического союза).

Выписка из торгового реестра страны регистрации участника должна быть выдана не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до истечения срока для подготовки и подачи предложений;

**14.2. сведения о состоянии расчетов с бюджетом:**

**14.2.1. для нерезидентов Республики Беларус**ь - документ об отсутствии по состоянию не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения, задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней выданный и подписанный соответствующим уполномоченным органом в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник;

**14.2.2**. **для резидентов Республики Беларусь** – заявление об отсутствии по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения, задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней по форме согласно **Приложению 6**. Данное требование не распространяется на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, находящихся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (в процедуре санации).

**14.3. письменные заявления по форме согласно приложению 7** к настоящим аукционным документам о том, что он соответствует требованиям пункта 2 статьи 16 Закона

**14.4.** **документ, подтверждающий право на применение преференциальной поправки:**

**в размере 15 процентов:**

для **производимых участником** товаров, происходящих из Республики Беларусь, один из следующих документов:

 - документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;;

- сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия, **а также** **обязательство по форме согласно Приложению 22** к настоящим аукционным документамо соблюдении при исполнении договора условий и критериев отнесения продукции к продукции собственного производства, определенных Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. № 1817.

для **производимых участником** товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь - письменное **заявление по форме согласно приложению 23** к настоящим аукционным документам о том, что участник является производителем предлагаемых им товаров, а также документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия;

**в размере 25 процентов**:

документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом **не ранее чем за пять рабочих дней** до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием **общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений**, подтверждающих инвалидность, и **сроков их действия, доли оплаты труда** инвалидов в общем фонде оплаты труда (в процентном выражении) организации за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, а также сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия;

При этом, доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда организации за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, должна составлять **не менее 20 процентов**;

При предложении товара с комплектующими (принадлежностями и т.д.), а также в виде набора (комплекта), содержащихся в спецификации и/или листе технической комплектации, в вышеуказанных документах, подтверждающих право на применение преференциальной поправки, должен быть указан товар с этими комплектующими (принадлежностями и т.д.), составляющими наборами (комплектами).

Наименования товаров, содержащиеся в данных сертификатах, должны соответствовать наименованиям товаров, указанным в спецификации, листе технической комплектации (при его наличии), регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (регистрационном удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) или **сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС)**, в том числе содержать ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии).

 **14.5.** Предоставление документов, указанных в Приложении 1 Технические характеристики (при наличии данного требования).

**14.6. Документ о происхождении товара подтверждающий страну происхождения товара:**

для товаров, происходящих из Республики Беларусь один из следующих документов:

- документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министреством антимонопольного регулирования и торговли;

- сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. В случае представления указанного документа **участником, не являющимся производителем товара**, предлагаемого в процедуре государственной закупки, к нему **прилагается документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата** участником.

 для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь – документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющихся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009года*,* или его копия.

**14.7.** заявление участника по форме согласно **приложению 24** к настоящим аукционным документам о том, что он соответствует требованиям части третьей подпункта 1.7 пункта 1 Постановления №395.

# ГЛАВА 3ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

**15.** Участник электронного аукциона, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее пяти календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе с использованием инструментария ЭТП обратиться к организатору, с запросом о разъяснении аукционных документов.

Содержание запроса о разъяснении аукционных документов и ответ на него (без указания лица, направившего запрос) организатор размещает в открытом доступе на электронной торговой площадке не позднее, чем за три календарных дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

**16**. Организатор вправе по собственной инициативе либо по запросу юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, изменить и (или) дополнить аукционные документы до истечения срока для подготовки и подачи предложений, за исключением предмета государственной закупки и требований к предмету государственной закупки, требований к участникам и увеличения размера аукционного обеспечения. При этом срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений этот срок составлял не менее десяти календарных дней, а при проведении повторного электронного аукциона или электронного аукциона в случае, если ориентировочная стоимость государственной закупки не превышает 3000 базовых величин, - не менее пяти рабочих дней.

# ГЛАВА 4 РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

**17.** Организатор осуществляет рассмотрение первых разделов аукционных предложений участников на соответствие аукционным документам. Для рассмотрения первых разделов предложений организатор вправе привлекать экспертов. Оценка предложений участников электронного аукциона на соответствие предмету закупки осуществляется согласно
**приложению 8** к настоящим аукционным документам.

**18**. Посредством электронной торговой площадки организатор **может** обратиться к участнику с запросом о разъяснении первого раздела его предложения, но не вправе допускать внесения в него изменений и (или) дополнений. Участник посредством электронной торговой площадки размещает ответ на запрос **не позднее двух рабочих дней,** следующих за днем размещения запроса. При этом ответ на запрос не должен содержать сведения, идентифицирующие участника, а также вносить изменения и (или) дополнения в предложение, за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей по предложению организатора.

**19.** Организатор отклоняет предложение если:

- первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов;

- первый раздел предложения содержит документы и (или) сведения, идентифицирующие участника;

- участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению организатора;

- участник, представивший его, направил недостоверные документы и (или) сведения.

**20.** Организатор вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 3 статьи 42 Закона.

# ГЛАВА 5 ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

**21.** Торги проводятся в соответствии с законодательством о государственных закупках и регламентом оператора электронной торговой площадки.

Если в течение десяти минут с момента очередной ставки ни один из участников не сделал новую ставку, участнику, сделавшему последнюю ставку, предоставляется право в течение десяти минут сформировать окончательную цену своего предложения с учетом предлагаемого объема, уменьшив ставку до любой положительной величины без учета величины шага электронного аукциона.

**22.** Валюта, в которой должна быть выражена ставка - белорусский рубль.

# ГЛАВА 6 ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

**23.** Цена предложений участников-нерезидентов Республики Беларусь, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки, фиксируется организатором в валюте, указанной в соответствии с частью 2 пункта 12 настоящих аукционных документов, по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения торгов.

**24.** Участником-победителем электронного аукциона выбирается участник:

- сделавший последнюю ставку;

- сделавший предпоследнюю ставку, в случае, если предложение участника, сделавшего последнюю ставку, отклонено по одному из оснований, указанных в части второй пункта 25 настоящих аукционных документов, или участник, признанный участником-победителем, уклонился от заключения договора.

**25.** При рассмотрении вторых разделов предложений организатор вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 3 статьи 42 Закона.

Организатор при рассмотрении вторых разделов предложений отклоняет предложение, если:

- предложение не соответствует требованиям аукционных документов;

- участник, представивший его, не соответствует требованиям к участникам, изложенных в пункте 2 статьи 16 Закона;

- участник представившим его, направил недостоверные документы и (или) сведения;

**26.** В случае, если до заключения договора участник-победитель не выполнил установленные аукционными документами требования либо уклонился от заключения договора, организатор отклоняет его предложение и определяет участником-победителем участника, сделавшего предпоследнюю ставку.

# ГЛАВА 7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКЕ

**27.** Участник-победитель в течение 2-х рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола о выборе его победителем обязан предоставить организатору по электронной почте, указанных в пунктах 5, 6 Главы I настоящих аукционных документов спецификацию **по форме согласно приложению 9** к настоящим аукционным документам:

- в электронной форме (в формате .doc/.docx или .xls/.xlsx);

- переведенную в электронный вид (оцифрованную), с указанием по каждой позиции цены за единицу и **общей стоимости товаров, равной последней ставке участника-победителя** (в том числе для нерезидентов Республики Беларусь в валюте внешнеторгового договора). Предоставляемая спецификация, должна быть заверена печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица участника.

ВЕЛИЧИНА ПОСЛЕДНЕЙ СТАВКИ ФОРМИРУЕТСЯ С УЧЕТОМ СНИЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО СОГЛАСНО ЧАСТИ 2 ПУНКТА 21 НАСТОЯЩИХ АУКЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ПУНКТУ 6 СТАТЬИ 44 ЗАКОНА, ЕСЛИ ЭТО ИМЕЛО МЕСТО.

**28.** При заключении внешнеторгового договора от последней ставки участника-победителя - нерезидента Республики Беларусь вычитается:

сумма таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС), подлежащая уплате при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь (*для товаров происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и не помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);*

сумма НДС, которая в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе подлежит оплате организатором *(для товаров происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);*

При необходимости уточнения на товары кодов ЕТНВЭД по письменному запросу организатора участник-победитель предоставляет в течение трех календарных дней с момента получения запроса страницы каталога изготовителя товаров и подробное описание товаров на русском языке по составу реагентов, материалу изготовления товаров, техническому описанию медицинской техники и иного оборудования, их функций.

**29.** Договор между организатором и участником-победителем подлежит заключению по формам согласно **приложениям 12-14** к настоящим аукционным документам не позднее тридцати календарных дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя. При исчислении данного срока не учитывается срок рассмотрения жалобы уполномоченным государственным органом по государственным закупкам. (Спецификация к договору предоставляется участником согласно приложений 10, 11).

По результатам проведения электронного аукциона договор заключается в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке. В течение пяти календарных дней со дня истечения срока для обжалования, а в случае, если имело место обжалование в уполномоченном государственном органе по государственным закупкам, в течение пяти календарных дней со дня размещения в реестре жалоб решения, принятого уполномоченным государственным органом по государственным закупкам по результатам рассмотрения жалобы, организатор (заказчик) размещает на электронной торговой площадке проект договора. В случае соответствия условий проекта договора условиям, указанным в документах, предоставляемых для подготовки предложения, условиям, содержащимся в предложении этого участника-победителя и протоколе выбора участника-победителя, участник-победитель в течение трех рабочих дней со дня размещения организатором (заказчиком) проекта договора на электронной торговой площадке подписывает такой проект.

**30.** По итогам проведенной процедуры закупки организатор вправе разделить предмет закупки на несколько поставок и (или) договоров.

При распределении предмета государственной закупки и его объема (количества) по частям (лотам) организатор вправе заключить один договор с участником-победителем, признанным таковым по нескольким частям (лотам), если условия проектов договоров одинаковы для всех частей (лотов).

**31.** Договор о государственной закупке с участником-победителем, имеющим право на преференциальную поправку, заключается по цене, соответствующей последней ставке этого участника-победителя, увеличенной с учетом размера преференциальной поправки. В этом случае цена договора о государственной закупке может превышать начальную цену электронного аукциона.

**32.** Не допускается передача участником-победителем прав на заключение договора поставки товара (его части) другому юридическому или физическому лицу.

**Приложение 2**

**к аукционным документам**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**(для медицинской техники, иного оборудования и /или изделий, в том числе медицинского назначения)**

Номер процедуры: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ лот №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стр.\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции согласно заявке на закупку | Наименование товара предлагаемого участником, согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (согласно регистрационному удостоверению, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) **\*** | **Каталожный номер**  | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия  | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка, полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в регистрационном удостоверении, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) | Общий срок годности и (или) стерильности, установленный изготовителем (производителем) (указывается в днях, неделях, месяцах, годах) | Количество предлагаемого товара (указывается в штуках, коробках, упаковках, флаконах и т.д.) | Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д.**\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРИМЕР заполнения формы спецификации №1:**  |
| 1. | Анализатор микробиологический «АБВ» **ТУ9444-001-71156740-2010 изм.1** | - | ИМ.- 7.1234до 01.01.2016 | «АВС», Россия | - | 2 шт. | - |
| 2. | Реагенты и расходные материалы к анализаторам микробиологическим: реагенты к анализаторам серии АБВ для определения чувствительности к микроорганизмам в составе: Карты для идентификации: Карты GP | GP1 | ИМ.- 7.2345до 01.01.2016 | АВС, США | 12 мес. | 9 кор. | 8 шт. в 1 кор. |
| **ПРИМЕР заполнения формы спецификации №2:** *в случае предложения участником продукции, зарегистрированной в одном регистрационном удостоверении МЗ РБ под одним номером регистрации* |
| **1-2** | **Реагенты и расходные материалы к анализаторам микробиологическим: реагенты к анализаторам серии АБВ для определения чувствительности к микроорганизмам в составе: Карты для идентификации:** |
| 1. | Карты GP | GP1 | ИМ.- 7.1234до 01.01.2016 | АВС, США | 12 мес. | 9 кор. | 8 шт. в 1 кор. |
| 2. | Карты YST | YST1 | ИМ.- 7.1234до 01.01.2016 | АВС, США | 24 мес. | 22 кор. | 8 шт. в 1 кор. |
| **ПРИМЕР заполнения формы спецификации №3:** *в случае предложения участником изделий, зарегистрированных в составе медицинского оборудования* |
| 1 | **Ножницы лапароскопические (диаметр 5 мм), однократного применения, стерильные** для генератора ультразвукового хирургического. | 0123 | ИМ.- 7.1234до 01.01.2016 | АВС, США | 12 мес. | 10 шт. | - |
| **ПРИМЕР заполнения формы спецификации №4:** *в случае подачи участником предложения, содержащего полностью идентичные медицинские изделия (не являющиеся альтернативными согласно п. 9 аукционных документов)* |
| 1. | Эндотрахеальные трубки без манжеты (размер (FG): 8) | Т-8 | ИМ.- 7.1234до 01.01.2016илиИМ.- 7.2345до 01.01.2016 | АВС inc. (завод ABC, Испания), СШАИлиАВС inc. (завод ABC, Германия), США | 12 мес. | 170 шт. | - |
| **ПРИМЕР заполнения формы спецификации №5:** *в случае когда под одним наименованием зарегистрированы товары с различными техническими характеристиками:* |
| 1. | Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала ТУ BY 400010873.001-2021: комбинезон медицинского назначения (одноразовый, нестерильный) (размер 44) | - | ИМ-7.110282 До 01.07.2026 | ОАО «Коминтерн», РБ | 12 мес. | 360 шт. | 10 шт. в 1 упак., 10 упак. в 1 кор. |

Валюта договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**для нерезидентов РБ**)

 (Евро, российские рубли, белорусские рубли, китайские юани, азербайджанские манаты, армянские драмы, тенге, киргизские сомы)

**\*\*\*** Товар **помещен/не помещен** под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза на дату поставки организатору (оставить нужное) (**для нерезидентов РБ**)

**\*\*\*\*Страна ввоза/отгрузки товара** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**для нерезидентов РБ**)

 (указать страну, с территории которой будет ввезен товар в Республику Беларусь или отгружен)

\*\*\*\*\*Сроки поставки и условия оплаты: **оставить** одно или несколько из нижеперечисленных сроков поставки и условий оплаты, при этом каждое из выбранных сроков и условий **не может быть изменено и (или) дополнено участником**:

**для резидентов Республики Беларусь:**

в течение \_\_\_\_\_ (не более 60 календарных дней) календарных дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, ассортименте, указанном в этом уведомлении, **но не позднее срока, указанного в Главе I,** с оплатой в виде отсрочки платежа на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

в течение \_\_\_\_\_\_ (не более 3-х рабочих дней) рабочих дней с даты осуществления предварительной оплаты на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам, **но не позднее срока, указанного в Главе I**;

**для нерезидентов Республики Беларусь**

в течение \_\_\_\_\_ (не более 60 календарных дней) календарных дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, ассортименте, указанном в этом уведомлении, **но не позднее срока, указанного в Главе I,** с оплатой в виде отсрочки платежа на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

в течение \_\_\_\_ (не более 60 календарных дней) календарных дней с даты открытия аккредитива согласно условиям проекта договора к настоящим аукционным документам, **но не позднее срока, указанного в Главе I**;

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указать срок соответствующий Приложению 1 или п.13.4 настоящих аукционных документов)

\* В случае, если под одним наименованием зарегистрированы товары с различными техническими характеристиками, участнику необходимо указать информацию, позволяющую идентифицировать конкретные параметры товара, предложенного к закупке. Например, возможно указание размера, фасовки, исполнения и т.д. в столбце №2 после наименования товара согласно РУ МЗ РБ, либо выделение жирным или курсивом предложенной характеристики в наименовании товара согласно РУ МЗ РБ (в случае если в наименовании зарегистрированного товара перечислены несколько параметров).

**\*\*** Заполняется для изделий, в том числе медицинского назначения, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) изделий, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.

\*\*\* Для товаров происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но ввозимых с территории Евразийского экономического союза. (для нерезидентов Республики Беларусь)

\*\*\*\* Странна ввоза указывается для товаров происхождения стран членов Евразийского экономического союза либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза Страна отгрузки указывается для товаров поставляемых с территории Республики Беларусь (для нерезидентами Республики Беларусь).

\*\*\*\*\* При указании участником в спецификации, что срок поставки и условия оплаты соответствуют требованиям аукционных документов - участник подтверждает, что оставил несколько вариантов (перечисленных организатором в Приложение № 2 к аукционным документам) сроков поставки и условий оплаты.

**Приложение 3**

**к аукционным документам**

**Таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара,**

**предлагаемого участником требованиям заявки на закупку**

Номер процедуры: \_\_\_\_\_\_\_ лот №\_\_\_\_ Стр.\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пункта заявки на закупку | Наименование параметра, соответствующего заявке на закупку | Конкретные параметры предлагаемого товара | Соответствует/Не соответствует Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности) и характеристик товара предусмотренный пунктом 13.6. аукционных документов, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки |
| **1** | **2** | **3** | **4\*** |
| **Состав (комплектация):** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Технические характеристики:** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления, гарантии качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:** *(согласно Приложению 1 или п. 13.4. Аукционных документов)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Иные требования, установленные в Приложении 1 (Технические характеристики):** *(при наличии)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* Заполнение столбца 4 таблицы является обязательным, за исключением случаев, когда характеристика (параметр) предлагаемого товара не соответствует требованиям заявки на закупку.

В случае, если заявкой на закупку предусмотрено предоставление участником каких-либо обязательств, то для подтверждения выполнения соответствующего пункта заявки на закупку участник в графе 4 указывает **«Предоставляю обязательство»**

**Приложение 4**

к аукционным документам

Формула расчета ставки участника - нерезидента

и цены договора с участником - нерезидентом

на условиях поставки DAP

1. Участники – нерезиденты при размещении предложения представляют цены на товар на условиях поставки DDP – склад покупателя (ИНКОТЕРМС – 2010):

Сп=Ск +Тп + Тсб + НДС

Сп- цена предложения;

Ск – контрактная цена на условиях поставки DAP – пункт таможенного оформления, включая страховку, перевалку, доставку и пр. расходов;

Тп – таможенная пошлина;

Тсб – таможенный сбор за совершение таможенных операций;

НДС – налог на добавленную стоимость.

При подготовке предложения, состоящих из нескольких позиций, цена предложения формируется путем суммирования каждой позиции. Таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость рассчитывается на каждую позицию:

**Таможенная пошлина** (ТП) рассчитывается на каждую позицию спецификации по формуле:

Тп = Ск\*tа/100

tа –ставка таможенной пошлины, % - определяется в соответствии решениями Совета Евразийской экономической комиссии

 **Налог на добавленную стоимость (НДС)** в размере 10% применяется в отношении медицинских изделий, сведения о которых включены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь или в единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза и рассчитывается на каждую позицию по формуле:

НДС = (Ск + Тп)\*10/100

В случае отсутствия регистрации медицинских изделий и изделий медицинского назначения и медицинской техники применяется НДС в размере 20%.

**Таможенный сбор за совершение таможенных операций (Тсб)**, в белорусских рублях определяется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.07.2006 № 443 «О таможенных сборах», и применяется на каждую партию, поставку товара. Цена фиксируется организатором в иностранной валюте, по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату проведения торгов.

В случае выбора победителем электронного аукциона участника – нерезидента цена договора будет скорректирована в сторону уменьшения на величину таможенных пошлин и сборов, налога на добавленную стоимость.

2. Участники – нерезиденты, предлагающие к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза, при размещении предложения представляют цены на товар на условиях поставки DDP – склад организатора (покупателя) (ИНКОТЕРМС – 2010):

Сп=Ск + НДС

Сп- цена предложения;

Ск – контрактная цена на условиях поставки DDP – склад покупателя;

НДС – налог на добавленную стоимость.

**Налог на добавленную стоимость (НДС)** в размере 10% применяется в отношении медицинских изделий, сведения о которых включены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь или в единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза и рассчитывается на каждую позицию по формуле:

НДС = Ск\*10/100

В случае отсутствия регистрации медицинских изделий и изделий медицинского назначения и медицинской техники применяется НДС в размере 20%.

Начальная цена аукциона будет определена как ориентировочная цена закупки при этом в качестве цены предложения участника – нерезидента, предлагающего к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза, будет учитываться цена, рассчитанная по формуле в п. 2

В случае выбора победителем электронного аукциона участника – нерезидента, предлагающего к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза, цена договора будет скорректирована в сторону уменьшения на величину налога на добавленную стоимость.

**Приложение 5**

к аукционным документам

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

Участник берет на себя обязательство предоставить при поставке копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).

**Приложение 6**

к аукционным документам

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заявляет, что он

(наименование организации, (ФИО – для физического лица,

в том числе индивидуального предпринимателя))

по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи его предложения, задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней в бюджет Республики Беларусь не имеет.

|  |
| --- |
| Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. |

**Приложение 7**

к аукционным документам

**Форма 1**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заявляет,

(*наименование организации, (ФИО – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя))*

что соответствует требованиям, установленным абзацами пятым – тринадцатым пункта 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись ФИО*

**Приложение 8**

**к аукционным документам**

Порядок оценки предложений участников

электронного аукциона на соответствие предмету закупки

1. Оценка первых разделов предложений участников, предоставленных на электронный аукцион, на соответствие описанию предмета закупки (потребительским, техническим и экономическим показателям (характеристикам)), предусмотренному заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим аукционным документам), при необходимости осуществляется с привлечением экспертов.

2. Оценка предложений участников производится посредством применения бальной оценки, при этом:

2.1. аукционные предложения оцениваются на соответствие заявке на закупку по каждому ее пункту по следующей балльной системе:

0 баллов часть аукционного предложения (параметр, характеристику), не соответствующую определенному пункту заявки на закупку;

1 баллом часть аукционного предложения (параметр, характеристику), соответствующую определенному пункту заявки на закупку. В случае превышения параметра (характеристики), предусмотренного заявкой на закупку, дополнительные баллы не начисляются;

иным количеством баллов, в случае если заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим аукционным документам) предусмотрен такой порядок оценки. При этом, общий процент соответствия аукционного предложения (параметров, характеристик) рассчитывается от максимально возможного общего количества баллов, принимаемого за 100 процентное соответствие.

2.2. Предложение участника не оценивается (бальная оценка не производится):

- в части товара, предложенного участником сверх требования заявки на закупку;

- на соответствие техническим требованиям, если не соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования на 100 процентов.

2.3. **аукционное предложение отклоняется, если его первый раздел:**

- не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным **(помеченное звездочкой или иным образом, если это предусмотрено заявкой на закупку (приложение 1))**;

- не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, **на 100 процентов,** за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

- соответствуют описанию (техническим характеристикам) предмета закупки менее чем **на 85 процентов**.

- не соответствует требованиям заявки на закупку, предъявляемым к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантии качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара;

***Пример экспертной оценки***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номера предложения участника | **№1** | **№2** | **№3** | **№4** |
| Наименование товара | a | b | с | d |
| Изготовитель товара | a-a | b-b | с-с | d-d |
| **1. Требования к комплектации (составу, объему) оборудования и (или) изделий:**  | Да/ нет | Балл | Да/ нет | Балл | Да/ нет | Балл | Да/ нет | Балл |
| Перечень закупаемых изделий, заявленный заказчиком в заявке на закупку. | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Да | 1 | Нет | 0 | Да | 1 | Да | 1 |
| **Общее количество баллов** за соответствие предложения заявке на закупку  | **3** | **2** | **3** | **3** |
| **СООТВЕТСТВИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, %** | **100%** | **66%** | **100%** | **100%** |

***Примечание****: предложение, которое не соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования менее чем на 100 процентов, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки, на соответствие техническим требованиям не оценивается*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Технические требования** | Да/ нет(пояснения) | Балл | Да/ нет | Балл | Да/ нет | Балл | Да/ нет | Балл |
| Требования (параметр, характеристика) в соответствии с заявкой на закупку | Да | 1 | Не оценивается | Нет (пояснения) | 0 | Нет (пояснения) | 0 |
| Да | 1 | Да | 1 | Нет (пояснения) | 0 |
| Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Да | 1 | Да | 1 | Да | 1 |
| Пример выставления баллов***(максимально возможное количество баллов – 7)*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество баллов** за соответствие предложения заявке на закупку  | **7** | - | **6** | **5** |
| **СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ, %** | **100%** | **-** | **85,7%** | **71%** |

**Приложение 9**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ (для медицинской техники, иного оборудования и/или изделий, в том числе медицинского назначения)**

Номер процедуры: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ лот №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стр.\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции согласно заявке на закупку | Наименование товара предлагаемого участником, согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения РБ**(согласно регистрационному удостоверению, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС)** | Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара, относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь**(в регистрационном удостоверении, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС)** | Предлагаемое кол-во товара (шт/ кор./упак) | Предлагаемое кол-во товара (штук, флаконов) содержащихся в кор./упак.(для изделий) | **Для****резидентов РБ:****(заполняется только резидентами РБ на товар относящийся к медицинским изделиям, за исключением****производителей)** | **Размер примененной оптовой надбавки,****%(заполняется только резидентами РБ, за исключением****производителей)** | Цена **в валюте договора**за единицу**для нерезидентов****РБ** - **без учета таможенных платежей (пошлины,****сборы и НДС)** на территории РБЦена **в бел.руб.**за единицу**для резидентов РБ - с учетом таможенных платежей (пошлины,****сборы и НДС)****гр8+(гр.8\*гр.9)** | Ставка НДС**для резидентов РБ\***, % | Сумма НДСв бел.руб.**для резидентов РБ****гр.6\*гр.10****\*гр.11** | Общая стоимость**в валюте договора****для нерезидентов****РБ** - **без учета таможенных платежей (пошлины,****сборы и НДС)** на территории РБОбщая стоимостьв бел.руб.**для резидентов РБ - с учетом таможенных платежей (пошлины,****сборы и НДС)****гр.6\*гр10+гр.12** |
| **РОЦ в бел.руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |

Общая цена предложения **без учета** таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ (**для нерезидентов РБ)**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бел. руб.\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

В валюте договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для нерезидентов РБ)

Общая цена предложения (за исключением НДС, уплачиваемого на территории Республики Беларусь, при ввозе товара с территории государств-членов ЕАЭС) **(для нерезидентов РБ, поставляющих товар с территории государств-членов ЕАЭС)**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) [валюта договора]

Сумма таможенных пошлин - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в валюте договора)

Сумма таможенных сборов - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(в валюте договора)

Сумма НДС - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(в валюте договора)

Общая цена предложения **с учетом** таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ (**для резидентов РБ**):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бел. руб.\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Если «Без НДС» указать основание для применения

**Приложение 10**

к аукционным документам

(для нерезидентов Республики Беларусь)

Приложение №\_\_ кКонтракту

№ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**от\_\_\_\_\_\_\_г.

Supplement No.\_\_to the Contract

No.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**dd\_\_\_\_\_\_\_\_

**Спецификация № \_\_\_/ Specification No.\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Каталожный****номер** | **Количество товара в кор./уп./шт. (фасовка)**  | **Цена за ед.,** **DAP-\_\_\_\_\_,** **в \_\_\_\_\_** | **Общая стоимость товара,** **DAP - \_\_\_\_\_,** **в \_\_\_\_\_** | **Код ТНВЭД** |
| **Изготовитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; РУМЗРБ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Финансовая скидка:** |  |  |
| **Итого к оплате DAP-\_\_\_\_\_:** |  |  |

**Итого к оплате DAP - \_\_\_\_\_\_\_:**

**Total to be paid DAP - \_\_\_\_\_\_\_:**

**ПОКУПАТЕЛЬ: ПРОДАВЕЦ:**

**THE BUYER: THE SELLER:**

**Приложение 11**

к аукционным документам

(для резидентов Республики Беларусь)

Приложение №\_\_ договору

**Спецификация № \_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Каталожный****номер** | **Регистрационное удостоверение МЗ РБ** | **Производство** | **Код ТНВЭД** | **Количество товара в кор./уп./шт. (фасовка)** | **РОЦ** | **Надбавка** | **НДС** | **Отпускная цена** | **Общая стоимость товара** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ИТОГО:**

**ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:**

# Приложение 15

к аукционным документам

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Участник, заявляет о том, что страной происхождения товара, предлагаемого в рамках аукционного предложения согласно Перечню товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок", является **Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация** *(оставить нужное)*, а также информирует о наличии документа, подтверждающего страну происхождения данного товара (сертификата о происхождении товара, сертификата продукции собственного производства либо выписка из евразийского реестра промышленных товаров), а также документа, подтверждающего правомочие использования сертификата собственного производства (*для участника не являющегося производителем товара, по которому им представлен сертификат собственного производства*) во втором разделе предложения.

# Приложение 17

к аукционным документам

Порядок оплаты услуги организатора по организации электронного аукциона

**1.** Стоимость услуги организатора по организации электронного аукциона за 1 лот (далее – услуги организатора) составляет:

**- для резидентов** Республики Беларусь с учетом НДС в размере 20% - **58,48 белорусских рублей (BYN)**;

- **для нерезидентов** Республики Беларусь с учетом НДС в размере 20% - **22,79 евро, либо 2 080,42 российских рубля, либо 152,81 китайских юаней.**

**2.** Не позднее истечения срока для подготовки и подачи предложений участник обязан внести на счет ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее –Биржа) плату за услугу организатора.

Участник вносит плату за услугу организатора **в соответствии со счет-фактурой (приложения 18-21)**, размещенной организатором в составе аукционных документов, в размере, соответствующему количеству лотов, на которое подается предложение.

При внесении платы за услугу организатора в графе «Назначение платежа» платежного документа участником указывается: «Участник рег. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Оплата за услугу организатора по организации и проведению электронного аукциона рег. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.»

**3.** При полотовой оплате участник не оплачивает услугу организатора при одновременном соблюдении следующих условий:

ранее предложение было зарегистрировано по процедуре закупки, указанной организатором в графе «Регистрационные номера проведенных процедур закупок»;

новое предложение подается на те же лоты, в которых участник принимал участие;

предложение по лотам, указанным в абзаце третьем настоящей части, было рассмотрено организатором, о чем организатором составлен соответствующий протокол и размещен на ЭТП.

# Приложение 22

к аукционным документам

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование организации, (ФИО – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя))*

по процедуре государственной закупки электронный аукцион AU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ берет на себя обязательство соблюдать при исполнении договора условия и критерии отнесения продукции к продукции собственного производства, определенных Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 1817.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись ФИО*

# Приложение 23

к аукционным документам

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Участник заявляет о том, что по лоту №\_\_\_\_ процедуры государственной закупки AU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ он является производителем предлагаемых им товаров.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись ФИО*

# Приложение 24

к аукционным документам

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заявляет,

(*наименование организации, (ФИО – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя))*

что соответствует требованиям, установленным частью третьей подпункта 1.7 пункта 1 Постановления №395.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись ФИО*