УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

РУП «Медтехника»

_____________Д.П.Козлов

2017 г.

Заявка на закупку лабораторных реагентов и расходных материалов – Повторно.

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | medtech_torg@tut.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: лабораторные реагенты и расходные материалы;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и контрольные материалы для счетчика остаточных лейкоцитов «АДАМ-r WBC» (Республика Корея) или его аналога |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 520 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №1:

| 1 | Контрольный раствор стандартной сферы 7 мл | 10 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Флуоресцентный краситель – пропидия йодид 25 мл | 10 шт. |
| 3 | Одноразовый слайд для счетчика лейкоцитов | 500 шт. |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | 5-сульфосалициловая кислота |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 5-сульфосалициловая кислота (2 водн. Ч) для количественного определения белка в моче |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 190 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1350 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №10

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Трихлоруксусная кислота 30% |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Депротеинизирующий раствор концентрат ТХУ 30% (трихлоруксусная кислота) во флаконах объемом 100 мл |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 250 флаконов |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №11

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тест-системы для количественного определения на экспресс-анализаторе «Finecare» |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Тест-системы для количественного определения на экспресс-анализаторе «Finecare» в наборах должны включать в себя: одноразовые аналит-специфические тест-картриджи (тест-полоска в пластиковой кассете), содержащие специфическую иммунофлюоресцентную полоску с лот специфической информацией для каждого вида и лота тест-картриджей, конструктивно исполненных и совместимых с порталом указанного прибора «Finecare» для определения миокардиальных маркеров, маркеров раннего повреждения почек, тромбозов и др. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 140 наборов |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 34500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №11:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Количество наборов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест-системы для количественного определения Миоглобина в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения миоглобина) в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) миоглобин буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 10 |
| 2. | Тест - системы для количественного определения Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения Тропонина I) в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. Чувствительность теста от 0,1 нг/мл | 24 |
| 3. | Тест - системы для количественного определения КФK-MB(масса) цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения КФК-МВ) в индивидуальной упаковке - 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 10 |
| 4. | Тест - системы для количественного определения Миоглобина/КФK-MB(масса) / Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения миоглобина, КФК-МВ и Тропонина I) в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 10 |
| 5. | Тест - системы для количественного определения Сердечного белка, связывающего жирные кислоты (сБСЖК) в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюо-ресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения сБСЖК) в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 10 |
| 6. | Тест - системы для количественного определения Д-димера в цельной крови, или плазме человека иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения Д-димера) в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 24 |
| 7. | Тест - системы для количественного определения Прокальцитонина в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения прокальцитонина) в индивидуальной упаковке - 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 5 |
| 8. | Тест - системы для количественного определения Цистатина С в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения цистатина С) в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 5 |
| 9. | Тест - системы для количественного определения N-терминального предшест-венника мозгового Натрийуретического пептида (NT-proBNP) в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения NT-proBNP) в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 5 |
| 10. | Тест - системы для количественного PSA в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения PSA) в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 25 |
| 11. | Тест - системы для количественного определения ТТГ в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения ТТГ) в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 3 |
| 12. | Тест - системы для количественного Т3 в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения Т3) в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 3 |
| 13. | Тест - системы для количественного определения Т4 в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску (в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения Т4) в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 3 |
| 14. | Тест - системы для количественного определения Микроальбумина в цельной крови, сыворотке или плазме иммунофлюоресцентным методом (1 набор – 25 тестов) | Набор должен включать в себя: 1) тест-полоску в пластиковой кассете на основе аналитического элемента для определения микроальбумина в индивидуальной упаковке – 25 шт. 2) буфер для проб – 25 шт. 3) идентификационный чип – 1 шт. | 3 |

Лот №12

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тест-полоски для иммунохроматографического устройства «EASY READER» (Veda LAB, Франция) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №12 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1001 единица |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №12:

| № | Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «FOB – CHECK-2» либо аналог | Экспресс – тест для количественного определения скрытой крови в кале | 1000 штук |
| 2 | Комплект контрольных материалов для количественного определения скрытой крови в кале человека | Содержит контрольный материал 2-х уровней: положительный и отрицательный | 1 комплект |

1. Предлагаемые тест-полоски должны быть предназначены для использования с устройством считывающим «Easy Reader» производства VedaLab, Франция, что должно быть подтверждено инструкцией.

2. Предлагаемые тест-полоски должны быть оригинального производства.

Лот №13

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Карты гелевые для скрининга при помощи центрифуги «INTROSPIN» |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №13 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1081 единица |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2 600 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №13:

| 1. | Карты гелевые для определения группы крови по системе АВО прямым и обратным методом и определения наличия антигена D (с учетом D (VI) – минус вариантного антигена) для реципиентов | Предназначены для проведения исследований с использованием центрифуги лабораторной настольной для гелевых карт INTROSPIN | 1000 определений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Карты гелевые для скрининга антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса и скрининга полных антиэритроцитарных антител | Предназначены для проведения исследований с использованием центрифуги лабораторной настольной для гелевых карт INTROSPIN | 80 определений |
| 3. | Эритроциты для определения антител | Предназначены для проведения исследований с использованием центрифуги лабораторной настольной для гелевых карт INTROSPIN | 1 набор |

Дополнительные требования:

1. Срок годности - 80% от срока годности, установленного производителем, и не менее 11 месяцев с момента поставки.

2. Качество реагентов должно быть подтверждено международными сертификатами ISO 9001 и сертификатами производителя.

3. Поставщик должен обеспечить методическое сопровождение и техническое обслуживание данного оборудования.

Лот №14

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №14 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.12.19.100 |
| Объем (количество) | 3,322 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №14:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магний окись | Наименование – магний окись ГОСТ 4526-75 Химическая формула: MgO Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 98,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года | 3,0 |
| 2 | Кальций окись | Наименование – кальций окись ГОСТ 8677-76 Химическая формула: CaO Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 97,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,02 кг Срок годности: не менее 6 мес | 0,02 |
| 3 | Алюминий окись | Наименование – алюминий окись б/в ТУ 6-09-426-75 Химическая формула: Al2O3 Квалификация – хч Содержание основного вещества: массовая доля не менее 97,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года | 0,3 |
| 4 | Теллура окись | Наименование: окись теллура (триоксид теллура) Стандарт: ТУ 6-09-2116-77 Химическая формула: TeO3 Квалификация: хч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества TeO3 не менее 99,0% Потребительская упаковка: упаковка ПЭТ Масса фасовки: 0,002 кг Срок годности: не менее 2 лет | 0,002 |

Лот №15

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Сульфиды, сульфиты и сульфаты |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №15 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.41.100 |
| Объем (количество) | 72,84 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №15:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кальций сернокислый безводный | Наименование – кальций сернокислый безводный ГОСТ 3210-77 Химическая формула: CaSO4 Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 98,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,2 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,2 |
| 2 | Барий сернокислый | Наименование – барий сернокислый ГОСТ 3158-75 Химическая формула: BaSO4 Квалификация – хч Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,8% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки - 1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 7 |
| 3 | Кобальт сернокислый 7- водный | Наименование – кобальт (II) сернокислый 7-водный ГОСТ 4462-78 Химическая формула: CoSO4×7H2O Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,5 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки - 0,005 кг Срок годности: не менее 1 года | 3,75 |
| 4 | Аммоний сернокислый | Наименование – аммоний сернокислый ГОСТ 3769-78 Химическая формула: (NH4)2SO4 Квалификация – хч Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,9 |
| 5 | Кадмий сернокислый | Наименование – кадмий сернокислый ГОСТ 4456-75 Химическая формула: 3CdSO4×8H2O Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,14 |
| 6 | Серебро сернокислое | Наименование – серебро сернокислое ТУ 6-09-02-426-92 Химическая формула: Ag2SO4 Квалификация – хч Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,05 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,1 |
| 7 | Литий сернокислый | Наименование: литий сернокислый ГОСТ 8595-83 Химическая формула: LiOH×H2O Квалификация: высшая категория Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества литий сернокислый не менее 56,7% Квалификация: 1 категория Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества литий сернокислый не менее 53,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,05 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,1 |
| 8 | Цинк сернокислый 7-водный | Наименование: цинк сернокислый 7-водый ГОСТ 4174-77 Химическая формула: ZnSO4×7Н2О Квалификация: ч.д.а., х.ч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества цинк сернокислый, 7-вод не менее 99,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года | 5,4 |
| 9 | Железо (II) сернокислое 7-водное | Наименование: железо (II) сернокислое 7-водное ГОСТ 4148-78 Химическая формула: FeSO4×7Н2О Квалификация: ч.д.а., х.ч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества железо (II) сернокислое 7-водное – не менее 99,0-100% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 6 мес. | 0,3 |
| 10 | Калий сернокислый | Наименование: Калий сернокислый ГОСТ 4145-74 Химическая формула: K2SO4 Квалификация: чда Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества калий сернокислый не менее 98,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 1,4 |
| 11 | Магний сернокислый 7-водный | Наименование: Магний сернокислый 7-водный ГОСТ 4523-77 Химическая формула: MgSO4×7H2O Квалификация: ч.д.а., х.ч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества магний сернокислый 7-водный не менее 99,5 % Квалификация: ч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества магний сернокислый 7-вод. не менее 99,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,05 кг Срок годности: не менее 1 года | 3,6 |
| 12 | Медь сернокислая, 5-вод | Наименование: Медь сернокислая, 5-вод Квалификация: ч.д.а., х.ч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества медь сернокислая, 5-вод. не менее % Квалификация: ч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества Медь сернокислая, 5-вод. не менее 99,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года | 4,9 |
| 13 | Натрий сернокислый безводный | Наименование - Натрий сернокислый безводный ГОСТ 4166-76 Химическая формула: Na2SO4 Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля основного вещества Na2SO4 не менее 99,5 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,5 кг Срок годности: не менее 3 лет | 41 |
| 14 | Натрий сернисто-кислый | Наименование - Натрий сернистокислый ГОСТ 195-77 Химическая формула: Na2SO3 Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля основного вещества Na2SO3 не менее 98,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 6 месяцев | 1 |
| 15 | Натрий сернисто-кислый пиро | Наименование - Натрий сернистокислый пиро ТУ 6-09-4377-78 Химическая формула: Na2S2O7 Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля основного вещества Na2S2O7 не менее 93,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 2,8 |
| 16 | Кальций сернокислый безводный | Наименование – кальций сернокислый безводный ГОСТ 3210-77 Химическая формула: CaSO4 Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 98,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,2 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,2 |
| 17 | Гидро-сульфид натрия | Наименование - Гидросульфид натрия ГОСТ 195-77 Химическая формула: NaHS Квалификация – ч.д.а. Содержание основного вещества: массовая доля не менее 98% Потребительская упаковка: упаковка производителя Масса (объем) фасовки – 0,05 кг Срок годности: не менее 6 мес. | 0,05 |

Лот №16

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Квасцы и пероксосульфаты (персульфаты) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №16 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.41.700 |
| Объем (количество) | 19 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №16:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калий надсерно-кислый (пиросульфат) | Наименование – калий надсернокислый (пиросульфат) ГОСТ 4146-74 Химическая формула: K2S2O8 Квалификация – хч Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,2 |
| 2 | Железо-аммонийные квасцы | Наименование: Железоаммонийные квасцы ГОСТ 4205-77 Химическая формула Fe(NH4)(SO4)2 Квалификация: хч Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества Fe(NH4)(SO4)2 не менее 98,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,5 кг Срок годности: не менее 3 лет | 8 |
| 3 | Аллюмо-калиевые квасцы | Наименование: Аллюмокалиевые квасцы ТУ 2621-011-49546302-203 Химическая формула KAl(SO4)2×12H2O Квалификация: хч Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества KAl(SO4)2×12H2O не менее 98,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,5 кг Срок годности: не менее 3 лет | 10 |
| 4 | Аммоний надсерно-кислый | Наименование: Аммоний надсернокислый ГОСТ 20478-75 Квалификация: чда Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества Аммоний надсернокислый не менее 99,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,8 |

Лот №17

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кислота уксусная и ее соли |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №17 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.32.700 |
| Объем (количество) | 40,3 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №17:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уксусная кислота ледяная | Наименование – Уксусная кислота ледяная Химическая формула: СН3СООН Квалификация – хч Содержание основного вещества: не менее 99,8% Потребительская упаковка: стеклянная бутылка с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки - 1 кг Срок годности: не менее 2 лет | 29 |
| 2 | Свинец уксусно-кислый 3-водный | Наименование – свинец уксуснокислый 3-водный ГОСТ 1027-67 Химическая формула:(CH3COO)2Pb×3H2O Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 2 лет | 2,5 |
| 3 | Медь уксусно-кислая (II) 1-водная | Наименование – Медь уксуснокислая (II) 1-водная ГОСТ 5852-79 Химическая формула: Cu(CH3COO)2×H2O Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 98% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,1 |
| 4 | Натрий уксусно-кислый 3-водный | Наименование – Натрий уксуснокислый 3-водный ГОСТ 199-78 Химическая формула: NaCH3COO×3H2O Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 99,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 2,4 |
| 5 | Цинк уксусно-кислый 2-водный | Наименование – цинк уксуснокислый 2-водный ГОСТ 5823-78 Химическая формула: Zn(CH3COO)2×2H2O Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 2 лет | 2,3 |
| 6 | Аммоний уксусно-кислый | Наименование – аммоний уксуснокислый ГОСТ 3117-78 Химическая формула: CH3COONH4 Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 98,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,5 кг Срок годности: не менее 3 лет | 4 |

Лот №18

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аскорбиновая кислота |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – аскорбиновая кислота ФС 42-2668-95 Химическая формула: C6H8O6 Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 0,4 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №19

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, ацетали и полуацетали и их производные |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №19 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.63.100 |
| Объем (количество) | 9 литров |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 105 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №19:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бутилацетат | Наименование – эфир бутиловый уксусной кислоты ГОСТ 22300-76 Химическая формула: СН3СООС4Н9 Квалификация – хч Содержание основного вещества: не менее 99,5% Потребительская упаковка: стеклянные бутылки с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки – 1 л Срок годности: не менее 2 лет | 1 |
| 2 | Этилацетат | Наименование – эфир этиловый уксусной кислоты ГОСТ 22300-76, изм.1-3 Химическая формула: СН3СООС2Н5 Квалификация – хч Содержание основного вещества: не менее 99,5% Потребительская упаковка: стеклянные бутылки с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки – 1 л Срок годности: не менее 3 лет | 8 |

Лот №20

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | О-толидин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – о-толидин Химическая формула: C14H16N2 Cas номер 119-93-7 Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 98% Потребительская упаковка: стеклянные флаконы с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки – 0,025 кг Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 0,1 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 175 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №21

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Трихлоруксусная кислота |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – трихлоруксусная кислота ТУ 6-09-1926-77 Химическая формула: CCl3COOH Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,0% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки – 0,5 кг Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.32.200 |
| Объем (количество) | 1 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 70 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №22

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Производственные анилина и их соли |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №22 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.41.530 |
| Объем (количество) | 0,256 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №22:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п-нитро-анилин | Наименование – п-нитроанилин Химическая формула: NO2C6H4NH2 Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,006 кг Срок годности: не менее 2 лет | 0,036 |
| 2 | Пара-розанилин гидрохлорид | Наименование – парарозанилин гидрохлорид Химическая формула: C19H18ClN3 Содержание основного вещества: массовая доля не менее 88,0% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки - 0,01 кг Срок годности: не менее 2 лет | 0,22 |

Лот №23

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пиридин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование - Пиридин ГОСТ 13647-78 Химическая формула: С5Н5N Квалификация – чда Содержание основного вещества: не менее 99 % Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки – 1 кг Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.52.800 |
| Объем (количество) | 1 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 70 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №24

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кислоты |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №24 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.33.830 |
| Объем (количество) | 3,1 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №24:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щавелевая кислота 2-водная | Наименование – щавелевая кислота 2-водная ГОСТ 22180-76 Химическая формула: H2C2O4×2H2O Квалификация – хч Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,5 кг Срок годности: не менее 3 лет | 2,5 |
| 2 | Натрий щавелево-кислый | Наименование: Натрий щавелевокислый ГОСТ 5839-77 Химическая формула: NаC2O4 Квалификация: х.ч, ч.д.а., ч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества натрий щавелевокислый 2-вод не менее 99,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,2 |
| 3 | Янтарная кислота | Наименование – Янтарная кислота ГОСТ 6341-75 Химическая формула: НООС-СН2-СН2-СООН Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 99,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,4 |

Лот №25

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Борная кислота |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – борная кислота ГОСТ 9656-75 Химическая формула: H3BO3 Квалификация – хч Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,8 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,2 кг Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.24.600 |
| Объем (количество) | 3 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №26

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Бром |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование - Бром ГОСТ 4109-79 Химическая формула: Вr2 Квалификация – чда Содержание основного вещества: не менее 99 % Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки – 1 кг Срок годности: не менее 1 года |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.21.160 |
| Объем (количество) | 1 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 15 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №27

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Известь хлорная |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – Известь хлорная ГОСТ 1692-85 Квалификация – марка А, сорт 3 Содержание основного вещества: 20% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 1 кг Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.52.900 |
| Объем (количество) | 2 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 15 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №28

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соляная кислота |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №28 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.24.130 |
| Объем (количество) | 54 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №28:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соляная кислота осч | Наименование - Соляная кислота ГОСТ 14261-77, изм.1 Химическая формула: НС1 Квалификация – ос.ч. 20-4 Содержание основного вещества: не менее 35 % Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки – 1,2 кг Срок годности: не менее 1 года | 12 |
| 2 | Соляная кислота хч | Наименование - Соляная кислота ГОСТ 3118-77 (изм.1) Химическая формула: НС1 Квалификация – хч Содержание основного вещества: не менее 35 % Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки - 1,2 кг Срок годности: не менее 1 года | 42 |

Лот №29

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диметилсульфоксид |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – Диметилсульфоксид ТУ 6-09-3818-89 Химическая формула: (СН3)2SO Квалификация – хч Содержание основного вещества: не менее 99,5% Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.51.500 |
| Объем (количество) | 1 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 185 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №30

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Производные ациклических углеводородов хлорированные |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №30 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.13.100 |
| Объем (количество) | 54,6 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 400 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №30:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлороформ | Наименование – Трихлорметан (хлороформ) стабилизированный 0,6-1,0% этанола ТУ 2631-066-44493179-01 с изм.1,2 Химическая формула: СНС13 Квалификация – хч Содержание основного вещества: не менее 99% Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки – 1,5 кг Срок годности: не менее 1 года | 51 |
| 2 | Дихлорэтан | Наименование – Дихлорэтан ТУ 2631-085-44493179-2002 Химическая формула: ClCH2CH2Cl Квалификация – х.ч Содержание основного вещества: не менее 99,4% Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки – 1 кг Срок годности: не менее 2 лет | 1 |
| 3 | Хлористый метилен | Наименование: Хлористый метилен Химическая формула: CH2Сl2 ТУ 2631-025-78119972-2010 каталожный номер: 263161 Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 2 лет | 2,6 |

Лот №31

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соединения органические |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №31 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 0,44 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №31:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дифенил-карбазон | Наименование – дифенилкарбазон ТУ 6-09-5315-85 Химическая формула: С13H12N4O Квалификация – чда Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 2 лет | 0,375 |
| 2 | Дифенил-карбазид | Наименование – Дифенилкарбазид ГОСТ 5859-78 Химическая формула: C6H5NHNHCONHNHС6 Н5 Квалификация – чда Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,02 кг Срок годности: не менее 2 лет | 0,06 |
| 3 | Диметил-глиоксим | Наименование – Диметилглиоксим ГОСТ 5828-77 Химическая формула: C4H8N2O2 Содержание основного вещества: не менее 97% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 6 месяцев | 0,005 |

Лот №32

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кармин и тартразин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №32 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 0,011 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 15 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №32:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кармин | Наименование – кармин Химическая формула: C44H37AlCaO27×3H2O Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,01 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,01 |
| 2 | Тартразин | Наименование – тартразин CAS № 1934-21-0 Химическая формула: C16H9N4Na3O9S2 Квалификация – имп Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,001 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,001 |

Лот №33

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ферроин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – ферроин ТУ 6-09-05-1256-83 Химическая формула: (C12H8N2)3×FeSO4 Квалификация – чда Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,001 кг Срок годности: не менее 1 года |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 0,001 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 15 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №34

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Сульфарсазен |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – Сульфарсазен ТУ 6-09-4681-83 Химическая формула: (НО)2ОАsC6H3(NO2)N=NNHC6H4N=NC6H4SO3Na Квалификация – ч.д.а Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,001 кг Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.51.500 |
| Объем (количество) | 0,028 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 175 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №35

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Неонол |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – Неонол «АФ Б-12», либо «АФ 9-12», либо аналог ГОСТ Р 51021-97 группа У29 Химическая формула: С9Н19С6Н4О(С2Н4О)12Н Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 99% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,05 кг Срок годности: не менее 1 года |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 0,05 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №36

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тетрахлорэтан |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование: Тетрахлорэтан ГОСТ 4529-78 (1 изм.) Химическая формула: CСl2Н-CСl2Н Квалификация: ч.д.а. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества тетрахлорэтан не менее 98,0% Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.19.300 |
| Объем (количество) | 0,2 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 250 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №37

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Димедон |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – Димедон ТУ 6-09-4690-78 Химическая формула: С8Н12О2 Квалификация – х.ч. Содержание основного вещества: не менее 98% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,01 кг Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.62.390 |
| Объем (количество) | 0,02 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №38

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соединения органические |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №38 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 2,191 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 300 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №38

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метиленовый синий | Наименование – Метиленовый синий ТУ 6-09-29-79 Химическая формула: С16Н18ClN3S× Н2О Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 98% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,05 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,755 |
| 2 | Метиленовый голубой | Наименование – Метиленовый голубой ТУ 2463-044-05015207-97 Химическая формула: С37Н27N3Nа2О9 S3 Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 80% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,05 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,365 |
| 3 | Кристалли-ческий фиолетовый | Наименование – Кристаллический фиолетовый ТУ 6-09-4119-75 Химическая формула: С25Н31СlN3 Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: 585-595 нм Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,535 |
| 4 | Бромтимо-ловый синий | Наименование – Бромтимоловый синий (индикатор) ТУ 6-09-2086-77 (1-5 изм.) Химическая формула: С27Н28 Br2О5S Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 90% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,25 |
| 5 | Бромкрезо-ловый пурпурный | Наименование – Бромкрезоловый пурпурный ТУ 6-09-07-1579-87 Химическая формула: C21H14Br4O5S Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 90% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,005 |
| 6 | Феноловый красный (фенол-сульфофта-леин) | Наименование – Феноловый красный (фенолсульфофталеин) ТУ 6-09-5170-84 (1 изм.) Химическая формула: С19Н14О5S Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 85% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,02 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,16 |
| 7 | Нитрозо-р-соль | Наименование – Нитрозо-р-соль ТУ 6-09-5320-86 Химическая формула: NO(HO)C10H4(SO3Na)2 Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 92% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 2 лет | 0,005 |
| 8 | Сафранин | Наименование – Сафранин Химическая формула: C2OH19ClN4 Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 98% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,05 кг Срок годности: не менее 1 года | 0,05 |
| 9 | Нейтральный красный | Наименование – Нейтральный красный Химическая формула: C15H16N4×HCl Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 98% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,01 кг Срок годности: не менее 2 лет | 0,015 |
| 10 | Крезоловый красный | Наименование – крезоловый красный ТУ 6-09-5207-85 Химическая формула: C21H18O5S Квалификация – чда Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки - 0,001 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,05 |
| 11 | Ксилено-ловый оранжевый | Наименование – ксиленоловый оранжевый CAS № 3618-43-7 Химическая формула: C31H28N2Nа4O13S Квалификация – имп Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки - 0,001 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,001 |

Лот №39

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | «Метанол плюс RS» либо аналог для HPLC |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – «Метанол плюс RS» либо аналог для HPLC Код 412383 Химическая формула: СН3ОН Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся и крышкой Масса (объем) фасовки – 2,5 л Срок годности: не менее 4 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.22.100 |
| Объем (количество) | 32,5 литра |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 750 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №40

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Углеводороды циклические |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №40 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.12.100 |
| Объем (количество) | 15 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 165 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №40:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензол | Наименование – Бензол ГОСТ 5955-75 Химическая формула: С6Н6 Квалификация – х.ч Содержание основного вещества: не менее 99,6% Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся и крышкой Масса (объем) фасовки – не менее 1 кг Срок годности: не менее 1 года | 3 |
| 2 | Толуол (метил-бензол) | Наименование – Толуол (метилбензол) ГОСТ 5789-78 Химическая формула: С7Н8 Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 99,5% Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся и крышкой Масса (объем) фасовки – не менее 1 кг Срок годности: не менее 1 года | 12 |

Лот №41

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Калий-натрий виннокислый 4-водный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – калий-натрий виннокислый 4-водный ГОСТ 5845-79 Химическая формула: KNaC4H4O6×4H2O Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,5 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,5 кг Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.51.500 |
| Объем (количество) | 11 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 75 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №42

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кислота лимонная, ее соли и сложные эфиры |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №42 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.34.730 |
| Объем (количество) | 4,7 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 55 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №42:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лимонная кислота, 1-водная | Наименование – Лимонная кислота 1-водная ГОСТ 3652-69 Химическая формула: С6Н8О7×Н2О Квалификация – хч Содержание основного вещества: не менее 99,8 % Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Срок годности: не менее 3 лет | 1,9 |
| 2 | Дигидрата цитрат натрия | Наименование – Дигидрата цитрат натрия (натрий лимоннокислый 2-водный) CAS № 6132-04-3 Химическая формула: C6H5O7Na3×2H2O Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки - 0,1 кг Срок годности: не менее 2 лет | 1 |
| 3 | Натрий лимонно-кислый 3-зам., 5,5-водный | Наименование – натрий лимоннокислый 3-зам., 5,5-водный ГОСТ 22280-76 Химическая формула: C6H5Na3O7×5,5H2O Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,5 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки - 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года | 1,8 |

Лот №43

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кислоты насыщенные ациклические |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №43 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.32.870 |
| Объем (количество) | 0,4 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №43:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винная кислота | Наименование – Винная кислота ГОСТ 5817-77 Химическая формула: С4Н6О6 Квалификация – чда Содержание основного вещества: не менее 99,9 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,01 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,2 |
| 2 | Молочная кислота | Наименование – Молочная кислота (пищевая 40%) ГОСТ 490-79 Химическая формула: СН3-СН(ОН)СООН Содержание основного вещества: не менее 40% Потребительская упаковка: стеклянный флакон с навинчивающейся и крышкой Масса (объем) фасовки – 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года | 0,2 |

Лот №44

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кислоты ароматические поликарбоновые и карбоновые |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №44 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.34.100 |
| Объем (количество) | 0,55 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 75 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №44:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сульфани-ловая кислота | Наименование – сульфаниловая кислота ГОСТ 5821-78 Химическая формула: C6H7NO3S Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,8 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,06 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,54 |
| 2 | Сульфани-ламид | Наименование – сульфаниламид ТУ 6-09-4681-11 Квалификация – чда Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки - 0,01 кг Срок годности: не менее 5 лет | 0,01 |

Лот №45

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Холин хлорид |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – холин хлорид CAS № 67-48-1 Химическая формула: HOCH2CH2N(CH3)3Cl Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,0% Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,001 кг Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.20.300 |
| Объем (количество) | 0,001 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 160 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №46

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кофеин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование - кофеин CAS № 58-08-2 Химическая формула: C8H10N4O2 Содержание основного вещества: массовая доля не менее 98.5 % Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,001 кг Срок годности: не менее 6 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.53.300 |
| Объем (количество) | 0,001 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 85 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №47

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Культуры микроорганизмов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №47 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.500 |
| Объем (количество) | 1,015 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №47:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Афлатоксин В1 (сухой) | Наименование: афлатоксин В1 ((6аR-cis)(2,3,6a,9a)тетрагидро-4-метоксициклопента[с]фуро[2,3-h][1]бензопиран-1, 11-диона) Квалификация – имп Содержание основного вещества: после разведения 25мгк/мл Потребительская упаковка: стеклянная ампула Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 1 года | 0,005 |
| 2 | Афлатоксин В2 (сухой) | Наименование - афлатоксин В2 Квалификация – имп Содержание основного вещества: после разведения 25мгк/мл Потребительская упаковка: стеклянная ампула Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 1 года | 0,005 |
| 3 | Афлатоксин М1 (сухой) | Наименование - афлатоксин М1 (2,3,6а,9а-тетрагидро-9а-гидрокси-4-метоксициклопента[с]фуро[2,3-h][1]бензопиран-1,11-диона) Квалификация – имп Содержание основного вещества: после разведения 1мгк/мл Потребительская упаковка: стеклянная ампула Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 1 года | 0,005 |
| 4 | Патулин (сухой) | Наименование – патулин (сухой) Квалификация – имп. Содержание основного вещества: Потребительская упаковка: стеклянная ампула Масса (объем) фасовки - 1 мг Срок годности: не менее 1 года | 1 |

Лот №48

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Цинка диметилдитиокарбамат и натрий диэтилдитиокарбамат |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №48 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.51.311 |
| Объем (количество) | 0,041 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 350 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №48:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цинка диметилдитиокарбамат (цимат) | Наименование – Цинка диметилдитиокарбамат (цимат) CAS № 137-30-4 Химическая формула: C6H12N2S4Zn Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,6% Потребительская упаковка: стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,001 кг Срок годности: не менее 6 лет | 0,001 |
| 2 | Натрий N, N-диэтилдитиокарбамат 3-водный | Наименование – диэтилдитиокарбамат натрия, 3-водный ГОСТ 8864-71 Химическая формула: (С2H5)2NCSSNa×3H2O Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,01 кг Срок годности: не менее 6 мес. | 0,04 |

Лот №49

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Глюкоза, сахароза, раффинозы пентагидрат и D-лактоза |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №49 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 20,001 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №49:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глюкоза | Наименование – глюкоза кристаллическая безводная ГОСТ 6038-79 Химическая формула: C6H12O6 Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,9 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,5 кг Срок годности: не менее 3 лет | 12 |
| 2 | Глюкоза | Наименование – глюкоза кристаллическая безводная ГОСТ 6038-79 Химическая формула: C6H12O6 Квалификация – хч Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,9 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,5 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,5 |
| 3 | Раффинозы пентагидрат | Наименование – D(+)-раффинозы пентагидрат CAS №17629-30-0 Химическая формула: C18H32O16×5H2O Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,0 % Потребительская упаковка: полимерная или стеклянная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,5 кг Срок годности: не менее 5 лет | 5 |
| 4 | Сахароза | Наименование – сахароза ГОСТ 5833-75 (1-3 изм.) Химическая формула: C12H22O11 Квалификация – чда Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки - 0,001 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,001 |
| 5 | D-Лактоза | Наименование – D-Лактоза Химическая формула: C12H22O11 Квалификация: для микробиологии CAS-номер 63-42-3 Потребительская упаковка: упаковка производителя Масса (объем) фасовки – 0,5 кг Срок годности: не менее 1 года | 2,5 |

Лот №50

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Эфир диэтиловый |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование - Эфир диэтиловый (этоксиэтан) ТУ 2600-001-43852015-10 Химическая формула: (С2Н5)2О Квалификация – чда Потребительская упаковка: стеклянный флакон с плотно прилегающей пробкой и навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки - 0,7 л Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.63.130 |
| Объем (количество) | 32,9 литра |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №51

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соединения редкоземельных металлов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №51 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.65.000 |
| Объем (количество) | 0,436 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 800 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №51:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иттрий хлористый 6-водный | Наименование – Иттрий хлористый 6-водный ТУ 6-09-4773-84 Химическая формула: YCl3×6Н2О Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее 99% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,01 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,01 |
| 2 | Иттрий азотнокислый | Наименование – Иттрий азотнокислый ТУ6-09-4676-83 Химическая формула: Y(NO3)3×6Н2О Квалификация – ч. Содержание основного вещества: не менее 99% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,305 |
| 3 | Лантан азотнокислый 6-водный | Наименование – лантан азотнокислый 6-водный ТУ 6-09-04-240-83 Химическая формула: La(NO3)3×6H2O Квалификация – хч Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,5 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,02 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,12 |
| 4 | Лантан хлористый 7-водный | Наименование – лантан хлористый 7-водный ТУ 6-09-04-240-83 Химическая формула: La(NO3)3×6H2O Квалификация – хч Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки - 0,001 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,001 |

Лот №52

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соединения с альдегидной функциональной группой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №52 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.63.130 |
| Объем (количество) | 0,015 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №52:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-Нитро-бензальдегид | Наименование – 2-Нитробензальдегид CAS N 552-89-6 Химическая формула: С7Н5NО3 Содержание основного вещества: не менее 99% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 5 лет | 0,005 |
| 2 | Салициловый альдегид | Наименование – Салициловый альдегид ГОСТ 9866-74 Химическая формула: С7Н6О2 Квалификация – х.ч. Содержание основного вещества: не менее 99% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,01 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,01 |

Лот №53

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кислота серная |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №53 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.32.500 |
| Объем (количество) | 199,8 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №53:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серная кислота осч | Наименование - Серная кислота ГОСТ 14262-78, изм.1 Химическая формула: Н2SО4 Квалификация – о.с.ч. Содержание основного вещества: не менее 93,5 % Масса (объем) фасовки – 1,8 кг Срок годности: не менее 3 лет | 16,2 |
| 2 | Серная кислота хч | Наименование - Серная кислота ГОСТ 4204-77 (изм.1,2) Химическая формула: Н2SО4 Квалификация – хч Содержание основного вещества: не менее 93,6 % Масса (объем) фасовки – 1,8 кг Срок годности: не менее 1 года | 183,6 |

Лот №54

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Хромотроповой кислоты динатриевая соль |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Хромотроповой кислоты динатриевая соль ТУ 6-09-3749 Химическая формула: С10Н6О8NaS2×2Н20 Квалификация: чда Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества хромотроповой кислоты динатриевая соль не менее 98% Потребительская упаковка: упаковка производителя (стеклянная баночка) Масса (объем) фасовки: 0,02 кг Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.51.500 |
| Объем (количество) | 0,04 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №55

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Фосфаты и полифосфаты |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №55 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.42.800 |
| Объем (количество) | 3,6 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 95 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №55:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калий фосфорно-кислый 2-замещенный | Наименование: Калий фосфорнокислый 2-замещенный ГОСТ 2493-75 Химическая формула: K2HPO4 Квалификация: ч.д.а. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества K2HPO4 не менее 99% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,05 кг Срок годности: не менее 1 года | 1,2 |
| 2 | Натрий-аммоний фосфорно-кислый двузамещен-ный 4-водный | Наименование: Натрий-аммоний фосфорнокислый двузамещенный 4-водный ГОСТ 4170-78 Химическая формула: NaNH4HPO4×4H2O Квалификация: ч.д.а. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества натрий-аммоний фосфорнокислый двузамещенный не менее 98,0 % Квалификация: х.ч.. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества натрий-аммоний фосфорнокислый двузамещенный не менее 99,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года | 0,3 |
| 3 | Калий фосфорнокислый 1-замещенный | Наименование: Калий фосфорнокислый 1-замещенный ГОСТ 4198-75 Химическая формула: КН2РО4 Квалификация: х.ч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества КН2РО4 не менее 99% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 2,1 |

Лот №56

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Нитраты |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №56 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.42.100 |
| Объем (количество) | 37,04 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 250 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №56:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магний азотнокислый 6-водный | Наименование: Магний азотнокислый 6-водный ГОСТ 11088-75 Химическая формула: Mg(NO3)2×6Н2О Квалификация: ч.д.а. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества Mg(NO3)2×6Н2О не менее 99% Потребительская упаковка (вид упаковки полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года | 3,8 |
| 2 | Свинец азотнокислый | Наименование: Свинец азотнокислый ГОСТ 4236-77 Химическая формула: Рв(NO3)2 Квалификация: х.ч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества свинец азотнокислый не менее 99,5 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,3 |
| 3 | Натрий азотнокислый | Наименование: Натрий азотнокислый ГОСТ 828-77 Химическая формула: NаNО3. Квалификация: ч.д.а., Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества натрий азотнокислый не менее 99,8% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,5 кг Срок годности: не ограничен | 33 |
| 4 | Висмут азотнокислый 5 водный | Наименование – Висмут (III) азотнокислый 5-водный ГОСТ 4110-75 Химическая формула: Bi(NO3)3×5Н2О Квалификация – хч Содержание основного вещества: не менее 97,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,005 |
| 5 | Церий азотнокислый 6-водный | Наименование – Церий азотнокислый (III) 6-водный ТУ 6-09-4081-84 Химическая формула: Се(NO3)3×6Н2О Квалификация – ч.д.а Содержание основного вещества: не менее % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,025 кг Срок годности: не менее 2 лет | 0,025 |

Лот №57

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Фосфаты моно- и динатрия |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №57 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.42.100 |
| Объем (количество) | 10,6 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 40 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №57:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натрий фосфорно-кислый 1-замещенный 2-водный | Натрий фосфорнокислый 1-замещенный 2-водный ГОСТ 245-76 Химическая формула: NaН2РО4×2H2O Квалификация: х.ч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества NaН2РО4 не менее 99% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,7 |
| 2 | Натрий фосфорно-кислый 2-замещенный 12-водный | Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ГОСТ 4172-76 Химическая формула: NaHPO4×12Н2О Квалификация: х.ч.; ч.д.а. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества натрий фосфорнокислый не менее 99-101% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,5 кг Срок годности: не менее 1 года | 8,5 |
| 3 | Натрий фосфорно-кислый 2-замещенный безводный | Натрий фосфорнокислый 2-замещенный безводный ГОСТ 11773-76 Химическая формула: Na2HPO4 Квалификация: ч.д.а. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества натрий фосфорнокислый не менее 99% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года | 1,4 |

Лот №58

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соединения ртути неорганические и органические |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №58 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.52.700 |
| Объем (количество) | 1,435 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №58:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртуть (2+) азотнокислая 1-водная | Наименование: Ртуть (2+) азотнокислая 1-водная ГОСТ 4520-78 Химическая формула: Hg(NO3)2×H2O Квалификация: чда Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества ртуть (2) азотнокислая 1-водная не менее 99,0 % Потребительская упаковка: стеклянная баночка с завинчивающейся крышкой Масса фасовки: 0,01 кг Срок годности: не менее 6 месяцев | 1,13 |
| 2 | Ртуть (2+) сернокислая | Наименование – Ртуть (2+) сернокислая ГОСТ 5231-50 Химическая формула: HgSO4 Квалификация – чда Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,3 кг Срок годности: не менее 2 года | 0,3 |
| 3 | Ртуть (2+) уксусно-кислая | Наименование: Ртуть (2+) уксуснокислая ГОСТ 5509-51 Химическая формула: Hg(CH3COO)2. Квалификация: ч.д.а. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества ртуть уксуснокислая не менее 97,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,005 кг Срок годности: не менее 6 месяцев | 0,005 |

Лот №59

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тиомочевина |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – Тиомочевина ГОСТ 6344-73 Химическая формула: CS(NH2)2 Квалификация: ч.д.а. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества тиомочевины не менее 98% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.51.390 |
| Объем (количество) | 0,6 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 18 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №60

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мочевина |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – Мочевина ГОСТ 6691-77 Химическая формула: CH4N2O Квалификация: чда Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества не менее 99,8 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,55 кг Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.15.31.300 |
| Объем (количество) | 0,55 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №61

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Формалин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – Формалин ГОСТ 1625-89 Химическая формула: СН2О Квалификация – ФМ, высший сорт Содержание основного вещества: не менее 37,2±0,3 % Потребительская упаковка: Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся крышкой Масса (объем) фасовки – 1 л Срок годности: не менее 3 месяцев |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.61.110 |
| Объем (количество) | 20 литров |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №62

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Натрий фтористый |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – натрий фтористый ГОСТ 4463-76 Химическая формула: NaF Квалификация – хч Содержание основного вещества: массовая доля не менее 99,5% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 0,05 кг Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.31.100 |
| Объем (количество) | 0,25 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №63

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реактивы Грисса, Фолина и Несслера |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №63 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 20,03 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 350 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №63:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реактив Грисса | Наименование: Реактив Грисса ТУ 6-09-3569-86 Квалификация: ч.д.а. Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года | 4,8 |
| 2 | Реактив Фолина | Наименование: Реактив Фолина ТУ 6-09-3569-86 Химическая формула: C10H5NaO5S Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (стеклянная бутыль) Масса фасовки: 0,23 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,23 |
| 3 | Реактив Несслера | Наименование: Реактив Несслера ТУ 6-09-2089-77 Химическая формула: K2HgI4×KOH Квалификация: чда Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (стеклянная бутыль) Масса фасовки: 1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 15 |

Лот №64

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандарт-титры |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №64 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 172 упаковки |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 450 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №64

| № | Наименование | Требования | Кол-во, уп. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандарт-титр соляная кислота 0,1 Н | Наименование: Стандарт-титр соляная кислота 0,1 Н ТУ 2642-001-33813273-97 Концентрация основного компонента - соляная кислота: 0,1 моль/дм3 (0,1г-эквивалент/дм3) ± 1% Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 10 ампул Срок годности: не менее 10 лет | 25 |
| 2 | Стандарт-титр серная кислота 0,1 Н | Наименование: Стандарт-титр серная кислота 0,1 Н ТУ 2642-001-07500602-97 Концентрация основного компонента - серная кислота: 0,1г-эквивалент/дм3 ± 1% Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 10 ампул Срок годности: не менее 7 лет | 23 |
| 3 | Стандарт-титр калий двухромово-кислый 0,1 Н | Наименование: Стандарт-титр калий двухромовокислый 0,1 Н ТУ 6-09-2540-87 Концентрация основного компонента - Калий двухромовокислый: 0,1г-эквивалент/дм3 ± 1% Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 10 ампул Срок годности: не менее 3 лет | 5 |
| 4 | Стандарт-титр калий марганцево-кислый 0,1 Н | Наименование: Стандарт-титр калий марганцевокислый 0,1 Н ТУ 6-09-2540-87 Концентрация основного компонента - калий марганцевокислый: 0,1г-эквивалент/дм3± 1% Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 10 ампул Срок годности: не менее 10 лет | 15 |
| 5 | Стандарт-титр кислота щавелевая 0,1 Н | Наименование: Стандарт-титр кислота щавелевая 0,1 Н ТУ 2642-001-33813273-97 Концентрация основного компонента - кислота щавелевая: 0,1г-эквивалент/дм3± 1% Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 10 ампул Срок годности: не менее 4 лет | 8 |
| 6 | Стандарт-титр йод 0,1 Н | Наименование: Стандарт-титр йод 0,1 Н ТУ 2642-001-66813273-97 Концентрация основного компонента - йод: 0,1г-эквивалент/дм3± 1% Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 10 ампул Срок годности: не менее 2 лет | 17 |
| 7 | Стандарт-титр натрий серноватисто-кислый 0,1 Н | Наименование: Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1 Н ТУ 2642-001-562783-2008 Концентрация основного компонента - натрий серноватистокислый 0,1г-эквивалент/дм3± 1% Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 10 ампул Срок годности: не менее 6 лет | 21 |
| 8 | Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1 Н | Наименование: Стандарт-титр Натрий гидроокись 0,1 Н ТУ 2642-581-00205087-2007 Концентрация основного компонента - натрий гидроокись 0,1г-эквивалент/дм3± 1% Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 10 ампул Срок годности: не менее 2 лет | 29 |
| 9 | Стандарт-титр Трилон Б 0,1 Н | Наименование: Стандарт-титр Трилон Б 0,1 Н ТУ 2642-001-56278322-2008 Концентрация основного компонента – Трилон Б 0,1г-эквивалент/дм3± 1% Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 10 ампул Срок годности: не менее 3 лет | 8 |
| 10 | Стандарт-титр магний сернокислый 0,1 Н | Наименование: Стандарт-титр магний сернокислый 0,1 Н ТУ 2642-581-00205087-2007 Концентрация основного компонента - магний сернокислый: 0,1г-эквивалент/дм3± 1% Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 10 ампул Срок годности: не менее 2 лет | 20 |
| 11 | Стандарт-титр натрий хлористый 0,1 Н | Наименование – стандарт-титр натрий хлористый 0,1 Н ТУ 2642-001-07500602-97 Концентрация основного компонента - магний сернокислый: 0,1г-эквивалент/дм3± 1% Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 10 ампул Срок годности: не менее 5 лет | 1 |

Лот №65

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандарт-титр для приготовления буферных растворов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №65 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 22 упаковки |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 250 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №65:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, уп. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандарт-титр для приготовления буферных растворов – рабочих эталонов рН третьего разряда СТ-рН-04.3 | Наименование: Стандарт-титр для приготовления буферных растворов – рабочих эталонов рН третьего разряда СТ-рН-04.3 ТУ 2642-004-33813273-2006 Сандарт-титр рН-метрия, тип 3 (значение рН при 250С - 4,01) Допускаемые отклонения от номинального значения рН не должны выходить за пределы ±0,03 рН (ГОСТ 8.135-2004) Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 6 ампул Срок годности: не менее 3 лет | 5 |
| 2 | Стандарт-титр для приготовления буферных растворов – рабочих эталонов рН третьего разряда СТ-рН-04.3 | Наименование: Стандарт-титр для приготовления буферных растворов – рабочих эталонов рН третьего разряда СТ-рН-04.3 ТУ 2642-004-33813273-2006 Сандарт-титр рН-метрия, тип 4 (значение рН при 250С - 6,86) Допускаемые отклонения от номинального значения рН не должны выходить за пределы ±0,03 рН (ГОСТ 8.135-2004) Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 6 ампул Срок годности: не менее 3 лет | 5 |
| 3 | Стандарт-титр для приготовления буферных растворов – рабочих эталонов рН третьего разряда СТ-рН-04.3 | Наименование: Стандарт-титр для приготовления буферных растворов – рабочих эталонов рН третьего разряда СТ-рН-04.3 ТУ 2642-004-33813273-2006 СТ рН-метрия, тип 5 (значение рН при 250С - 9,18) Допускаемые отклонения от номинального значения рН не выходят за пределы ±0,03 рН (ГОСТ 8.135-2004) Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 6 ампул Срок годности: не менее 3 лет | 5 |
| 4 | Набор стандарт-титров для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов рН третьего разряда СТ-рН-04.3 | Наименование: Набор стандарт-титров для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов рН третьего разряда СТ-рН-04.3 ТУ 2642-004-33813273-2006 СТ рН-метрия, тип 1 (значение рН при 250С - 1,65) СТ рН-метрия, тип 2 (значение рН при 250С - 3,56) СТ рН-метрия, тип 3 (значение рН при 250С - 4,01) СТ рН-метрия, тип 4 (значение рН при 250С - 6,86) СТ рН-метрия, тип 5 (значение рН при 250С - 9,18) СТ рН-метрия, тип 6 (значение рН при 250С - 12,45) Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (картонная коробка, стеклянные ампулы) Фасовка: в 1 упаковке должно быть 6 ампул. Допускаемые отклонения от номинального значения рН не должны выходить за пределы ±0,03 рН (ГОСТ 8.135-2004) Срок годности: не менее 3 лет | 7 |

Лот №66

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соединения органические |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №66 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 0,3 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №66:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сферохром-1 (или пирохром) с зернением 0,3-0,5 мм | Сферохром-1 (или пирохром) с зернением 0,3-0,5 мм ГОСТ 4203-75 Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,05 кг Срок годности: не менее 6 месяцев | 0,05 |
| 2 | Полисорб-1 фракция 0,1-0,3 мм | Наименование: Полисорб-1 фракция 0,1-0,3 мм Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,05 кг Срок годности: не менее 6 месяцев | 0,05 |
| 3 | Поропак Q 150-200 меж | Наименование: Поропак Q 150-200 меж Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,05 кг Срок годности: не менее 6 месяцев | 0,05 |
| 4 | Поли-акриламид-гель | Наименование: Полиакриламид-гель ТУ 2216-042-07510508-2009 Потребительская упаковка: ПП-мешки с ПЭТ вкладышем Масса фасовки: 0,05 кг Срок годности: не менее 6 месяцев | 0,05 |
| 5 | Сефадекс | Наименование: Сефадекс Потребительская упаковка: упаковка ПЭТ мешки Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 3 лет | 0,1 |

Лот №67

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Йод кристалический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование: Йод кристалический ТУ 6-09-2545-77 Химическая формула: I2 Квалификация: хч Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (флакон из темного стекла с завинчивающейся крышкой) Масса фасовки: 0,05 кг Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.21.161 |
| Объем (количество) | 0,7 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 250 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №68

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандарты мутности |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №68 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 31 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №68:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартный образец мутности бактерийных взвесей 5 ЕД (комплект БАК-5) | Аттестованное значение СО: оптическая плотность - 0,18; Индекс СОП - БАК-5; Значение мутности бактерийной взвеси, ЕМ: 5; Абсолютная погрешность аттестованного значения СО, Р 0,95 - 0,01; Потребительская упаковка: запаянные стеклянные пробирки Объем материала СО в каждой пробирки составляет 7 см3 Срок годности: не менее 1 года | 28 |
| 2 | Стандартный образец мутности бактерийных взвесей 10 ЕД (комплект БАК-10) | Аттестованное значение СО: оптическая плотность - 0,36; Индекс СОП - БАК-10; Значение мутности бактерийной взвеси, ЕМ: 10; Абсолютная погрешность аттестованного значения СО, Р 0,95 - 0,01; Потребительская упаковка: запаянные стеклянные пробирки Объем материала СО в каждой пробирки составляет 7 см3 Срок годности: не менее 1 года | 3 |

Лот №69

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Этиленгликоль |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование: Этиленгликоль ГОСТ 10164-75 Химическая формула: С2Н6О2 Квалификация: чда Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества этиленгликоль не менее 99,5 % Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (стеклянная бутыль) Масса фасовки: 1 кг Срок годности: не менее 6 мес. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.23.100 |
| Объем (количество) | 42 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №70

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Глицерин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование: Глицерин ГОСТ 6259-75 Химическая формула: C₃H₅(OH)₃ Квалификация: первого сорта Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества глицерин не менее 86,0 % Потребительская упаковка: упаковка изготовителя (ПЭТ) Масса фасовки: 1,2 кг Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.23.700 |
| Объем (количество) | 4,8 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №71

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Цианиды, оксиды цианидов и комплексные цианиды |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №71 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.62.200 |
| Объем (количество) | 2,4 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №71:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калий железо-синеродистый 3-водный | Наименование: Калий железосинеродистый 3-водный ГОСТ 4203-75 Химическая формула: К3(Fe(CN)6) Квалификация: чда Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества калий железосинеродистый 3-водный не менее 99,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 2 лет | 1 |
| 2 | Калий железисто-синеродистый 3-водный | Наименование: Калий железистосинеродистый 3-водный ГОСТ 4207-75 Химическая формула: К4(Fe(CN)6) Квалификация: х.ч. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества калий железистосинеродистый 3-водный не менее 99,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 2 лет | 1,4 |

Лот №72

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Калий и аммоний роданистый |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №72 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.62.810 |
| Объем (количество) | 1,65 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования, в течение 5-30 дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение к лоту №72:

| № | Наименование | Требования | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калий роданистый | Наименование: Калий роданистый ГОСТ 4139-75 Химическая формула: КСNS Квалификация: чда Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества калий роданистый не менее 99,0% Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,025 кг Срок годности: не менее 1 года | 0,55 |
| 2 | Аммоний роданистый | Наименование: Аммоний роданистый ГОСТ 27067-86 Химическая формула: NH4SCN Квалификация: ч.д.а. Содержание основного вещества: - массовая доля основного вещества аммоний роданистый не менее 98,0 % Потребительская упаковка: полимерная емкость с навинчивающейся или плотно прилегающей крышкой Масса фасовки: 0,1 кг Срок годности: не менее 1 года | 1,1 |

4. Для присуждения контракта закупки необходимо полное соответствие требований предмета государственной закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга РУП «Медтехника» Кожемяко Татьяна Викторовна 8-0222-25-31-34.

Товаровед отдела организации торговли							 Е.А.Зайцева