УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. С. Абельская

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**Техническое задание**

**на закупку услуги по техническому обслуживанию шкафов управления автоматизированной системы управления инженерно-техническими системами**

1. Предмет закупки: Техническое обслуживание автоматизированной системы управления инженерно-техническими системами.
2. Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование 33.14.19.300 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для контроля технологических процессов и автоматизированных производственных установок.
3. Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95):  
   10 месяцев.

Предназначение предмета закупки или область применения: Учреждения здравоохранения

1. Описание предмета закупки:

Перечень оборудования:

1. Шкаф управления - 18 шт.

Ежемесячное ТО:

1. Внешний осмотр на предмет наличия повреждений оборудования.

2. Проверка сигнализации.

Ежеквартальное ТО:

1. Проведение проверки ПЧ на запылённость.

2. Проверка индикации состояния контроллеров и модулей.

3. Чистка оборудования внутри шкафов (при необходимости).

4. Продувка сжатым воздухом системных блоков и модулей контроллера, шкафов, ЧП.

1. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: Выполнение работ согласно инструкции по эксплуатации комплекса технических средств производства УП "Квант-АС" СТАИ 425280.093.ИЭ
2. Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг): с момента заключения договора по 31.12.2020 года.
3. Иные сведения: нет.
4. Критерии оценки предложений: соответствие требованиям технического задания.

Составитель

Ведущий инженер по технической

эксплуатации систем кондиционирования

воздуха и вентиляции Кузьмицкий Н.М.