**ГродМТ 041/24-ЭА Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.**

**Лот 1 Тест-полоски для определения гликемии**

1. **Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1.1. | Тест-полоски для определения гликемии к глюкометру Bionime Prolife PM 200 | шт | **1 851 614** |

**2. Технические требования:**

2.1. Совместимость тест-полок с глюкометром «Prolife РM 200», пр-ва «Bionime Corporation», Тайвань;

2.2. Количество в упаковке – не менее 25 штук;

2.3. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.4. Минимальная капля крови – не более 2мкл;

2.5. Индивидуальная упаковка с указанием:

- товарного знака и наименование изготовителя;

- наименование изделия;

- количество;

- даты изготовления: месяц, год;

- номера партии;

- гарантийного срока хранения.

**Лот 2 Тест-полоски для определения гликемии**

1. **Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1.1. | Тест-полоски для определения гликемии к глюкометру BionimeRightest GM100 | шт. | **2 955 334** |

**2. Технические требования:**

2.1. Совместимость тест-полок с глюкометром «Rightest GM100», пр-ва «Bionime Corporation», Тайвань;

2.2. Количество в упаковке – не менее 25 штук;

2.3. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.4. Минимальная капля крови – не более 2мкл;

2.5. Индивидуальная упаковка с указанием:

- товарного знака и наименование изготовителя;

- наименование изделия;

- количество;

- даты изготовления: месяц, год;

- номера партии;

- гарантийного срока хранения.

**Лот 3 Тест-полоски для определения гликемии**

1. **Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1.1. | Тест-полоски для определения гликемии к глюкометру Finetest Auto-Coding Premium | шт. | **2 781 944** |

**2. Технические требования:**

2.1. Совместимость тест-полок с глюкометром Finetest Auto-Coding Premium, пр-ва «Infopia Co., Ltd», Корея;

2.2. Количество в упаковке – не менее 25 штук;

2.3. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.4. Минимальная капля крови – не более 2мкл;

2.5. Индивидуальная упаковка с указанием:

- товарного знака и наименование изготовителя;

- наименование изделия;

- количество;

- даты изготовления: месяц, год;

- номера партии;

- гарантийного срока хранения.

**Лот 4 Тест-полоски для определения гликемии**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1.1. | Тест-полоски для определения гликемии к глюкометру GluNEO Lite | шт. | **46 978** |

**2. Технические требования:**

2.1. Совместимость тест-полок с глюкометром GluNEO Lite, пр-ва «OSANG Healthcare Co., Ltd», Корея;

2.2. Количество в упаковке – не менее 25 штук;

2.3. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.4. Минимальная капля крови – не более 2мкл;

2.5. Индивидуальная упаковка с указанием:

- товарного знака и наименование изготовителя;

- наименование изделия;

- количество;

- даты изготовления: месяц, год;

- номера партии;

- гарантийного срока хранения.

**Лот 5 Тест-полоски для определения гликемии**

1. **Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1.1. | Тест-полоски для определения гликемии к глюкометру Сателлит Плюс | шт. | **13 700** |

**2. Технические требования:**

2.1. Совместимость тест-полок с глюкометром Сателлит Плюс;

2.2. Количество в упаковке – не менее 25 штук;

2.3. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.4. Минимальная капля крови – не более 4мкл;

2.5. Индивидуальная упаковка с указанием:

- товарного знака и наименование изготовителя;

- наименование изделия;

- количество;

- даты изготовления: месяц, год;

- номера партии;

- гарантийного срока хранения.

**Лот 6 Тест-полоски для определения гликемии**

1. **Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1.1. | Тест-полоски для определения гликемии к глюкометру Сателлит Экспресс | шт. | **908 250** |

**2. Технические требования:**

2.1. Совместимость тест-полок с глюкометром Сателлит Экспресс;

2.2. Количество в упаковке – не менее 25 штук;

2.3. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.4. Минимальная капля крови – не более 2мкл;

2.5. Индивидуальная упаковка с указанием:

- товарного знака и наименование изготовителя;

- наименование изделия;

- количество;

- даты изготовления: месяц, год;

- номера партии;

- гарантийного срока хранения.