УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

РУП «Медтехника»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.П.Козлов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

Заявка на закупку ларингоскопов и расходных материалов к ним

Сведения об организаторе:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | medtech\_torg@tut.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет  | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки:ларингоскопы и расходные материалы к ним;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Ларингоскоп медицинский с принадлежностями |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | Комплектация1 набора:1. Рукоятка ларингоскопа батареечная /аккумуляторная,
2. Клинок ларингоскопа фиброоптическийтипа Miller прямой размерами 00; 0; 1; 2;3; 4.
3. Изготовлен из нержавеющей стали с матовой поверхностью.
4. Освещение не ниже 1500лк.
 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2 набора |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Лот №2

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Ларингоскоп медицинский с принадлежностями |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | Согласно приложению №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2600 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Чериковская ЦРБ" 700026341 |

Приложение к лоту№2:

Состав и технические характеристики предмета закупки (на 1 комплект):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики | Параметр  |
| 1. | Состав: |  |
| 1.1. | Состоит из двух частей: тубуса с универсальным микровыключателем и головы фиброоптического ларингоскопа с [источником света](https://pandia.ru/text/category/svetotehnika_i_istochniki_sveta/) | Наличие |
| 1.2. | Специальный замок для крепления клинка | Наличие |
| 1.3. | Рукоять универсальная стандартная средняя со съемной головой | Наличие |
| 2. | Технические параметры: |  |
| 2.1. | Источник света | LED-лампа  |
| 2.2. | Совместима с любым размером и видом клинков типа « KaWe» либо аналог | Наличие |
| 2.3. | Источник питания | Наличие |
| 2.4. | Клинок по типу Miller прямой №00 | не менее 1 шт.  |
| 2.5. | Клинок по типу Miller прямой №0 | не менее 1 шт.  |
| 2.6. | Клинок по типу Miller прямой №1 | не менее 1 шт.  |
| 2.7. | Клинок по типу Macintosh изогнутый №2 | не менее 1 шт.  |
| 2.8. | Клинок по типу Macintosh изогнутый №3 | не менее 1 шт.  |
| 2.9. | Клинок по типу Macintosh изогнутый №4 | не менее 1 шт.  |
| 2.10. | Клинок ТЕПРО анатомической формы для сложной интубации, размер 3 | не менее 1 шт.  |
| 2.11. | Клинок ПОЛИО для сложной интубации, размер 3 | не менее 1 шт.  |
| 2.12. | Универсальное настольное зарядное устройство на 2 рабочих гнезда | Наличие |
| 2.13. | Кейс для хранения ларингоскопа | Наличие |

Лот №3

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Ларингоскоп  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | 1. Ларингоскоп;
2. Наличие в комплекте изогнутых клинков;
3. Размеры клинков согласно приложению №3
 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование клинка | Размер клинка | Количество, шт. |
| 1 | Изогнутый клинок | Размер 1  | 3 |
| 2 | Изогнутый клинок | Размер 2  | 3 |
| 3 | Изогнутый клинок | Размер 3 | 3 |
| 4 | Изогнутый клинок | Размер 4  | 3 |

Лот №4

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Рукоятки для ларингоскопа |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | 1. Рукоятка должна быть сделана из металла.
2. Работа рукоятки должна осуществляться от батарейки 2,5 В или аккумулятора 3,5 В.
3. \*В случае работы если изделие может работать только от аккумулятора, аккумулятор должен быть в комплекте с рукояткой и зарядным устройством к нему.
 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 34 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №6:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Количество, штук |
| 1 | Рукоятка для ларингоскопа средняя с ксеноновым осветителем диаметр 2,8 мм | 26 |
| 2 | Рукоятка для ларингоскопа большая с ксеноновым осветителем диаметр 3,2 мм | 8 |

Лот №5

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Клинки для ларингоскопа |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | 1. Клинки должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
2. Поверхность должна быть матовой, антибликовой.
 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 68 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 21000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №5:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Количество, штук |
| 1 | Клинок типа Macintosh № 3 изогнутый | 14 |
| 2 | Клинок типа Macintosh № 4 изогнутый | 16 |
| 3 | Клинок типа Macintosh № 5 изогнутый | 9 |
| 4 | Клинок типа Foregger № 3 прямой | 7 |
| 5 | Клинок типаForegger № 4 прямой | 10 |
| 6 | Клинок типа Polio № 3 изогнутый для сложных интубаций | 6 |
| 7 | Клинок типа Macintosh № 0 изогнутый | 2 |
| 8 | Клиноктипа Foregger№ 1 прямой | 2 |
| 9 | Клиноктипа Foregger№ 2 прямой | 2 |

Лот №6

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Лампочка для ларингоскопа |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | 1. Лампочка для ларингоскопа со стандартным освещением.
2. 2,5 В (для размеров клинков ларингоскопов от 2 размера и более)
 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 27.40.39.300 |
| Объем (количество) | 120 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 |

Лот №7

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Расходные материалы и принадлежности к ранее закупленному ларингоскопу |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | Согласно приложению №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 110 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 15000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОДБ" 700198143 |

Приложение к лоту №7:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Количество, штук |
| 1 | Рукоять ларингоскопа батареечная большая для фиброоптических ларингоскопов яркая ксеноновая (XL) лампа большая Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. типа С. Ксенон | 10 |
| 2 | Клинок со сменным фиброоптическимсветоводом типа «Foregger» №1, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 5 |
| 3 | Клинок со сменным фиброоптическимсветоводом типа «Foregger» №2, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 5 |
| 4 | Клинок со сменным фиброоптическимсветоводом типа «Foregger» №3, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 5 |
| 5 | Клинок со сменным фиброоптическимсветоводом типа «Foregger» №4, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 5 |
| 6 | Клинок с интегрированным фиброоптическимсветоводом типа «Миллер» №1, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 10 |
| 7 | Клинок с интегрированным фиброоптическимсветоводом типа Миллер №2, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 10 |
| 8 | Клинок с интегрированным фиброоптическимсветоводом типа Миллер №3, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 10 |
| 9 | Клинок с интегрированным фиброоптическимсветоводом типа Миллер №4, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 5 |
| 10 | Клинок с интегрированным фиброоптическимсветоводом типа Мегалайт Макинтош № 0, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 5 |
| 11 | Клинок с интегрированным фиброоптическимсветоводом типа Мегалайт Макинтош № 1, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 10 |
| 12 | Клинок с интегрированным фиброоптическимсветоводом типа Мегалайт Макинтош № 2, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 10 |
| 13 | Клинок с интегрированным фиброоптическимсветоводом типа Мегалайт Макинтош № 3, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 10 |
| 14 | Клинок с интегрированным фиброоптическимсветоводом типа Мегалайт Макинтош № 4, совместимый с фиброоптическим ларингоскопом, Ø 32 мм, 2,5 В, батарейки 2 шт. Ксенон. | 10 |

Лот №8

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Расходные материалы и принадлежности к ранее закупленному ларингоскопу |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | Согласно приложению к лоту №8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 9 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская инфекционная больница" 790321252 |

Приложение к лоту №8:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Количество, штук |
| 1 | Клинок изогнутый для ларингоскопа многоразовый тип Макинтош; размер 1; фиброоптический | **1** |
| 2 | Клинок изогнутый для ларингоскопа многоразовый тип Макинтош; размер 2; фиброоптический | 1 |
| 3 | Клинок изогнутый для ларингоскопа многоразовый тип Макинтош; размер 3; фиброоптический | 1 |
| 4 | Клинок изогнутый для ларингоскопа многоразовый тип Макинтош; размер 4; фиброоптический | 1 |
| 5 | Клинок изогнутый для ларингоскопа многоразовый тип Макинтош; размер 5; фиброоптический | 1 |
| 6 | Клинок изогнутый для ларингоскопа для проведения сложных интубацийразмер №3. Типа Флеплайт | 1 |
| 7 | Клинок изогнутый для ларингоскопа для проведения сложных интубаций размер №4.Типа Флеплайт | 1 |
| 8 | Клинок прямой для ларингоскопа типа Макинтош размер №3 | 1 |
| 9 | Клинок прямой ларингоскопа типа Макинтош размер №4 | 1 |

Лот №9

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Клинки для ларингоскопа фиброоптические однократного применения |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | 1. Клинок для ларингоскопа фиброоптический одноразовый.
2. Стерильный;
3. Пластиковый.
4. Согласно приложению к лоту №9
 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 14 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 350 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская инфекционная больница" 790321252 |

Приложение к лоту №9:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование клинков | Количество, штук |
| 1 | типа Миллер, размер 0 | **2** |
| 2 | типа Миллер, размер 1  | 2 |
| 3 | типа Миллер, размер 2 | 2 |
| 4 | типа Миллер, размер 3  | 2 |
| 5 | типа Макинтош, размер 2 | 2 |
| 6 | типа Макинтош, размер 3 | 2 |
| 7 | типа Макинтош, размер 4 | 2 |

Лот №10

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Расходные материалы и принадлежности к ларингоскопу |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | Согласно приложению к лоту №10 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 15 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская городская детская больница" 790323865 |

Приложение к лоту №10:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Количество, штук |
| 1 | Клинок ларингоскопа многоразовый изогнутый лампочный (№0) | **1** |
| 2 | Клинок ларингоскопа многоразовый изогнутый лампочный (№1) | 1 |
| 3 | Клинок ларингоскопа многоразовый изогнутый лампочный (№2) | 1 |
| 4 | Клинок ларингоскопа многоразовый изогнутый лампочный (№3) | 2 |
| 5 | Клинок ларингоскопа многоразовый изогнутый лампочный (№4) | 2 |
| 6 | Клинок ларингоскопа многоразовый прямой лампочный (№00) | 1 |
| 7 | Клинок ларингоскопа многоразовый прямой лампочный (№0) | 1 |
| 8 | Клинок ларингоскопа многоразовый прямой лампочный (№1) | 1 |
| 9 | Клинок ларингоскопа многоразовый прямой лампочный (№2) | 1 |
| 10 | Клинок ларингоскопа многоразовый прямой лампочный (№3) | 2 |
| 11 | Клинок ларингоскопа многоразовый прямой лампочный (№4) | 2 |

Лот №11

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Ларингоскоп жесткийфиброоптический типа Machintosh либо аналог |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | 1. Размеры клинков вкомплекте: 2; 3; 4 (по 1 шт. каждого размера)
2. Рукоятка средняя;
3. Питание батареечное;
4. Наличие лампы в комплекте.
 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 набор |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Славгородская ЦРБ" 700030743 |

Лот №12

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Лампочки к ларингоскопу типа KAWE |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | Согласно приложению к лоту №12 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 27.40.39.300 |
| Объем (количество) | 60 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | У УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 |

Приложение к лоту №12:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Количество, штук |
| 1 | Лампочки к ларингоскопу KAWE 28959 либо аналог 2.5 V | 20 |
| 2 | Лампочки к ларингоскопу KAWE 28958 либо аналог 2.5 V | 20 |
| 3 | Лампочки к ларингоскопу KAWE 28922 либо аналог 3.5 V | 20 |

Лот №13

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Расходные материалы и принадлежности к ларингоскопу |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | Согласно приложению к лоту №13 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390  |
| Объем (количество) | 8 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1350 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 |

Приложение к лоту №13:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Количество, штук |
| 1 | Клинок для ларингоскопа прямой (стандартного освещения) типа Foregger либо аналог, размер №00 | 1 |
| 2 | Клинок для ларингоскопа прямой (стандартного освещения) типа Foregger либо аналог, размер №0 | 1 |
| 3 | Клинок для ларингоскопа прямой (стандартного освещения) типа Foregger либо аналог, размер №1 | 1 |
| 4 | Клинок для ларингоскопа прямой (стандартного освещения) типа Foregger либо аналог, размер №2 | 1 |
| 5 | Клинок для ларингоскопа прямой (стандартного освещения) типа Foregger либо аналог, размер №3 | 1 |
| 6 | Клинок для ларингоскопа прямой (стандартного освещения) типа Foregger либо аналог, размер №4 | 1 |
| 7 | Рукоятка большая для ларингоскопа стандартного освещения 2.5 V типа Foregger либо аналог | 1 |
| 8 | Рукоятка малая для ларингоскопа стандартного освещения 2.5 V типа Foregger либо аналог | 1 |

Лот №14

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Лампа криптоновая к ларингоскопу  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | Согласно приложению к лоту №14 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 27.40.39.300 |
| Объем (количество) | 16 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 250 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 |

Приложение к лоту №14:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Количество, штук |
| 1 | Лампа криптоновая 2.5 V для ларингоскопа для клинка размера №0 | 4 |
| 2 | Лампа криптоновая 2.5 V для ларингоскопа для клинка размера №1 | 4 |
| 3 | Лампа криптоновая 2.5 Vдля ларингоскопа для клинка размера №3 | 4 |
|  | Лампа криптоновая 2.5 Vдля ларингоскопа для клинка размера №4 | 4 |

Лот №15

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Ларингоскоп жесткий |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | 1.Рукоятка.2. Батарейки либо аккумуляторы с зарядным устройством.3. Комплект изогнутых клинков:3.1. Клинок изогнутый №4;3.2. Клинок изогнутый № 3;3.3. Клинок изогнутый №2;3.4. Клинок изогнутый №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390  |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 |

Лот №16

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Ларингоскоп жесткий |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | 1. Ларингоскоп фиброоптический типа Machintosh либо аналог:
	1. Рукоятка.
	2. Батарейки либо аккумуляторы с зарядным устройством.
	3. Комплект изогнутых клинков:
		1. Клинок изогнутый с лампой №4;
		2. Клинок изогнутый с лампой №3
 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 |

Лот №17

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Набор клинков для ларингоскопа |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | 1. Набор клинков для ларингоскопа;
2. Размеры 0,1,2;
 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 набор |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 |

Лот №18

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Ларингоскоп жесткий |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | 1. Ларингоскоп фиброоптический типа Machintosh либо аналог;
2. Размеры клинков в комплекте: 2; 3; 4 (по 1 шт. каждого размера)
3. Нержавеющая сталь;
4. Световод – наличие;
5. Рукоятка средняя
 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 набор |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 660 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Филиал кардиологическая больница УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Лот №19

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара)  | Набор клинков изогнутых для ларингоскопа |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета закупки | Состав набора:1.№0;2. №1;3. №2;4. №3;5. №4. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 набор |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: и.о. начальника отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Рощина Инна Сергеевна 8-0222-70-05-32.

Товаровед

отдела организации торговли Ю.В.Сергиенко