УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Соколова

28.01.2025 г.

**ЗАКУПКА ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА**

на закупку:

**ЗОИ. Услуги по ремонту консолей подачи медицинских газов производства ЗАО «Искамедтех» в реанимационных отделениях для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» в 2025 году.**

1. **Приглашение к участию в процедуре государственной закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид процедуры закупки | **ЗОИ** |
| ***Сведения о заказчике*** | |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Городская  детская инфекционная клиническая  больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) | 220018, г. Минск, ул. Якубовского, 53 |
| Учетный номер плательщика | 100513577 |
| ***Сведения об организаторе*** | |
| Наименование юридического лица | - |
| Место нахождения | - |
| Учетный номер плательщика | - |
| ***Сведения о ЗОИ*** | |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 31.01.2025 г. |
| Предельная стоимость предмета государственно закупки | 68 000,00 BYN |
| Требования к участников, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | - установлены ст.16 Закона РБ от 13.07.2012г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», п. 1.7 постановления СМ РБ от 15.07.2019 № 395 «О реализации Закона РБ «О внесении изменений и дополнений в Закон РБ «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»  - установлены документами ЗОИ и приложениями к ним. |
| Требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору |  |
| ***Сведения о предмете государственной закупки*** | |
| **Лот 1** | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | **Услуги по ремонту консолей подачи медицинских газов** |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.13.12.400 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электротерапевтического оборудования |
| Объем (количество) | **1 услуга** |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течении 15 рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами в 2025 г. |
| Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Учреждение здравоохранения «Городская  детская инфекционная клиническая  больница» 220018, г. Минск, ул. Якубовского, 53 |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по лоту | 68 000,00 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Бюджет г. Минска |

**II. Описание предмета государственной закупки**

Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки**: указано в приложении к документам ЗОИ**.

* **Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам, установленные ст.16 Закона РБ от 13.07.2012г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

1. копию свидетельства или выписки из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны учреждения (копию свидетельства о государственной регистрации);

2. заявление участника о соответствии следующим требованиям, установленным п. 2 ст.16 Закона РБ от 13.07.2012г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»,:

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,

не должно быть аффилировано с заказчиком;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя - разработчиков проектной документации при приобретении работ (услуг) для строительства объекта на основании этой проектной документации, а также на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, осуществлявших консультирование и (или) участвовавших в разработке технического паспорта мероприятия в сфере цифрового развития и (или) технического задания на создание государственных цифровых платформ и государственных информационных систем, предусмотренных в рамках такого мероприятия, при приобретении работ (услуг) по реализации этого мероприятия;

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки;

- физическое лицо не должно являться работником заказчика (организатора), за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;

- юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности;

- в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает исключительные права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание объектов интеллектуальной собственности;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания.

Предоставить: заявление по всем требованиям данного пункта.

* **Требования, установленные п. 1.7 постановления СМ РБ от 15.07.2019 № 395 «О реализации Закона РБ «О внесении изменений и дополнений в Закон РБ «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

1. - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника процедуры государственной закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

- отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

- юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

- физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

.

Предоставить: заявление по всем требованиям данного пункта.

2. копия заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 (далее - заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык. В этом случае участник обязан предоставить в своем предложении один из указанных документов.

- работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык. В этом случае участник обязан предоставить в своем предложении заключенный договор со специалистом и документ о его квалификации.

Не требуется представления указанных в п. 2 документов для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники.

Предоставить: копию заключения, выданного Министерством здравоохранения, или документы, подтверждающие право на выполнение работ без заключения Минздрава.

*Представляемые участником документы должны соответствовать требованиям, установленным Инструкцией по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденной Постановлением Министерства юстиции РБ от 19.01.2009г. № 4 и Инструкцией о порядке работы с электронными документами в государственных органах, иных организациях, утвержденной Постановлением Министерства юстиции от 06.02.2019 № 19.* *т.е. должны иметь обязательные реквизиты для придания юридической силы документу:*

*- должны быть составлены на бланке (либо с использованием углового штампа),*

*- должны иметь исходящую дату и регистрационный номер (ЦИФРОВОЙ, не “б/н”,*

*- должны быть подписаны уполномоченным лицом.*

**Приложение 1**

Услуги по ремонту консолей подачи медицинских газов производства ЗАО «Искамедтех»

в реанимационных отделениях для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» в 2025 году.

**Лот №1**

**Технические характеристики:**

**Услуги по ремонту консолей подачи медицинских газов производства ЗАО «Искамедтех» в реанимационных отделениях для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» в 2025 году.**

1. Общие данные.

Перечень медицинского оборудования, подлежащего ремонту указан в Приложении 1.

Перечень запасных частей, подлежащих замене (при их наличии) указан в Приложении 2.

1. Технические требования

Проведение ремонта медицинской техники в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя и ТНПА.

Все запасные части, подлежащие замене, должны быть оригинальными (или аналогами оригинальной запасной части), новыми, (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и полностью совместимые с ремонтируемым оборудованием. Поставка запасных частей возлагается на Исполнителя.

1. Требования к Исполнителю

Наличие заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 №548 (далее - заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Не требуется представления указанных в частях первой и второй настоящего пункта, документов для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники.

1. Стоимость работ (услуг)

В стоимость предложения должны быть включены: стоимость проведения работ по ремонту, стоимость запасных частей, подлежащих замене с указанием стоимости каждой запасной части и расходного материала, транспортные расходы и предусмотренные законодательством налоги, сборы, пошлины.

1. Гарантийные обязательства

Гарантия на проведенные работы и на замененные запасные части должна составлять не менее 6 месяцев с момента подписания актов выполненных работ.

Оплата работ осуществляется по акту выполненных работ. Оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по тарифу, исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги.

**Приложение 1**

Перечень медицинского оборудования, подлежащего ремонту.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименований | Модель, производитель | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| **Лот 1** | | |
| **консоль подачи медицинских газов** | ЗАО «Искамедтех» | 28 шт. |

**Приложение 2**

Перечень запасных частей, подлежащих замене:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| **Лот 1** |  |  |
| пятислойный медицинский шланг (антистатический, армированный, предотвращающий прерывания подачи медицинских газов при загибаниях) диаметром 6,3x12,4 мм для медицинского вакуума | метр. | 10 |
| хомут ABA Mini 11/9 (9,5-11,5 мм) | Компл. | 20 |
| ремонтный комплект клапана, консоли подачи медицинских газов | Компл. | 4 |
| медицинская смазка | грамм | 10 |
| регулятор высокого вакуума(-1000 мбар)со штекером стандарта DIN1 3260-2 | Компл. | 14 |
| регулятор высокого вакуума (-1000 мбар) с креплением на рельс в комплектации с медицинским пятислойным шлангом, штекером стандарта DIN 13260-2 и клипсой для крепления на рельс | Компл. | 8 |
| регулятор вакуума (-250 мбар) с креплением на рельс в комплектации с медицинским пятислойным шлангом, штекером стандарта DIN 13260-2 и клипсой для крепления на рельс | Компл. | 8 |
| наконечник «старт-стоп» для вакуумных регуляторов | Компл. | 30 |
| автоклавируемая предохранительная емкость для регуляторов вакуума из ударопрочного прозрачного материала объёмом 150 мл с защитным клапаном от переполнения | Компл. | 30 |
| увлажнитель кислорода в составе: флоуметр для О2 поток 0-15 л/мин со штекером стандарта DIN 13260-2 и автоклавируемая при температуре до 134 градусов С емкость объемом 300 мл. многократного применения, изготовленная из ударопрочного прозрачного материала | Компл. | 30 |
| силиконовая прозрачная трубка для аспирации 13х7х3мм, автоклавируемая при температуре до 121℃ | Метр. | 75 |
| емкость для аспирации многоразовая 1000 мл с винтовой крышкой из ударопрочного материала в комплектации с ABS кронштейном для рельса 30\*10мм и опорным кольцом для емкостей с направляющей 30\*5мм, автоклавируемая при температуре до 121 | Компл. | 30 |
| антибактериальный фильтр для аспирации: вход внутренний диаметр 10 мм, выход внешний диаметр 8 мм. Диаметр бумажного фильтра - 50 мм. Соединение: антибактериальный фильтр закрепляется на защитных банках объемом 100 и 150 мм | Компл. | 500 |
| редуктор баллонный для медицинского кислорода в комплектации: соединение стандарта G 3/4 для ручного подключения к системам баллонным высокого давления, цифровой расходомер/дозатор с регулировкой потока от 0 до 15 л/мин, выход под разъем стандарта DIN 13260-2 и возможностью подключения аппарата ИВЛ | Компл. | 2 |

Ведущий инженер В.С.Дроздова