- УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский

клинический медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

_______________ И.С. Абельская

«____»______________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку

расходных материалов для отделения кардиохирургической операционной

- Предмет закупки: расходные медицинские материалы и инструменты.

2. Описание предмета государственной закупки: 32.50.50.310 Материалы стерильные для наложения швов (кроме стерильного хирургического кетгута) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из нее; хирургические и стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики); 32.50.50.390 Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

- Объем (количество) и основные требования:

1) Воск хирургический стерильный – 300 шт.

Хирургический стерильный гемостатический материал для костной ткани 2,5 грамма, состоящий из:

- Белый пчелиный воск – не менее 75% по весу;

- Твердый парафин – не менее 15% по весу;

- Изопропилпальмитат – не менее 10% по весу;

- Поставляется стерильным в виде твердых пластин.

2) Клей хирургический биологический – 50 шт.

Двухкомпонентный клей на основе сывороточного альбумина и глутаральдегида в шприцах по 10 мл.

3) Наконечники для отсосов хирургических с соединительной трубкой  - 730 шт.

1.1. с шариком загнутый, используется для сбора, удаления жидкостей методом вакуумной аспирации;

1.2. состоит из соединительной трубки и наконечника;

1.3. размер: 24-25СН (8-8,5 мм); длина: 3000 мм (± 100 мм);

1.4. стерильный, однократного использования.

Заведующий отделением

операционной кардиохирургии				А.П. Шкет

______________ 2018 г.