УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. С. Абельская

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)**:

Эндоскопический мешок для сбора гистологических образцов и тканей или аналог.

1. **Код по ОКРБ 007-2012:** 32.50.50.390 Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки.
2. **Объем (количество)** – 340 штук.
3. **Технические требования**:

- объем 200+10 % мл – 250 шт.;

- объем 800+10 % мл – 50 шт.;

- объем 1200+10 % мл – 40 шт.;

1.1. подвижный пластиковый мешок, препятствующий протеканию жидкости, распространению злокачественных клеток во время лапароскопических операций;

1.2. наличие интродьюсера;

1.3. наличие толкающей канюли;

1.4. должен поставляться в специальной пластиковой трубке для безопасной доставки мешка в брюшную полость;

1.5. введения мешка в полость тела через стандартный троакар размером 10 мм;

1.6. мешок поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке.

Врач-хирург \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руденков М.П.

Врач-хирург \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Комаровский О.В.