## УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

государственного учреждения

«Республиканский клинический госпиталь

ИВОВ им. П. М. Машерова»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Лишаков

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

### ЗАДАНИЕ

на закупку товаров (работ, услуг)

1.Предмет закупки: химические индикаторы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование,  подлежащих закупке товаров | Кол-во  товаров  (штук) | Требования, предъявляемые к товарам (при необходимости)\* Параметры: длина/ширина, мм | Условия поставки | Срок постав  ки | Ориентировочная стоимость закупки, бел. руб. |
|  | Лот 1 | | | | | |
| 1. | Индикатор химический паровой | 2000 | универс. - 121/20 | Транспор  том поставщика | 1 кв.  2018г | х |
| 2. | Индикатор химический паровой | 45000 | универс. - 134/5 | х |
|  | Итого по лоту 1: |  |  | 600,00 |
|  | Лот 2 | | |  |
| 1. | Индикатор химический паровой | 6000 | наружный - 120/45 | х |
| 2. | Индикатор химический паровой | 2000 | внутренний -120/45 | х |
| 3. | Индикатор химический паровой | 45000 | наружный - 132/20 | х |
| 4. | Индикатор химический паровой | 5000 | внутренний 132/20 | х |
| 5. | Индикатор химический воздушный | 70000 | наружный - 180/60 | х |
| 6. | Индикатор химический воздушный | 30000 | внутренний - 180/60 | х |
|  | Итого по лоту 2: |  |  | 1250,00 |
|  | Лот 3 | | |  |
| 1. | Индикатор химический паровой | 250 | наружный - 112/20 | х |
| 2. | Индикатор химический паровой | 250 | внутренний - 112/20 | х |
| 3. | Индикатор химический паровой | 250 | наружный - 112/15 | х |
| 4. | Индикатор химический паровой | 250 | внутренний - 112/15 | х |
| 5. | Индикатор химический паровой | 250 | наружный - 112/25 | х |
| 6. | Индикатор химический паровой | 250 | внутренний - 112/25 | х |
| 7. | Индикатор химический паровой | 250 | наружный - 120/12 | х |
| 8. | Индикатор химический паровой | 250 | внутренний - 120/12 | х |
| 9. | Индикатор химический паровой | 250 | наружный - 132/60 | х |
| 10. | Индикатор химический паровой | 250 | внутренний - 132/60 | х |
|  | Итого по лоту 4: |  |  | 50,00 |
|  | Лот 4 | | |  |  |  |
| 1. | Индикатор химический паровой | 1000 | интегратор - 1243 |  |  | х |
|  | Итого по лоту 5: |  |  |  |  | 500,00 |
|  | Итого по всем лотам: |  |  |  |  | 2400,00 |

**\*** Требования, предъявляемые к товарам (при необходимости):

- Наличие на каждой упаковке данных: товарный знак предприятия-изготовителя, дата изготовления (месяц, год), гарантийный срок хранения, номер партии, предназначение индикаторов (внутренний, наружный), метод откачки воздуха со стерилизационной камеры (форвакуумный, гравитационный, многоступенчатый);

- Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических

параметров паровой стерилизации с форвакуумным или многоступенчатым

способом удаления воздуха из стерилизационной камеры: температуры, времени

стерилизационной выдержки, наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере и внутри упаковок, а при воздушном методе стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки;

- Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры, в течение определенного времени;

- Наличие липкой основы;

- Наличие журнала учета параметров стерилизации в каждой упаковке;

- Соответствие - не ниже 4 класса (мультипараметрические индикаторы).

2. Ориентировочная цена закупки по лотам: 2400,00 (две тысячи четыреста) белорусских рублей.

3. Источник финансирования закупки - Республиканский бюджет. 4. Вид процедуры закупки: Электронный аукцион.

5. Обоснование выбора процедуры закупки: В соответствии со статьей 17 с главой 4 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012г. № 419-З.

6. Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя): наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам;

6.1. Обязательные требования:

6.1.1. Документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение участника:

- копия свидетельства о государственной регистрации организации;

- справка из банка о финансовом состоянии участника на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- заявление на фирменном бланке об отсутствии на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин);

6.1.2. копия регистрационного удостоверения МЗ РБ.

7. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре закупки: допускаются участники в соответствии с пунктом 3 со статьи 14 глава 3 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012г. № 419-З, кроме субъектов предпринимательской деятельности, включенных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

8. Проведение настоящей процедуры закупки возложить: на конкурсную (ценовую) комиссию.

9. Деятельность по обеспечению поставки товара (работ, услуг) возложить: на начальника отдела материально-технического снабжения Кобзарь Е.И.

Разработано:

Медицинская сестра (старшая)

централизованного стерилизационного

отделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Ханькевич

Согласовано:

Заместитель главного врача

по медицинской части \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Молчан