	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма администрации Ленинского района г. Бреста
                                 Т.П. Басалай

	
	«___» ______________ 20___ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ № 2
на выполнение текущего ремонта  по огнезащитной обработке                                     деревянных конструкций в ГУО «Средняя школа № 8 г. Бреста» 
1. Заказчик: отдел образования, спорта и туризма администрации Ленинского района г. Бреста.
2. Адрес: г. Брест, ул. Ленина, 13.
3. Контактные телефоны: 8 (0162) 20 30 13 Шпак Диана Борисовна – экономист.
4. Наименование заказа: проведение процедуры запроса ценовых предложений по выбору подрядной организации на «текущий ремонт по огнезащитной обработке деревянных конструкций в ГУО «Средняя школа   № 8  г. Бреста» в соответствии с годовым планом закупок на 2016 год.

5. Наименование учреждения: ГУО «Средняя школа № 8 г. Бреста». 
6. Адрес учреждения: г. Брест, ул. Железнодорожная, 16.

7. Ориентировочные сроки выполнения работ: с момента подписания договора по октябрь 2016 г.

8. Ориентировочная стоимость работ: 5 000 рублей.
9. Источник финансирования работ: городской бюджет. 
10. Валюта платежа: BYN 

11. Оплата работ: по факту выполнения работ, с возможностью отсрочки платежа до 31 декабря 2016 г.
12. Перечень потребительских показателей (характеристик) работ:

	Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

	№ п/п
	Виды выполняемых 
строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций, установленных в проектное положение препаратом «бан» за 2 раза, средством ОК - ГФМ
	100м2
	25,3


Составил:

Ведущий инженер                                                                           А.И. Кунц 
Согласовано:

Начальник группы 

централизованного

хозяйственного обслуживания                                                       Л.В. Скрицкий
