УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения

«Гомельская областная

клиническая больница»

___________ В.А.Бугаков

«___» ___________    2017г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

на выполнение работ (оказание услуг) по испытанию эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования на 2018 год.

- Сведения о заказчике:

наименование: учреждение “Гомельская областная клиническая больница”

место нахождения: 246029, РБ, г.Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 5                          .

учетный номер плательщика: 400082307                                                                        .

фамилия, имя, отчество контактного лица: Добросельский Валерий Борисович      .

адрес электронной почты: reghosp_com@mail.ru                                                     .

иные сведения: тел./факс.(0232) 40-05-15                                                                       .

2.Сведения о государственной закупке:

2.1. предмет закупки: на выполнение работ (оказание услуг) по испытанию эксплуатационных параметров (согласно приложению №1) медицинского рентгеновского оборудования на 2017 год (согласно Приложению № 2).

2.2. код предмета закупки: 71.20.19.990 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

2.3. ожидаемые объемы закупки (в натуральном выражении)  - 21 шт.

2.4. ожидаемые объемы закупки (в денежном выражении):   15 000 бел. руб.

2.5. ориентировочные сроки осуществления закупки: ___в течение 2018 года                          .

2.6. источник финансирования закупки: средства областного бюджета                                      .

2.7.1. вид процедуры закупки: запрос ценовых предложений                                                .

2.7.2. обоснование выбора процедуры закупки: согласно Постановления СМ РБ от 22.08.2012 г. №778 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» применяется процедура запрос ценовых предложений, п.1.5. «Процедура запрос ценовых предложений применяется при пороговом значении ориентировочной стоимости годовой потребности государственной закупки товаров (услуг) от 300 до 3 000 базовых величин.

2.7.3. к участию в закупке допускаются физические и юридические лица согласно ст.14 Закона РБ от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг).

3. Квалификационные требования

3.1. Лицензия на право деятельности

3.2. Свидетельство о государственной регистрации как субъекта хозяйствования

3.3  Аттестат – аккредитации о соответствии испытательной лаборатории требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 с областью аккредитации.

3.4. Предоставить предложение на выполнение работ (оказание услуг) по испытанию эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования на 2017 год в виде таблицы 1:

Таблица 1

| Лот № | Наименование оборудования | Измеряемая характеристика | Сумма | НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Лоту № |  |  |  |  |  |

3.5. Предоставить список документов, подтверждающих выполнение квалификационных требований к участникам в виде таблицы 2:

Таблица 2

| Лот № | Пункт квалификационного требования | Наименование файла, подтверждающего выполнение данного пункта квалификационного требования. |
| --- | --- | --- |

3.6. Выполнение работ (оказания услуг) должно производиться не ранее пяти дней и не позднее даты проведения согласно приложению 2.

4. Дополнительные требования:

4.1. проведение испытаний согласно утвержденному годовому графику.

4.2. по результатам испытаний организацией, проводившей испытания, должен быть оформлен протокол и составлено заключение о соответствии испытанных параметров требованиям технической и эксплуатационной документации.

5. Иные требования установленные Заказчиком:

5.1. В цену предложения по каждому лоту должны входить стоимость всех видов работ по каждому виду оборудования.

5.2.Оплата за работы производиться по факту выполненных работ на основании актов подписанных обеими сторонами.

5.3 Критерий для выбора наилучшего предложения: строгое соответствие квалификационным требованиям и наименьшая цена предложения по каждому лоту с учетом транспортных расходов.

5.4. Проведение процедуры закупки, обеспечение деятельности комиссии и заключение договора закупки возложить на: конкурсную (ценовую) комиссию, созданную на основании приказа № 325 от 06.06.2016г по учреждению «Гомельская областная клиническая больница».

Разработано:

Инженер-электроник  по ремонту

и обслуживанию рентгеновского

компьютерного томографа, ведущий специалист                                               Ю.Н. Свириденко

Инженер 2 категории отделения ГБО                                                                   М.В. Жогаль

Инженер по метрологии ИТП                                                                                П.О. Шашков

Приложение № 1

Перечень эксплуатационных параметров медицинского

рентгеновского оборудования, подлежащих контролю при проведении периодического контроля.

Перечень эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского оборудования, подлежащих контролю при проведении периодического контроля включает проверку основных параметров рентгеновского аппарата. Объем испытаний определяется назначением и типом рентгеновского оборудования.

Параметры питающего устройства и рентгеновского излучателя:

суммарная фильтрация пучка рентгеновского излучения;

точность выполнения установок анодного напряжения, слой половинного ослабления;

проверка формы кривой и пульсаций анодного напряжения;

точность выполнения установок силы анодного тока;

точность выполнения установок количества электричества (мА • с);

точность установки длительности экспозиции;

повторяемость дозы излучения в режиме снимка в ручном и автоматическом режимах;

линейность дозы излучения при заданном анодном напряжении;

проверка радиационной защиты рентгеновского излучателя при наличии заглушки;

измерение радиационного выхода;

наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин.;

совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения;

проверка ухода центрального луча рентгеновского излучения при изменении положений штатива и изменении фокусного расстояния;

усилие перемещения подвижных частей экранно-снимочного устройства аппарата;

угол и глубина среза при томографии.

Параметры преобразователя изображения:

доза (мощность дозы) рентгеновского излучения в плоскости приемника излучения при заданных значениях порогового контраста и разрешающей способности;

качество изображения (размер рабочего поля, разрешающая способность, минимальный контраст, динамический диапазон, искажение изображения);

работоспособность вспомогательных функций (переход от одного масштаба к другому, от негативного изображения к позитивному и др.);

работоспособность системы стабилизации яркости или экспонометрии (стабильность качества изображения при изменении характеристик объекта или режима работы).

Параметры фотолабораторного оборудования:

неактиничность фотолабораторного освещения;

стабильность термостатирующего устройства;

точность фоточасов;

температура и длительность сушки пленки в сушильном шкафу.

Параметры рентгеновских компьютерных томографов:

Протокол контроля качества работы рентгеновского компьютерного томографа должен соответствовать документу М3 РБ «Протокол контроля качества работы рентгеновских компьютерных томографов. Инструкция по применению». Регистрационный № 192-1205 от «26» июня 2006 г.

Инженер-электроник  по ремонту

и обслуживанию рентгеновского

компьютерного томографа, ведущий специалист                                               Ю.Н. Свириденко

Инженер 2 категории отделения ГБО                                                                   М.В. Жогаль

Инженер по метрологии ИТП                                                                                П.О. Шашков

Приложение № 2

Перечень медицинского рентгеновского оборудования учреждения «Гомельская областная клиническая больница», подлежащих контролю при проведении периодического контроля.

| Лот № | Наименование ИМТ | Тип, марка, модель | Инвент. номер | Заводской или серийный номер | Год пер. в экспл. | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аппарат рентгеновский | ARCADIS Varis | 1376418 | 17114 | 2015 | 14.04.2018 |
| 2 | Аппарат рентгеновский с С-образной дугой | Radius AFG (исполнение: R9) | 1376561 | 180/15/00179 | 2016 | 15.11.2018 |
| 3 | Аппарат ренгеновский диагностический передвижной | ДЕ-50 | 1307823 | 01022/S66 | 1994 | 13.03.2018 |
| 4 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | REX-650RF(одно рабочее место, графия) | 1332442 | G17335/0025 | 2003 | 13.03.2018 |
| 5 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | TУR-D-800-4(одно рабочее место, графия) | 1373122 | 82511/077 | 1992 | 13.03.2018 |
| 6 | Аппарат рентгеновский терапевтический | РУМ-17 | 1373113 | 9018 | 1990 | 17.04.2018 |
| 7 | Апппарат рентгеновский диагностический передвижной | BASIС 100-30 | 1374181 | 005/07/00610 | 2007 | 28.03.2018 |
| 8 | Апппарат рентгеновский диагностический передвижной | BASIС 100-30 | 1374195 | 005/07/00628 | 2007 | 28.03.2018 |
| 9 | Апппарат рентгеновский диагностический передвижной | DRAGON X SPS-HF 4.0 | 1374901 | PKS12115 | 2009 | 28.03.2018 |
| 10 | Апппарат рентгеновский диагностический передвижной | DRAGON X SPS-HF 4.1 | 1374902 | PKS12116 | 2009 | 28.03.2018 |
| 11 | Аппарат рентген. диагност. стац. с цифровой рентгенограф. системой | Космос Универсал Томо | 1376249 | 010013175 | 2014 | 16.11.2018 |
| 12 | Аппарат рентген. диагност. стац. с цифровой рентгенограф. системой | Космос Универсал Томо | 1376310 | 010013196 | 2014 | 09.06.2018 |
| 13 | Аппарат рентгеновский ангиографический стационарный | Allura Xper FD 20 | 1373908 | 352 | 2006 | 19.04.2018 |
| 14 | Аппарат рентген. диагност. стац. с цифровой рентгенограф. системой | X-ran MULTIX PRO | 1374021 | 6843 | 2007 | 13.03.2018 |
| 15 | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | Спутник | 1376405 | 040014045 | 2015 | 15.11.2018 |
| 16 | Аппарат рентгенодиагностический | Униэксперт 3 плюс | 1376476 | 029 | 2015 | 13.04.2018 |
| 17 | Томограф, панорамный дентальный | Gendex CB-500 | 1376539 | NU012260 | 2015 | 13.11.2018 |
| 18 | Аппарат рентгендиагностический интраоральный | Planmeca Pro X | 1376331 | IPX009987 | 2015 | 13.03.2018 |
| 19 | Рентгеновский аппарат | UROSKOP Acc,L,I.I.40,FLC | 1373904 | 5058 | 2006 | 19.04.2018 |
| 20 | Литотриптор | Lithoskop Siemens | 1373911 | 01010 | 2006 | 04.05.2018 |
| 21 | Компьютерный тамограф | Light Speed 16 | 1374004 | 393235CN7 | 2007 | 24.02.2018 |

Инженер-электроник  по ремонту

и обслуживанию рентгеновского

компьютерного томографа, ведущий специалист                                               Ю.Н. Свириденко

Инженер 2 категории отделения ГБО                                                                   М.В. Жогаль

Инженер по метрологии ИТП                                                                                П.О. Шашков