УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ «РНПЦ

пульмонологии и фтизиатрии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Л. Гуревич

31.01.2020г.

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

**I. ПРИГЛАШЕНИЕ**

**К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ**

**«Выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту**

**медицинской техники**»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид процедуры государственной закупки | | | Электронный аукцион |
| **Сведения о заказчике** | | | |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | | | Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) | | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 |
| Учетный номер плательщика (при наличии) | | | 600052478 |
| **Сведения об организаторе** | | | |
| Наименование юридического лица | | | - |
| Место нахождения | | | - |
| Учетный номер плательщика | | | - |
| **Сведения об электронном аукционе** | | | |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 17.02.2020 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки | 198 950,00 бел.рубль. | | |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"  Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| **Сведения о предмете государственной закупки** | | | |
| Лот № 1 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 2700.00 бел. рублей | | |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 2 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 2700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 3 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 4 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 2700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 5 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 5500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 6 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 6000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 7 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  туберкулезного (урологического) отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 800.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 8 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  операционного блока | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 2500.00 бел. рублей | | |
|  | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 9 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 6000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 10 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1100.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 11 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 12 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  туберкулезного (урологического) отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 750.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 13 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 800.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 14 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 3000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 15 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  патологоанатомического отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1500.00бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 16 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  туберкулезного (хирургического торакального) отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 4500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 17 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  эндоскопического отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 3500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 18 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  эндоскопического отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 6000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 19 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  операционного блока | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1200.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 20 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  операционного блока | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 3800.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 21 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  эндоскопического отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 3500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 22 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 600.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 23 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1600 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 24 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 2000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 25 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 3000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 26 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования операционного блока | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1400.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 27 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 200.00 бел. рублей | | |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 28 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 4500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 29 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 30 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 31 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  патологоанатомического отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 32 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 1500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение 3) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 33 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  туберкулезного (урологического) отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 900.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 34 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 1600.00 бел. рублей | | |
|  | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 35 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  центрального стерилизационного отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 2500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 36 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 2000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 37 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  центрального стерилизационного отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 1200.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 38 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  центрального стерилизационного отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 1700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 39 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  центрального стерилизационного отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 10000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 40 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  центрального стерилизационного отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 300.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 41 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  центрального стерилизационного отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 5500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 42 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  центрального стерилизационного отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 1000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 43 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  центрального стерилизационного отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 7000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 44 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 1200.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 45 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  операционного блока | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 2400.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 46 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 600.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 47 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  центрального стерилизационного отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 400.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 48 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 400.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 49 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 2000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 50 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения функциональной диагностики | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 1100.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 51 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 4000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 52 | | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  патологоанатомического отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | | 700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 53 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  туберкулезного (хирургического торакального) отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1500.00 бел. рублей | | |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 54 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  туберкулезного (хирургического торакального) отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 5000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 55 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 56 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 2500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 57 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 58 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  противотуберкулезного диспансерного отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 10000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 59 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 2800.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 60 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 3000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 61 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 3500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 62 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  отделения анестезиологии и реанимации | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 3000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 63 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  туберкулезного (хирургического торакального) отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1200.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 64 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  физиотерапевтического отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1200.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 65 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 66 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 67 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 8000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 68 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  клинико-диагностической лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 69 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  клинико-диагностической лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 70 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 71 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  клинико-диагностической лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 2500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 72 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования центрального стерилизационного отделения | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 4500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 73 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 74 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 75 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 700.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 76 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1500.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 77 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 600.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 78 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 79 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1200.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 80 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  туберкулезного (хирургического торакального) | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 8000.00 бел. рублей | | |
| Объем (количество) | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |
| Лот № 81 | | | |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования Референс-лаборатории | | |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 | | |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)» | | |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с 01.03.2020 г. по  31.12.2020 г. | | |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 | | |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 8 300.00 бел. рублей | | |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заданию на закупку (приложение2) | | |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет | | |

**III. Условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в электронном аукционе:** на общих основаниях**.**

**IV. Порядок формирования цены предложения:** Цена предложения участника должна предусматривать перечень расходов, связанных с поставкой товара (упаковка, маркировка, доставка на склад заказчика, налоговые и таможенные платежи, страхование и другие обязательные платежи в бюджет), предусмотренные на территории Республики Беларусь.

**V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора -** белорусский рубль (BYN).

**VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства**

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут участвовать в электронном аукционе на общих с иными участниками условиях.

**VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки**

Настоящая процедура государственной закупки производится в порядке, установленном:

Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;

Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 года №590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)»;

Указом Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 года № 77 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь».

**VIII. Условия применения преференциальной поправки**

При проведении электронного аукциона к цене предложения участника применяется преференциальная поправка в размере:

**15 процентов** – в случае предложения им товаров, происходящих из Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

**25 процентов** – в случае предложения им товаров собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников.

Документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки:

**в размере 15 процентов:**

- для товаров, происходящих из Республики Беларусь, – документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

- для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, – документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств, или его копия;

- для работ (услуг) – свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выданное уполномоченным органом Республики Беларусь, либо аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, или их копия;

**в размере 25 процентов**

– документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее, чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, а также сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или их копия.

При проведении процедуры государственной закупки, предметом которой является товар, преференциальная поправка применяется не только к цене предложения организации, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников, **но и к иной организации, предлагающей товар производства организации, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников.** Для работ и услуг, поскольку они выполняются и оказываются непосредственно участником процедуры государственной закупки, сам участник должен быть организацией, в которой штатная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников.

**IX. Размер и порядок оплаты услуг организатора: -**

**X. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки**

Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

Документы, содержащиеся в предложении участника, не должны содержать расхождений и разночтений в части, объема (количества) и иных сведений.

Предложение участника должно содержать новые товары (товары, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства имеющие государственную регистрацию в Республике Беларусь.

Участник в своем предложении указывает наименование, модель, марку, каталожный номер, указание на товарный знак, наименование изготовителя (производителя) (далее - сведения) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения и иных товаров, внесенных в государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (далее – товары). Сведения, содержащиеся в спецификации, листе технической комплектации, сертификате формы СТ-1, сертификате продукции собственного производства и в иных документах, предоставляемых участником в соответствии с настоящими аукционными документами, должны соответствовать, сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь либо в Государственном реестре медицинской техник и изделий медицинского назначения Республике Беларусь.

По каждому лоту участник подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящими аукционными документами.

Срок действия документов содержащихся в предложении участника (далее - срок действия предложения) должен составлять не менее 180 календарных дней на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения, за исключением случаев если срок государственной регистрации на предлагаемый товар менее срока действия предложения участник должен предоставить письменное обязательство о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь.

Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**РАЗДЕЛ I**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения об электронном аукционе** | |
| Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| **Сведения о предложении (частях (лотах) предложения)** | |
| **Лот №\_** | |
| Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) |  |
| Страна происхождения товаров (работ, услуг) |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| **Документы первого раздела предложения** | |
| Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным аукционными документами.  Предложение участника должно содержать товар, являющийся предметом закупки, согласно заявке на закупку, в том числе соответствовать его количеству. Допускается превышение количества товара в следствии кратности упаковки.  Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь.  Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя.  Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе предложения.  Копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение.  Заявление о наличие документов указанных в задании на закупку (приложение2).  *Документы не должны содержать сведения и документы, идентифицирующие участника (например, фирменные бланки)* | |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер лота | Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) | Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) | Страна происхождения товаров (работ, услуг) | Объем (кол-во), ед. изм. | Цена единицы, условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), валюта платежа | Общая стоимость товаров (работ, услуг) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения об участнике** | | |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) | |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя | |  |
| **Документы второго раздела предложения** | | |
| Наименование документа (ов), подтверждающих  соответствие участника требованиям к составу  участников и, при необходимости,  квалификационным данным участника, иных  документов | Во втором разделе для проверки квалификационных  данных участник должен предоставить:  - документ, имеющий сведения об участнике с  указанием: полного наименования участника, место  нахождения участника, юридических данных,  контактных данных, фамилии, имени, отчества,  должности уполномоченного лица;  - копия свидетельства о государственной  регистрации юридического лица или  индивидуального предпринимателя;  - заявления об отсутствии задолженности по уплате  налогов, сборов (пошлин) для участников,  являющимися резидентами Республики Беларусь.  Участник, не являющийся резидентом Республики  Беларусь, подтверждает сведения об отсутствии  задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) –  документами, выданными уполномоченными  органами в соответствии с законодательством страны,  резидентом которой он является (справка об  отсутствии задолженности на 1-е число месяца,  предшествующего дню подачи предложения);  - справка банка о финансовом состоянии участника  на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи  предложения;  - заявление о том, что претендент не был признан  судом экономически несостоятельным или банкротом,  не находится на любом этапе рассмотрения дела об  экономической несостоятельности или о банкротстве,  либо на стадии ликвидации или реорганизации  организации, либо прекращения деятельности  индивидуального предпринимателя согласно  законодательству государство, резидентом которого  претендент является; не был включен в список  поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно  не допускаемых к участию в процедурах  25  государственных закупок; не включен в реестр  коммерческих организаций и индивидуальных  предпринимателей с повышенным риском  совершения правонарушений в экономической сфере;  документы Приложения 2 п.1.  ❖ При заявлении в первом разделе предложения  о своем праве на применение преференциальной  поправки:  - документ, подтверждающий право участника  на применение в установленных законодательством  случаях преференциальной поправки к цене его  предложения (см. Раздел IX. Преференциальная  поправка аукционных документов) | |

**VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки**

Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с порядком, установленным Законом РеспубликиБеларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»; Указом ПрезидентаРеспублики Беларусь от 31.12.2013 № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)» (в

редакции Указа Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 77 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь»); Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ,

услуг)» (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2016 г. № 68 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778»); Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 года № 206 «О допуске товаров иностранного

происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок»; письмом Министерства торговли Республики Беларусь от 11.04.2016 г. № 14-07/926 К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение».

**XI. Договор**

Неотъемлемой частью настоящих аукционных документов является проект договора, разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. В случае если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), при необходимости размещается проект договора в отношении каждой части (лота). В случае если предметом государственной закупки являются товары, договор между заказчиком и участником-победителем, не являющимся резидентом, заключается на условиях, указанных в аукционных документах, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя, за вычетом таможенных платежей, которые взимаются таможенными органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, расходов на доставку товаров до пункта таможенного оформления, если они оплачиваются заказчиком.

Участник-победитель в течение 2-х рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола о выборе его победителем обязан предоставить заказчику по электронной почте (niipulm@tut.by) спецификацию к настоящим аукционным документам:

- в электронной форме (в формате .doc/.docx или .xls/.xlsx);

- переведенную в электронный вид (оцифрованную), с указанием по каждой позиции цены за единицу и общей стоимости товаров, не превышающей последнюю ставку участника-победителя (в том числе для нерезидентов Республики Беларусь в валюте внешнеторгового договора). Предоставляемая спецификация, должна быть заверена подписью руководителя или иного уполномоченного лица участника.

Нач. ОМТС: Т.Б. Ковшик

Согласовано:

Заместитель директора

по хозяйственной работе: А.И. Рудницкий

# Приложение №2 33.14.19.200 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)

* Лот 1 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371663 | Аппарат наркозно-дыхательный | Aestiva 5 монитор Cardiocap 5 | FBWG02896 | 2004 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 2700.00 бел. рублей.

* Лот 2 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372555 | Аппарат наркозно-дыхательный | Avance Anesthesia System S/5 | ANBS00224 | 2014 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 2700.00 бел. рублей.

* Лот 3 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371786 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Engstrom Carestation | CBCK 00419 | 2004 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1700.00 бел. рублей.

* Лот 4 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372484 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Hamilton G5 | 6518 | 2007 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01372485 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Hamilton G5 | 6622 | 2007 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 2700.00 бел. рублей.

* Лот 5 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372478 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ВИАН-3 турбо | 1302 | 2014 | 6 | ТО-2 (1,3,4 кварталы), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01372479 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ВИАН-3 турбо | 1305 | 2014 |
| 01372480 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ВИАН-3 турбо | 1303 | 2014 |
| 01372481 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ВИАН-3 турбо | 1300 | 2014 |
| 01372482 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ВИАН-3 турбо | 1301 | 2014 |
| 01372483 | Аппарат искусственной вентиляции легких | ВИАН-3 турбо | 1304 | 2014 |
| 2 | 01372486 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ | МК-1-2 | 2159 | 2014 | 5 | ТО-2 (1,3,4 кварталы), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01372487 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ | МК-1-2 | 2160 | 2014 |
| 01372488 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ | МК-1-2 | 2158 | 2014 |
| 01372489 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ | МК-1-2 | 2161 | 2014 |
| 01372490 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ | МК-1-2 | 2128 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 5500.00 бел. рублей.

* Лот 6 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371856 | Аппарат наркозно-дыхательный | Primus (в т. ч. Монитор Delta) | ARYL-0001 | 2007 | 3 | ТО-2 (1,3,4 квартал), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01371857 | Аппарат наркозно-дыхательный | Primus (в т. ч. Монитор Delta) | ARYL-0002 | 2007 |
| 01371858 | Аппарат наркозно-дыхательный | Primus (в т. ч. Монитор Delta) | ARYL-0003 | 2007 |
| 2 | 01371775 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Drager Evita XL F&P MR 850 | ARXL-0099 | 2006 | 2 | ТО-2 (1,3,4 квартал), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01371781 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Drager Evita XL F&P MR 850 | ARXL-0104 | 2006 |
| 3 | 01372561 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Drager Oxylog 2000 Plus | ASEM-0113 | 2014 | 1 | ТО-2 (1,3,4 квартал), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 4 | 01372587 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina | Drager Savina 300 | ASFE0027 | 2014 | 4 | ТО-2 (1,3,4 квартал), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01372588 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina | Drager Savina 300 | ASF0028 | 2014 |
| 01372589 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina | Drager Savina 300 | ASFE0029 | 2014 |
| 01372590 | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina | Drager Savina 300 | ASFE0026 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 6000.00 бел. рублей.

* Лот 7 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

туберкулезного (урологического) отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371838 | Источник света к аппарату | Halogen 150 Storz | GC 009359 | 2007 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 800.00 бел. рублей.

* Лот 8 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

операционного блока

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372470 | Светильник хирургический с принад. | HyLED 9700/9500/9500M | L4- 2C000598T | 2014 | 4 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01372471 | Светильник хирургический с принад. | HyLED 9700/9500/9500M | L4- 2C000593T | 2014 |
| 01372472 | Светильник хирургический с принад. | HyLED 9700/9500/9500M | L4- 2C000595T | 2014 |
| 01372473 | Светильник хирургический с принад. | HyLED 9700/9500/9500M | L4- 2C000597T | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 2500.00 бел. рублей.

* Лот 9 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование оборудования по учету | Тип, марка | Год выпуска | Заводской номер | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | Консоли медиц. потолочные с комплект. | IMT-5000  (CombiLine 12/12 в т.ч IMT-РУМГ-02) |  | К0003407; К0003410; К0003409; К0003403; К0003411; К0003406; К0003405; К0003412; К0003413; К0003408; К0003414; К0003404 | 12 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |
| 2 | Консоли медиц. потолочные с комплект. | IMT-3000  (в т.ч IMT-РУМГ-02) | 2014 | 2013/КП000095; 2013/КП000096; 2013/КП000097; 2013/КП000098 | 4 |
| 3 | Консоли медиц. с комплектующими | IMT-5200  (в т.ч IMT-РУМГ-02) | 2014 | 2013/К000342; 2013/К000343; 2013/К000344; 2013/К000345 | 4 |
| 4 | Консоль мед. потолочная сдвоенная | CombiLine 12/12  (в т.ч IMT-РУМГ-02) | 2014 | 20B/CL000043; 20B/CL000041; 20B/CL000040; 20B/CL000042 | 4 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 6000.00 бел. рублей.

* Лот 10 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371998 | Сепаратор клеток аутотрансфузионный | Sorin Electa | ВО16391Е0 8 | 2008 | 1 | ТО-2 (2,4 квартал), ТО-3 (3 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1100.00 бел. рублей.

* Лот 11 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372301 | Аппарат подогрева крови | Ампир-01 | 12100902 | 2010 | 1 | ТО-2 (1,3,4 квартал), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 700.00 бел. рублей.

* Лот 12 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

туберкулезного (урологического) отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371798 | Прибор хирургический высокочастотный | Soring MBC610 |  | 2007 | 1 | ТО-2 (1,3,4 квартал), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 750.00 бел. рублей.

* Лот 13 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372448 | Помпа инсулиновая с принадлежностями передатчик Minilink с зарядным  устройством ММТ-7707WW | Paradigm Veo MMt-754 WWB | PBR429943 H |  | 1 | ТО-2 (1,3,4 квартал), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 800.00 бел. рублей.

* Лот 14 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372007 | Камера морозильная медицинская | DF-8514 | NHF0402 | 2009 | 1 | ТО-2 (1,3,4 квартал), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 2 |  | Морозильник - 86 градус. вертикальный | V700 | 16-12579 |  | 1 | ТО-2 (1,3,4 квартал), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 3000.00 бел. рублей.

* Лот 15 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

патологоанатомического отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371743 | Камера холодильная с холодильным  агрегатом КХМ-4 | КХМ-4, блок ACM-075 | 328, блок-129999 | 2006 | 1 | ТО-2 (1,3,4 квартал), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1500.00 бел. рублей

* Лот 16 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

туберкулезного (хирургического торакального) отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01381755 | Морозильник вертикальный с min. -30/-40 гр. | Sanyo MDF-U5412 | 12100627 | 2014 | 2 | ТО-2 (1,3,4 квартал), ТО-3 (2 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01381756 | Морозильник вертикальный с min. -30/-40 гр. | Sanyo MDF-U5412 | 12100632 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 4500.00 бел. рублей.

* Лот 17 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

эндоскопического отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372517 | Фибробронхоскоп FB-18V | Pentax FB-18V | G111782 | 2014 | 5 | ТО-2 (1,3 квартал), ТО-3 (2,4 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01372518 | Фибробронхоскоп FB-18V | Pentax FB-18V | G111781 | 2014 |
| 01371808 | Фиброэндоскоп FG29W | Pentax FG29W | A112834 | 2007 |
| 01372519 | Источник света к аппарату LH-150PC | Pentax LH-150PC | EB041228 | 2014 |
| 01372520 | Источник света к аппарату LH-150PC | Pentax LH-150PC | EB041227 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 3500.00 бел. рублей.

* Лот 18 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

эндоскопического отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371966 | Бронховидеоскоп BF-ACTERA 1T150 | Olympus ACTERA BF-1T150 | 2700047 | 2008 | 14 | ТО-2 (1,3 квартал), ТО-3 (2,4 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01371964 | Бронховидеоскоп BF-ACTERA P150 | Olympus ACTERA BF-P150 | 2800053 | 2008 |
| 01371965 | Бронховидеоскоп BF-ACTERA P150 | Olympus ACTERA BF-P150 | 2700049 | 2008 |
| 01371996 | Бронхофиброскоп BF-3C40 | Olympus BF-3C40 | 2611327 | 2008 |
| 01371799 | Бронхофиброскоп BF-3C40 | Olympus BF-3C40 | 2711359 | 2007 |
| 01371795 | Бронхофиброскоп BF-TE-2 | Olympus BF-TE-2 | 2601312 | 2007 |
| 01371736 | Бронхофиброскоп BF-XT 40 | Olympus BF-XT 40 | 2520664 | 2006 |
| 01371797 | Источник света к аппарату | Olympus CLK-4 | 7657952 | 2007 |
| 01371841 | Источник света к аппарату | Olympus CLK-4 | 7650504 | 2007 |
| 01371790 | Риноларингофиброскоп | Olympus ENF-XP |  | 2007 |
| 01371963 | Система медицинская  видеоэндоскопическая | Olympus Evis Exera II CV-180 | 7886575 | 2008 |
| 01372548 | Бронховидеоскоп MAF-TM с принад. | Olympus MAF-TM | 225/688 | 2014 |
| 01371967 | Головка камеры | Olympus OTV-S7H-1N | 7818666 | 2008 |
|  | 01381275 | Бронхофиброскоп с осветителем | BF-T20 | 2322028 | 1996 |  |  |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 6000.00 бел. рублей.

* Лот 19 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

операционного блока

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372497 | Цистоуретрофиброскоп | Karl Storz Flex-X2 | 2142544 | 2014 | 1 | ТО-2 (1,3 квартал), ТО-3 (2,4 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1200.00 бел. рублей.

* Лот 20 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

операционного блока

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372598 | Эндоскопический комплекс | R.Wolf | 35003044 | 2014 | 4 | ТО-2 (1,3 квартал), ТО-3 (2,4 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01372599 | Эндоскопический комплекс | R.Wolf | 35003045 | 2014 |
| 01372600 | Эндоскопический комплекс | R.Wolf | 35003046 | 2014 |
| 01372500 | Оборудование эндоскопическое с  принадл. | Richard Wolf MEGA PULSE DESKTOP 30+ (лазер хирургический тип 2286001) | LHT0954- 1212 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 3800.00 бел. рублей.

* Лот 21 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

эндоскопического отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372512 | Гастроскоп FG-1Z | Fujinon FG-1Z | RG 204A 191 | 2014 | 5 | ТО-2 (1,3 квартал), ТО-3 (2,4 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01372515 | Колоноскоп FC-1Z | Fujinon FC-1Z | KC 282A 116 | 2014 |
| 01372516 | Колоноскоп FC-1Z | Fujinon FC-1Z | RC 282A 116 | 2014 |
| 01372513 | Источник света PS2-HP | Fujinon PS2-HP | RS 042B454 | 2014 |
| 01372514 | Источник света PS2 HP | Fujinon PS2-HP | RS 042B466 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 3500.00 бел. рублей.

* Лот 22 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371702 | Аппарат для свертывания питательных  сред | АСПС (АСИС) | 50 | 2005 | 2 | ТО-2 (1,3 квартал), ТО-3 (2,4 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01371703 | Аппарат для свертывания питательных  сред | АСПС (АСИС) | 48 | 2005 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 600.00 бел. рублей.

* Лот 23 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372436 | Система полифункциональная для почечной заместительной терапии и плазмотерапии "Multifiltrate" | Multifiltrate | 1 | ТО-2 (1,3 квартал), ТО-3 (2,4 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1600.00 бел. рублей.

* Лот 24 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01340038 | Система обогрева пациента Bair Hugger R | Bair Hugger R | 37946 | 2013 | 1 | ТО-2 (2,4 квартал), ТО-3 (3 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту –2000.00 бел. рублей

* Лот 25 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372786 | Система обогрева пациента конвекционная EQ-5000 230V с принадл. | EQ-5000 | 11003113 | 2018 | 1 | ТО-2 (2,4 квартал), ТО-3 (3 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |
| 2 | 01372787 | Система обогрева пациента конвекционная EQ-5000 230V с принадл. | EQ-5000 | 11000132 | 2018 | 1 | ТО-2 (2,4 квартал), ТО-3 (3 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту –3000.00 бел. рублей

* Лот 26 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования операционного блока

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | - | Комплекс видеоэндоскопический Karl Storz с принадлежностями | Karl Storz | ZS987638-H  NR779471-P  NR779689-P  C729YS008  NR03731  XS0715457  ZS448 | 2018 | 1 | ТО-2 (1,3 квартал), ТО-3 (2,4 квартал) (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 3000.00 бел. рублей.

## Боксы

* Лот 27 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372404 | Бокс ПЦР "UVC\T-M-AR" | uvc/t-m-ar | 040104-1304-0107 | 2014 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |
| 01372405 | Бокс ПЦР "UVC\T-M-AR" | uvc/t-m-ar | 040104-1304-0106 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 200.00 бел. рублей.

* Лот 28 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372001 | Шкаф ламинарный класса II биологич.защиты с УФ облучателем | LOGIC | 081095294 B | 2009 | 4 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |
|  | 01372002 | Шкаф ламинарный класса II биологич.защиты с УФ облучателем | LOGIC | 081095312 B | 2009 |
|  | 01372003 | Шкаф ламинарный класса II биологич.защиты с УФ облучателем | LOGIC | 081095293 B | 2009 |
|  | 01372004 | Шкаф ламинарный класса II биологич.защиты с УФ облучателем | LOGIC | 081095304 B | 2009 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 4500.00 бел. рублей.

* Лот 29 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01351532 | Шкаф вытяжной автономный | ESCO Ascent Max ADC-4B1 | 50803 | 2010 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 500.00 бел. рублей.

* Лот 30 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371747 | Шкаф ламинарный | Herasafe Hs15 | 40569927 | 2006 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 700.00 бел. рублей.

* Лот 31 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

патологоанатомического отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371706 | Шкаф ламинарный 2-го класса защиты с регул. стойкой | Labconco Delta Series | 0411230242 | 2005 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 700.00 бел. рублей.

## Кресла, кровати, столы

* Лот 32 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372435;  01372434;  01372432;  01372433; | Стол операционный | ОК-10-1П | 503;  502;  501;  504; | 2012 | 4 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |
| 2 | 01372524 | Стол общехирургический | ОМ-Дельта Плюс-02 | 235 | 2014 | 2 | ТО-2, раз в квартал, ТО-3 в полгода |
| 01372525 | Стол общехирургический | ОМ-Дельта Плюс-02 | 234 | 2014 |
| 3 | 01372522 | Стол операционный универсальный ОУК | ОУК-02-1 | 2009 | 2014 | 2 | ТО-2, раз в квартал, ТО-3 в полгода |
| 01372523 | Стол операционный универсальный ОУК | ОУК-02-1 | 2014 | 2014 |
| 4 | 01371845 | Стол перевязочный передвижной | ПК-К-01 | 872 | 2007 | 1 | ТО-2, раз в квартал, ТО-3 в полгода |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1500.00 бел. рублей.

* Лот 33 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

туберкулезного (урологического) отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371745 | Стол операционный | Merivaara OP 1650 | 060421-12670 | 2006 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 900.00 бел. рублей.

* Лот 34 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372437;  01372438;  01372439;  01372440;  01372441;  01372442;  01372443;  01372444;  01372445;  01372446;  01372447; | Койка больничная КБЭ-Р | Интеграл КБЭ-Р | 30;  60;  61;  64;  68;  41;  66;  36;  48;  47;  45; | 14 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1600.00 бел. рублей.

## Стерилизаторы

* Лот 35 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

центрального стерилизационного отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372498 | Стерилизатор Steri-Vac (5 XL) | 3M Steri-Vac 5XL 487 BGP | 722171 | 2014 | 2 | ТО-2 раз в квартал, ТО-3 раз в полгода, поверка манометра 1 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372499 | Стерилизатор Steri-Vac (5 XL) | 3M Steri-Vac 5XL 487 BGP | 722172 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 2500.00 бел. рублей.

* Лот 36 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372502 | Машина моечно-дезинфекционная с  принад. | AT-OS AF2.60 | L12451549 | 2014 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372557 | Установка STE-01 | AT-OS STE-01 | 3042.00070948.004 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 2000.00 бел. рублей.

* Лот 37 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

центрального стерилизационного отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372420 | Стерилизатор паровой Sterivap 6612-2 | Sterivap 6612-2 | 5130186 | 2013 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1200.00 бел. рублей.

* Лот 38 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

центрального стерилизационного отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372511 | Машина моечно-дезинфекционная с принад. | Belimed WD 750 | 16990 | 2010 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1700.00 бел. рублей.

* Лот 39 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

центрального стерилизационного отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372507 | Машина моечно-дезинфекционная с пренад. DS 610/2 | Steelco DS 610/2 | 1363006 | 2014 | 6 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372508 | Машина моечно-дезинфекционная с пренад. DS 610/2 | Steelco DS 610/2 | 1363004 | 2014 |
| 01372509 | Машина моечно-дезинфекционная с пренад. DS 610/2 | Steelco DS 610/2 | 1363005 | 2014 |
| 01372510 | Машина моечно-дезинфекционная с пренад. DS 610/2 | Steelco DS 610/2 | 1363002 | 2014 |
| 01372506 | Машина моечно-дезинфекционная с пренад. DS 610/2 | Steelco DS 610/2 | 1363003 | 2014 |
| 01372505 | Машина моечно-дезинфекционная с пренад. DS 610/2 | Steelco DS 610/2 | 1363001 | 2013 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 10000.00 бел. рублей.

* Лот 40 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

центрального стерилизационного отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372474 | Машина термозапаивающая роторная F110D в компл. | Famos F110D | 30120793 | 2012 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372475 | Машина термозапаивающая роторная  F110D в компл. | Famos F110D | 30120797 | 2012 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 300.00 бел. рублей.

* Лот 41 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

центрального стерилизационного отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372421 | Стерилизатор низкотемпературный  плазменный | DGM Z-150 | 1241030 | 2012 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 2 | 01372537 | Стерилизатор паровой | DGM-600 | 20124743 | 2012 | 3 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372538 | Стерилизатор паровой | DGM-600 | 20124744 | 2012 |
| 01372539 | Стерилизатор паровой | DGM-600 | 20124745 | 2012 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 5500.00 бел. рублей.

* Лот 42 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

центрального стерилизационного отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372501 | Машина моечно-дезинфекционная с принад. | Miele G7892 | 51/74366286 | 2012 | 3 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372503 | Машина моечно-дезинфекционная с принад. | Miele PG 8536 | 74360725 | 2014 |
| 01372504 | Машина моечно-дезинфекционная с принад. | Miele PG 8536 | 74360845 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1000.00 бел. рублей.

* Лот 43 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

центрального стерилизационного отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371800 | Аппарат для обработки эндоскопов | MEDIVATORS DSD-201 | 184752-009 | 2007 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01371876 | Аппарат для обработки эндоскопов | MEDIVATORS DSD-201 | 201202-022 | 2008 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 7000.00 бел. рублей.

* Лот 44 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372015 | Стерилизатор паровой лабораторный вертикальный 3870 MLV | MLV-3870 | 2705795 | 2009 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372016 | Стерилизатор паровой лабораторный вертикальный 3870 MLV | MLV-3870 | 2705823 | 2009 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1200.00 бел. рублей.

* Лот 45 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

операционного блока

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371825 | Стерилизатор эндоскопов | Steris System 1 | 20913 | 2007 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 2 | 01372417 | Система для стерилизации инструментов стерилизация инструментов System 1 Exspres | Steris System 1 Express | 020278 | 2014 | 3 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372418 | Система для стерилизации инструментов стерилизация инструментов System 1 Exspres | Steris System 1 Express | 020277 | 2014 |
| 01372419 | Система для стерилизации инструментов стерилизация инструментов System 1 Exspres | Steris System 1 Express | 020276 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 2400.00 бел. рублей.

* Лот 46 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372408 | Стерилизатор паровой Автоклав Автоклав с блоком управления, контроль температуры жидкости, система стерилизации и обратного охлаждения жидкости Ladoklav | Laboklav-80-MSLV | 05134870 | 2014 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 600.00 бел. рублей.

* Лот 47 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

центрального стерилизационного отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01310015 | Парогенератор ПАР-150-1 | ПАР-150-1 | 2311 | 2013 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 400.00 бел. рублей.

* Лот 48 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372011;  01372012 | Шкаф сухожаровой | VENTICELL-222 | 90563;  90564 | 2009 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 400.00 бел. рублей.

## Дефибрилляторы

* Лот 49 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372428 | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-ЮМ "АКСИОН-БЕЛ" с принадлежностями | Аксион-Бел ДКИ-Н-10М | MDT-10093M |  | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372429 | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-ЮМ "АКСИОН-БЕЛ" с  принадлежностями | Аксион-Бел ДКИ-Н-10М | MDT-10092M |  |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 2000.00 бел. рублей.

* Лот 50 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения функциональной диагностики

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372294 | Дефибриллятор Cardio-Aid (200B) | Cardio-AID-200B | 10126267-3C | 2010 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту –1100.00 бел. рублей.

* Лот 51 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372422 | Дефибриллятор PRIMEDIK дефибриллятор со встроенным аккумуляторным питанием | Primedic Defi-B Type m110 | 71144030801 | 6 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372423 | Дефибриллятор PRIMEDIK дефибриллятор со встроенным аккумуляторным питанием | Primedic Defi-B Type m110 | 71144030800 |
| 01372424 | Дефибриллятор PRIMEDIK дефибриллятор со встроенным аккумуляторным питанием | Primedic Defi-B Type m110 | 71144030803 |
| 01372425 | Дефибриллятор PRIMEDIK дефибриллятор со встроенным аккумуляторным питанием | Primedic Defi-B Type m110 | 71144030805 |
| 01372426 | Дефибриллятор PRIMEDIK дефибриллятор со встроенным аккумуляторным питанием | Primedic Defi-B Type m110 | 71144030804 |
| 01372427 | Дефибриллятор PRIMEDIK дефибриллятор со встроенным аккумуляторным питанием | Primedic Defi-B Type m110 | 71144030802 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 4000.00 бел. рублей.

* Лот 52 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

патологоанатомического отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372352 | Термобаня | Histoline WB2800 (Tec2601) | WB 09.11.204 | 2012 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 700.00 бел. рублей.

# 

* Лот 53 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

туберкулезного (хирургического торакального) отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372354;  01372355;  01372356;  01372357;  01372358;  01372359;  01372360;  01372361;  01372362;  01372363;  01372364;  01372365;  01372366;  01372367;  01372368;  01372369;  01372370;  01372371; | Аспиратор хирургический в системе мед. серии "ЭкоВак" | Эковак-1 |  | 2012 | 18 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 2 | 01372612;  01372613;  01372614;  01372615;  01372616;  01372617;  01372618;  01372619;  01372620;  01372621; | Система вакуумная мед. с увлажнителем кислорода | ЭкоВак-2 |  | 2015 | 10 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1500.00 бел. рублей.

* Лот 54 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

туберкулезного (хирургического торакального) отделения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01321584 | Агрегаты центрального вакуума | экоVAC-02 | 2013/BC000048 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 2 | 01340053 | Станция компрессорная в компл. | СК-ИМТ-02 | 2013/KC000040 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 5000.00 бел. рублей.

* Лот 55 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372694  01372693  01372692  01372691  01372690  01372689  01372688  01372687  01372686  01372685  01372684  01372683  01372682  01372681  01372680  01372679  01372678  01372677  01372676  01372675 | Система вакуумная мед. серии "ЭкоВак" в составе: аспиратор хир- | Эковак исполнение II | - | 2018 | 20 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1000.00 бел. рублей.

* Лот 56 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования  
   отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372576;  01372577;  01372578;  01372579;  01372580; | Отсасыватель мед. В-100 с педалью и тележкой | Висма-Планар В-100 | 839;  835;  837;  836;  838; | 2014 | 6 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01371960; | Отсасыватель медицинский с педалью и тележкой В-100 | Висма-Планар В-100 | 320; | 2008 |
| 2 | 01371995  01371992;  01371993;  01371986; | Отсасыватель медицинский с тележкой В-80А | Висма-Планар В-80А | 290;  281;  282;  285; | 2008 | 4 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 2500.00 бел. рублей.

* Лот 57 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372290;  01372291;  01372292;  01372293;  01372353; | Насос шприцевой | ДШ-08 | 3198;  3199;  3200;  3201;  3602; | 2010 | 5 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 2 | 01372300 | Насос шприцевой | ДШ-09 | 3157 | 2011 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 3 | 01372528;  01372529;  01372530;  01372531;  01372532;  01372533;  01372534; | Насос инфузионный НК-02 | НК-02 | 889;  890;  891;  892;  893;  894;  895; | 2013 | 7 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1500.00 бел. рублей.

* Лот 58 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

противотуберкулезного диспансерного отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371953 | Концентратор кислорода | ККМ-23 | 0015 | 2007 | 9 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01371809 | Концентратор кислорода ККМ 23 | ККМ-23 | 0003 | 2007 |
| 01371810 | Концентратор кислорода ККМ 23 | ККМ-23 | 0006 | 2007 |
| 01371811 | Концентратор кислорода ККМ 23 | ККМ-23 | 0004 | 2007 |
| 01371812 | Концентратор кислорода ККМ 23 | ККМ-23 | 0005 | 2007 |
| 01371962 | Концентратор кислорода ККМ 23 | ККМ-23 | 0022 | 2008 |
| 01372017 | Концентратор кислорода ККМ 23 | ККМ-23 | 0098 | 2009 |
| 01372018 | Концентратор кислорода ККМ 23 | ККМ-23 | 0104 | 2009 |
| 01371813 | Концентратор кислорода ККМ 23 | ККМ-23 | 0002 | 2007 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 10000.00 бел. рублей.

* Лот 59 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01381760;  01381761;  01381762;  01381763;  01381764;  01381765;  01381766;  01381767;  01381768;  01381769;  01381770;  01381771;  01381772;  01381773; | Дозатор электронный автомат. ДЭА-100 | ДЭА-100 | 0001;  0002;  0003;  0004;  0005;  0006;  0007;  0008;  0009;  0010;  0012;  0015;  0018;  0019; | 14 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 2800.00 бел. рублей.

## Кардиографы, мониторы и т.п.

* Лот 60 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372521 | Электрокардиограф 12-ти канальный | ЭК12Т - 01 - «Р-Д» | Д 14026356 | 2014 | 9 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01371728 | Электрокардиограф Cardimax FX-7202 | CARDIMAX FX 7202 | 37092239 | 2006 |
| 01381211 | 3-х канальный фукуда FX-3264 | Cardimax Fx-3264 | 21081177 | 1995 |
| 01371729 | Электрокардиограф Cardimax FX-7402 | Cardimax FX-7402 | 36080396 | 2006 |
| 01371684 | Электрокардиограф Кардиовит АТ-1 | Cardiovit AT-1 | 190.42211 | 2004 |
| 01372542 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "Валента" | Валента МН-02-8 | 5171; 5172 | 2014 |
| 01372403 | Комплекс электрокардиологический интерпретирующий | Интекард | 0316-преобразователь, 0504-комплекс | 2013 |
| 01372624 | Комплекс оперативного контроля электрокардиограмм Кардиан ПМ | Кардиан ПМ | 4837 | 2016 |
|  | 01372535 | Электрокардиограф 6-ти канальный " Альтоник-06" | Альтоник-06 | 12122092 | 2013 |  |  |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 3000.00 бел. рублей.

* Лот 61 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372549 | Станция мониторинга с компл. | 12 мониторов Интеграл 12-06 | СТАНЦИЯ: 910705. Мониторы:411,412,413,414,415,416,439,440,441,442,443,444 | 2014 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 2 | 01372492 | Монитор мед. с компл. | Интеграл 12-06 | 000419 | 2014 | 5 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372493 | Монитор мед. с компл. | Интеграл 12-06 | 000420 | 2014 |
| 01372494 | Монитор мед. с компл. | Интеграл 12-06 | 000417 | 2014 |
| 01372495 | Монитор мед. с компл. | Интеграл 12-06 | 000418 | 2014 |
| 01372025 | Монитор медицинский | Интеграл 12-06 | 000115 | 2009 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 3500.00 бел. рублей.

Физиотерапия

* Лот 62 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

отделения анестезиологии и реанимации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01380036 | Аппарат Ромашка | "Ромашка" | 84637 | 1984 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01381270 | Аппарат лазерный терапевтический Азор-2 | Азор-2 | 6005 | 1996 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01371169 | Амплипульс-5 | Амплимпульс-5 | 0097 | 1992 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01370971 | Аппарат Интердин-ид-79м | Интердин-ид-79м | 3208 | 1988 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01371846 | Аппарат для дарсонвализации Искра-1 | Искра-1 | 1034 | 2007 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01371847 | Аппарат для дарсонвализации Искра-1 | Искра-1 | 1022 | 2007 |
|  | 01371483 | Аппарат терапевтический КВЧ ПМ-ТВ | КВЧ ПМ-ТВ Аппарат крайневысокочастотной терапии П14ТН | 734 | 1997 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01371601 | Аппарат лазерный терапевтический Люзар-МП | Люзар-МП | 0034 | 1998 | 3 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01371608 | Аппарат лазерный терапевтический Люзар-МП | Люзар-МП | Б117 | 2000 |
|  | 01371784 | Аппарат лазерный терапевтический Люзар-МП-К | Люзар-МП-К | 227 | 2006 |
|  | 01371170 | Аппарат для магнитотерапии НМ-1-75 | НМ-1-75 (Полюс-2) | 128 | 1992 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01371717 | Аппарат для НЧ-электротерапии Радиус-01 | Радиус-01 | 0592 | 2005 | 6 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01371759 | Аппарат для НЧ-электротерапии Радиус-01 | Радиус-01 | 06010086 | 2006 |
|  | 01371760 | Аппарат для НЧ-электротерапии Радиус-01 | Радиус-01 | 06010085 | 2006 |
|  | 01371761 | Аппарат для НЧ-электротерапии Радиус-01 | Радиус-01 | 06010087 | 2006 |
|  | 01371762 | Аппарат для НЧ-электротерапии Радиус-01 | Радиус-01 | 06010088 | 2006 |
|  | 01371763 | Аппарат для НЧ-электротерапии Радиус-01 | Радиус-01 | 06010084 | 2006 |
|  | 01371056 | Аппарат для дмв терапии РАНЕТ ДМВ 20-1 | Ранет ДМВ 20-1 | 86405 | 1987 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01372285 | Аппарат лазерный терапевтический Снаг-815 | Снаг-815 | 205 | 2010 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01372286 | Аппарат для магнитотерапии СПОК-1 | СПОК-1 | OS 190 | 2010 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
|  | 01372299 | Аппарат физиотерапевтический Экстрасенс | Экстрасенс | 063 | 2010 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 3000,00 бел. рублей.

* Лот 63 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

туберкулезного (хирургического торакального) отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371874 | Аппарат для магнитотерапии Magnatomed 7400 | Magnitomed 7400 | MI00460108 | 2008 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01371959 | Аппарат для микроволновой терапии Radarmed 2500CP | Radarmed 2500CP | MI00640108 | 2008 |
| 2 | 01371872 | Аппарат ультразвуковой терапии Ultrasonic 1300 | Ultrasonic 1300 | MI00520108 | 2008 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01371873 | Аппарат ультразвуковой терапии Ultrasonic 1300 | Ultrasonic 1300 | MI00510108 | 2008 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1200.00 бел. рублей.

* Лот 64 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

физиотерапевтического отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372029 | Ингалятор ультразвуковой | Альбедо ИН-7 | 6150 | 2009 | 5 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01371742 | Ингалятор ультразвуковой | Альбедо | 3150 | 2005 |
| 01372288 | Ингалятор ультразвуковой | Альбедо | 6319 | 2009 |
| 01372319 | Ингалятор ультразвуковой | Альбедо ИН-7 | 6959 | 2011 |
|  |  | Ингалятор ультразвуковой | Альбедо | 05070 | - |  |  |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1200,00 бел. руб.

## Ротаторы, шейкеры, центрифуги и т.п.

* Лот 65 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372392 | Ротатор | Multi BIO RS-24 | 010117-1304-0305 | 2013 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372393 | Ротатор | Multi BIO RS-24 | 010117-1304-0464 | 2013 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1000.00 бел. рублей.

* Лот 66 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

клинико-диагностической лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01351538 | Термошейкер (шейкер-инкубатор) для 4-х 96-луночных иммунопланшет | Bio San PST - 60HL-4 | 010128-1304-0178 | 2013 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 700.00 бел. рублей.

* Лот 67 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01351527 | Центрифуга лабораторная с  комплектующими и принадлежностями | ROTANTA-460R | 0000542 | 2012 | 4 | ТО-2 - 2 раза в год, ТО-3 по требованию (согласно Руководству по эксплуатации)  Подвес к ротору (8 шт); адаптер подвеса м/ротора (8 шт.) |
| 01351528 | Центрифуга лабораторная с  комплектующими и принадлежностями | ROTANTA-460R | 0000521 | 2012 |
| 01371999 | Центрифуга настольная с охлаждением ROTANTA 460R | ROTANTA-460R | 0009059-05-01 | 2008 |
| 01372000 | Центрифуга настольная с охлаждением ROTANTA 460R | ROTANTA-460R | 0009060-05-01 | 2008 |
| 2 | 01372320 | Центрифуга микролитровая | Micro 200 | 0003940-03-00 | 2008 | 1 | ТО-2 - 2 раза в год |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 8000.00 бел. рублей.

* Лот 68 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

клинико-диагностической лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371678 | Центрифуга медицинская настольная | ЦЛМН-Р10-01 | 0187-04 | 2004 | 5 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01351534 | Центрифуга лабораторная мед. настольная с ротором на 10 пробирок | ЦЛМН-Р10-01-"ЭЛЕКОН" | 0750-12 | 2012 |
| 01351533 | Центрифуга лабораторная мед.  настольная с ротором на 10 пробирок | ЦЛМН-Р10-01-"ЭЛЕКОН" | 0719-12 | 2012 |
| 01371801 | Центрифуга настольная | ЦЛМН-Р10-01-"ЭЛЕКОН" | 1213-07 | 2007 |
| 01371772 | Центрифуга | ЦЛМН-Р10-01-"ЭЛЕКОН" | 0771-06 | 2006 |
| 2 | 01372556 | Центрифуга лабораторная | ЦР-02Л | 12 | 2014 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1500.00 бел. рублей.

* Лот 69 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

клинико-диагностической лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01351542 | Центрифуга лабораторная FENOX MC - 24 | FENOX MC-24 | 0066 | 2014 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 500.00 бел. рублей.

* Лот 70 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371770 | Центрифуга охлаждаемая Fresco | Heraeus Biofuge Foresco | 40522425 | 2006 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 500.00 бел. рублей.

## Дистилляторы, сухожары, инкубаторы, термостаты

* Лот 71 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

клинико-диагностической лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371753 | Аквадистиллятор ДЭ-10-"СПб" | ДЭ-10"СПб" | 734 | 2006 | 6 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01371754 | Аквадистиллятор | ДЭ-10"СПб" | 1030 | 2006 |
| 01372628 | Аквадистиллятор АЭ-25 | АЭ-25 | 0015 |  |
| 01372540 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-25М | 169 | 2012 |
| 01351499 | Дистиллятор АЭ-25МО | АЭ-25МО | 67 |  |
|  |  | Аквадистиллятор | АЭ-25 | 0118 | 2018 |  |  |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 2500.00 бел. рублей.

* Лот 72 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

центрального стерилизационного отделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372581 | Стерилизатор воздушный ГП-320 | ГП-320 | 304 | 2014 | 4 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372582 | Стерилизатор воздушный ГП-320 | ГП-320 | 303 | 2014 |
| 01372583 | Стерилизатор воздушный ГП-320 | ГП-320 | 305 | 2014 |
| 01372584 | Стерилизатор воздушный ГП-320 | ГП-320 | 301 | 2014 |
| 2 | 01371711 | Шкаф сухотепловой ГП-80-400 | ГП-80-400 | 0438 | 2005 | 6 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01371765 | Шкаф сухотепловой ГП-80-400 | ГП-80-400 | 01345 | 2006 |
| 01371767 | Шкаф сухотепловой ГП-80-400 | ГП-80-400 | 1033 | 2006 |
| 01371768 | Шкаф сухотепловой ГП-80-400 | ГП-80-400 | 01293 | 2006 |
| 01371788 | Шкаф сухотепловой ГП-80-400 | ГП-80-400 | 002 | 2006 |
| 01371875 | Шкаф сухотепловой ГП-80-410 | ГП-80-410 | 01560 | 2008 |
| 3 | б/н | Шкаф сухотепловой | ШС-80 | 41246 | 2012 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 4 |  | Шкаф сухотепловой | ГП-40-400 | 0143 |  | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 5 | 01371668 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-250П | 04159 | 2004 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01371713 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-250П | 05457 | 2005 |
| 6 | 01371718 | Термостат суховоздушный | ТС-1/80 СПУ | 10594 | 2005 | 7 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01371827 | Термостат электрический суховоздушный | ТС1-80 СПУ | 17346 | 2007 |
| 01371837 | Термостат электрический суховоздушный | ТС1-80 СПУ | 18739 | 2007 |
| 01372309 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-1/80 СПУ | 34712 | 2011 |
| 01372310 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-1/80 СПУ | 34730 | 2011 |
| 01372372 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-1/80 СПУ | 37988 | 2012 |
|  | 01372373 | Термостат электрический суховоздушный | ТС1-80 СПУ | 36171 | 2012 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 4500.00 бел. рублей.

* Лот 73 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372412 | Дистиллятор воды автоматич. GFL-2004 | GFL-2004 | 11775313J | 2014 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 700.00 бел. рублей

* Лот 74 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372304 | Термостат ST1200 | ST1200 | S12CB11425 | 2011 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 700.00 бел. рублей

* Лот 75 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372302 | Термостат с блоком | ТDB-120 | 010401-1103-0082 | 2011 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 700.00 бел. Рублей

* Лот 76 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372315 | Инкубатор CLW 750 STD | CLW 750 CTD | CW7SD12203 | 2012 | 3 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372316 | Инкубатор CLW 750 STD | CLW 750 CTD | CW7SD12219 | 2012 |
| 01372317 | Инкубатор CLW 750 STD | CLW 750 CTD | CW7SD12232 | 2012 |
| 2 | 01372476 | Инкубатор для биологических  индикаторов | 3M Attest EO Incubator | 402552 | 2014 | 2 |
| 01372477 | Инкубатор для биологических  индикаторов | 3M Attest EO Incubator | 402555 | 2014 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1500.00 бел. рублей

* Лот 77 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01371877 | СО2 инкубаторы NU-4850E | Nuare NU-4850E | 120454011608 | 2008 | 1 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 600.00 бел. рублей

* Лот 78 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372008 | Термостат суховоздушный Shellab GI 11-2 | Shellab Gi 11-2 | 1017208 | 2009 | 3 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372009 | Термостат суховоздушный Shellab GI 11-2 | Shellab Gi 11-2 | 1017309 | 2009 |
| 01372010 | Термостат суховоздушный Shellab GI 11-2 | Shellab Gi 11-2 | 1017209 | 2009 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту –1000.00 бел. Рублей

* Лот 79 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | 01372030 | Шкаф сухожаровой SLW115 | SLW-115 | SW1SD09492 | 2010 | 2 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |
| 01372031 | Шкаф сухожаровой SLW115 | SLW-115 | SW1SD09502 | 2010 |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 1200.00 бел. рублей

* Лот 80 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

туберкулезного (хирургического торакального)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный номер | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | - | Система для аспирации с принадлежностями: система для торакального дренирования(аспирации) с прин. | Medela AG Thopaz+ | 1647422  1647424  1647425  1647427  1629544  1629547  1629549  1629551  1629552  1549575 | 2017 | 10 | ТО-2, ТО-3 раз в год (согласно Руководству по эксплуатации) |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 8000.00 бел. рублей

* Лот 81 Комплексное техническое обслуживание и ремонт оборудования

Референс-лаборатории

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  оборудования | Тип, марка | Заводской номер | Год выпуска | Количество, шт. | Примечание |
| 1 | Процессор Bactec-MGIT  (EpicCenter)  Модуль (мини-компьютер)  INTEL  Монитор ASUS, cервер , принтнр для штрихкодов Zebra | Модуль (мини-компьютер с ПО EpicCenter)  NUC5iMYHE/NUC5i5MYHE  Монитор VK228  Сервер 108T  Принтер ZD410 | Модуль (с/н  ПО:  П6ЬН8140095Ы)44С-00039  Монитор  H19LMQS059228;  Сервер 29SM81500146D;  Принтер для штрихкодов  50J180601492 | 2019 | 1 | ТО-2, ТО3 раз в год |

Ориентировочная стоимость закупки по лоту – 8300.00 бел. рублей

Приложение 2

**1. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки:**

Документы (копии), подтверждающие возможность и достаточность проведения в полном объеме технического обслуживания и ремонта соответствующего медицинского оборудования:

- для высокотехнологичного оборудования - аккредитация от производителя оборудования и (или) сертификаты (свидетельства) о прохождении обучения аккредитованными учебными центрами по указанным видам оборудования, выданные специалистам, или гражданско-правовые договоры с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), имеющими указанные специальные разрешения (лицензии) на данные виды работ и услуг, а также сертификаты;

- для прочего медицинского оборудования сертификаты (свидетельства) о прохождении обучения аккредитованными учебными центрами по указанным видам оборудования, выданные специалистам;

- наличие в штате предприятия-участника достаточного количества основных (не совместителей) высококвалифицированных специалистов для выполнения заявленного вида работ и услуг в полном объеме (но не менее двух), согласно инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78;

- подтвержденный опыт работы предприятия в данной области не менее трех лет (перечень договоров по номенклатуре медицинской техники);

- перечень договоров заключенных за предыдущий год с указанием обслуживаемой медицинской техники соответствующей предмету закупки и положительные отзывы потребителей об оказанных услугах по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники за последний год (по данной номенклатуре медицинской техники);

- сертификатов, подтверждающих наличие системы управления качеством, соответствующей международным стандартам ISO 9001 (при их наличии);

- документов, подтверждающих право собственности или аренды производственных площадей, контрольно-измерительных приборов и оборудования, использующихся при техническом обслуживании соответствующего медицинского оборудования, а также оснащения рабочих мест специалистов, необходимого для проведения ремонтных работ в том числе подрядчика (исполнителя) – договора аренды и/или приобретения оборудования, свидетельства о поверки;

- действующей лицензии, выданной Департаментом по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на право осуществления на территории Республики Беларусь деятельности по наладке радиационных устройств и установок – для ремонта и технического обслуживания источников ионизирующего излучения;

- документов, подтверждающих право проведения ремонта и технического обслуживания средств измерений (СИ) (сертификат соответствия, аттестат аккредитации) – для осуществления ремонта и технического обслуживания медицинского оборудования, относящегося к средствам измерений;

- документы, подтверждающие возможность работы с сосудами под давлением, баллонами вместимостью до 100 л., газификаторами – для осуществления ремонта и технического обслуживания соответствующего медицинского оборудования, работающего под давлением;

- документы, подтверждающие допуск к работе машинистом (оператором) кранов, управляемых с пола – для осуществления ремонта и технического обслуживания соответствующего медицинского оборудования.

**2.Требования, предъявляемые к выполняемым работам (услугам).**

3.1. Периодичность и порядок технического обслуживания (далее − ТО) проводится в соответствии с «Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 г. №78, а также эксплуатационной документацией.

3.2. Условия выполнения работ:

- выполнение работ по ТО-1 проводит Заказчик;

- ТО-2 и ТО-3 осуществляется с учетом расходных материалов, сроков замены, рекомендованных производителем оборудования согласно документации. В стоимость предложения должны входить расчет стоимости ТО и расходных материалов, необходимых для проведения ТО;

- при выполнении текущего ремонта медицинской техники, находящейся на техническом обслуживании, дополнительной оплате подлежит: стоимость израсходованных запасных частей, материалов, поверка средств измерений, техническое освидетельствование стерилизаторов паровых, контроль эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского диагностического оборудования

- возможность выполнения остальных видов работ по мере поступления письменных заявок (техническое освидетельствование, поверка средств измерений и т.д.);

- работы (услуги) выполняются по месту нахождения организаций здравоохранения, их подразделений (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт сложной медицинской техники в условиях Исполнителя);

При этом должно обеспечиваться:

- своевременная поставка на объекты Заказчика материалов, комплектующих, запасных частей для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники;

- своевременное устранение аварийных ситуаций (субъект хозяйствования, осуществляющий техническое обслуживание медицинской техники, обязан в случае возникновения ее неисправности направить своего представителя для проведения текущего ремонта медицинской техники с момента письменного извещения владельца (пользователя) медицинской техники, с которым заключен договор на техническое обслуживание, в следующие сроки: в пределах населенного пункта, в котором расположен субъект хозяйствования или его филиал (представительство), - в течение двух суток; вне пределов населенного пункта, в котором расположен субъект хозяйствования - в течение четырех суток) - в соответствии с требованиями инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 г. № 78.