Утверждаю:

Заместитель директора по торговле

РУП «Медтехника» г. Могилев

_____________Жижкин В.В.

“____”______________2015г.

Заявка на закупку: реагентов диагностических-повторно

Сведения об организаторе

| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество(при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | РУП «Медтехника» г. Могилев Для учреждений здравоохранения г.Могилева и Могилевской области (согласно заявок) |
| --- | --- |
| Место нахождения(для юридического лица) либо место жительства(для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | г.Могилев, ул. Челюскинцев 59 А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | medtech_torg@tut.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |

1. Описание предмета закупки; реагенты диагностические

2. Область применения: в учреждениях здравоохранения

3.Сведения о государственной закупке

| Номер лота (при наличии) | Лот №4 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Сифилис РПГА тест с планшетой с U образным дном (набор на 100 определений) для диагностики сыворотки крови и спинно-мозговой жидкости |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Состав набора тест-эритроциты-0,4% суспензия куриных эритроцитов, сенсибилизированных нативным антигеном TREPONEMA PALLIDUM, штамм Nichols, суспензия красно-коричневого цвета. Контрольные эритроциты --0,4% суспензия куриных эритроцитов, не нагруженных антигеном, суспензия красно-коричневого цвета. Буферный раствор-фосфатно-солевой для разведения сывороток, содержащий компоненты, предотвращающие неспецифическую агглютинацию, прозрачная жидкость желто-оранжевого или желтого цвета. Контрольные «+» и «-» образцы. Планшет с U |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 140 коробок |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 800 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №5 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | 1. Контрольные сыворотки для диагностики сифилиса |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | 1. Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная (1 мл № 10) полученная из крови кроликов, зараженных патогенной бледной трепонемой (штамм Никольса) 2. Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабоположительная (1 мл № 10) 3. Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная (1 мл № 10) |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 1.-120 коробок 2- 120 коробок 3 – 60 коробок |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 580 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №6 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тест-система для РИФ-диагностики сифилиса (набор на 80 определений) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Состав набора набор должен содержать все необходимые для проведения анализа компоненты, в том числе стекло предметное с фиксированным инактивированным антигеном Treponema pallidum (антиген приготовлен из взвеси бледных трепонем штамма Никольса), контрольные образцы (К+, К+слабо, К-), конъюгат -козьи антитела к IgG человека, меченные флюорохромом, сорбент -лиофилизированный солевой экстракт из культуральных бледных трепонем, дезинтегрированных ультразвуком, концентрат фосфатного буферного раствора, физ.раствор Исследование препаратов тест-системы для РИФ-диагностики сифилиса должно производиться в люминесцентном микроскопе с ртутной лампой и иммерсионной системой, окуляром 5 *,объективом-микрофлюар100/1,3 Л МИ,фильтрамиСЗС-14,БС-8,ЖС-18 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 80 коробок |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 600 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №7 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реактивов для непрямого твердофазного иммуноферментного анализа для качественного и количественного выявления видоспецифических антител классов IgG и IgA к Chlamydia trachomatis в сыворотке или плазме крови человека в одном наборе со стрипованными планшетами. |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Состав набора. В наборе должны быть все необходимые компоненты для производства ИФА и контрольные материалы. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 20 наборов |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №8 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реактивов для иммуноферментного выявления антител класса IgG к антигенам Taenia solium в сыворотке крови человека со стрипованными планшетами |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Состав набора. В наборе должны быть все необходимые компоненты для производства ИФА и контрольные материалы |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 4 набора |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №9 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | 1.Набор реактивов для иммуноферментного выявления суммарных антител IgМ IgG IgА к антигену CagA Helicоbacter pylori в сыворотке или плазме крови человека со стрипованными планшетами 2. Набор реактивов для иммуноферментного выявления суммарных антител IgМ IgG IgА к антигенам лямблий в сыворотке или плазме крови человека со стрипованными планшетами 3. Набор реактивов для иммуноферментного выявления антител класса IgG к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови человека со стрипованными планшетами 4.Набор реактивов для иммуноферментного качественного и количественного выявления антител класса IgG к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови человека со стрипованными планшетами 5. Набор реактивов для иммуноферментного выявления антител класса IgG к антигенам описторхисов, трихинелл,токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови человека со стрипованными планшетами |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав набора. В наборе должны быть все необходимые компоненты для производства ИФА и контрольные материалы |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 1 -30 наборов 2- 8 наборов 3 – 4 набора 4 -5 наборов 5.-20 наборов |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 440 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №10 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Иммуноблоты для анализа антител AllergyScreen. |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Согласно Приложению 10 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 90 наборов |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 450 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

1.Технические требования

  - Основные составные иммуноблотов для анализа антител AllergyScreen -
помещенная в пластиковый контейнер нитроцеллюлозная мембрана с предварительно
нанесенными на неё аллергенами, конъюгатный (ферментсодержащий раствор), субстрат,
промывающий буферный раствор, реагент антител.

Основные составные части изделия:

- иммуноблоты для анализа антител AllergyScreen панель 1- в составе одного набора 10 тестов, 20  аллергенов одновременно

- иммуноблоты для анализа антител AllergyScreen панель 2- в составе одного набора 10 тестов, 20  ингаляционных аллергенов одновременно

- иммуноблоты для анализа антител AllergyScreen панель 3- в составе одного набора 10 тестов, 20  пищевых аллергенов одновременно

- иммуноблоты для анализа антител AllergyScreen панель 4- в составе одного набора 10 тестов, 20  аллергенов, применяемых в педиатрической практике одновременно

- иммуноблоты для анализа антител AllergyScreen 1 HVEN -в составе одного набора 10 тестов, 20  пищевых и ингаляционных аллергенов одновременно

- иммуноблоты для анализа антител AllergyScreen 3MENA -в составе одного набора 10 тестов, 20  пищевых аллергенов одновременно

- иммуноблоты для анализа антител AllergyScreen 2 Н -в составе одного набора 10 тестов, 20  ингаляционных аллергенов одновременно

- иммуноблоты для анализа антител AllergyScreen 3 КО -в составе одного набора 10 тестов, 19  пищевых аллергенов и IgE общий одновременно

- иммуноблоты для анализа антител AllergyScreen 3  TR -в составе одного набора 10 тестов, 20  пищевых аллергенов одновременно

  - Обеспечиваемые характеристики, подтвержденные документальными материалами   фирмы-производителя:

Сравнение с IgE референс-системой (UNICAP):

Чувствительность не менее  84,0%

Специфичность не менее  95,0%

Сравнение с кожными прик-тестами:

Чувствительность не менее  95,0%

Специфичность не менее  80,0%

1.3 Возможность дифференцированного определения в сыворотке крови специфических антител класса IgE .

1.4* Возможность количественной оценки в сыворотке крови специфических антител класса IgE  с применением аппарата RIDA Х-Screen.

1.5  Возможность проведения нескольких постановок реакции, а также проведения единичных исследований.

  - Поставка всех ингредиентов для проведения анализа (за исключением индикаторных полосок иммуноблотов) в жидком виде, удобном для практического применения.

1.7. Возможность проведения реакции в течение 120 минут .

1.8 Возможность хранения реагентов при температуре от +2 до +8 С.

1.9 Отсутствие в составе диагностикумов высокотоксичных веществ.

  - Доставка всех ингредиентов в жидком виде, удобном для практического применения.

  - Возможность разведения буферного промывающего раствора в составе наборов дистиллированной водой.

1.12 Удобная упаковка ингредиентов тест-систем, исключающая использование
стеклянных ампул и фальцевание стеклянных флаконов

| Номер лота (при наличии) | Лот №11 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реактивов, контрольные,расходные материалы и аллергены для ИФА |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Согласно Приложению 11 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | Согласно Приложению 11 |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 650 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 11

| №п/п | ## Наименование | Базовые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Тест- системы( набор на 200 определений) для аллергодиагностики для иммуноферментного определения концентрации аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е | Перечислены в технических требованиях (Приложение 11). | 15наборов |
|  | Состав набора. В наборе должны быть все необходимые компоненты для производства ИФА | . |  |
| 1.2 | Набор стандартов(калибраторы( ВОЗ IRP 75/502) по 4-м точкам (диапазон0,35-17,5 МЕ /мл) с референсными дисками(50 дисков)) | Перечислены в технических требованиях (Приложение 11). | 15наборов |
| 1.3 | Контрольная позитивная сыворотка | Перечислены в технических требованиях (Приложение 11). | 10 флаконов |
| 1.4 | Контрольная негативнаясыворотка | Перечислены в технических требованиях (Приложение 11). | 10 флаконов |
| 1.5 | Контрольные диски ( кассеты по 25 дисков) | Перечислены в технических требованиях (Приложение 11). | 10 кассет |
| 1.6 | Аллергены ( аллергены любых наименований определения специфических Ig Е ) | Перечислены в технических требованиях (Приложение 11). | 3000 шт |
| 1.7 | Тест- системы для аллергодиагностики для иммуноферментного определения концентрации аллергоспецифических иммуноглобулинов классаG (набор на 96определий ) Состав набора. В наборе должны быть все необходимые компоненты для производства ИФА с рамкой для микропланшета | Перечислены в технических требованиях (Приложение 11). | 2 набора |
| 1.8 | Набор стандартов(калибраторы( ВОЗ IRP 75/502) по 5-м точкам (диапазон0,25-25 мкг /мл) с контрольными сыворотками и референсными стрипами ( 6 стрипов по 8 ячеек ) | Перечислены в технических требованиях (Приложение 11). | 2 набора |
| 1.9 | Аллергены ( стрипы с иммобилизованными в лунках аллергенами любых наименований для определения специфических Ig G_) | Перечислены в технических требованиях (Приложение 11). | 200 шт. |
| 1.10 | Тест- системы для аллергодиагностики для иммуноферментного определения концентрации аллергоспецифических иммуноглобулинов классаG4 Состав набора. В наборе должны быть все необходимые компоненты для производства ИФА с рамкой для микропланшета | Перечислены в технических требованиях (Приложение 11). | 1набор |
| 1.11 | Набор стандартов(калибраторы( ВОЗ IRP 67/97) по 4-м точкам (диапазон100-2500 мкг /мл) с контрольными сыворотками, референсными стрипами ( 4 стрипа по 8 ячеек ) | Перечислены в технических требованиях (Приложение 11). | 1 набор |
| 1.12 | Аллергены (стрипы с иммобилизованными в лунках пищевыми аллергенами для определенияаллергоспецифических иммуноглобулинов классаG4) |  | 100шт. |

1.Технические требования

1.1.1 Набор реагентов  ( на 200 исследований)для иммуноферментного определения концентрации аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е в сыворотке (плазме), набор реагентов  для иммуноферментного определения концентрации аллергоспецифических иммуноглобулинов класса G,G4( на 96 исследований)в сыворотке (плазме)крови  должен включать все необходимые компоненты для производства ИФА :анти Ig E ,IgG,IgG4ферментативный  коньюгат , концентрированный буфер для промывки,субстратный буфер,субстрат(п- нитрофенилфосфат таблетки),стоп-реагент,буфер для разбавления.

1.1.2  Аллергены(аллергодиски, стрипы с иммобилизованными в лунках аллергенами) должны включать представленные группы:

- Эпидермальные и белки животного происхождения

- Бытовые аллергены, насекомые и яды

- Грибковые аллергены

- Аллергены гельминтов, бактерий и простейших

- Пыльцевые аллергены (деревья и травы)

- Лекарственные аллергены

- Пищевые аллергены

Прочие аллергены

* 1.1.3 Набор стандартов( калибраторы( ВОЗ IRP 75/502) по 4-м точкам (диапазон0,35-17,5 МЕ /мл) с референсными дисками(50 дисков)) определения концентрации аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е должен соответствовать 12 постановкам

*1.1.4 Набор стандартов(калибраторы( ВОЗ IRP 75/502) по 5-м точкам (диапазон0,25-25 мкг /мл) с контрольными сыворотками  для определения аллергоспецифических иммуноглобулинов классаG должен соответствовать 6 постановкам.

*1.1.5Набор стандартов(калибраторы( ВОЗ IRP 67/97) по 4-м точкам (диапазон100-2500мкг /мл) с контрольными сыворотками  для определения аллергоспецифических иммуноглобулинов классаG4 должен соответствовать 6 постановкам.

*1.1.6 Объемы  контрольной позитивной, контрольной негативной  сывороток для определения концентрации аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е в сыворотке (плазме),  должны  соответствовать    10 постановкам

*1.1.5 Реагенты для проведения исследований должны поставляться раздельно, с возможностью дополнительного заказа каждого наименования отдельно по необходимости:набор реагентов, набор калибраторов, контроли качества2х уровней,аллергены

| Номер лота (при наличии) | Лот №18 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы для ИФА по определению антител класса lg М ВПГ ½ |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | 1. Высокое качество полистироловых планшетов 2. Возможность дробного (разборные по одному стрипу) использования планшетов; 3. Нерастворимость носителя в условиях проведения анализа; 4. Минимальная способность носителя к неспецифическому связыванию; 5. Прочность и стабильность препарата при связывании; 6. Однородность сорбционной емкости на всей поверхности носителя; 7. Высокая стабильность и оптимальная концентрация конъюгата; 8. Высокая стабильность и каталитическая активность ферментов-индикаторов; 9. Чувствительность набора - 100%, видоспетифичность - 100%, коэффициент вариации между лунками одного планшета не более 10%. Срок годности не менее 80% с даты выпуска |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 776 ед. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 22 000 000 бел,рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №19 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов для ИФА по определению антител к Heligobakter pylori |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | 1. Высокое качество полистироловых планшетов 2. Возможность дробного (разборные по одному стрипу) использования планшетов; 3. Нерастворимость носителя в условиях проведения анализа; 4. Минимальная способность носителя к неспецифическому связыванию; 5. Прочность и стабильность препарата при связывании; 6. Однородность сорбционной емкости на всей поверхности носителя; 7. Высокая стабильность и оптимальная концентрация конъюгата; 8. Высокая стабильность и каталитическая активность ферментов-индикаторов; 9. Чувствительность набора - 100%, видоспетифичность - 100%, коэффициент вариации между лунками одного планшета не более 10%. 10. выявление суммарных антител (IgM, IgA, IgG) к антигену CagA Helicobacter pylori Срок годности не менее 80% с даты выпуска |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 480 исследований |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №29 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | 10% раствор желатина 10 мл, №10 в коробке |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | 1. для выполнения исследования сыворотки на наличие неполных резус-антител. 2. 10 % раствор, бесцветная или слабо окрашенная студенистая масса, которая при нагревании превращается в жидкость. 3. Стерильный. 4. Только для лабораторных работ. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 50 коробок |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №31 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Химреактивы |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 31 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | Согласно приложению 31 |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8 700 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 31

|  | Наименование | характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Йод кристаллический | сухой порошок | 100 гр |
| 2 | Калий йодистый | Сухой порошок | 200 гр |
| 3 | Теллурит калия 2% -5 мл | Жидкий. стерильный, в ампулах | 50 ампул 5 наборов по 10 ампул) |
| 4 | Глюкоза химически чистая | Порошок, химически чистая | 5 кг |
| 5 | Натрий хлористый химически чистый | Порошок, химически чистый | 5 кг |
| 6 | Масло иммерсионное | Жидкое, во флаконах | 500 мл 5 флаконов по 100 мл) |
| 7 | Мочевина | Порошок, сухой | 0,5 кг |
| 8 | Парадиметиламинобензольдегид | Порошок сухой | 0,2 кг |
| 9 | Ортофосфорная кислота | жидкость | 0.2 кг |
| 10 | Глицерин | жидкость | 0,2 кг |
| 11 | Метиленовый синий | Порошок сухой | 0.02 кг |
| 12 | Метиловый красный | Порошок сухой | 0,02 кг |
| 13 | Крезоловый красный | порошок | 0.02 кг |
| 14 | Фуксин кислый | Порошок сухой | 0,02 кг |
| 15 | Фуксин основной | Порошок сухой | 0,02 кг |
| 16 | Генциан - виолет | Порошок сухой | 0,02 кг |
| 17 | Фенол | Порошок сухой | 0,2 кг |
| 18 | Бриллиантовый зеленый | Порошок, сухой | 0,02 кг |
| 19 | Железо-хлорид | Порошок сухой | 0,1 кг |
| 20 | Крахмал растворимый | Порошок сухой химически чистый | 0.1 кг |
| 21 | Калий едкий | КОН Порошок сухой | 0,05 кг |

| Номер лота (при наличии) | Лот №32 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Сыворотки и диагностикумы для бактериологических исследований |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 32 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | Согласно приложению 32 |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 28 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 32

|  | Наименование товаров ( работ,услуг) | Количество (объем) товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О1 | 1 амп |
| 2 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О2 | 1 амп |
| 3 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О3,10 | 1 амп |
| 4 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О 4 | 3 амп |
| 5 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О5 | 1 амп |
| 6 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О6(1) | 1 амп |
| 7 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О6(2) | 1 амп |
| 8 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О6(2,7) | 1 амп |
| 9 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О7 | 1 амп |
| 10 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О8 | 1 амп |
| 11 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О9 | 4 амп |
| 12 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О10 | 1 амп |
| 13 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О11 | 1 амп |
| 14 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О12 | 1 амп |
| 15 | Сыворотка сальмонеллезная О типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации О Vi | 1 амп |
| 16 | Сыворотка сальмонеллезная Н типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации Н(а) | 1 амп |
| 17 | Сыворотка сальмонеллезная Н типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации Н(b) | 1 амп |
| 18 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(c) | 1 амп |
| 19 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(d) | 1 амп |
| 20 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(e,h) | 1 амп |
| 21 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(enz 15) | 1 амп |
| 22 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(f) | 1 амп |
| 23 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(g) | 1 амп |
| 24 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(l) | 1 амп |
| 25 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(h) | 1 амп |
| 26 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(k) | 1 амп |
| 27 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(lv) | 1 амп |
| 28 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(m) | 3 амп |
| 29 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(gm) | 3 амп |
| 30 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(p) | 1 амп |
| 31 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(q) | 1 амп |
| 32 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(r) | 1 амп |
| 33 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(lz) | 1 амп |
| 34 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(1,5) | 1 амп |
| 35 | Сыворотка сальмонеллезная H типовая агглютинирующая, адсорбированная для реакции агглютинации H(1,2) | 1 амп |
| 36 | Сыворотка сальмонеллезная адсорбированная 0 поливалентная АВСДЕ для реакции агглютинации | 10 амп |
| 37 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для реакции агглютинации поливалентная S.flexneri 1-6, sonnei | 2амп |
| 38 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для реакции агглютинации моновалентная S.flexneri типовая 1 | 1 амп |
| 39 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для реакции агглютинации моновалентная S.flexneri типовая 2 | 1 амп |
| 40 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для реакции агглютинации моновалентная S.flexneri типовая 3 | 1 амп |
| 41 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для реакции агглютинации моновалентная S.flexneri типовая 4 | 1 амп |
| 42 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для реакции агглютинации моновалентная S.flexneri типовая 5 | 1 амп |
| 43 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для реакции агглютинации моновалентная S.flexneri типовая 6 | 1 амп |
| 47 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для реакции агглютинации моновалентная S.flexneri групповая 3,4 | 1 амп |
| 48 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для реакции агглютинации моновалентная S.flexneri групповая 6 | 1 амп |
| 49 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для реакции агглютинации моновалентная S.flexneri групповая 7,8 | 1 амп |
| 50 | Диагностикум эритроцитарный кишечно – иерсиниозный сухой О3, О9 | 6 амп |

| Номер лота (при наличии) | Лот №34 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы для латекс – агглютинации биологических образцов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 34 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | Согласно приложению 34 |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5 800 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 34

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор для латекс агглютинации Meningitis Combo Test | 1 набор |
| 2 | Slidex Strepto Plus B – сыворотки для латекс агглютинации стрептококков | 5 наборов |

| Номер лота (при наличии) | Лот №35 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диски с антибиотиками для постановки антибиотикограмм |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Диски с антибиотиками (в ассортименте) |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 1500 фл |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5 800 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №42 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для иммуноферментного определения РАКОВО-ЭМБРИОНАЛЬНОГО АНТИГЕНА в сыворотке (плазме) крови (РЭА-ИФА). Набор на 96 определений. |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | - отсутствие рекламаций; - адаптированность к работе на автоматическом фотометре EL -800 Biotek Instruments США; -адаптированность к программному обеспечению для измерения концентрации гормонов на фотометре EL -800. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 70 наб |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 38 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №49 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диагностические наборы реагентов для проведения агрегации тромбоцитов на агрегометрах SOLAR, РБ |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 49 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | Согласно приложению 49 |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 15 600 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 49

1. Реагенты должны быть адаптированы для работы на агрегометрах SOLAR, РБ.

2. *Каждый набор реагентов должен содержать подробную инструкцию на русском языке для проведения агрегации тромбоцитов.

3. *В инструкции к набору должны быть указаны диапазоны агрегационной активности у здоровых лиц.

4.Состав  (объем) закупаемых изделий медицинского назначения и требуемые параметры.

| Наименование | Ед. изм. | К-во | Требуемые параметры. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ристомицин-реагент (ристоцетин) | Набор | 20 | Предназначен для индуцирования агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм на агрегометре «Solar». В состав набора должны входить индуктор – лифильно высушенный ристоцетин и растворитель. *Должна быть возможность приготовления концентраций индуктора от 15 мг/мл до 10мг/мл. *Стабильность готового раствора при +2-8◦С не менее 10 дней. |
| Коллаген-реагент | Набор | 20 | Предназначен для индуцирования агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм на агрегометре «Solar». В состав набора должны входить индуктор – лифильно высушенный коллаген. * Стабильность готового раствора при +2-8◦С не менее 5 дней. |
| АДФ 4 мл. | Набор | 20 | Предназначен для индуцирования агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм на агрегометре «Solar». В состав набора должны входить индуктор – АДФ (аденозин-5’-дифосфорная кислота динатриевая соль, м.м.471,2) и растворитель. Маточный раствор должен быть стабилен не менее 1 месяца при температуре -6…-18◦ С и иметь возможность многократного чередования замораживания и размораживания. Концентрация маточного раствора должна быть – 100 мг%. Должна быть возможность приготовления из маточного раствора рабочих растворов различных концентраций. Рабочие растворы должны быть стабильны не менее 24-х часов при комнатной температуре. |

| Номер лота (при наличии) | Лот №54 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные материалы для гематологических и общеклинических исследований для ручного анализа |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | В каждом наборе должна быть подробная инструкция по использованию контрольной материала. В каждом наборе должен быть вкладыш с аттестованными контрольными уровнями и пределами допустимых значений измеряемых параметров. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | Согласно приложению 54 |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 51 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 54

|  | Наименование | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор контрольных растворов белка | 120 наб | Набор для проведения калибровки концентрации белка. |
| 2 | Набор контрольных растворов гемоглобина | 120 наб. | Набор для проведения контроля качества определения концентрации гемоглобина унифицированным гемоглобинцианидным методом. Набор должен содержать 2 или 3 уровня концентрации гемоглобина. |
| 3 | Набор контрольных растворов эритроцитов | 100 наб. | Набор контрольных суспензий эритроцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов с помощью кондуктометрических счетчиков и в счетной камере Горяева. |
| 4 | Набор контрольных растворов лейкоцитов | 100 наб. | Набор контрольных суспензий лейкоцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов с помощью кондуктометрических счетчиков и в счетной камере Горяева. |
| 5 | Набор контрольных растворов тромбоцитов | 40 наб. | Набор контрольных суспензий тромброцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета тромбоцитов с помощью кондуктометрических счетчиков и в счетной камере Горяева. |
| 6 | Набор контрольных растворов для белка | 150 наб | Набор контрольных растворов белков мочи, глюкозы, рН для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче: белков по их реакции с сульфосалициловой кислотой, биуретовым методом, по реакции с бромфеноловым синим с помощью диагностических полосок; рН с помощью диагностических полосок; глюкозы ферментативным методом, качественным методом по реакции Бенедикта и с помощью диагностических полосок. |
| 7 | Контрольный материал для проведения контроля качества анализа мочи при помощи полосочных методов на основе сухой химии | 10 наб | 1.Материал должен быть предназначен и аттестован для проведения контроля качества исследования при помощи мочевых полосок различных производителей, которые имеются на рынке Республики Беларусь. 2. Аттестованные показатели: альбумин, глюкоза, креатинин, кровь, кетоны, лейкоциты, нитриты, белок, рН, относительная плотность, уробилиноген. 3. Материал должен быть жидким, готовым к использованию. 4. Стабильность после вскрытия не менее месяца. |

| Номер лота (при наличии) | Лот №59 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тимоловая проба |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Общее время для проведения исследования не должно превышать 35 минут на фотометре Солар. Для определения достоверной информации реагент для анализа в сыворотке крови Тимоловая проба в двух повторах не должен иметь расхождения результатов более +-0,03. Реактивы, представленные в наборе, должны быть стабильны при хранении в посуде из темного стекла при 24 градусах С до конца указанного срока годности. Длина волны, 620-690 нм., кювета с толщиной слоя 10мм. Линейность должна сохраняться до 4-5 ед. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 330 определений. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 70 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8 400 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №61 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Краска по Граму |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Предназначена для окраски мазков по Граму Набор должен состоять из: - 1 % водный раствор кристаллического фиолетового . Раствор готовый к использованию: - 2,5 % раствор сафранина Т на изо-пропаноле. Перед работой разбавить дистиллированной водой 10 раз. -раствор Люголя готовый к использованию .Объем флакона не менее 100 мл. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 50 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10 200 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №62 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для окраски кислоустойчивых бактерий (КУБ) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Диагностические наборы реагентов для окраски кислоустойчивых бактерий должны быть предназначены для окраски 100 препаратов. Общее время для проведения исследования должно соответствовать методике окраски по методу Циля-Нильсена. Для определения достоверной информации окраски кислоустойчивых бактерий (КУБ) реагенты должны правильно окрашивать контрольные материалы ( положительные и отрицательные). |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 140 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 14 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №63 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Краска для ретикулацитов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Для суправитальной окраски ретикулоцитов раствором бриллиантового крезилового синего. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 45 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8 500 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №64 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реактив Като + 400 целлофановых пластинок |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Обнаружение яиц гельментов по методу Като Общее время для проведения исследования должно соответствовать методике определения яиц гельментов по методу Като Для определения достоверной информации при проведении исследования на гельменты по методу Като, целлофановые пластинки должны храниться в реактиве Като и быть пригодны к использованию через 24 часа. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 80 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5 300 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №65 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реактив Сулковича |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Качественная реакция. Реактив предназначен для качественного анализа содержания кальция в моче. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 25 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4 300 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №66 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Гемоглобин с калибровочным раствором |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Гемоглобинцианидный метод . Объем рабочего раствора 2 л в набореОбщее время для проведения исследования не должно превышать 15 минут на фотометре Солар.Для достоверной информации реагент для определения гемоглобина в двух повторах не должен иметь расхождения результатов более +-0,03. Реагенты должны быть представлены смесью сухих реагентов и жидких реагентов стабильных в течение указанного срока годности при 15-25 градусах С. Длина волны 540 нм. Кювета с толщиной слоя 10мм. Определение концентрации гемоглобина должно быть допустимо в цельной и цитратной капиллярной крови. Линейная область должна составлять 180г/л. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 850 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 21 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №67 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Гемоглобин без калибровочного раствора |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Гемоглобинцианидный метод . Объем рабочего раствора 2 л в наборе |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 55 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 15 000 000 бел.рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №68 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мочевина диацетилмонооксимный метод 1л |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Определение основано на том, что мочевина образует с диацетилмонооксимом (ДАМ) в сильнокислой среде в присутствии тиосемикарбазида и ионов 3-х-валентного железа комплексное соединение красного цвета, по интенсивности окраски которого определяют ее концентрацию. В состав набора должны входить: 1)цветной реагент, содержащий ДАМ, тиосемикарбазид, соль железа (III) 2)калибровочный р-р мочевины 3) концентрированная серная кислота Объем готового реагента не менее 1000мл. Линейность не менее 17 ммоль/л Стабильность охлажденного окрашенного комплекса не менее 15 минут. *В набор обязательно должен входить калибратор. Срок годности реагентов не менее 12 месяцев на момент поставки. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 135 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10 200 000рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №69 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диагностические наборы реагентов для определения активности альфа-амилаза в биологических жидкостях (сыворотке,моче) со стойким крахмальным субстратом (по методу Каравея) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Общее время для проведения исследования не должно превышать 15 минут фотометре Солар. Для определения достоверной информации реагент для анализа амилазы в сыворотке, моче в двух повторах не должен иметь расхождения результатов более +- .03. Реактивы, представленные в наборе, должны быть стабильны при хранении +5-15 градусах С до конца указанного срока годности.Длина волны 630-690 нм кювета с толщиной слоя 10мм. Линейность должна сохраняться в сыворотке 60г/час в моче до 320 г/час. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 400 определений. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 120 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 12 300 000рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №70 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диагностикумы для полуколичественного определения специфических белков |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 70 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | Согласно приложению 70 |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 14 500 000 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 70

| Наименование | Ед. изм | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| СРБ (латекс - тест) 2 мл | мл | 200 | Реагент должен представлять собой готовую к использованию суспензию латексных частиц, покрытых антителами против С-реактивного белка человека. При смешивании данного реагента с сывороткой, содержащей СРБ в концентрации, превышающей 6 мг/л, развивается визуально регистрируемая агглютинация. Время проведения анализа не более 3-х минут. Количество латексного реагента на пробу не более 20 мкл. *Объём реагента не менее 2 мл. Набор должен содержать слабоположительный, положительный и отрицательный контроли. |
| АСЛ - О (латекс - тест) 2 мл | мл | 40 | Реагент должен представлять собой готовую к использованию суспензию латексных частиц, покрытых молекулами стрептолизина-0 антигена. При смешивании данного реагента с сывороткой, содержащей антистрептолизин 0 в концентрации, превышающей 200 МЕ/мл, развивается визуально регистрируемая агглютинация. Время проведения анализа не более 3-х минут. Количество латексного реагента на пробу не более 20 мкл. *Набор должен быть рассчитан не менее чем на 100 определений. Набор должен содержать слабоположительный, положительный и отрицательный контроли. |
| Ревматоидный фактор (латекс - тест) | мл | 100 | Реагент должен представлять собой готовую к использованию суспензию латексных частиц, покрытых антителами против ревматоидного фактора человека. При смешивании данного реагента с сывороткой, содержащей РФ, в концентрации превышающей 8 МЕ/мл, развивается визуально регистрируемая агглютинация. Время проведения анализа не более 3-х минут. Количество латексного реагента на пробу не более 20 мкл. Набор должен содержать слабоположительный, положительный и отрицательный контроли. *Набор должен быть рассчитан не менее чем на 100 определений. |
| Антитела к ДНК (латекс-тест) (ANTI-n- DNA) (50 тестов) | набор | 2 | Предназначен для выявления антител к системной красной волчанке. Метод основан на реакции преципитации между частицами латекса покрытых дезоксирибонуклеинами (DNР) и анти- DNР антителами. В случаях присутствия анти- DNР в образце сыворотки, в результате агглютинации происходит образование комплекса «антиген-антитело» в виде преципитата, наблюдаемого макроскопически. Набор должен содержать 1) готовую к использованию DNР-латекс-суспензию; 2)позитивный контроль; 3) негативный контроль. Время проведения анализа не более 5 минут. Количество латексного реагента на 1 пробу не более 30 мкл. *Набор должен быть рассчитан не менее чем на 50 определений. |
| Инфекционный мононуклеоз | набор | 1 | Набор реагентов предназначен для качественного и полуколичественного определения содержания гетерофильных антител инфекционного мононуклеоза методом латекс-агглютинации. Реагент должен представлять собой готовую к использованию суспензию латексных частиц, на которых иммобилизованы гликопротеины, полученные из мембран эритроцитов быка, высокоспецифичные по отношению к антителам инфекционного мононуклеоза. При наличии в исследуемом образце гетерофильных антител инфекционного мононуклеоза развивается визуально регистрируемая агглютинация. Набор должен содержать, положительный и отрицательный контроли. *Набор должен быть рассчитан не менее чем на 50 определений. |
| Тропонин I | тест | 1200 | Иммунохроматографический тест для качественного определения тропонина I в цельной крови, сыворотке, плазме. Появление на тест полоске 2-х цветовых линий (1 линия в области контроля) свидетельствует о позитивном результате. Появление одной полосы, лишь в области индикации контроля, свидетельствует о негативном результате. Чувствительность не более 0,8 нг/мл. |

| Номер лота (при наличии) | Лот №71 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Хлориды 2л (титриметрия) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | *Метод – титриметрический, основанный на способности хлорид-ионов в кислой среде образовывать с ионами ртути (II) растворимую слабодиссоциируемую соль. При достижении точки эквивалентности избыток ионов ртути(II) образует с дифенилкарбазоном комплекс фиолетового цвета. *Объём реагента не менее 2 000 мл. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 35 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 13 200 000 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №72 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диагностические реагенты для мануальных лабораторных исследований |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 72 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | Согласно приложению 72 |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5 200 000 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 72

| Набор для определения фруктозамина (40 мл) | набор | 24 | Колориметрический тест. Стабильность готового реагента не менее 2-х недель при 2-8◦С. Линейность не менее 1000 мкмоль/л. Чувствительность не более 15 мкмоль/л. *Объем набор не менее чем 40 мл. |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибратор фруктозамина | флакон | 8 | Калибратор содержит концентрацию фруктозамина, необходимую для получения достоверной калибровки теста на фруктозамин. Значения калибратора должны быть определены относительно гликированной человеческой сыворотки. Концентрация калибратора должна быть указана в инструкции по применению. Калибратор должен использоваться с набором реагентов, указанном в п 2.9 данного задания на закупку. |

| Номер лота (при наличии) | Лот №74 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольный материал для проведения внешнего контроля качества лабораторных исследований методом иммуноферментного анализа |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Контрольный материал должен быть на основе 100% сыворотки крови человека. Материал должен иметь паспорт эпидемиологической безопасности. Материал должен быть предназначен для контроля правильности и воспроизводимости. Материал должен быть предназначен для контроля определения следующих параметров; ТТГ–тиреотропный гормон, Т4 свободный – тироксин свободный, ПСА общий – простат специфический антиген общий, Пролактин, 17 ОН прогестерон, ДАЭС-сульфат-дегидроэпиандростеронасульфат, Тестостерон. Паспорт контрольного материала должен содержать среднее значение содержания аналита диапазон значений в размере не более +-2 SD 9подтвердить документально).Материал должен представлять собой готовый к использованию раствор,приготовляемый путем растворения в лаборатории с обьемом одного флакона – не более 5мл. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 4 флакона |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4 300 000 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №75 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реактивов для определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа ИФА-аллерго IgE |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Приложение 75 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | - - 4 набора. - - 20 флаконов |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5 800 000рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 75.

Состав комплекта набора

1.1.Наборы реактивов для определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е  в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа – 4 набора.

1.2.Биотинилированные жидкие аллергены:лекарственные вещества, местные анастетики – 20 флаконов.

Метод анализа – иммуноферментный.

Состав набора – планшет разборный стриповый.

Набор должен иметь пластиковую ванночку для реагентов, пленку для заклеивания планшета. Набор должен иметь калибровочные образцы, контрольную сыворотку и два контрольных аллергена.

Наименование биотинилированного аллергена включают в себя  (пенициллин G, цефалоспорин С, прокаин/новокаин, артикаин/ультракаин, лидокаин) На этикетках флаконов с биотиниллированными аллергенами указаны кодовые номера и названия биотиниллированных аллергенов.

Специфичность и чувствительность не ниже 100%.

Тест-системы должны быть адаптированы к работе на имеющемся в лаборатории оборудовании (автоматический фотометр для ИФА ЕL -800 BioTek). Должна прилагаться подборная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи на русском языке.

Должен быть паспорт качества с описанием компонентов, требованиями НД, результатами проверки и основными характеристиками, с указанием даты изготовления и срока годности, наличием заключения.

| Номер лота (при наличии) | Лот №76 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Сульфосалициловая кислота (сухая ) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Кислота предназначена для приготовления 3% и 20% раствора сульфосалициловой кислоты для определения обнаружения белка в моче. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 80 кг. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 15 800 000рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №77 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диагностические наборы реагентов для определения общего белка в биологических жидкостях биуретовым методом |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Наборы реагентов для определения общего белка в биологических жидкостях биуретовым методом должны быть предназначены на 250 определений. Общее время для проведения не должно превышать 35 минут на фотометре Солар. Для определения достоверной информации реагент для определения общего белка в двух повторах не должен иметь расхождения результатов более +-0,03. Реагенты должны быть стабильны при хранении +2 -8 градусах С до конца срока годности. Длина волны 540-560 нм. Кювета с толщиной слоя 10 мм. Определение концентрации общего белка должно быть допустимо в биологических жидкостях (сыворотке). Линейная область должна быть до 100г/л. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 190 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам в течение 10-20 дней |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 400 000 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №78 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Альфа-гидроксибутиратдегидро-геназа 100мл |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Кинетический метод. Линейность не менее 1000 Е/л. *Объём реагента не менее 100мл. Стабильность рабочего р-ра не менее 24-х часов при комнатной температуре, и не менее 4-х недель при 2–8°C. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 60 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10 500 000 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №81 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Депротеинизирующий раствор |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | -концентрат ТХУ 30% -объем 100 мл на 1000мл разведения - срок годности – не менее 1 года |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 80 флаконов |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 13 900 000 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

| Номер лота (при наличии) | Лот №82 |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Серогликоид |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей(характеристик) предмета государственной закупки | Турбидиметрический метод. Принцип метода состоит в том, что после осаждения сывороточных белков хлорной кислотой, серогликоиды остаются в растворе, из которого они могут быть выделены путем их осаждения фосфорновольфрамовой кислотой. Степень помутнения раствора прямо пропорциональна содержанию серогликоидов в пробе. *Набор должен быть рассчитан не менее чем на 100 тестов. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 24.41.60.600 |
| Объем (количество) | 35 наб. |
| Срок (график поставки) товаров | партиями по заявкам |
| Условия оплаты | по факту поставки в течение 30 дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8 400 000 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

4.Для  присуждения контракта  закупки  используются следующие критерии: полное соответствие требуемых позиций. В случае предоставления не полного ассортимента, предложение по данному лоту будет отклонено.

5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников определенных в качестве кандидатур специалистов в области предмета государственной  закупки:

Товаровед ООТ                   __________	Е.А.Зайцева