УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

РУП «Медтехника»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.П.Козлов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

Заявка на закупку

Реагенты, калибровочные и контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора серии BA400, производства BioSystemsS.A., (Испания)

Сведения об организаторе:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, контроли и калибраторы для автоматического биохимического анализатора серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания) |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1782659 единиц |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 148000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская больница №1" 790295625  УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009  УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 |

Приложение к лоту №1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во ед. |
|  | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | 1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение  2.диапазон линейности не менее 1300,0 Е/л для сыворотки или плазмы и не менее 2600,0 Е/л для мочи  3. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 21600 тестов |
|  | Набор реагентов для определения активности панкреатической амилазы | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение  2. диапазон линейности не менее 1300,0 Е/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 8000 тестов |
| 3 | Набор реагентов для определения активности АЛАТ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение  2. диапазон линейности не менее 500,0 Е/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 147000 тестов |
| 4 | Набор реагентов для определения альбумина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест  2. диапазон линейности не менее 50,0 г/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 66000 тестов |
| 5 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение  2. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  3. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  5. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 77120 тестов |
| 6 | Набор реагентов для определения активности АСАТ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение  2. диапазон линейности не менее 500,0 Е/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 147000 тестов |
| 7 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1.принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод  2.диапазон линейности не менее 400,0 мкмоль/л  3.реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 131000 тестов |
| 8 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1.принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод  2.диапазон линейности не менее 250,0 мкмоль/л  3.реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 39000 тестов |
| 9 | Набор реагентов для определения общего белка | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест  2. диапазон линейность не менее 120,0 г/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 130500 тестов |
| 10 | Набор реагентов для определения мочевины | 1. принцип метода – УФ кинетический;  2. диапазон линейности не менее 50,0 ммоль/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 150000 тестов |
| 11 | Набор реагентов для определения креатинина | 1. принцип метода – кинетический;  2. диапазон линейности не менее 1800,0 мкмоль/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 140000 тестов |
| 12 | Набор реагентов для определения глюкозы | 1. принцип метода – ферментативный колориметрический тест  2.диапазон линейности не менее 25,0 ммоль/л  3.реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 71000 тестов |
| 13 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест;  2. диапазон линейности не менее 7,0ммоль/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 84000 тестов |
| 14 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест  2. диапазон линейности не менее 20,0ммоль/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 119000 тестов |
| 15 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест;  2. диапазон линейности не менее 5,0ммоль/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 15200 тестов |
| 16 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический  2. диапазон линейности не менее 20,0ммоль/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 15200 тестов |
| 17 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение  2.реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  3. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  5. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 77000 тестов |
| 18 | Набор для определения ГГТ | 1. принцип метода – кинетический  2. линейность не менее 1000,0 Е/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 36000 тестов |
| 19 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение  2. диапазон линейности не менее 1300,0 Е/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 50000 тестов |
| 20 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ | 1. принцип метода – ферментативное иммуноингибирование  2. диапазон линейности не менее 600,0 Е/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 22000 тестов |
| 21 | Набор реагентов для определения концентрации кальция | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII)  2. диапазон линейности не менее 4,0 ммоль/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 33000 тестов |
| 22 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора | 1. принцип метода – фотометрический УФ тест  2. линейность: не менее 5,0ммоль/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 12860 тестов |
| 23 | Набор реагентов для определения концентрации магния | 1. принцип метода –колориметрический фотометрический тест  2. диапазон линейности не менее 1,5 ммоль/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 6500 тестов |
| 24 | Набор реагентов для определения концентрации железа | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест  2. линейность не менее 30,0мкмоль/л  3. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 17000 тестов |
| 25 | Набор реагентов для определения концентрации  С-реактивного белка | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия  2.диапазон линейности не менее 150,0 мг/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5.Обязательно наличие калибратора. При отсутствии калибратора в наборе, поставщик должен предоставить калибратор СРБ отдельно, соответственно заявленному п. 38 данного лота. Должно быть несколько уровней калибратора для проведения многопараметрической калибровки.  6. Обязательно наличие контрольного материала (КМ) на СРБ. При отсутствии КМ в наборе, поставщик должен предоставить КМ на СРБ отдельно, соответственно заявленным пп. 40 - 41 данного лота.  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 50000 тестов |
| 26 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия  2. диапазон линейности не менее 160,0 МЕ/мл  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5.Обязательно наличие калибратора. При отсутствии калибратора в наборе, поставщик должен предоставить калибратор ревматоидного фактора отдельно, соответственно заявленному п. 39 данного лота. Должно быть несколько уровней калибратора для проведения многопараметрической калибровки.  6. Обязательно наличие контрольного материала (КМ) на ревматоидный фактор. При отсутствии КМ в наборе, поставщик должен предоставить КМ на ревматоидный фактор отдельно, соответственно заявленным пп. 40 - 41 данного лота.  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 17000 тестов |
| 27 | Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина О | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия  2. диапазон линейности не менее 800,0 МЕ/мл  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5.Обязательно наличие калибратора. При отсутствии калибратора в наборе, поставщик должен предоставить калибратор антистрептолизина О отдельно, соответственно заявленному п. 39 данного лота. Должно быть несколько уровней калибратора для проведения многопараметрической калибровки.  6. Наличие контрольного материала (КМ) наантистрептолизин О. При отсутствии КМ в наборе, поставщик должен предоставить КМ на антистрептолизин О,отдельно, соответственно заявленным пп. 40 - 41 данного лота.  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 7000 тестов |
| 28 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия  2. диапазон линейности не менее 500,0 мкг/л  3.реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5.Обязательно наличие калибратора. При отсутствии калибратора в наборе, поставщик должен предоставить калибратор ферритина отдельно, соответственно заявленному п. 39 данного лота. Должно быть несколько уровней калибратора для проведения многопараметрической калибровки.  6. Обязательно наличие контрольного материала (КМ) на ферритин. При отсутствии КМ в наборе, поставщик должен предоставить КМ на ферритин, отдельно, соответственно заявленным пп. 40 - 41 данного лота.  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 11000 тестов |
| 29 | Набор реагентов для определенния гликированного гемоглобина | 1.принцип метода – иммуноингибирование латексной агглютинации  2. аналитический диапазон линейности для общего гемоглобина 70,0 - 200,0 г/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в состав набора должен входить лизирующий раствор для определения общего гемоглобина  6.Обязательно наличие калибратора. При отсутствии калибратора в наборе, поставщик должен предоставить калибратор на гликированный гемоглобин отдельно, соответственно заявленному п. 42 данного лота.  7. Обязательно наличие контрольного материала (КМ) на гликированный гемоглобин. При отсутствии КМ в наборе, поставщик должен предоставить КМ на гликированный гемоглобин отдельно, соответственно заявленным пп.43 - 44 данного лота.  8.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  9. Инструкция по применению на русском языке. | 11240 тестов |
| 30 | Набор для определения микроальбумина в моче | 1.принцип метода - иммунотурбидиметрия  2.диапазон линейности не менее 400,0 мг/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5.Обязательно наличие калибратора. При отсутствии калибратора в наборе, поставщик должен предоставить калибратор микроальбумина отдельно, соответственно заявленному п. 34 данного лота.  6. Обязательно наличие контрольного материала (КМ) на микроальбумин. При отсутствии КМ в наборе, поставщик должен предоставить КМ на микроальбумин отдельно, соответственно заявленным пп. 47 - 48 данного лота.  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 7500 тестов |
| 31 | Набор для определения трансферрина | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия  2.диапазон линейности не менее 700,0 мг/дл  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. Обязательно наличие калибратора. При отсутствии калибратора в наборе, поставщик должен предоставить калибратор трансферрина отдельно, соответственно заявленному п. 39 данного лота. Должно быть несколько уровней калибратора для проведения многопараметрической калибровки  6. Обязательно наличие контрольного материала (КМ) на трансферрин. При отсутствии КМ в наборе, поставщик должен предоставить КМ на трансферрин отдельно, соответственно заявленным пп. 40 - 41 данного лота.  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 6500 тестов |
| 32 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест  2. диапазон линейности не менее 1400,0 мкмоль/л  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5. в набор должен входить калибратор или в качестве калибратора следует использовать системный калибратор, заявленный в п. 35 данного лота.  6. в инструкции к набору должен быть указан конкретный контрольный материал (название, производитель, метод), рекомендуемый производителем реагентов для проведения контроля качества определения аналита данным методом на анализаторах серии ВА-400  7.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  8. Инструкция по применению на русском языке. | 43000 тестов |
| 33 | Набор реагентов для определения белка в моче и спинно-мозговой жидкости | 1. принцип метода - колориметрический фотометрический тест с молибдатом пирогаллолового красного;  2. диапазон линейности не менее 4,00 г/л;  3.реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4. реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  5.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  6. Инструкция по применению на русском языке. | 10600 тестов |
| 34 | Калибратор для микроальбумина | 1.Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: микроальбумин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2.Калибратор должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 3 мл |
| 35 | Системный калибратор | 1.Системный калибратор должен быть аттестован и предназначен для применения на анализаторах серии ВА-400 для следующих параметров: общий белок, альбумин, мочевина, глюкоза, мочевая кислота, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, щелочная фосфатаза, альфа-амилаза, амилаза панкреатическая, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, триглицериды, холестерин, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности, кальций, фосфор, магний, железо, ГГТП (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2.Калибратор должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 125 мл |
| 36 | Контрольная сыворотка, уровень 1, норма | 1.Контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии ВА-400 для следующих параметров: общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, глюкоза, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, щелочная фосфатаза, альфа-амилаза, амилаза панкреатическая, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, триглицериды, холестерин, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности, кальций, фосфор, магний, железо, ГГТП, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод) (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Контрольная сыворотка должна быть предназначена для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 775 мл |
| 37 | Контрольная сыворотка, уровень 2, патология | 1.Контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии ВА-400 для следующих параметров: общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, глюкоза, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, щелочная фосфатаза, альфа-амилаза, амилаза панкреатическая, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, триглицериды, холестерин, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности, кальций, фосфор, магний, железо, ГГТП, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод) (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Контрольная сыворотка должна быть предназначена для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 775 мл |
| 38 | Калибратор для С-реактивного белка стандартной чувствительности | 1.Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: С-реактивный белок стандартной чувствительности (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Калибратор должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 60 мл |
| 39 | Мультикалибратор для специфических белков | 1.Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: ревматоидный фактор, антистрептолизин О, трансферрин, ферритин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Калибратор должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте реагентами: ревматоидный фактор, антистрептолизин О, трансферрин, ферритин, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 126 мл |
| 40 | Сыворотка контрольная для специфических белков, уровень 1, норма | 1.Контрольная сыворотка аттестована и предназначена для применения на анализаторах ВА400 по следующим показателям: C-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин О, ферритин, трансферрин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2.Контрольная сыворотка должна быть предназначена для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте реагентами: C-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин О, ферритин, трансферрин, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 365 мл |
| 41 | Сыворотка контрольная для специфических белков, уровень 2, патология | 1.Контрольная сыворотка аттестована и предназначена для применения на анализаторах ВА400 по следующим показателям: C-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин О, ферритин, трансферрин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2.Контрольная сыворотка должна быть предназначена для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте реагентами: C-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин О, ферритин, трансферрин, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 365 мл |
| 42 | Калибратор для гликированного гемоглобина | 1.Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: гликированный гемоглобин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Калибратор должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 5 мл |
| 43. | Контрольный материал для гликированного гемоглобина, уровень 1, норма | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: гликированный гемоглобин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 9 мл |
| 44 | Контрольный материал для гликированного гемоглобина, уровень 2, патология | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: гликированный гемоглобин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 9 мл |
| 45 | Биохимический контроль мочи, уровень 1, норма | 1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован для биохимических анализаторов серии BА-400 по параметрам: альбумин, а-амилаза, кальций, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), креатинин, глюкоза, белок в моче, мочевина, мочевая кислота (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 110 мл |
| 46 | Биохимический контроль мочи, уровень 2, патология | 1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован для биохимических анализаторов серии BА-400 по параметрам: альбумин, а-амилаза, кальций, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), креатинин, глюкоза, белок в моче, мочевина, мочевая кислота (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 110 мл |
| 47 | Контроль для микроальбумина, уровень 1, норма | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: микроальбумин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 1 мл |
| 48 | Контроль для микроальбумина, уровень 2, патология | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: микроальбумин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов на анализаторе BA-400 (BioSystemsS.A., Испания), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 1 мл |

Лот №2

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, контроли и калибраторы для автоматического биохимического анализатора серии BA400 производства BioSystemsS.A., (Испания) |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1462173 единицы |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 565600 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307  УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284  УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462  УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224  УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 |

Приложение к лоту №2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во ед. |
| 1 | Набор реагентов для определения альбумина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест, конечная точка; бромкрезол зеленый  2. диапазон линейности не менее 70,0 г/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 40200 тестов |
| 2 | Набор реагентов для определения общего белка | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест, конечная точка; биуретовый  2. диапазон линейность не менее 130,0 г/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 105690 тестов |
| 3 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1.принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод  2.диапазон линейности не менее 250,0мкмоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 51200 тестов |
| 4 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1.принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод  2.диапазон линейности не менее 400,0 мкмоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 116200 тестов |
| 5 | Набор реагентов для определения глюкозы | 1. принцип метода – конечная точка глюкозоксидаза  2.диапазон линейности не менее 25,0ммоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 99200 тестов |
| 6 | Набор реагентов для определения креатинина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест, JAFFE  2. диапазон линейности не менее 1600,0мкмоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 120200 тестов |
| 7 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; уриказа/пероксидаза  2. диапазон линейности не менее 1400,0мкмоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 50200 тестов |
| 8 | Набор реагентов для определения мочевины | 1. принцип метода – УФ кинетический; уреаза / глутаматдегидрогеназа  2. диапазон линейности не менее 50,0ммоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 122200 тестов |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест  2. диапазон линейности не менее 6,5ммоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 53700 тестов |
| 10 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест  2. диапазон линейности не менее 25,0 ммоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 118200 тестов |
| 11 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест  2. диапазон линейности не менее 5,0ммоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 38250 тестов |
| 12 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест  2. диапазон линейности не менее 20,0ммоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 37750 тестов |
| 13 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | 1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; прямой субстрат  2.диапазон линейности не менее 1300,0 Е/л для сыворотки или плазмы и не менее 2600,0 Е/л для мочи;  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 27320 тестов |
| 14 | Набор реагентов для определения активности панкреатической амилазы | 1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; прямой субстрат  2.диапазон линейности не менее 1300,0 Е/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 1500 тестов |
| 15 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛАТ) | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение  2. диапазон линейности не менее 500,0 Е/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 113200 тестов |
| 16 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСАТ) | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение  2. диапазон линейности не менее 500,0 Е/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 143200 тестов |
| 17 | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; пируват  2. диапазон линейности не менее 1250,0 Е/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 22600 тестов |
| 18 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 1. Принцип метода – кинетика (DEA буфер или АМР-буфер)  2.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  4.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 37400 тестов |
| 19 | Набор для определения гаммаглютамилтрансферазы (ГГТ) | 1.принцип метода – кинетический  2.линейность: до 1000,0 Е/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 17600 тестов |
| 20 | Калибратор системный биохимический | 1. должен быть аттестован и предназначен для применения на анализаторах серии ВА-400 для следующих параметров: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, мочевая кислота, кальций, магний, фосфор, железо, мочевая кислота.  2. должен быть предназначен для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, кальций, магний, фосфор, железо, мочевая кислота, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 400 мл |
| 21 | Контроль биохимический, сыворотка человеческая, уровень I, норма | 1. аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, кальций, магний, фосфор, железо, мочевая кислота, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод) (подтвердить паспортом)  2. предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, кальций, магний, железо, фосфор, мочевая кислота, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 725 мл |
| 22 | Контроль биохимический, сыворотка человеческая, уровень II, патология | 1. аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, кальций, магний, фосфор, железо, мочевая кислота, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод) (подтвердить паспортом)  2. предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, кальций, магний, железо, фосфор, мочевая кислота, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 625 мл |
| 23 | Набор реагентов для определения концентрации  С-реактивного белка (CRP) | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия  2.диапазон линейности не менее 150,0 мг/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 22000 тестов |
| 24 | Калибратор для С-реактивного белка стандартной чувствительности | 1. должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: С-реактивный белок стандартной чувствительности (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 42 мл |
| 25 | Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия  2. диапазон линейности не менее 140,0 ммоль/моль  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 5260 тестов |
| 26 | Калибратор для гликозилированного гемоглобина | 1. должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: гликозилированный гемоглобин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 27 мл |
| 27 | Контроль гликозилированного гемоглобина (норма) | 1. должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: гликозилированный гемоглобин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке | 8 мл |
| 28 | Контроль гликозилированного гемоглобина (патология) | 1. должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: гликозилированный гемоглобин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке | 8 мл |
| 29 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия  2. диапазон линейности не менее 160,0 МЕ/мл  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 5000 тестов |
| 30 | Калибратор для ревматоидного фактора | 1. Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: ревматоидный фактор (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 42 мл |
| 31 | Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина О | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия  2. диапазон линейности не менее 800,0 МЕ/мл  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 5500 тестов |
| 32 | Калибратор для антистрептолизина О | 1. Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: антистрептолизин О (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 26 мл |
| 33 | Контрольная сыворотка ревматоидная, уровень I, норма | 1.Контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах ВА-400 по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 54 мл |
| 34 | Контрольная сыворотка ревматоидная, уровень II, патология | 1.Контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах ВА-400 по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 54 мл |
| 35 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия  2. диапазон линейности не менее 500,0 мкг/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 24340 тестов |
| 36 | Набор реагентов для определения трансферрина | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия  2. диапазон линейности не менее 85,0 мкмоль/л;  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 1000 тестов |
| 37 | Мультикалибратор для специфических белков | 1. Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: ферритин, трансферрин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Калибратор должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте реагентами для определения показателей: ферритин, трансферрин, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 62 мл |
| 38 | Контрольная сыворотка для специфических белков, уровень I, норма | 1.Контрольная сыворотка должна быть предназначена для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: трансферин, ферритин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей: ферритин, трансферрин, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 54 мл |
| 39 | Контрольная сыворотка для специфических белков, уровень II, патология | 1.Контрольная сыворотка должна быть предназначена для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: трансферин, ферритин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей: ферритин, трансферрин, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 54 мл |
| 40 | Набор реагентов для определения микроальбумина в моче | 1.принцип метода - иммунотурбидиметрия  2. диапазон линейности не менее 200,0 мг/л;  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 4000 тестов |
| 41 | Калибратор для микроальбумина | 1. Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: микроальбумин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 5 мл |
| 42 | Контрольный материал для микроальбумина, уровень 1, норма | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: микроальбумин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 10 мл |
| 43 | Контрольный материал для микроальбумина, уровень 2, патология | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: микроальбумин(с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 10 мл |
| 44 | Контроль биохимический мочи, уровень 1, норма | 1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован для биохимических анализаторов серии BА-400 по параметрам: альбумин, а-амилаза, кальций, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), креатинин, глюкоза, белок в моче, мочевина, мочевая кислота (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Контрольный материал должен быть предназначен для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей в моче: альбумин, а-амилаза, кальций, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), креатинин, глюкоза, белок в моче, мочевина, мочевая кислота, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 55 мл |
| 45 | Контроль биохимический мочи, уровень 2, патология | 1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован для биохимических анализаторов серии BА-400 по параметрам: альбумин, а-амилаза, кальций, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), креатинин, глюкоза, белок в моче, мочевина, мочевая кислота (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Контрольный материал должен быть предназначен для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей в моче: альбумин, а-амилаза, кальций, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), креатинин, глюкоза, белок в моче, мочевина, мочевая кислота, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 55 мл |
| 46 | Набор реагентов для определения концентрации кальция | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII)  2. диапазон линейности не менее 4,0 ммоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 35640 тестов |
| 47 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора | 1.принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат)  2. линейность: не менее 4,5 ммоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 6650 тестов |
| 48 | Набор реагентов для определения концентрации магния | 1.принцип метода – конечная точка (ксилидиновый синий)  2.диапазон линейности не менее 1,5 ммоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 3750 тестов |
| 49 | Набор реагентов для определения концентрации железа | 1.принцип метода – конечная точка, феррозин  2. линейность не менее 30,0мкмоль/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 13200 тестов |
| 50 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | 1.принцип метода – УФ кинетическое определение  2. диапазон линейности не менее 1300,0 Е/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 9600 тестов |
| 51 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ | 1. принцип метода – иммуноингибирование  2. диапазон линейности не менее 600,0 Е/л  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 6600 тестов |
| 52 | Калибратор биохимический для креатинкиназы-МВ | 1.Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: креатинкиназа-МВ (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 2 мл |
| 53 | Сыворотка контрольная для креатинкиназы-МВ, уровень 1, норма | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: креатинкиназа-МВ (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Контрольный материал должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 2 мл |
| 54 | Сыворотка контрольная для креатинкиназы-МВ, уровень 2, патология | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: креатинкиназа-МВ (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения).  2. Контрольный материал должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 2 мл |
| 55 | Реагенты для определения аполипопротеинаA-I (ApoA-I) | 1. принцип метода – турбидиметрия  2. диапазон линейности не менее 250,0 мг/дл  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 750 тестов |
| 56 | Реагенты для определения аполипопротеина В (Apo В) | 1.принцип метода – турбидиметрия  2.диапазон линейности не менее 300,0 мг/дл  3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней.  4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт  5.\* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования  6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания).  7. Инструкция по применению на русском языке. | 750 тестов |
| 57 | Калибратор аполипопротеина A-I (Apo A-I) | 1.Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: аполипопротеин A-I (подтвердить паспортом) и предназначен для проведения настройки программного обеспечения и калибровки анализатора для исследования следующих параметров: аполипопротеин A-I  2.Калибратор должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально.  3. Инструкция по применению на русском языке. | 1 мл |

Лот №3

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора серии BA400 производства BioSystemsS.A., (Испания) |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 8140 мл |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8507,04 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224  УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во, мл |
| 1.1 | Концентрат промывочного раствора | 7000 |
| 1.2 | Кислотный промывочный раствор | 540 |
| 1.3 | Щелочной промывочный раствор | 600 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Предлагаемые материалы должны быть предназначены для работы на автоматических биохимических анализаторах серии ВА-400 производства BioSystemsS.A., (Испания) с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.

2.2.Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием.

Лот №4

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для электролитного блока для автоматического биохимического анализатора серии BA400 производства BioSystemsS.A. (Испания) |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 86 ед. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 65000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224  УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 |

Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1.1 | Набор промывочного раствора для ионоселективного блока (флакон на 90 мл очищающего/моющего раствора и 6 флаконов, содержащих по 0,3г пепсина) | 5 наборов |
| 1.2 | Электрод Na | 14 шт. |
| 1.3 | Электрод К | 14 шт. |
| 1.4 | Электрод Cl | 14 шт. |
| 1.5 | Референсный электрод | 6 шт. |
| 1.6 | Кассета с реагентами | 24 шт. |
| 1.7 | Трубочки для ISE блока | 9 шт. |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Предлагаемые материалы должны быть предназначены для работы на автоматических биохимических анализаторах серии ВА-400 производства BioSystemsS.A., (Испания) с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.

2.2.Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (\*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.

Товаровед ООТ О.С.Сарнавская