ГродМТ 232/24-ЭА                                                                                                Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для коагулометрической системы ACL

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протромбиновое время с расчетом фибриногена и МНО | 1.Стабильность после вскрытия 2-8°С не менее 5 дней 2.Стабильность после вскрытия на борту 15°С не менее 12 часов 3.Выдача данных по количеству фибриногена 4.ISI МИЧ 1,0 - 1,1; 5.Набор должен содержать особенно высокочувствительный кальцинированный тромбопластин - лиофилизированный экстракт из мозговой ткани кролика, с оптимальным содержанием ионов кальция. 6.Набор должен позволять выполнить не менее 250 определений 7.*Для работы на коагулометрической системе ACL «Instrumentation Laboratory», США | 180 наб. |
|  | Рекомбипластин | 1.Стабильность после вскрытия 2-8°С не менее 10 дней. 2.Стабильность после вскрытия на борту 15°С не менее 10 часов. 3.ISI МИЧ 1,0 – 1,1 4.Набор должен содержать человеческий тромбопластин, с оптимальным содержанием ионов кальция. 5.*Для работы на коагулометрической системе ACL «Instrumentation Laboratory», США | 49 наб. |
|  | Набор реагентов для определения АЧТВ | 1.Жидкие реагенты, готовые к употреблению; 2.Набор должен содержать пропорциональное количество флаконов с АЧТВ и СаСl2. 3.Стабильность после вскрытия 2-8°С не менее 30 дней 4.Стабильность после вскрытия на борту 15°С не менее 5 дней 5.Реагент AЧТВ должен содержать синтетические фосфолипиды в сочетании с микрочастицами окиси кремния, в качестве активатора 6.Повышенная чувствительность к факторам внутреннего пути, к гепарину, к волчаночным антикоагулянтам 7.Набор должен позволять выполнить не менее 700 определений 8.*Для работы на коагулометрической системе ACL «Instrumentation Laboratory», США | 140 наб. |
|  | Набор реагентов для определения тромбинового времени | 1.Набор должен содержать бычий тромбин (15 Ед/фл.) - лиофилизированный экстракт – 4х2,5мл. 2.Буфер - 1х9мл. 3.Стабильность после разведения не менее 15 дней при 2-8°С, не менее 8 часов при 15°С. 4.*Для работы на коагулометрической системе ACL «Instrumentation Laboratory», США | 10 наб. |
|  | Контроль Д-Димер высокий/низкий уровни | 1.Набор содержит 5х2 мл контроль с низким содержанием Д-димеров и 5х2 мл контроль с повышенным содержанием Д-димеров. 2.*Для работы на коагулометрической системе ACL «Instrumentation Laboratory», США | 10 наб. |
|  | Набор для определения Д-Димер | 1.Состав набора: латексный реагент (лиофилизированный) - 4х3 мл, реакционный буфер (жидкий). 2.Набор должен содержать реагента для выполнения не менее 100 исследований. 3.Метод - высокочувствительный латексный иммуноанализ. 4.Стабильность после вскрытия 2-8°С не менее 1 месяца 5. *Для работы на коагулометрической системе ACL «Instrumentation Laboratory», США | 66 наб. |
|  | Набор для определения активности антитромбина III | 1.Состав набора 4фл х 4мл жидкий активированный фактор Xа реагент и 2фл х 2мл хромогенный субстрат жидкий. 2.Тест основан на инактивации фактора X, который способен расщеплять синтетический хромогенный субстрат. 3.Набор должен содержать реагента для выполнения не менее 100 исследований. 4.Стабильность после вскрытия при 2-8 °С - не менее 5 недель. 5.*Для работы на коагулометрической системе ACL «Instrumentation Laboratory», США | 29 наб. |
|  | Калибратор гепарина | 1.Набор Калибраторы гепаринов состоит из: Калибратор 1: 3 х 1 мл – флаконы с лиофилизированной человеческой плазмой, содержащей буферы и стабилизаторы. Калибратор 2: 3 х 1 мл – флаконы с лиофилизированной человеческой плазмой, содержащей гепарин, буферы и стабилизаторы. Калибратор 3: 3 х 1 мл – флаконы с лиофилизированной человеческой плазмой, содержащей гепарин, буферы и стабилизаторы. 2.Стабильность после приготовления: не менее 24 часа при 15-25°С на борту 3.*Для работы на коагулометрической системе ACL «Instrumentation Laboratory», США | 2 наб. |
|  | Контроль гепарина LMW | 1.Набор Контроли LMW гепарина состоит из: Низкий контроль LMW гепарина: 5 х 1 мл – флаконы с лиофилизированной человеческой плазмой, содержащей низкомолекулярный гепарин, буферы и стабилизаторы. Высокий контроль LMW гепарина: 5 х 1 мл – флаконы с лиофилизированной человеческой плазмой, содержащей низкомолекулярный гепарин, буферы и стабилизаторы. 2.Стабильность после вскрытия: не менее 48 часов при 2-8°С в оригинальных флаконах; не менее 24 часа при 15-25°С 3.*Для работы на коагулометрической системе ACL «Instrumentation Laboratory», США | 3 наб. |
|  | Контроль гепарина UF | 1.Набор Контроли UF гепарина состоит из: Низкий контроль UF гепарина: 5 х 1 мл – флаконы с лиофилизированной человеческой плазмой, содержащей нефракционированный гепарин, буферы и стабилизаторы. Высокий контроль UF гепарина: 5 х 1 мл – флаконы с лиофилизированной человеческой плазмой, содержащей нефракционированный гепарин, буферы и стабилизаторы. 2.Стабильность после вскрытия: не менее 48 часов при 2-8°С в оригинальных флаконах; не менее 24 часа при 15-25°С 3. *Для работы на коагулометрической системе ACL «Instrumentation Laboratory», США | 3 наб. |
|  | Набор Протеин С | 1.Состав набора: 2фл по 2,5мл протеин С-активатор реагент лиофилизированный, 2фл по 2,0 мл хромогенный субстрат лиофилизированный, 1фл по 8,0мл разбавителя. 2.Стабильность реагентов после разведения: Протеин С-активатор и хромогенный субстрат при 2-8°С - не менее 3 месяцев, на борту коагулометра - не менее 7 дней. 5.*Для работы на коагулометрической системе ACL «Instrumentation Laboratory», США | 10 наб. |
|  | Набор Протеин S | 1.Состав набора: 3фл по 4мл С4ВР буфера, 3фл по 4мл С4ВР латекса (лиофилизированный) и 3фл по 2мл Анти PS моноклональных АТ/латекс. 2.Стабильность реагентов после разведения: С4ВР латекс и Анти PS моноклональных АТ/латекс при 2-8°С – не менее 1 месяца, на борту 15°С прибора – не менее 1 недели. 3.Набор должен содержать контрольную плазму. 4.*Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 10 наб. |
|  | Набор фибриноген метод Клауса | 1.Набор Фибриноген-С для метода Клаусса, 8х2 мл. 2.Реагент фактора I (или фибриногена) нечувствителен к гепарину в концентрации до 1 ЕД/мл. 3.Набор должен содержать контрольную плазму низкий уровень 4.Стабильность реагента после разведения при 2-8°С – не мене 3 дней, на борту коагулометра – не менее 8 часов. Стабильность контрольной плазмы после разведения при 2-8°С – не менее 7 дней, на борту коагулометра – не менее 3 часов. 5.*Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 27 наб. |
|  | Набор для скрининга волчаночного антикоагулянта | 1.Скрининговый тест независим от аномалий контактного фактора, дефицита факторов VII, VIII и IX и их ингибиторов. Гепарин в концентрации до 1 Ед/мл не влияет на результаты теста. 2.Стабильность после разбавления 2-8°С не менее 15 дней 3.Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько бутылочек для удобства применения и более длительного хранения (например: 10 фл. по 2 мл). 4.*Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 10 наб. |
|  | Набор подтверждающий для волчаночного антикоагулянта | 1.Реагент для определения волчаночных антикоагулянтов (ВА) в плазме, подтверждающий тест. В состав реагента входят: яд гадюки Рассела, в качестве прямого активатора фактора Х, и 6 фосфолипиды, содержащиеся в избытке, что делает подтверждающий тест независимым от присутствия волчаночных антикоагулянтов (ВА). 2.Стабильность после разбавления 2-8°С не менее 15 дней 3.Каждый реагент из набора должен быть разделен на несколько бутылочек для удобства применения и более длительного хранения (например: 10 фл. по 2 мл). 4.*Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 6 наб. |
|  | Контроль волчаночного антикоагулянта (положительный контроль) | 1.Состав набора: 10х1 мл (лиофинизированной человеческой плазмы) 2.Контрольный материал должен быть совместим с наборами реагентов для проведения анализов по определению волчаночных антикоагулянтов dRVVT скрининг и dRVVT подтверждение (п. и п.) 3.Контрольный материал должен быть аттестован для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США и с использованием поставляемого реагента. 4.Стабильность после разбавления при 2-8 °С не менее 24 часов. 5.Стабильность после разбавления на борту при 15 °С не менее 4 часов. 6.Стабильность после разбавления при -20 °С не менее 3 недель. 7.Объем контрольного материала во флаконе должен быть не более 1 мл. | 6 наб. |
|  | Контроль волчаночного антикоагулянта (отрицательный контроль) | 1.Состав набора: 10х1 мл (лиофинизированной человеческой плазмы) 2.Контрольный материал должен быть совместим с наборами реагентов для проведения анализов по определению волчаночных антикоагулянтов dRVVT скрининг и dRVVT подтверждение (п. и п.) 3.Контрольный материал должен быть аттестован для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США и с использованием поставляемого реагента. 4.Стабильность после разбавления при 2-8 °С не менее 24 часов. 5.Стабильность после разбавления на борту при 15 °С не менее 4 часов. 6.Стабильность после разбавления при -20 °С не менее 3 недель. 7.Объем контрольного материала во флаконе должен быть не более 1 мл. | 6 наб. |
|  | Плазма нормальная | 1.Международные сертификаты эпидемиологической безопасности 2.Флакон должен содержать не менее 1 мл плазмы, набор 10 фл 3.Плазма должна быть изготовлена на основе крови человека 4.Плазма должна быть лиофильно высушенная; 5.Аттестована по АЧТВ, тромбиновому времени, протромбиновому времени, фибриногену, факторам II, V, X, VII, VIII, IX, XI, XII, антитромбин, плазминоген, ингибитор плазмина, Протеин С, Протеин S, фактор Виллебранда 6.Плазма должна быть аттестована при использовании стандартизированных материалов международного банка крови 7.Стабильность после вскрытия не менее 24 часов 2-15°С 8.* Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 340 наб. |
|  | Плазма патологическая низкий уровень | 1.Международные сертификаты эпидемиологической безопасности 2.Флакон должен содержать не менее 1 мл плазмы, набор 10 флаконов 3.Плазма должна быть изготовлена на основе крови человека 4.Плазма должна быть лиофильно высушенная; 5.Аттестована по АЧТВ, тромбиновому времени, протромбиновому времени, фибриногену, факторам II, V, X, VII, VIII, IX, XI, XII, антитромбин, плазминоген, ингибитор плазмина, Протеин С, Протеин S, фактор Виллебранда 6.Плазма должна быть аттестована при использовании стандартизированных материалов международного банка крови 7.Стабильность после вскрытия не менее 24 часов 2-15°С. 8.* Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 320 наб. |
|  | Плазма патологическая высокий уровень | 1.Международные сертификаты эпидемиологической безопасности 2.Флакон должен содержать не менее 1 мл плазмы, набор 10 флаконов 3.Плазма должна быть изготовлена на основе крови человека 4.Плазма должна быть лиофильно высушенная; 5.Аттестована по АЧТВ, тромбиновому времени, протромбиновому времени, фибриногену, факторам II, V, X, VII, VIII, IX, XI, XII, антитромбин, плазминоген, ингибитор плазмина, Протеин С, Протеин S, фактор Виллебранда 6.Плазма должна быть аттестована при использовании стандартизированных материалов международного банка крови 7.Стабильность после вскрытия не менее 24 часов 2-15°С. 8.* Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 44 наб. |
|  | Калибровочная плазма | 1.Флакон должен содержать не менее 1 мл плазмы, набор 10 фл. 2.Плазма должна быть изготовлена на основе крови человека 3.Плазма должна быть лиофильно высушенная; 4.Плазма должна использоваться для калибровки по показателям: ПВ, фибриногена, различных факторов свертывания крови, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеина С (клоттинговым и хромогенным методами), протеина S и фактора Виллебранда 5.Плазма должна быть аттестована при использовании стандартизированных материалов международного банка крови 6.Стабильность после вскрытия не менее 24 часов 2-8°С. 7.*Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 64 наб. |
|  | Фактор | - фактор V Лейден (APC RV) *Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 5 наб. |
|  | Анти Xa фактор жидкий | 1.Реагент Фактор Ха : 5 х 2.5 мл – флаконы с жидким препаратом, содержащим очищенный бычий фактор Ха (в концентрации приблизительно 5.5 нкат/мл), Трис-буфер, ЭДТА, сульфат декстрана, хлорид натрия и бычий сывороточный альбумин. 2.Хромогенный субстра: 5 х 3 мл – флаконы с жидким хромогенным субстратом S-2732 (в концентрации приблизительно 1.2 мг/мл) и наполнитель. 3.Хромогенный субстрат после вскрытия стабилен: 1 месяц при 2-8°С или 3 дня при 15-25°С на борту ACL Elite Pro. 4.Реагент Фактор Ха после вскрытия стабилен: 1 месяц при 2-8°С или 3 дня при 15-25°С на борту ACL Elite Pro. | 12 наб. |
|  | Факторный разбавитель | 1х100 мл *Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 280 фл. |
|  | Очищающий раствор | 500 мл *Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 35 500 мл. |
|  | Очищающий раствор «критический уход» | 80 мл *Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 3 440 мл. |
|  | Очищающий раствор | 4 л *Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 15 упак. |
|  | Референсная эмульсия R | 1 л *Для работы на коагулометрической системе ACL производства «Instrumentation Laboratory», США | 401 л. |