УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

РУП «Медтехника»

_____________Д.П.Козлов

«____»_______ 2024 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов моноклональных для типирования крови по системам Резус и Келл |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Моноклональные антитела, полученные путем современных биотехнологий, предназначены для одномоментной экспертной оценки фенотипа эритроцитов крови по антигенам систем Резус и Келл. 1.2.Прямая реакция гемагглютинации на плоскости. 1.3.В состав набора должны входить моноклональные реагенты к антгенам систем Резус (D, C, CW, c, E,e) и Kell (K1) 1.4.Реагенты должны давать видимую агглютинацию при наличии антигенов в образце исследуемой крови. 1.5.Для удобства применения реагенты должны быть расфасованы во флаконы-капельницы. 1.6.Стабильность вскрытых флаконов с реагентами не менее 1 месяца при 2–8°С. 1.7.Время реакции не более 5 минут 1.8.В состав набора должен входить контрольный раствор. 1.9.Подробная инструкция по применению на русском языке. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 250 тестов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1600 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевский областной противотуберкулезный диспансер" 700117699 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для экспресс-анализатора FUJIFILM dri-chem NX600 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1584 ед. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №2:

- Состав (комплектация) закупаемых изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Слайды для определения креатинфосфокиназы изофермента | 96 шт. |
| 1.2 | Слайды для определения креатинфосфокиназы | 144 шт. |
| 1.3 | Слайды для определения аспартатаминотрансферазы | 144 шт. |
| 1.4 | Слайды для определения аланинаминотрансферазы | 144 шт. |
| 1.5 | Слайды для определения лактатдегидрогеназы | 144 шт. |
| 1.6 | Слайды для определения креатинина | 144 шт. |
| 1.7 | Слайды для определения общего билирубина | 168 шт. |
| 1.8 | Слайды для определения прямого билирубина | 168 шт. |
| 1.9 | Слайды для определения общего белка | 144 шт. |
| 1.10 | Слайды для определения кальция | 120 шт. |
| 1.11 | Слайды для определения натрия, калия, хлора | 144 шт. |
| 1.12 | Контрольный материал для электролитов | 2 мл |
| 1.13 | Жидкость референсная для проведения исследований на натрий, калий, хлор | 16 мл |
| 1.14 | Контроль, высокий уровень | 3 мл |
| 1.15 | Контроль, низкий уровень | 3 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом экспресс-анализаторе «Fuji dri-chem NX 500i» производства Fuji, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому экспресс-анализатору «Fuji dri-chem NX 500i» производства Fuji, Япония.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для анализатора газов крови RAPID Point 500 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 60 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 130000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевская городская больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №3:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Измерительный картридж на 750 исследований | 12 |
| 1.2 | Картриджи для промывки | 36 |
| 1.3 | Картридж автоматического контроля качества | 12 |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с анализатором газов крови RAPID Point 500 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.).

2.2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых картриджей на анализаторе  RAPID Point 500, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых картриджей и руководстве пользователя к анализатору RAPID Point 500.

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для гематологического анализатора «Huma Count 5L» |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 552 л |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 29000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №4:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во литров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изотонический раствор типа HC5L-дилюент либо аналог | 1. Предназначен для процесса стабилизации, подсчета и дифференцировки клеток крови с использованием автоматического гематологического анализатора «Huma Count 5L». 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5 L», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к гематологическому анализатору «Huma Count 5 L». | 500 л |
| 2. | Лизирующий раствор типа HC5L-Lyse либо аналог | 1. Предназначен для лизирования эритроцитов, стабилизации, подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения концентрации гемоглобина при работе на автоматическом гематологическом анализаторе «Huma Count 5L». 2.Реагент не должен содержать цианида. 3.Предлагаемый реагент должен обеспечивать исследование крови по 26 параметрам, включая дифференцировку лейкоцитов по 5 субпопуляциям (LYM, MON, NEU, EOS, BAS). 4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5 L», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к гематологическому анализатору «Huma Count 5 L». | 45 л |
| 3. | Лизирующий раствор типа HC5L Diff либо аналог | 1.Предназначен для стабилизации, подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения концентрации гемоглобина при работе на автоматическом гематологическом анализаторе «Huma Count 5L». 2.Предлагаемый реагент должен обеспечивать исследование крови по 26 параметрам, включая дифференцировку лейкоцитов по 5 субпопуляциям (LYM, MON, NEU, EOS, BAS). 3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5 L», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к гематологическому анализатору «Huma Count 5 L». | 7 л |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные материалы для гематологического анализатора «Huma Count 5L» |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 48 мл |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 6000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №5:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гематологический контроль (норма) типа CD 5-DIFF-контроль либо аналог | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для анализатора «Huma Count 5L» для всех анализируемых параметров (26, включая дифференцировку лейкоцитов по 5 субпопуляциям) и на реагентах HC5L-дилюент, лизирующий раствор HC5L и лизирующий раствор 2 HC5L Diff либо их аналогах, что должно быть подтверждено паспортом контрольного материала. 2.Контрольный материал после вскрытия флакона должен быть стабилен в течение всего срока годности при температуре хранения 2-80С. | 12 мл |
| 2. | Гематологический контроль (низкий) типа CD 5-DIFF-контроль либо аналог | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для анализатора «Huma Count 5L» для всех анализируемых параметров (26, включая дифференцировку лейкоцитов по 5 субпопуляциям) и на реагентах HC5L-дилюент, лизирующий раствор HC5L и лизирующий раствор 2 HC5L Diff либо их аналогах, что должно быть подтверждено паспортом контрольного материала. 2.Контрольный материал после вскрытия флакона должен быть стабилен в течение всего срока годности при температуре хранения 2-80С. | 18 мл |
| 3. | Гематологический контроль (высокий) типа CD 5-DIFF-контроль либо аналог | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для анализатора «Huma Count 5L» для всех анализируемых параметров (26, включая дифференцировку лейкоцитов по 5 субпопуляциям) и на реагентах HC5L-дилюент, лизирующий раствор HC5L и лизирующий раствор 2 HC5L Diff либо их аналогах, что должно быть подтверждено паспортом контрольного материала. 2.Контрольный материал после вскрытия флакона должен быть стабилен в течение всего срока годности при температуре хранения 2-80С. | 18 мл |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Раствор Гимза |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Фасовка 1 л |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 7 л |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1146 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Буферные таблетки |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.стабильный рН 6,8 1.2.для приготовления фосфатного буферного раствора |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 100 шт. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 380,80 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед ООТ                                                О.С.Сарнавская