**ПРОТОКОЛ**

№ 4 БелМТ №1447/22-ЭА от 26 января 2023 г.

заседания комиссии по государственным закупкам УП «Белмедтехника»

по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион **AU20221124260641**, и допуска к торгам

Состав комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | Саковец С.Н. | Заместитель генерального директора УП "Белмедтехника" |
| Заместитель председателя | Андросюк Б.Н. | заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь |
| Второй заместитель председателя | Грабовский Д.О. | начальник отдела маркетинга и безопасности УП «Белмедтехника» |
| Секретарь комиссии | Бабушкина В.В. | заместитель начальника отдела организации закупок УП «Белмедтехника» |
| Секретарь комиссии | Новицкая А.С. | начальник отдела организации закупок УП «Белмедтехника» |
| Член комиссии | Алай И.В. | заместитель начальника отдела медицинской техники комитета по здравоохранению Мингорисполкома |
| Член комиссии | Гарбар Т.В. | ведущий юрисконсульт отдела правовой работы УП «Белмедтехника» |
| Член комиссии | Горунчик М.И. | ведущий инженер отдела оптовых закупок УП «Белмедтехника» |
| Член комиссии | Дадян Ю.А. | начальник отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Министерства здравоохранения Республики  |
| Член комиссии | Демянцева И.В. | главный специалист отдела организации обращения медицинских изделий управления медицинских изделий УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» |
| Член комиссии | Зайцев М.В. | Заместитель генерального директора УП "Белмедтехника" |
| Член комиссии | Мазура Н.Л. | начальник отдела правовой работы УП «Белмедтехника» |
| Член комиссии | Чичко П.В. | заместитель генерального директора по организационно-кадровой работе и безопасности УП «Белмедтехника» |

**Председательствовал:**

Саковец С.Н.

**Присутствовали:**

члены комиссии:

Грабовский Д.О., Новицкая А.С., Алай И.В., Горунчик М.И., Дадян Ю.А., Зайцев М.В., Мазура Н.Л., Чичко П.В.

**СЛУШАЛИ:**

о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион **AU20221124260641 БелМТ №1447/22-ЭА «Аппараты рентгеновские**».

**РЕШИЛИ:**

**Лот 1**

1.Отметить, что:

1.1. В срок для подготовки и подачи предложений поступило 2 предложения участников;

|  |
| --- |
| Комиссией по государственным закупкам запросы участникам о разъяснении их предложений не направлялись |

1.2

1.3. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии (экспертное заключение 8-12/1754 от 26.01.2023) (таблица 1.1)

Таблица 1.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | % соответствия в части описания технических показателей и характеристик предмета госзакупки | Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий |
| O20221209302933 | 85 | Соответствует |
| O20221209302920 | 85 | Соответствует |

2. Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений:

 2.1. допущены к торгам: Таблица 2.2

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой |
| 1 | O20221209302933 |
| 2 | O20221209302920 |

 2.2. отклонённые предложения отсутствуют.

 2.3. дата и время проведения торгов: 01.02.23 09:30.

**Лот 2**

1.Отметить, что:

1.1. В срок для подготовки и подачи предложений поступило 2 предложения участников;

|  |
| --- |
| Комиссией по государственным закупкам направлены запросы участникам о разъяснении их предложений и на них были даны следующие ответы:  |

1.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой** | **Содержание запросов, направленных участникам о разъяснении их предложений** | **Ответы на запросы (обобщенное содержание)** |
| O20221209302920 | Просим предоставить разъяснения к лоту 2 и 3 по пунктам заявки на закупку:Пункт 2.8.3 Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках RAID, не менее 6,0Тб доступных пользователю. В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.12. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.11. (данные ссылки указана в таблицах соответствия к лотам 2 и 3) не подтверждает выполнение данного пункт. Просим предоставить уточнения.Пункт 2.8.9 Разрешение монитора не менее 2000x1500. В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.10.3. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.9.2. (данные ссылки указана в таблицах соответствия к лотам 2 и 3) имеются указания на несколько возможных вариантов разрешений мониторов. Просим предоставить уточнения.Пункт 2.9.2 Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции - 10 лицензии прием, обработка и запись на DVD/СD изображений в формате DICOM-3Чем подтверждено выполнение данного пункта, а именно наличие 10 лицензий | В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.12. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.11. указано, что отказоустойчивый массив памяти составляет не менее 4 Тб доступных пользователю, при этом есть ссылка «\*», согласно которой объем и наличие массива памяти определяется заказчиком.В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.10.3. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.9.2. действительно есть несколько возможных вариантов медицинских мониторов. Однако, в таблицах соответствия по лотам 2 и 3 указано конкретное значение параметра "разрешение монитора", а именно 2048 х 2560. Этот монитор и предлагается к поставке согласно документов предложения.В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.13. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.12. указано функционал программного обеспечения и есть ссылка «\*\*», согласно которой количество необходимых лицензий определяется заказчиком. Т.к. заявками на закупку по лотам 2 и 3 требуется 10 лицензий (определено заказчиком) к поставке предлагается именно такое количество, что подтверждается таблицами соответствия по каждому из лотов. |
| O20221209302933 | Просим предоставить разъяснения к лоту 2 и 3 по пунктам заявки на закупку:Пункт 2.8.3 Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках RAID, не менее 6,0Тб доступных пользователю. В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.12. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.11. (данные ссылки указана в таблицах соответствия к лотам 2 и 3) не подтверждает выполнение данного пункт. Просим предоставить уточнения.Пункт 2.8.9 Разрешение монитора не менее 2000x1500. В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.10.3. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.9.2. (данные ссылки указана в таблицах соответствия к лотам 2 и 3) имеются указания на несколько возможных вариантов разрешений мониторов. Просим предоставить уточнения.Пункт 2.9.2 Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции - 10 лицензии прием, обработка и запись на DVD/СD изображений в формате DICOM-3Чем подтверждено выполнение данного пункта, а именно наличие 10 лицензий | В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.12. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.11. указано, что отказоустойчивый массив памяти составляет не менее 4 Тб доступных пользователю, при этом есть ссылка «\*», согласно которой объем и наличие массива памяти определяется заказчиком. В таблицах соответствия по лотам 2 и 3 указано значение параметра "Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках" предлагаемого к поставке "RAID, 8 Тб доступных пользователю".В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.10.3. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.9.2. действительно есть несколько возможных вариантов медицинских мониторов. Однако, в таблицах соответствия по лотам 2 и 3 указано конкретное значение параметра "разрешение монитора", а именно 2048 х 2560. Этот монитор и предлагается к поставке согласно документов предложения.В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.13. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.12. указано функционал программного обеспечения и есть ссылка «\*\*», согласно которой количество необходимых лицензий определяется заказчиком. Т.к. заявками на закупку по лотам 2 и 3 требуется 10 лицензий (определено заказчиком) к поставке предлагается именно такое количество, что подтверждается таблицами соответствия по каждому из лотов. |

1.3. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии (экспертное заключение 8-12/34972 от 28.12.2022) (таблица 2.1)

Таблица 2.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | % соответствия в части описания технических показателей и характеристик предмета госзакупки | Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий |
| O20221209302933 | 98 | Соответствует |
| O20221209302920 | 98 | Соответствует |

2. Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений:

 2.1. допущены к торгам: Таблица 2.2

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой |
| 1 | O20221209302933 |
| 2 | O20221209302920 |

 2.2. отклонённые предложения отсутствуют.

2.3. дата и время проведения торгов: 01.02.23 09:30.

**Лот 3**

1.Отметить, что:

1.1. В срок для подготовки и подачи предложений поступило 2 предложения участников;

|  |
| --- |
| Комиссией по государственным закупкам направлены запросы участникам о разъяснении их предложений и на них были даны следующие ответы:  |

1.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой** | **Содержание запросов, направленных участникам о разъяснении их предложений** | **Ответы на запросы (обобщенное содержание)** |
| O20221209302920 | Просим предоставить разъяснения к лоту 2 и 3 по пунктам заявки на закупку:Пункт 2.8.3 Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках RAID, не менее 6,0Тб доступных пользователю. В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.12. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.11. (данные ссылки указана в таблицах соответствия к лотам 2 и 3) не подтверждает выполнение данного пункт. Просим предоставить уточнения.Пункт 2.8.9 Разрешение монитора не менее 2000x1500. В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.10.3. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.9.2. (данные ссылки указана в таблицах соответствия к лотам 2 и 3) имеются указания на несколько возможных вариантов разрешений мониторов. Просим предоставить уточнения.Пункт 2.9.2 Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции - 10 лицензии прием, обработка и запись на DVD/СD изображений в формате DICOM-3Чем подтверждено выполнение данного пункта, а именно наличие 10 лицензий | В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.12. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.11. указано, что отказоустойчивый массив памяти составляет не менее 4 Тб доступных пользователю, при этом есть ссылка «\*», согласно которой объем и наличие массива памяти определяется заказчиком.В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.10.3. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.9.2. действительно есть несколько возможных вариантов медицинских мониторов. Однако, в таблицах соответствия по лотам 2 и 3 указано конкретное значение параметра "разрешение монитора", а именно 2048 х 2560. Этот монитор и предлагается к поставке согласно документов предложения.В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.13. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.12. указано функционал программного обеспечения и есть ссылка «\*\*», согласно которой количество необходимых лицензий определяется заказчиком. Т.к. заявками на закупку по лотам 2 и 3 требуется 10 лицензий (определено заказчиком) к поставке предлагается именно такое количество, что подтверждается таблицами соответствия по каждому из лотов. |
| O20221209302933 | Просим предоставить разъяснения к лоту 2 и 3 по пунктам заявки на закупку:Пункт 2.8.3 Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках RAID, не менее 6,0Тб доступных пользователю. В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.12. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.11. (данные ссылки указана в таблицах соответствия к лотам 2 и 3) не подтверждает выполнение данного пункт. Просим предоставить уточнения.Пункт 2.8.9 Разрешение монитора не менее 2000x1500. В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.10.3. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.9.2. (данные ссылки указана в таблицах соответствия к лотам 2 и 3) имеются указания на несколько возможных вариантов разрешений мониторов. Просим предоставить уточнения.Пункт 2.9.2 Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции - 10 лицензии прием, обработка и запись на DVD/СD изображений в формате DICOM-3Чем подтверждено выполнение данного пункта, а именно наличие 10 лицензий | В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.12. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.11. указано, что отказоустойчивый массив памяти составляет не менее 4 Тб доступных пользователю, при этом есть ссылка «\*», согласно которой объем и наличие массива памяти определяется заказчиком. В таблицах соответствия по лотам 2 и 3 указано значение параметра "Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках" предлагаемого к поставке "RAID, 8 Тб доступных пользователю".В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.10.3. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.9.2. действительно есть несколько возможных вариантов медицинских мониторов. Однако, в таблицах соответствия по лотам 2 и 3 указано конкретное значение параметра "разрешение монитора", а именно 2048 х 2560. Этот монитор и предлагается к поставке согласно документов предложения.В документах УНИЭКСПЕРТ 2+ IR. Техническое описание usa Табл. 7.2 п. 7.2.13. Стр. 7 / УНИЭКСПЕРТ\_3+\_Техническое\_описание Табл. 13 п. 13.12. указано функционал программного обеспечения и есть ссылка «\*\*», согласно которой количество необходимых лицензий определяется заказчиком. Т.к. заявками на закупку по лотам 2 и 3 требуется 10 лицензий (определено заказчиком) к поставке предлагается именно такое количество, что подтверждается таблицами соответствия по каждому из лотов. |

1.3. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии (экспертное заключение 8-12/779 от 12.01.2023) (таблица 3.1)

Таблица 3.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | % соответствия в части описания технических показателей и характеристик предмета госзакупки | Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий |
| O20221209302933 | 92 | Соответствует |
| O20221209302920 | 93 | Соответствует |

2. Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений:

 2.1. допущены к торгам: Таблица 3.2

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой |
| 1 | O20221209302933 |
| 2 | O20221209302920 |

 2.2. отклонённые предложения отсутствуют.

 2.3. дата и время проведения торгов: 01.02.23 09:30.

Голосовали: за - 9 членов комиссии, против - 0.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Саковец С.Н. |
| Заместитель председателя |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андросюк Б.Н. |
| Второй заместитель председателя |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грабовский Д.О. |
| Секретарь комиссии |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бабушкина В.В. |
| Секретарь комиссии |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новицкая А.С. |

**Члены комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алай И.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гарбар Т.В. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горунчик М.И. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дадян Ю.А. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Демянцева И.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зайцев М.В. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мазура Н.Л. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чичко П.В. |