УТВЕРЖДАЮ

Начальник  НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси

полковник внутренней службы

С.М.Шумай

«     »                            2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ № ___

| № лота | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Кол-во (объем) закупаемых товаров (работ, услуг) | Ориентировочная стоимость закупки, бел. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр радиационный бесконтактный. Код ОКРБ 007-2012 26.51.53.830 «Приборы и аппаратура для физического или химического анализа электронные, прочие» | Термометр радиационный бесконтактный предназначен для дистанционного измерения температуры бесконтактным методом при проведении испытаний согласно области аккредитации НИЦ ЛЧС. Диапазон измерения температуры: -30…+600°C. Точность: ±1%. Оптическое разрешение, не менее: 50:1. Разрешение, не менее: 0,1°C. Частота измерений, не менее: 0,5 с. Диапазон измерения влажности: 0 - 100 % (при -20…+50 °C). Погрешность измерения влажности ±2%. Тип лазера: 4-точечный. Интерфейс: USB. Вес: до 600 г. Рабочая температура, не менее: -20…+50°C. Термометр должен определять температуру, относительную влажность и иметь функцию автоматического отключения. Термометр должен быть включен в реестр поверяемых средств измерений в Республике Беларусь и иметь первичную поверку. В комплект поставки входят: Термометр (1 шт.) Батарея (1 шт.) Руководство по эксплуатации (паспорт) (1 шт.) | 1 комплект | 3 400 (три тысячи четыреста) |

Форма оплаты и сроки поставки

Возможно авансирование.

При авансировании:

Сумма аванса перечисляется в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.

поставка товара в течение 5 рабочих дней с момента перечисления аванса.

Оставшаяся часть суммы договора перечисляется в течение 5 рабочих дней после подписания ТН (ТТН).

При отсутствии авансирования:

срок поставки: до 23.12.2022.

оплата по факту поставки товара, в течение 5 рабочих дней после подписания ТН (ТТН).

Источник финансирования: бюджетные средства.

Условия поставки: силами и за счет поставщика.

Место поставки: НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси, г. Минск, ул. Солтыса, 183А.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.

Иные сведения (требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям): нет.

Список (выписку из списка) производителей (исполнителей), включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), ведение которого осуществляется информационным республиканским унитарным предприятием «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», и производящих (реализующих) товары (работы, услуги), аналогичные подлежащим закупке товары (работы, услуги) (www.icetrade.by):

Общество с ограниченной ответственностью «КИП-Эксперт ООО»;

|  | Общество с ограниченной ответственностью "Мир приборов"; Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЛабСервис»; Общество с ограниченной ответственностью «АналитКомплект»; Общество с ограниченной ответственностью «Белросизмерение»; Общество с ограниченной ответственностью «АстраХим»; Общество с ограниченной ответственностью «Метрология и автоматизация»; Общество с ограниченной ответственностью «Электронприбор Бай»; Закрытое акционерное общество «Пять Океанов»; Общество с ограниченной ответственностью «АНКАР-ИМЭК» Частное предприятие "Первое измерение".. |
| --- | --- |

| Старший научный сотрудник ОИЛЧС майор внутренней службы |  | В.И.Аниськов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОИСиТЛЧС майор внутренней службы |  | Ю.С.Шатилов |

«___» __________ 20___ г.