Приложение 1

Технические характеристики (описание)

Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований

(к анализаторам) для УЗ Гомельской области

- Состав (комплектация) оборудования:

| № ЛОТ | Наименование ЛОТа | Состав / Размер | Кол-во | Ориентировочная сумма закупки, BYN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реагенты и расходные материалы для проведения иммуногематологических исследований с помощью центрифуги ID-Centrifuge 6 S Diamed, Швейцария | ID-карты для определения антиэритроцитарных антител (Liss/Coombs) | 8 104 шт. | 350 000,00 |
|  |  | Готовые к использованию стандартные эритроциты для скрининга антител ID-DIACell I, II, III | 37 наб. |  |
|  |  | ID-карты для диагностики гемолитической болезни новорожденных (DiaClon AB0/Rhfornewborns) | 3 484 шт. |  |
|  |  | Среда для приготовления суспензии эритроцитов: Реагент ID-Diluent 2, (наб.-2 флакона по 100 мл) | 8 наб. |  |
|  |  | Реагент ДиаКлон АВD-Confirmation или аналог (подтверждающий для пациентов) | 144 шт. |  |
|  |  | Реагент ДиаКлонRh - фенотип + К или аналог | 1 104 шт. |  |
|  |  | Реагент ДиаКлон АВО / D + перекрестная реакция для пациентов или аналог | 48 шт. |  |
|  |  | Реагент DC - скрининг I (для определения классов иммуноглобулинов ) или аналог | 36 шт. |  |
|  |  | Реагент ID DAT Ig G - Dilytion | 24 шт. |  |
|  |  | Реагент NaCI ферментный тест и холодовые агглютинины или аналог | 528 шт. |  |
|  |  | Реагент ID системы Кидд | 24 шт. |  |
|  |  | Реагент ID Антигенный профильIII тест сыворотки | 112 шт. |  |
|  |  | Реагент ID тест сыворотка Анти-М,-H, -S,-s, -Fyb | 7 упак. |  |
|  |  | ID - карта DAT Ig GI / Ig GЗ | 24 шт. |  |
|  |  | Реагент ID - DiaPaneI | 4 упак. |  |
|  |  | ID - внутренний контроль или аналог | 2 упак. |  |
|  |  | ID - дилюент-2 набор (2 * 500 мл) или аналог | 4 упак. |  |
|  |  | ID - дилюент - 1 набор (2* 100мл.) или аналог | 2 упак. |  |
|  |  | Реагент ID - DiaClon Anti-D (2*5 мл) или аналог | 1 наб. |  |
|  |  | ID - карта Combs Anti - Ig G или аналог | 36 упак. |  |
|  | Реагенты и расход-ные материалы для автоматического гематологического анализатора: «XP-300», «XS-500i», «XS-800i» Sysmex Corporation" (Япония) | Изотанический раствор (Cellpack или аналог), 20л. с баркодом | 2 950 кан. | 1 290 090,00 |
|  |  | Лизирующий раствор (StromatolyserWH или аналог) 1.5л. с баркодом | 665 шт. |  |
|  |  | Sulfolyzer или аналог ( 3x500 ml) с баркодом | 388 комп. |  |
|  |  | STROMATOLYZER-4DS (42млx3) или аналог | 185 комп. |  |
|  |  | STROMATOLYZER-4DL, или аналог 5л с баркодом | 320 кан. |  |
|  |  | Очищающий раствор (Сellclean и аналог) с баркодом | 290 шт. |  |
|  | Контрольная кровь для автоматического гематологического анализатора: «XP-300», «XS-500i», «XS-800i» Sysmex Corporation", Япония | Контрольная кровь (3 dif.) с баркодом: 3 фл.(Low, High, Normal) | 200 наб. | 198 220,00 |
|  |  | Контрольная кровь (5 Dif): 3фл (Low, High, Normal) с баркодом | 162 наб. |  |
|  | Бумага для автомати-ческого гематологи-ческого анализатора: «КХ-100» «Sysmex Corporation", Япония | Термобумага 57мм х30м | 580 шт. | 5 600,00 |
|  | Реагенты и расходные материалы для автоматического гематологического анализатора: MEK 6318K ; MEK 6410; МЕК-7222К «Nihon Kohden Corporation» (Япония) | Isotonac-3 (20л) или аналог, предназначен для совместного использования с Hemolynac-3N и Hemolynac-5N | 920 кан. | 237 600,00 |
|  |  | Hemolynac-3N (1л) или аналог на основе четырех-компонентных солей аммония (отсутствие цианистого калия) предназначен для совместного использования с Isotonac-3 | 290 флак. |  |
|  |  | Hemolynac-5N (1л) или аналог на основе натрий алкил эфир сульфат, предназначен для совместно-го использования с Isotonac-3 и Hemolynac-3N | 28 флак. |  |
|  |  | Cleanac (5л) или аналог | 178кан |  |
|  |  | Cleanac-3 (1л) или аналог | 266 флак. |  |
|  | Реагенты и расход-ные материалы для автоматического гематологического анализатора: MEK 6318K; MEK 6410; МЕК-7222К «Nihon Kohden Corporation» (Япония) | набор фильтров - Filter assy | 11 компл. | 5 000,00 |
|  |  | трубка насоса в сборе - Pump tube | 28 компл. |  |
|  | Контрольная кровь для автоматического гематологического анализатора: MEK 6318K; MEK 6410; МЕК-7222К «Nihon Kohden Corporation» (Япония) | Контрольная кровь (3 dif.): 3 фл (Low, High, Normal) | 95 набор | 295 000,00 |
|  |  | Контрольная кровь (5 Dif): 3фл (Low, High, Normal) | 52 наб |  |
|  | Реагенты и расход-ные материалы для автоматического гематологического анализатора: ВС3000, Китай | Реагент дилюент (М-30D или аналог) 20л | 20 кан. | 251 800,00 |
|  |  | Лизирующий раствор (М-30CFL – или аналог) 500мл | 20 шт. |  |
|  |  | Реагент очищающий (М-30E E-Z или аналог) 100мл | 4 шт. |  |
|  |  | Реагент очищающий (М-30P или аналог) 12х17мл | 1 комп. |  |
|  |  | Реагент промывочный (М-30R или аналог) 20л | 20 кан. |  |
|  | Контрольная кровь для автоматического гематологического анализатора: ВС3000, Китай | Кровь контрольная (норма) | 4 фл. | 222 000,00 |
|  |  | Кровь контрольная (высокий) | 4 фл. |  |
|  |  | Кровь контрольная (низкий) | 4 фл. |  |
|  | Контрольная кровь для автоматического гематологического анализатора: Micros-60 на 8 (18) | Кровь контрольная (набор): 3фл х 2.5мл (Low, High, Normal) | 247 наборов | 80 500,00 |
|  | Реагенты и расход-ные материалы к гематологическому анализатору ГЕМАКОНП-10 (Италия) | Раствор изотонический, 10л | 70 кан. | 3 390,00 |
|  |  | Рствор лизирующий, 90мл | 35 фл. |  |
|  |  | Детергент, 1л | 14 фл. |  |
|  |  | Раствор депротеинизирующий, 100мл | 4 фл. |  |
|  | Реагенты и расход-ные материалы для автоматического гематологического анализатора: Mythic 18, на 18 параметров MYTHIC "Orphe", Швейцария. | Изотонический раствор, 20 л | 75 кан. | 550 000,00 |
|  |  | Лизирующий раствор, на 18 пар., 1 л | 33 фл. |  |
|  |  | Промывающий раствор, 1 л | 73 фл. |  |
|  |  | Раствор концентрированной промывки | 5 фл. |  |
|  |  | Кровь контрольная (Myt 3-D) | 18 наб. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы к ионоселективному анализатору: EasyLyte (Na/K/Cl/Li) производства MEDICA Corporation, США | Блок растворов Na/K/Cа/Рh (800мл) | 12 шт. | 450 500,00 |
|  |  | Блок растворов Na/K/Cl (800мл) | 197 шт. |  |
|  |  | Набор контролей качества | 33 шт. |  |
|  |  | Набор растворов для ежедневной очистки | 77 шт. |  |
|  |  | NA электрод | 16 шт. |  |
|  |  | К электрод | 15 шт. |  |
|  |  | Са электрод | 2 шт. |  |
|  |  | Ph электрод | 4 шт. |  |
|  |  | Мембрана в сборе | 10 шт. |  |
|  |  | Референс электрод | 11 шт. |  |
|  |  | Детектор образца | 5 шт. |  |
|  |  | Набор трубочек | 16 шт. |  |
|  |  | Клапан растворов | 10 шт. |  |
|  |  | Пробоотборник | 10 шт. |  |
|  |  | Бумага для принтера | 45 рул. |  |
|  |  | Пробирки для образцов (500 штук в упак.) | 11 упак. |  |
|  |  | Кнопочный переключатель | 5 шт. |  |
|  |  | Печатающая головка | 3 шт. |  |
|  |  | Cl электрод | 14 шт. |  |
|  |  | Заполняющий раствор | 12 шт. |  |
|  |  | Дилюент для разведения мочи | 3 наб. |  |
|  |  | Бумага для принтера | 26 пач. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы к ионоселективному анализатору: ILYTE производства Instrumentation Laboratory, США | Детектор всасывания образца | 1 шт. | 80 000,00 |
|  |  | Игла пробозаборникаIlite | 1 шт. |  |
|  |  | Клапан растворов Ilite | 2 шт. |  |
|  |  | Контроль Ca трехуровневый | 2 фл. |  |
|  |  | Набор трубок | 1 комп. |  |
|  |  | Пак растворов Na-K-Ca-pH, 800 мл | 12 упак. |  |
|  |  | Раствор промывающий | 16 фл. |  |
|  |  | Электрод опорный | 2 шт. |  |
|  |  | Электрод-Na | 2 шт. |  |
|  |  | Электрод-К | 2 шт. |  |
|  |  | Электрод-рН | 1 шт. |  |
|  |  | Электрод-Са | 2 шт. |  |
|  |  | Пак растворов Na-K-Сl, 800 мл | 8 шт. |  |
|  |  | Электрод-Сl | 1 шт. |  |
|  |  | Пробоотборник | 2 шт. |  |
|  | Реагенты и расход-ные материалы к ионоселективному анализатору: серии AVL (9180) пр-ва ROCHE Diagnostics GmbH (заводы в США, ROCHE Diagnostics Graz GmbH в Австрии) Германия | ISE SnapPak – реагент Снэп Пак | 16 шт. | 25 000,00 |
|  |  | Na-Еlectrode –conditioner-кондиционер натриевого электрода | 2 шт. |  |
|  |  | Cleaning solution – раствор чистящий | 2 шт. |  |
|  |  | Isetrol electrolyte control – ISE-трол контроль | 1 шт. |  |
|  |  | K+ ELECTRODE – электрод калиевый | 2 шт. |  |
|  |  | NA+ ELECTRODE – электрод натриевый | 2 шт. |  |
|  |  | CA++ ELECTRODE – электрод кальциевый | 2 шт. |  |
|  |  | Cl- ELECTRODE – электрод хлоровый | 1 шт. |  |
|  |  | REF.ELECTRODE – электрод референсный | 1 шт. |  |
|  |  | Корпус референсного электрода | 1 шт. |  |
|  | Расходные для анализатора газов крови и электролитов EASYSTAT производства MEDICA Corporation, США | Блок реагентов EASYSTAT | 28 шт. | 65 000,00 |
|  |  | Электрод-Na | 2 наб. |  |
|  |  | Электрод-Са | 2 наб. |  |
|  |  | Электрод-СL | 2 наб. |  |
|  |  | Газы крови рH, СО2 | 3 наб. |  |
|  |  | Промывочный раствор | 6 наб. |  |
|  |  | Капилляры наб.100шт. | 115 наб. |  |
|  |  | Бумага термочувствительная | 20 рул. |  |
|  | Расходные материалы и реагенты к анализатору гозов крови "Nova biomedical" | Реагент ПакБ | 6 шт. | 55 980,00 |
|  |  | Мембрана PCO2 | 2 наб. |  |
|  |  | Мембрана PO2 | 2 наб. |  |
|  |  | Сенсор Na | 1 шт. |  |
|  |  | Раствор депротеинизирующий | 3 наб. |  |
|  |  | Сенсор Pн | 2 наб. |  |
|  |  | Сенсор PCO2 | 2 наб. |  |
|  |  | СенсорSO2 | 2 наб. |  |
|  |  | Калибратор SO2 | 2 наб. |  |
|  | Реагенты и расход-ные материалы к ионоселективному анализатору: epoc Reader (производство Epocal Inc., Канада) | Тест-карты epoc BGEM | 4 850 шт. | 150 190,00 |
|  |  | Контрольный материал трехуровневый | 24 шт. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы к ионоселективному анализатору: серии ABL (800) производства Radiometer Medical ApS, Дания | Раствор гипохлорита S5362 | 18 шт. | 1 174 500,00 |
|  |  | Реагент AutoCheck TM 5+, S7735 (30 ампул) | 2 упак. |  |
|  |  | Реагент AutoCheck TM 5+, S7745 (30 ампул) | 4 упак. |  |
|  |  | Реагент AutoCheck TM 5+, S7755 (30 ампул) | 4 упак. |  |
|  |  | Реагент AutoCheck TM 5+, S7765 (30 ампул) | 2 упак. |  |
|  |  | Раствор калибровочный 1 S1820 | 220 шт. |  |
|  |  | Раствор калибровочный 2 S1830 | 180 шт. |  |
|  |  | Раствор промывочный S4980 | 680 шт. |  |
|  |  | Раствор калибровочный tHb S7770 (4 ампулы) | 8 упак. |  |
|  |  | Чистящий раствор S8375 | 80 шт. |  |
|  |  | Улавливатель сгустков (250 шт) | 22 упак. |  |
|  |  | Капилляры D957G-70-100x5 (5x75 шт) | 90 упак. |  |
|  |  | Бумага термочувствительная (8 рол) | 20 упак. |  |
|  |  | Контейнер для отходов D513 | 3 шт. |  |
|  |  | Электрод pH Е777 | 1 шт. |  |
|  |  | Электрод pCO2 E 788 | 1 шт. |  |
|  |  | Электрод pO2 E 799 | 1 шт. |  |
|  |  | Мембраны референcные (4 шт) | 13 упак. |  |
|  |  | Мембраны D722 K (4 шт.) | 12 упак. |  |
|  |  | Мембраны D733 Ca (4 шт.) | 8 упак. |  |
|  |  | Мембраны D744 Cl (4 шт.) | 10 упак. |  |
|  |  | Мембраны D755 Na (4 шт.) | 11 упак. |  |
|  |  | Мембраны D7066 глюкоза (4 шт.) | 14 упак. |  |
|  |  | Мембраны D7077 лактат (4 шт.) | 14 упак. |  |
|  |  | Мембраны D799 pO2 (4 шт.) | 16 упак. |  |
|  |  | Мембраны D788 pCO2 (4 шт.) | 15 упак. |  |
|  |  | Баллон с газом калибровочным 1 (34 бар) | 29 упак. |  |
|  |  | Баллон с газом калибровочным 2 (34 бар) | 24 упак. |  |
|  |  | Пробозабоник артериальный PICO70 22gx25mm, 1,5 мл, 100шт | 1 упак. |  |
|  |  | Пробозабоник артериальный safePICO 22gx25mm, с клапаном 1,5 мл, 100шт | 1 упак. |  |
|  |  | Набор годовой сервисный для ABL | 1 упак. |  |
|  |  | Трубка насоса растворов | 5 шт. |  |
|  |  | Трубка насоса отходов | 6 шт. |  |
|  |  | Трубка насоса электродных модулей | 6 шт. |  |
|  |  | Прокладка входная/ Inlet gasket, new design for ABL 700/800 series | 28 шт. |  |
|  |  | Фильтр воздушный | 2 шт. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы для определения гликированного гемоглобина при помощи анализатора HLC-723G8 производства Tosoh Corp (Япония) | Элюирующий буфер HSi G8 Вариант №1 (S) , 1 уп (1 пак по 800 мл), или аналог указанный в инструкции к анализатору | 7 упак. | 40 000,00 |
|  |  | Элюирующий буфер HSi G8 Вариант №2 (S), 1 уп (1 пак по 800 мл) ), или аналог указанный в инструкции к анализатору | 7 упак. |  |
|  |  | Элюирующий буфер HSi G8 Вариант №3 (S), 1 уп (1 пак по 800 мл) ), или аналог указанный в инструкции к анализатору | 7 упак. |  |
|  |  | His Гемолизирующий раствор - (L), 1 уп (5 паков по 2000 мл) ), или аналог указанный в инструкции к анализатору | 2 упак. |  |
|  |  | Элемент фильтра указанный в инструкции к анализатору | 2 упак. |  |
|  |  | Бумага для принтера (Printer paper), 10 шт в кор), или аналог указанный в инструкции к анализатору | 4 кор. |  |
|  | Наборы для исследования системы гемостаза на автоматических гемакоагулометрах АС-4/С-1 «Helena» (UK) | Набор для определения Д-димеров, набор с калибратором AutoBlue D-Dimer 400 (набор – 4 фл x4 мл + 4 фл x7 мл + 2 фл x7 мл + 2 фл x1 мл) | 68 наборов | 850 550,00 |
|  |  | Набор для определения тромбинового времени ThrombinTime (набор –10 фл х 5 мл) | 25 наб. |  |
|  |  | Набор для определения АЧТВ (АПТВ), APTT SA (набор – 20 фл х 10 мл) | 55 наб. |  |
|  |  | Набор для определения концентрации фибрино-гена ClaussFibrinogen 50 (набор – 5фл.x4мл + 2фл.x1мл + 2 фл.x25мл) | 47 наб. |  |
|  |  | Набор для определения протромбинового времени Thromboplastin LI (набор – 20 фл х 5 мл) | 450 наб. |  |
|  |  | Раствор очищающий – Cleaning Solution (набор – 500мл) | 12 наб. |  |
|  |  | Раствор для промывания – Rinse Solution (3флх1250мл) | 6 наб. |  |
|  |  | Кюветы блок 4 (упак. – 800 шт.) | 48 упак. |  |
|  |  | Кювета блок 1 (упак. – 1000 шт.) | 14 упак. |  |
|  |  | Калибровочная плазма – Calibration Plasma (набор – 10 фл х 1 мл) | 32 наб. |  |
|  |  | Контроль Д-димеров высокий и низкий уровень - D-Dimer Control H/L (набор – 5 фл.x1мл + 5фл.x1мл) | 6 наб. |  |
|  |  | Контрольная плазма (норма), 1мл | 505 фл. |  |
|  |  | Контрольная плазма (умеренная патология), 1мл | 240 фл. |  |
|  |  | Контрольная плазма (высокая патология), 1мл | 240 фл. |  |
|  |  | Контрольная плазма (МНО), 1мл | 240 фл. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы для автоматического анализатора гемостаза CА-660 (Sysmex, Япония) | АЧТВ SA - АРТТ SA (1набор - 2000 тестов) | 5 наб. | 40 000,00 |
|  |  | тромбопластин LI - Thromboplastin LI (1набор — 1000 тестов) | 9 наб. |  |
|  |  | тест-система «Тромбиновое время» - Thrombin Time (1набор - 1000 тестов) | 9 наб. |  |
|  |  | тест-система «Фибриноген по Клауссу 100» -Clauss Fibrinogen 100 (1 набор – 200 тестов) | 48 наб. |  |
|  |  | тест система «Авто Красный Д-димер 700» - Auto Red D-Dimer 700 (1 набор - 100 тестов) | 4 наб. |  |
|  |  | Контроль Д-димеров высокий и низкий уровень - D-Dimer Control H/L (1наб.:5фл.по 1мл; 5фл.по 1мл.) | 2 наб. |  |
|  |  | Контроли: контроль MHO - INR Reference Set (набор) | 2 наб. |  |
|  |  | Контрольная плазма N (норма) - Routine Control N (1наб.: 10фл.*1мл) | 2 наб. |  |
|  |  | Контрольная плазма А (умеренная патология) - Routine Control А (1наб.: 10фл.*1мл) | 2 наб. |  |
|  |  | Контроли: контрольная плазма SА (умеренная патология) - Routine Control (10фл.*1мл) | 1 наб. |  |
|  |  | Калибровочная плазма Calibration Plasma (1наб.: 10фл.*1мл) | 2 наб. |  |
|  |  | Калибраторы: калибровочная плазма МИЧ – ISI (4фл*1мл) | 2 наб. |  |
|  |  | Реакционная кювета SU-40-Reaction Tube SU-40 (1уп-3000шт.) | 14 упак |  |
|  |  | Раствор промывочный – CA CLEAN I (флакон) | 97 фл. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы к системе гемостаза цельной крови "Rotem" тип Delta производства Германия. | Активатор внешнего пути оптимизированный (ex-tem)10х10 | 6 упак. | 88 500,00 |
|  |  | Активатор внутреннего пути оптимизированный (In-tem)10х10 | 5 упак. |  |
|  |  | Реагент стартовый оптимизированный (star-tem)10х20 | 3 упак. |  |
|  |  | Реагент подтверждения гиперфибринолиза (ap-tem) 10 х 5 | 2 упак. |  |
|  |  | Дифференциал фибриногена и тромбоцитов (fib-tem)10х5 | 5 упак. |  |
|  |  | Дифференциал гепаринового эффекта (hep-tem)10х 7 | 3 упак. |  |
|  |  | Контроль нормальный Rotrol N Tem5х4 | 2 упак. |  |
|  |  | Контроль патологический Rotrol P Tem5х4 | 2 упак. |  |
|  |  | Диспосистемы измерительные(10х20) | 4 упак. |  |
|  |  | Наконечники для пипетки Verum diagnost 10х96 | 4 упак. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы для анализаторов глюкозы и лактата BIOSEN модель (5030) производства EKF-diagnostic GmbH, ГЕРМАНИЯ | Моющий раствор, депротеинизатор (уп. 5 амп.). | 25 упак. | 350 000,00 |
|  |  | Клапан для BIOSEN C-line/S-line, шт. | 3 шт. |  |
|  |  | Контрольный раствор EasyConPAT для глюкозы и лактата неразведенный в пробирках: набор 6х1 мл , или аналог | 78 набор |  |
|  |  | Контрольный раствор EasyConNorm для глюкозы и лактата неразведенный в пробирках 6х1 мл, или аналог | 98 набор |  |
|  |  | Набор линейных тестов для глюкозы | 5 наборов |  |
|  |  | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий в микропробирках 1 уп (1000 х 1 мл+1000 пластиковых капилляров 20 мкл) на 1000 тестов | 130 упак. |  |
|  |  | Пробоотборник, шт | 7шт |  |
|  |  | Чип-сенсор глюкоза, II типа для БИОСЕН С-Line/S-Line, шт | 23шт. |  |
|  |  | Раствор мультистандарта глюкоза/лактат, упаковка 100 шт. | 25 упак. |  |
|  |  | Системный раствор, канистра 5л | 63 кан. |  |
|  |  | Трубка насоса со стопорами для BIOSEN C-line/S-line, шт | 2 шт. |  |
|  | Реагенты к RIDA X-screen производства R-Biopharm AG, ГЕРМАНИ | Иммуноблоты для определения специфического IgE в сыворотке крови к 20 смешанным аллергенам, набор 10 иммуноблотов с 20 аллергенами. Состав аллергенов: клещ домашней пыли I и II, пыльца ольхи, березы, орешника, смеси трав, ржи, полыни, подорожника, эпителий и шерсть кошки, собаки, лошади, грибок Alternaria alternate, яйцо белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соя. | 4 наборов | 93 500,00 |
|  |  | Иммуноблоты для определения специфического IgE в сыворотке крови к 20 ингаляционным аллергенам, набор 10 иммуноблотов с 20 аллергенами. Состав аллергенов: клещ домашней пыли I и II, пыльца ольхи, березы, орешника, дуба, смеси трав, ржи, полыни, подорожника, эпителий и шерсть кошки, собаки, лошади, морской свинки, хомяка, кролика, грибок Alternaria alternate, Penicillinum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus. | 22 наборов |  |
|  |  | Иммуноблоты для определения специфического IgE в сыворотке крови к 20 пищевым аллергенам, набор 10 иммуноблотов с 20 аллергенами. Состав аллергенов: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко, яйцо белок, яйцо желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидор, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжут, соя. | 10 наборов |  |
|  |  | Иммуноблоты для определения специфического IgE в сыворотке крови к 20 смешанным аллергенам, набор 10 иммуноблотов с 20 аллергенами. Состав аллергенов: клещ домашней пыли I и II, пыльца березы, смеси трав, эпителий и шерсть кошки, собаки, грибок Alternaria alternate, молоко, альфа-лактоглобулин, бета-лактоглобулин, казеин, яйцо белок, яйцо желток, говяжий сывороточный альбумин, соя, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех-фундук, арахис. | 91 наборов |  |
|  | Реагенты и расходные материалы для электрофореза с помощью денситеметра сканирующего ДМ 2120 («Солар», РБ) | Набор для электрофоретического разделения белков сыворотки крови, 100 опред. | 126 наб. | 40 500,00 |
|  |  | Диагностический набор для идентификации монокланальных белков методом иммунофикации (м-градиент) на агарозе. 1 набор- 10 гельпластинок | 6 наб. |  |
|  |  | Контроль для тест-системы "Белки сыворотки", норма (набор – 10 x2 мл) | 9 наб. |  |
|  |  | Контроль для тест-системы "Белки сыворотки", патология ( набор – 10x2 мл) | 6 наб. |  |
|  |  | Контроль для тест-системы "идентификация монокланальных белков" | 1 наб. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы к бактериологическому анализатору: VITEK 2 Compact производства BIOMERIEUX, Франция | Карты для идентификации грамотрицательных палочек Vitek 2GN(или аналог) | 1 500 шт. | 250 000,00 |
|  |  | Карты для идентификации грамположительных кокков Vitek 2GP (или аналог) | 940 шт. |  |
|  |  | Карты для идентификации дрожжей Vitek 2 YST(или аналог) | 470 шт. |  |
|  |  | Карты для идентификации нейсерий и гемофиловVitek 2 NH(или аналог) | 150 шт. |  |
|  |  | Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры Vitek 2 AST-GP(или аналог) | 100 шт. |  |
|  |  | Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательной флоры Vitek 2AST-GN 81(или аналог) | 300 шт. |  |
|  |  | Карты на чувствительность грибов к антимикотикамVitek 2AST-YS 07(или аналог) | 670 шт. |  |
|  |  | Пробирки пластиковые: набор (12*75мм) | 1 500 наб. |  |
|  |  | Солевой раствор к автоматическому анализатору Vitek(или аналог) упк 3х0.5л | 13 упак. |  |
|  |  | Карты AST-GP-71(или аналог) | 600 шт. |  |
|  |  | Карты AST-GP-74(или аналог) | 340 шт. |  |
|  |  | Карты AST-ST-01(или аналог) | 400 шт. |  |
|  |  | Карты AST-P-592(или аналог) | 300 шт. |  |
|  |  | Карты AST-N-222(или аналог) | 600 шт. |  |
|  |  | Карты AST-GN-91(или аналог) | 500,00 |  |
|  |  | Наконечник к Pipette 145 µl VITEK 2 Compact; | 2 588 шт. |  |
|  |  | Наконечник к Pipette 280 µl VITEK 2 Compact | 2 780шт. |  |
|  |  | Карты для идентификации анаэробов Vitek 2 ANC | 20 шт. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы к приборам диагностическим Nano-Checker-7100 Reader | тест (прокальцетонин) | 1 710 шт. | 950 500,00 |
|  |  | тест (Д-димер) | 4 020 шт. |  |
|  |  | тест (тропонин, миоглобин, креатинкиназа) | 6 000 шт. |  |
|  |  | тест (СРБ) | 1 280шт. |  |
|  |  | тест (10 наркотических веществ в моче) | 40шт. |  |
|  |  | тест (тропонин) | 1 000шт. |  |
|  |  | тест (тропонин I) | 800 шт. |  |
|  |  | тест (ПСА) количественный | 1 200 шт. |  |
|  |  | тест (миоглобин) | 800 шт. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы для Экспресс анализатора Easy reader («Vedalab», Франция) | Ферритин | 5 наб. | 829 250,00 |
|  |  | Креатинкиназа МВ | 2 310 шт. |  |
|  |  | СРБ | 1 350 шт. |  |
|  |  | Тропонин | 5 280 шт. |  |
|  |  | Миоглобин | 2 420 шт. |  |
|  |  | Д-димеры | 2 860 шт. |  |
|  |  | Микроальбумин | 1 060 шт. |  |
|  |  | Онкомаркер СЕА | 7 наб. |  |
|  |  | Прокальцетонин | 2 180 шт. |  |
|  |  | Белок СКК | 120 шт. |  |
|  |  | Инсулин | 60 шт. |  |
|  |  | ПСА | 200 наб. |  |
|  |  | СА-125 | 5 наб. |  |
|  |  | Гормон щитовидной железы Т4 | 2 наб. |  |
|  |  | Гомон щитовидной железы ТТГ | 2 наб. |  |
|  |  | антиген-рака 125 (СА-125) | 1 наб. |  |
|  |  | альфа-фетопротеин | 1 наб. |  |
|  |  | лютеинизирующий гормон | 1 наб. |  |
|  |  | фолликулостимулирующий гормон | 1 наб. |  |
|  |  | Контроль Креатинкиназа МВ, 1фл. положительный + 1фл. отрицательный | 10 наб. |  |
|  |  | Контроль СРБ, 1фл. положительный + 1фл. отрицательный | 10 наб. |  |
|  |  | Контроль Тропонин, 1фл. положительный + 1фл. отрицательный | 10 наб. |  |
|  |  | Контроль Миоглобин, 1фл. положительный + 1фл. отрицательный | 10 наб. |  |
|  |  | Контроль Д-димеры, 1фл. положительный + 1фл. отрицательный | 10 наб. |  |
|  |  | Контроль Прокальцетонин, 1фл. положительный + 1фл. отрицательный | 10 наб. |  |
|  |  | Контроль ПСА, 1фл. положительный + 1фл. отрицательный | 10 наб. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы для анализаторов SelexOn производства Infopia Co Ltd, Корея | Тест-полоски SelexOn (Т4) (или аналог) | 80 шт. | 60 500,00 |
|  |  | Тест-полоски SelexOn (CEA) (или аналог) | 160 шт |  |
|  |  | Тест-полоски SelexOn (Total PSA) (или аналог) | 160 шт. |  |
|  |  | Тест-полоски SelexOn (AFP) (или аналог) | 80 шт. |  |
|  |  | Тест-полоски SelexOn (кардиопанель) (или аналог) | 160 шт. |  |
|  |  | Тест-полоски SelexOn (TSH) (или аналог) | 80 шт. |  |
|  |  | Тест-полоски SelexOn (D-dimer) (или аналог) | 80 шт. |  |
|  | Реагенты и расход-ные материалы для анализаторов Clover HbA1C производства Infopia Co Ltd, Корея | Тест-картридж для определения гликированного гемоглобина для анализатора Clover HbA1C | 12 440 шт. | 260 000,00 |
|  |  | Ежедневный контроль для анализатора Clover HbA1C | 217 шт. |  |
|  |  | Ежемесячный контроль для анализатора Clover HbA1C | 221 шт. |  |
|  | Реагенты и расходные материалы к анализатору сухой химии RеfIоtrоn Plus (Anymed Handels GmbH, Roche, Германия) | Тест система для определения альфа-амилазы | 4 упак | 20 000,00 |
|  |  | Тест система для определения билирубина | 24 упак |  |
|  |  | Тест система для определения мочевины | 24 упак |  |
|  |  | Тест система для определения креатинина | 30 упак |  |
|  |  | Тест система для определения щелочной фосфатазы | 5 упак |  |
|  |  | Тест система для определения аланиналинотрансферазы | 24 упак |  |
|  |  | Тест система для определения аспартатаминотрансферазы | 24 упак |  |
|  |  | Тест система для определения глюкозы | 12 упак |  |
|  |  | Тест система для определения КФК | 4 упак |  |
|  |  | Тест система для определения ГГТП | 4 упак |  |
|  |  | Контрольные тест системы Сhеk - полоски | 4 упак |  |
|  | Реагенты и расходные материалы к анализатору мочи "DUS-300" | Экспресс-тесты для определения белка, глюкозы, Рн, билирубина, форм.элементов в моче, адаптированные для работы на анализаторе мочи "DUS-300", 11 параметров (1/100) | 240 упак. | 6 500,00 |
|  |  | Экспресс-тесты для определения микроальбумина, креатинина в моче, адаптированные для работы на анализаторе мочи "DUS-300", (1/100) | 10 упак. |  |
|  |  | Бумага термочувствительная для принтера, адаптированная для работы на анализаторе мочи "DUS-300" ширина 51 мм | 60 рул. |  |
|  | Реагенты и расход-ные материалы к анализатору мочи "DIRUIH-100» | тесты для определения белка, глюкозы, Рн, билирубина, форм.элементов в моче, адаптированные для работы на анализаторе мочи | 550 упак. | 21 350,00 |
|  | Реагенты и расходные материалы к анализатору микробиологическому автоматическому BacT/Alert 3D 60 (Biomerioux Inc., США) | Флакон со средой и адсорбирующим полимером для выделения аэробных гемокультур - BacT/Alert FA Plus FAN Aerobic, или аналог | 2 800 шт. | 85 000,00 |
|  |  | Флакон педиатрический со средой для выделения гемокультур - BacT/Alert PF Plus Pediatric FAN, или аналог | 1 200 шт. |  |
|  |  | Флакон со средой c активированным углем для выделения анаэробных гемокультур - BacT/Alert FN, FAN Anaerobic, или аналог | 200 шт. |  |
|  |  | Среда ВТА FA Aerobic (флаконы с активированным углем) | 300 шт. |  |
|  | Реагенты к фотометру КФК | Набор определения серогликоидов фотометри-ческим ферментативным методом; 400-500 мл. | 300 л | 60 000,00 |
|  |  | Кислота сульфосалициловая «Ч», (сух.С7Н6О6Sх2Н2О); упак. 0.5-1 кг | 350 кг |  |
|  |  | Набор мочевины ферментативной (состав: реагент ферментный; хромоген; нарий гипохлорид; калибратор), 590 нм, 250-350 мл. | 900 л |  |

- Технические требования:

  - Реагенты должны быть совместимы между собой, соответствовать требованиям, указанным в «Руководстве к анализатору»;

  - Поставляемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть произведены или официально рекомендованы компанией-изготовителем анализатора.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Срок годности на поставленный товар должен составлять не менее 80% от общего срока годности.

- Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: ----------

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

5.1. Поставщик должен обеспечить методическое сопровождение (Для обеспечения методического сопровождения реагентов, которое включает в себя консультации по особенностям их применения (особенности хранения, сроки годности, клиническая интерпретация результатов, получение некорректных результатов), претендент должен предоставить отдельным письмом или явным образом отобразить в своем предложении гарантию осуществления такого сопровождения);

5.2. (для медицинского товара, подлежащего государственной регистрации в Республике Беларусь): копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ или документы подтверждающие, что данный товар не является ИМН (МТ);

5.3. (для товара, подлежащего сертификации в Республике Беларусь): копия сертификата соответствия Республики Беларусь;

5.5. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

5.6. Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 60 календарных дней с даты поставки либо по мере оплаты третьей стороной.