УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «4-я городская клиническая

больница имени Н.Е.Савченко»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Я.Янушко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на закупку работ (услуг) по ремонту и комплексному техническому обслуживанию медицинской техники и изделий медицинского назначения

для УЗ «4-я ГКБ им.Н.Е.Савченко»

1. **ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ДАННЫМ УЧАСТНИКОВ**
2. В своем предложении участник должен предоставить:
	1. Документы, подтверждающие регистрацию, экономическое и финансовое положение участника:

- копия свидетельство о государственной регистрации организации (если участником является индивидуальный предприниматель – то копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя);

- справка из банка о финансовом состоянии участника на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

- документ об отсутствии на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является, выданный соответствующим уполномоченным органом.

1.2. Документы (копии), подтверждающие возможность и достаточность проведения в полном объеме технического обслуживания и ремонта соответствующего медицинского оборудования:

- аккредитация от производителя оборудования и (или) сертификаты (свидетельства) о прохождении обучения по указанным видам работ, выданные специалистам, или гражданско-правовые договоры с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), имеющими указанные специальные разрешения (лицензия) на данные виды работ и услуг, а также сертификаты;

- наличие в штате предприятия-участника достаточного количества основных (не совместителей) высококвалифицированных специалистов для выполнения заявленного вида работ и услуг в полном объеме (но не менее двух), согласно «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78;

- подтвержденный опыт работы предприятия в данной области не менее трех лет (перечень договоров по номенклатуре медицинской техники);

- перечень договоров заключенных за предыдущий год с указанием обслуживаемой медицинской техники соответствующей предмету закупки и положительные отзывы потребителей об оказанных услугах по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники за последний год (по данной номенклатуре медицинской техники);

- копии сертификатов, подтверждающих наличие системы управления качеством, соответствующей международным стандартам ISO 9001 (для производителей оборудования и запасных частей);

- копии документов, подтверждающих право собственности или аренды производственных площадей, контрольно-измерительных приборов и оборудования, использующихся при техническом обслуживании соответствующего медицинского оборудования, а также оснащения рабочих мест специалистов, необходимого для проведения ремонтных работ в том числе подрядчика (исполнителя) – договора аренды и/или приобретения оборудования, свидетельства о поверке;

- копию действующей лицензии, выданной Департаментом по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на право осуществления на территории Республики Беларусь деятельности по наладке радиационных устройств и установок - для источников ионизирующего излучения (ИИИ);

- копии документов, подтверждающих право проведения ремонта и технического обслуживания средств измерения (СИ) (сертификат соответствия, аттестат аккредитации) – для осуществления ремонта и технического обслуживания медицинского оборудования, относящегося к средствам измерений (СИ);

- документы, подтверждающие возможность работы с сосудами под давлением, баллонами вместительностью до 100л., газификаторами – для осуществления ремонта и технического обслуживания соответствующего медицинского оборудования, работающего под давлением;

- калькуляцию, прейскурант цен и число нормо-часов на обслуживание МТ.

1. Периодичность и порядок ТО проводится в соответствии с «Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78», а также эксплуатационной документацией.
2. Количество закупаемых работ (услуг) – согласно предлагаемого к заданию на закупку перечня – Приложения 1-41 (ЛОТЫ №№ 1 - 41).

«Заказчик» вправе отклонить предложения не прошедшие квалификационные требования.

1. **Требования, предъявляемые к работам (услугам)**
	1. Организация должна предоставить эксплуатационную документацию на МТ, а также перечень работ, выполняемых при ТО-1, ТО-2, ТО-3 в соответствии с «Инструкцией об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78».
	2. \* Работы по техническому обслуживанию оборудования должны выполняться ежемесячно.
	3. Выполнение остальных видов работ по мере поступления письменных заявок (техническое освидетельствование, поверка средств измерений и т.д.).
	4. В случае неисправности МТ организация должна иметь в наличии оригинальные (от фирмы-производителя) запасные части или иметь возможность их приобретения в течение месяца.
	5. \* Текущий ремонт медицинской техники, находящейся на техническом обслуживании, выполняется без дополнительной оплаты стоимости работ (оплате подлежат только стоимость поверки средств измерений, технического освидетельствования стерилизаторов паровых и контроля эксплуатационных параметров медицинского рентгеновского диагностического оборудования).
	6. Время прибытия специалиста в случае поломки не более 12 часов.
	7. Время восстановления после поломки не более 48-х часов (при наличии необходимых запасных частей).
	8. Гарантия на установленные запасные части не менее 6 месяцев.
	9. Все работы должны производиться на территории заказчика, за исключением случаев, когда для проведения работ необходимо специальное оборудование (по согласованию с заказчиком допускается ремонт сложной медицинской техники в условиях исполнителя).
	10. Транспортировка оборудования в ремонт и его возврат производится транспортом исполнителя.
	11. \*\* Своевременное устранение аварийных ситуаций (в течение 1 (одного) часа).
	12. \*\* Проведение погрузочно-разгрузочных работ и перемещение баллонов на территории Заказчика.
	13. \*\* Подача медицинских газов непосредственно потребителю от баллона с его доставкой и подключением, в экстренных случаях (при отказе системы).
	14. \*\* Замена баллонов на соответствующем оборудовании в здании заказчика с последующим подключением и проверкой на герметичность соединений утечек газов.
	15. \*\* Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов соответствующей медицинской техники на территории Заказчика.
	16. Ориентировочная стоимость закупки должна включать в себя стоимость расходных материалов и запасных частей, используемых при ТО и ремонте МТ, которая должна составлять не менее 50% от стоимости услуг по ТО в годовом объеме.
	17. Закупка дорогостоящих запасных частей, стоимостью выше 100 базовых величин, осуществляется по отдельному договору с применением отдельной процедуры государственной закупки.
	18. Срок оказания услуг: 01.01.2018г. – 31.12.2018г.

«\*» - пункт имеет принципиальное значение при выборе поставщика услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий, при несоответствии указанным требованиям предложения участников отклоняются.

«\*\*» - только для систем подачи медицинских газов (СПМГ) – лот 39.

Ведущий инженер по ремонту

оборудования, зданий и сооружений А.А.Бура