УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

РУП «Медтехника»

_____________Д.П.Козлов

«____»_______ 2023 года

Заявка на закупку

Реагенты для выполнения иммуногематологических исследований

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для выполнения иммуногематологических исследований методом гель-фильтрации с использованием центрифуги Across (DiaPro, Турция) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4675 единиц |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 80800 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карты гелевые для определения группы крови по системе АВ0 прямым и перекрестным методом и определения резус фактора DVI- / DVI+ для обследования доноров и реципиентов. | 1.Карты для выполнения иммуногематологических исследований методом гель-фильтрации при помощи центрифуги Across (Модель Across System Card Centrifuge, скорость вращения 990 об./мин. ± 10 об./мин. (128.1 g ± 1.0 %)) 2.Карты гелевые 8-луночные для определения группы крови по системе АВ0 прямым и перекрестным методом и определения резус фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами для выявления слабого D и частичных вариантов D-антигена, включая вариант DVI для реципиентов. 3.В каждой пробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. 4.На лицевой стороне карты должен быть указан тип микропробирки (А, В и т.д) 5.Карта предназначена для исследования 1 образца. 6.Должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента. 7.Инструкция по применению карты на русском языке. | 50 шт. |
| 2. | Карты гелевые для определения группы крови по системе АВ0 прямым методом и определения резус фактора DVI- для обследования реципиентов. | 1.Карты для выполнения иммуногематологических исследований методом гель-фильтрации при помощи центрифуги Across (Модель Across System Card Centrifuge, скорость вращения 990 об./мин. ± 10 об./мин. (128.1 g ± 1.0 %)) 2.Гелевые карты должны содержать моноклональные реагенты для определения группы крови прямым методом по системе АВ0 и определения Rh-принадлежности вариант D(VI-) для обследования реципиентов. 3.Используемые анти-D-антитела не должны реагировать с вариантом DVI 4.На лицевой стороне должен быть указан тип микропробирки, должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента. 5.Карта должна быть рассчитана для исследования 2-х образцов на карте. 6.Инструкция по применению карты на русском языке. | 200 шт. |
| 3. | Карты гелевые для определения группы крови по системе АВ0 прямым методом и определения резус фактора DVI+ для обследования доноров. | 1.Карты для выполнения иммуногематологических исследований методом гель-фильтрации при помощи центрифуги Across (Модель Across System Card Centrifuge, скорость вращения 990 об./мин. ± 10 об./мин. (128.1 g ± 1.0 %)) 2.Гелевые карты должны содержать моноклональные реагенты для определения группы крови прямым методом по системе АВ0 и определения Rh-принадлежности вариант D(VI+) для обследования доноров. 3.На лицевой стороне должен быть указан тип микропробирки, должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента. 4.Карта должна быть рассчитана для исследования 2-х образцов на карте. 5.Инструкция по применению карты на русском языке. | 100 шт. |
| 4. | Карты гелевые для фенотипирования крови по системе Резус и определение Келл | 1.Карты для выполнения иммуногематологических исследований методом гель-фильтрации при помощи центрифуги Across (Модель Across System Card Centrifuge, скорость вращения 990 об./мин. ± 10 об./мин. (128.1 g ± 1.0 %)) 2.Гелевая карта на 8 микропробирок: DVI+-C-E-c-e-Cw-Kell-Сtl. 3.Назначение: определение антигенов систем Rh и Kell. 4.Микропробирки должны содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами: 4.1.Микропробирка D: моноклональный анти-D реагент (смесь антител IgG и IgM человека). Данный моноклональный анти-D реагент должен выявлять слабые D и частичные варианты антигена D, включая вариант DVI. 4.2.Микропробирка С: моноклональный анти-С реагент (IgM-антитела человека), 4.3.Микропробирка Cw: моноклональный Cw реагент (IgM-антитела человека), 4.4.Микропробирка с: моноклональный анти-с реагент (IgM-антитела человека), 4.5.Микропробирка Е: моноклональный анти-Е реагент (IgM-антитела человека), 4.6.Микропробирка е: моноклональный анти-е реагент (смесь IgM-антител человека), 4.7.Микропробирка Kell: моноклональный анти-Kell реагент (IgM-антитела человека), 4.8.Микропробирки Ctl.: буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). 5.На лицевой стороне должен быть указан тип микропробирки, должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента. 6.Карта должна быть рассчитана для исследования 1 образца на карте. 7.Инструкция по применению карты на русском языке. | 1200 шт. |
| 5. | Карты гелевые для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. | 1.Карты для выполнения иммуногематологических исследований методом гель-фильтрации при помощи центрифуги Across (Модель Across System Card Centrifuge, скорость вращения 990 об./мин. ± 10 об./мин. (128.1 g ± 1.0 %)) 2.Карты для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. 3.Карта должна содержать не менее 8 микропробирок. 4.На лицевой стороне должен быть указан тип микропробирки – AHG. 5.Должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента. 6.Каждая пробирка должна содержать полиспецифический антиглобулин (IgG+C3d) и должна быть предназначена для определения антител на поверхности эритроцитов и (или) в сыворотке/плазме. 7.Инструкция по применению карты на русском языке. | 2000 шт. |
| 6 | Карты гелевые AHG/NEUTRAL для одновременного скрининга полных и неполных антиэритроцитарных антител. | 1.Карты для выполнения иммуногематологических исследований методом гель-фильтрации при помощи центрифуги Across (Модель Across System Card Centrifuge, скорость вращения 990 об./мин. ± 10 об./мин. (128.1 g ± 1.0 %)) 2.Карты гелевые предназначены для одновременного проведения скрининга неполных антиэритроцитарных антител и полных антител методом агглютинации и гель-фильтрации. 3.Каждая гелевая карта должна включать не менее 6 микропробирок (лунок) заполненных гелем. 4.4 лунки (микропробирки) каждой гелевой карты должны содержать антиглобулиновый реагент для обнаружения неполных антиэритроцитарных антител. 5.4 других лунки (микропробирки) каждой гелевой карты без антиглобулинового реагента предназначены для обнаружения полных антиэритроцитарных антител в солевой среде. 6.Инструкция по применению карты на русском языке. | 1000 шт. |
| 7 | Раствор низкой ионной силы для проведения иммуногематологических исследований | 1.Раствор низкой ионной силы предназначен для приготовления суспензии эритроцитов. 2.Раствор должен быть предназначен для проведения серологических реакций с использованием гелевых карт данного лота. 3.Предпочтительная фасовка: 100 мл во флаконе. 4.Срок годности вскрытого флакона не менее 8 недель при температуре 2-8°С. | 5 л |
| 8 | Стандартные эритроциты для определения группы крови по системе AB0 перекрестным методом | 1.Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. 2.В наборе должно быть 2 флакона человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. 3.Объём каждого флакона должен содержать не менее 10 мл эритроцитов. 4.Реактив должен быть изготовлен из материала одного донора для каждого флакона. 5.Флаконы должны быть стеклянными с крышками разного цвета со встроенным пипетками. 6.Срок годности вскрытого флакона с эритроцитами не менее 6 недель при температуре 2-8°С. 7.Инструкция по применению эритроцитов на русском языке. | 40 мл |
| 9 | Стандартные эритроциты для скрининга антител. | 1.Эритроциты для скрининга и идентификации антител. 2.Набор должен содержать не менее четырех флаконов-капельниц с различными по антигенному составу эритроцитами и должны детектировать наиболее клинически значимые антитела. 3.Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эритроцитов группы (0) в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе с консервантами. 4.Срок годности вскрытых флаконов не менее 6 недель при температуре 2-8°С. 5.Инструкция по применению эритроцитов на русском языке. | 80 мл |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для метода колоночной агглютинации для оборудования Ortho-Clinical Diagnostics, Великобритания |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 18000 исследований |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 32000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во исследований |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Кассеты для определения группы крови по системе АВ0 прямым и обратным методом и определения наличия антигена D. | 5000 |
| 1.2 | Кассеты для скрининга антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса, постановки прямой пробы Кумбса, постановки пробы на совместимость. | 2500 |
| 1.3 | Кассеты для определения группы крови по системе ABO/Rh (D) новорожденных с одновременной постановкой прямого антиглобулинового теста. | 1500 |
| 1.4 | Кассеты для подтверждения групп крови систем ABO и Rh (D) | 5000 |
| 1.5 | Реагент для определения полных антител. | 1500 |
| 1.6 | Кассеты для качественного определения IgG, связанного с эритроцитами. | 1500 |
| 1.7. | Кассеты Rh/K (фенотипирование) для определения антигенов системы Rh и K | 1000 |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Реагенты должны быть предназначены для выполнения иммуногематологических исследований на оборудовании производства Ortho-Clinical Diagnostics.

2.2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на оборудовании производства Ortho-Clinical Diagnostics, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к оборудованию производства Ortho-Clinical Diagnostics.

2.3.Инструкции по применению на русском языке.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кассеты для скрининга антиэритроцитарных антител |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Реагент используется для установления факта наличия или отсутствия иммуноглобулинов и/или компонентов комплемента на эритроцитах человека; 1.2. Для диагностики IN VITRO; 1.3. Реагент должен подходить для прямого и непрямого антиглобулинового тестирования; 1.4. Совместимость с настольной рабочей станцией для инкубации и центрифугирования Ortho Workstation |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1200 исследований |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Сыворотка антиглобулиновая |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Антиглобулиновая сыворотка в жидкой форме во флаконах, объёмом не более 10 мл. 1.2.Антиглобулиновая сыворотка для пробы Кумбса содержит поликлональные антитела к lgG и предназначена для идентификации неполных антител при различных заболеваниях с элементами иммунопатологии, при резус-конфликтных беременностях, подборе пар донор-реципиент при проведении трансфузионной терапии и трансплантации органов и тканей, для идентификации антигенов, экспрессированных на красных кровяных клетках. 1.3. Срок хранения вскрытого флакона в закрытом виде при температуре 2-8ºC не менее месяца. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 420 мл |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811 УЗ "Могилевская больница №1" 790295625 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Раствор низкой ионной силы LISS (с азидом натрия) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Во флаконах, объёмом не более 10 мл. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1600 мл |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10500 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевская больница №1" 790295625 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед

отдела организации торговли	                                                   О.С.Сарнавская