УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

РУП «Медтехника»

_____________Д.П.Козлов

2017 года

Заявка на закупку реагентов, государственных стандартных образцов ГСО

и чистых веществ для хроматографии (СТХ) – Повторно.

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | medtech_torg@tut.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты, государственные стандартные образцы и чистые вещества для хроматографии;

2. Область применения: медицина, лабораторная диагностика;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец газовой смеси с сертифицированным значением метана в воздухе |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец газовой смеси с сертифицированным значением метана в воздухе ГСО РБ 0638-2013 Аттестованная характеристика: массовая концентрация метана Аттестованное значение: 0,016% Потребительская упаковка: баллон под давлением Давление газовой смеси 5,0 МПа Объем фасовки: 4 дм3 Срок годности: не менее 1 года |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 19.20.32.000 |
| Объем (количество) | 1 баллон |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 200 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Спирты одноатомные (моноспирты) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.22.600 |
| Объем (количество) | 6 ампул |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 2

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изоамиловый спирт для хроматографии (СТХ) | Изоамиловый спирт (3-метилбутанол-1) (ГОСТ 5830-79) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,0% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. | 2 |
| 2 | Изопропиловый спирт для хроматографии (СТХ) | Изопропиловый спирт (2-пропанол) (ТУ 6-09-4522-77) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,85% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. | 4 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандартный образец бенз(а)пирен |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.12.990 |
| Объем (количество) | 6 ампул |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 200 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 3

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МСО бенз(а)пирена в ацетонитриле | МСО бенз(а)пирена в ацетонитриле (100 мкг/см3) Допускаемый диапазон массовых концентраций 95-105 мкг/см3 Границы допускаемых значений относительных погрешностей при Р=0,95 – 2%. Объем ампулы 2 мл Срок годности: не менее 1 года | 4 |
| 2 | ГСО бенз(а)пирена в гексане | ГСО бенз(а)пирена в гексане (100 мкг/см3) ГСО 7141-95 Содержание основного вещества 100 мкг/см3 Границы допускаемых значений относительных погрешностей при Р=0,95 – 2% Объем ампулы 1,5 мл Срок годности – не менее 3 лет | 2 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец стирола |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава раствора стирола (ГСО 6483-92) Аттестованная характеристика: массовая концентрация стирола Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.12.500 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандартный образец состава водного раствора метанола |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Стандартный образец состава водного раствора метанола Аттестованная характеристика: массовая концентрация метанола Аттестованное значение: 1,00 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО при Р=0,95,% - 1,0 Потребительская упаковка: стеклянные ампулы Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.22.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 250 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Динил для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Динил для хроматографии (СТХ) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец гистамина дигидрохлорида |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава раствора гистамина дигидрохлорида (ГСО 8122-2002) Аттестованная характеристика: массовая концентрация гистамина Аттестованное значение: 4,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,1 Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 2,5 см3 Срок годности: не менее 1 года |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.41.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 80 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандартный образец состава нонана для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | стандартный образец состава нонана для хроматографии (СТХ) ТУ 2632-031-56278322-2008 Аттестованная характеристика: молярная доля нонана Аттестованное значение: 99,4% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,95 - 0,1 Потребительская упаковка: стеклянная ампула Объем фасовки: 3,0 см3 Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.11.200 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Углеводороды циклические: бензол для хроматографии (ГСО) и толуол для хроматографии (ГСО) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.12.200 |
| Объем (количество) | 4 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №9

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственный стандартный образец состава бензола | Государственный стандартный образец состава бензола (ГСО 7141-95) Аттестованная характеристика: молярная доля бензола Содержание основного вещества: 99,95% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1,5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. | 2 |
| 2 | Государственный стандартный образец состава толуола | Государственный стандартный образец состава толуола (ГСО 7333-96) Аттестованная характеристика: массовая доля толуола Аттестованное значение: 99,96% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,01% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. | 2 |

Лот №10

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец мутности (формазиновая суспензия) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | стандартный образец мутности (формазиновая суспензия) (ГСО 7271-96) Аттестованная характеристика: мутность по формазиновой шкале Аттестованное значение: 4000 ЕМФ Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 1 года |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 30 ампул |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №11

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец ацетона |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец ацетона (ГСО 8460-2003) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ацетона мг/см3: 1,0 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,95 ±1. Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №12

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Метилметакрилат для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Метилметакрилат (CAS № 96-33-3) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 98,0% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.33.400 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №13

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диагностикумы для полуколичественного определения специфических белков |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №13 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1184 набора |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условие поставки | После оплаты третьей стороной в течение 10 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4600 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №13

1.	Общие требования:

1.1.	Для подтверждения возможности применения предлагаемых реагентов участнику необходимо предоставить копии регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения РБ.

1.2.	Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если это предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.

1.3.	Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

1.4.	Калибраторы должны быть аттестованы на заводе-изготовителе (с предоставлением паспорта) для применения их совместно с предлагаемыми реагентами.

1.5.	Предлагаемый товар по составу должен соответствовать на 100% заданию на закупку.

2.	Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Состав (объем) закупаемого товара и требуемые его параметры:

| № | Наименование | Техническая характеристика | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СРБ (латекс-тест) | Метод прямой латекс-агглютинации в лунках на тест-пластинах. Реагент должен представлять собой готовую к использованию суспензию латексных частиц, покрытых антителами против С-реактивного белка человека. При смешивании данного реагента с сывороткой, содержащей СРБ в концентрации, превышающей 6 мг/л, развивается визуально регистрируемая агглютинация. Время проведения анализа не более 3-х минут. Количество латексного реагента на пробу не более 20 мкл. Объём реагента в наборе не менее 5 мл. Набор должен содержать слабоположительный, положительный и отрицательный контроли. | 640 |
|  | АСЛ - О (латекс - тест) | Метод прямой латекс-агглютинации в лунках на тест-пластинах. Реагент должен представлять собой готовую к использованию суспензию латексных частиц, покрытых молекулами стрептолизина-0 антигена. При смешивании данного реагента с сывороткой, содержащей антистрептолизин 0 в концентрации, превышающей 200 МЕ/мл, развивается визуально регистрируемая агглютинация. Время проведения анализа не более 3-х минут. Количество латексного реагента на пробу не более 20 мкл. Объём реагента в наборе не менее 5 мл Набор должен содержать слабоположительный, положительный и отрицательный контроли. | 115 |
|  | Ревматоидный фактор (латекс - тест) | Метод прямой латекс-агглютинации в лунках на тест-пластинах. Реагент должен представлять собой готовую к использованию суспензию латексных частиц, покрытых антителами против ревматоидного фактора человека. При смешивании данного реагента с сывороткой, содержащей РФ, в концентрации превышающей 8 МЕ/мл, развивается визуально регистрируемая агглютинация. Время проведения анализа не более 3-х минут. Количество латексного реагента на пробу не более 20 мкл. Набор должен содержать слабоположительный, положительный и отрицательный контроли. Объём реагента в наборе не менее 5 мл. | 405 |
|  | Антитела к ДНК (латекс-тест) (ANTI-n- DNA) (50 тестов) | Метод прямой латекс-агглютинации в лунках на стекле. Предназначен для выявления антител к системной красной волчанке. Метод основан на реакции преципитации между частицами латекса покрытых дезоксирибонуклеинами (DNР) и анти- DNР антителами. В случаях присутствия анти- DNР в образце сыворотки, в результате агглютинации происходит образование комплекса «антиген-антитело» в виде преципитата, наблюдаемого макроскопически. Набор должен содержать 1) готовую к использованию DNР-латекс-суспензию; 2) позитивный контроль; 3) негативный контроль. Время проведения анализа – не более 5 минут. Количество латексного реагента на 1 пробу не более 30 мкл. Набор должен быть рассчитан не менее, чем на 50 определений. | 24 |

Лот №15

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец этилмеркурхлорид |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида этилмеркурхлорида (ГСО 7741-99) Аттестованная характеристика: массовая доля этилмеркурхлорида Аттестованное значение: 99,1% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,9% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №16

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Полихлорированные бифенилы |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Полихлорированные бифенилы: гексахлорбифенил №138, №153; гептахлорбифенил №180; пентахлорбифенил №101, 118; тетрахлорбифенил №52; трихлорбифенил №28 – это раствор всех перечисленных номеров ПБХ в 2 см3 изооктана. CAS № 540-84-1 Квалификация – имп Потребительская упаковка: стеклянная ампула Масса (объем) фасовки - 2 см3 Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №17

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец додецилсульфат натрия (АПАВ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец додецилсульфат натрия (АПАВ) (ГСО 8049-94) Аттестованая характеристика: массовая доля додецилсульфат натрия Аттестованное значение: 99,3% Границы относительной погрешности при доверительной вероятности 0,95-1,3% Потребительская упаковка: стеклянная ампула Объем фасовки: 0,1 г Срок годности: не менее 5 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №18

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | 1,4-диоксан для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1,4-диоксан (Cas №123-91-1) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,8% мг/см3 Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №19

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Акрилонитрил для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Акрилонитрил для хроматографии (СТХ) (Cas №107-13-1) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,5% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.43.500 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №20

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандартный образец состава раствора антрацена в ацетонитриле |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Стандартный образец состава раствора антрацена в ацетонитриле (ТУ 2632-033-56278322-2008) Аттестованная характеристика: массовая концентрация антрацена Аттестованное значение: 200,0 мкг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=5% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1,2 см3 Срок годности: не менее 1,5 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 75 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №21

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственные стандартные образцы: афлатоксина В1, афлатоксина В2, афлатоксина М1, дезоксиниваленола (вомитоксина), зеараленона, Т-2 токсина и патулина |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 21 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 22 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 21

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственный стандартный образец состава раствора афлатоксина В1 | Государственный стандартный образец состава раствора афлатоксина В1 в смеси бензола и ацетонитрила (ГСО 7936-2001) Аттестованная характеристика: массовая концентрация (6аR-cis)(2,3,6a,9a)тетрагидро-4-метоксициклопента[с]фуро[2,3-h][1]бензопиран-1, 11- диона Аттестованное значение: 9,8 мкг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=10% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1 см3 Срок годности: не менее 2 лет. | 3 |
| 2 | Государственный стандартный образец состава раствора афлатоксина В2 | Государственный стандартный образец состава эталонного раствора афлатоксина В2 (СОП 0006-97) Аттестованная характеристика: массовая концентрация афлатоксина В2 Аттестованное значение: 10,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,5% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1 см3 Срок годности: не менее 2 лет | 3 |
| 3 | Государственный стандартный образец состава раствора афлатоксина М1 | Государственный стандартный образец состава раствора афлатоксина М1 в смеси бензола и ацетонитрила (ГСО 7934-2001) Аттестованная характеристика: массовая концентрация 2,3,6а,9а-тетрагидро-9а-гидрокси-4-метоксициклопента[с]фуро[2,3-h][1]бензопиран-1,11-диона Аттестованное значение: 0,33 мкг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=10% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1 см3 Срок годности: не менее 2 лет | 2 |
| 4 | Государственный стандартный образец дезоксиниваленола | Государственный стандартный образец состава раствора дезоксиниваленола в ацетонитриле (Д-20) (ГСО 7939-2001) Аттестованная характеристика: массовая концентрация 3а,7а,15-тригидрокси-12,13-эпокситрихотец 9-ен-8-она Аттестованное значение: 19,6 мкг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=10% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1 см3 Срок годности: не менее 1,5 лет | 3 |
| 5 | Государственный стандартный образец зеараленона | Государственный стандартный образец состава раствора зеараленона в бензоле (З-20) (ГСО 7943-2001) Аттестованная характеристика: массовая концентрация лактона 6-(10-гидрокси-6-оксо-транс1-ундецил)-β-резорциловой кислоты Аттестованное значение: 19,9 мкг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=10% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1 см3 Срок годности: не менее 1,5 лет | 3 |
| 6 | Государственный стандартный образец Т-2 токсина | Государственный стандартный образец состава раствора Т-2 токсина в бензоле (ГСО 7942-2001) Аттестованная характеристика: массовая концентрация 3-гидрокси-4,15-диацетокси-8[3-метилбутирилокси]-12,13 эпокситрихотец-9-ена Аттестованное значение: 100,0 мкг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=10% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1 см3 Срок годности: не менее 1,5 лет | 3 |
| 7 | Государственный стандартный образец патулина | Государственный стандартный образец состава раствора патулина в смеси бензола и ацетонитрила (П-10) (ГСО 7937-2001) Аттестованная характеристика: массовая концентрация 4-гидрокси-4Н-фуро [3,2-е]пиран-2(6Н)-она Аттестованное значение: 10,0 мкг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=10% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1 см3 Срок годности: не менее 1,5 лет | 5 |

Лот №22

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ацетальдегид для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Ацетальдегид для хроматографии (СТХ) (CAS №75-07-0) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.61.130 |
| Объем (количество) | 3 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №23

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандартные образцы органических соединений: дибутилфталата (СТХ) и диоктилфталата (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 23 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.64.300 |
| Объем (количество) | 7 ампул |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 23

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дибутилфталат для хроматографии (СТХ) | Дибутилфталат для хроматографии (СТХ) (CAS №84-74-2) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,5 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 4 |
| 2 | Диоктилфталат для хроматографии | Диоктилфталат (Ди-(2)-этилексилфталат) для хроматографии (CAS №117-81-7) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,0% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет | 3 |

Лот №24

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственные стандартные образцы химических элементов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 24 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 66 ампул |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 850 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 24

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственный стандартный образец ионов железа | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов железа (ГСО 8032-94) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов железа (III) Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,5% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 20 |
| 2 | Государственный стандартный образец кремния | Государственный стандартный образец состава раствора кремния (ГСО 8212-2002) Аттестованная характеристика: массовая концентрация силикат-ионов (в пересчете на кремний) Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=2% Потребительская упаковка: полиэтиленовые флаконы Объем фасовки: 20 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 2 |
| 3 | Государственный стандартный образец лития | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов лития (ГСО 10229-2013) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов лития Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 5 лет | 2 |
| 4 | Государственный стандартный образец магния | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов магния (ГСО 7190-95) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов магния Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,7% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 4 лет | 2 |
| 5 | Государственный стандартный образец мышьяка | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов мышьяка (III) (ГСО 7976-2001) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов мышьяка (III) Аттестованное значение: 0,1 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 8 |
| 6 | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов хрома (VI) | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов хрома (VI) (ГСО 8035-94) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов хрома (VI) Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,7% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 4 лет | 5 |
| 7 | Государственный стандартный образец цинка | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов цинка (ГСО 8053-94) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов цинка Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,26% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 4 лет | 5 |
| 8 | Государственный стандартный образец ионов бора | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов бора (ГСО 7337-96) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов бора Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,7% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет | 3 |
| 9 | Государственный стандартный образец ионов кадмия | Государственный стандартный образец состава ионов кадмия (ГСО 6690-93) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов кадмия Аттестованное значение: 1,00 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при доверительной вероятности 0,95% Потребительская упаковка: стеклянная ампула Объем фасовки: 5,0 см3 Срок годности: не менее 4 лет | 2 |
| 10 | Государственный стандартный образец ионов свинца | Государственный стандартный образец состава раствора ионов свинца (ГСО 7012-93) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов свинца Аттестованное значение: 1,00 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО (при Р=0,95,%-0,5) Потребительская упаковка: стеклянная ампула Объем фасовки: 5,0 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 3 |
| 11 | Государственный стандартный образец ионов кальция | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов кальция (ГСО 8065-94) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов кальция Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО (при доверительной вероятности 0,95,% - 0,7 Потребительская упаковка: стеклянные ампулы Объем фасовки: 5,0 см3 Срок годности: не менее 4 лет | 2 |
| 12 | Государственный стандартный образец ионов никеля | Государственный стандартный образец состава раствора ионов никеля (ГСО 8001-93) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов никеля Аттестованное значение: 1,00 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности 0,95,%-0,3 Потребительская упаковка: стеклянные ампулы Объем фасовки: не менее 5,0 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 2 |
| 13 | Государственный стандартный образец раствора ионов меди | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов меди (ГСО 7998-93) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов меди Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности 0,95,%-0,2 Потребительская упаковка: стеклянные ампулы Объем фасовки: не менее 5,0 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 4 |
| 14 | Государственный стандартный образец ионов кобальта | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов кобальта (ГСО 8089-94) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов кобальта Аттестованное значение: 1,00 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения ГСО при доверительной вероятности 0,95,%-1,0 Потребительская упаковка: стеклянные ампулы Объем фасовки: не менее 5,0 см3 Срок годности: не менее 5 лет | 3 |
| 15 | Государственный стандартный образец ионов алюминия | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов алюминия (ГСО 8059-94) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов алюминия Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. | 3 |

Лот №25

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Изо-бутанол для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Изобутиловый спирт (2-метил-1-пропанол) (ГОСТ 6016-77) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,5 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.22.400 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №26

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандартные образцы сложных эфиров акриловой кислоты: бутилакрилата (СТХ) и метилакрилата (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 26 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.33.200 |
| Объем (количество) | 4 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 26

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бутилакрилат для хроматографии (СТХ) | Бутилакрилат (CAS №141-32-2) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет | 2 |
| 2 | Метилакрилат для хроматографии (СТХ) | Метилакрилат (CAS № 96-33-3) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 98,5 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет | 2 |

Лот №27

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандартные образцы эфиров простых, пероксидов органических, эпоксидов, ацеталей и полуацеталей и их производных: н-бутилацета (СТХ), винилацетата (СТХ), метилацетата (СТХ) и этилацетата (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 27 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.63.100 |
| Объем (количество) | 8 ампул |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 90 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 27

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н-бутилацетат для хроматографии (СТХ) | Н-бутилацетат (ТУ 6-09-781-76) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,8 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 2 |
| 2 | Винилацетат для хроматографии (СТХ) | Винилацетат (CAS №108-05-4) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 2 |
| 3 | Метилацетат для хроматографии (СТХ) | Метилацетат (CAS №79-20-9) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет | 2 |
| 4 | Этилацетат для хроматографии (СТХ) | Этилацетат (ТУ 6-09-667-76) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,8 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 2 |

Лот №28

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандартные образцы углеводородов ациклических насыщенных: гексана (СТХ), гексена (СТХ), гептана (СТХ) и гептена (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 28 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.11.200 |
| Объем (количество) | 8 ампул |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 60 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 28

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гексан для хроматографии (СТХ) | Гексан (ТУ 6-09-4521-77) Аттестованная характеристика: чистое вещество хч для хроматографии Содержание основного вещества: 99,85 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 2 |
| 2 | Гексен для хроматографии (СТХ) | Гексен (CAS № 592-41-6) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,0 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 2 |
| 3 | Гептан для хроматографии (СТХ) | Гептан (ГОСТ 25828-83) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 2 |
| 4 | Гептен для хроматографии (СТХ) | 1-гептен (ТУ 6-09-3837-74) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 98,0 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет | 2 |

Лот №29

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диметилформамид для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Диметилформамид для хроматографии (СТХ) ТУ СОМР 3-015-06 Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,95% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.43.700 |
| Объем (количество) | 3 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 60 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №30

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Эпихлоргидрин для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Эпихлоргидрин для хроматографии (СТХ) (CAS № 106-89-8) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.12.990 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №31

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандартные образцы ксилолов: м-ксилола (СТХ), п-ксилола (СТХ) и о-ксилола (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 31 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.12.400 |
| Объем (количество) | 3 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 60 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 31

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-ксилол для хроматографии (СТХ) | М-ксилол (CAS №108-38-3) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,8 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 1 |
| 2 | О-ксилол для хроматографии (СТХ) | О-ксилол (1,2-диметилбензол) (СТП ТУ КОМП 2-082-08) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,8% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 1 |
| 3 | п-ксилол для хроматографии (СТХ) | п-ксилол (CAS №106-42-3) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,8 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 1 |

Лот №32

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец цветности (хром-кобальтовая шкала) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец цветности (хром-кобальтовая шкала) (ГСО 7853-2000) Аттестованная характеристика: цветность по хром-кобальтовой шкале Аттестованное значение: 500 град. Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 35 ампул |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 60 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №33

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Микрокюветы к анализатору гемоглобина Hemo Control |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Микрокюветы к анализатору гемоглобина Hemo Control (закрытого типа) должны быть одноразовые, изготовлены из полистирола и представлять собой емкость на объем пробы 8 мкл |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 4000 штук |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №34

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Микрокюветы для определения низкого уровня гемоглобина к анализатору Hemo Cue |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Микрокюветы для определения низкого уровня гемоглобина к анализатору Hemo Cue (закрытого типа) должны быть одноразовыми, изготовлены из полистирола и представлять собой емкость объемом около 20 мкл |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | 900 штук |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 300 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №35

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольный набор растворов для низкого уровня гемоглобина Plasma /Low Hb к анализатору Hemo Cue |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав контрольного набора растворов для низкого уровня гемоглобина Plasma /Low Hb к анализатору Hemo Cue должен содержать: 1.1 три флакона по 2 мл контрольных растворов гемоглобина с концентрацией ≈ 80, 120 и 160 г/л; 1.2 концентрация гемоглобина аттестована с погрешностью не более ± 2%. 2. Требования, предъявляемые к контрольным растворам гемоглобина: 2.1 растворы должны быть гомогенны, не содержать сгустков крови и механических включений, хорошо очищены от липидов и других примесных соединений. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 набора |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №36

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец сероуглерода |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава раствора сероуглерода (ГСО 6264-91) Аттестованная характеристика: массовая концентрация сероуглерода Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №37

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Этиленгликоль для хроматографии |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Этиленгликоль для хроматографии (СТХ) (СТП ТУ КОМП 2-121-09) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,6 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.23.100 |
| Объем (количество) | 3 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №38

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственные стандартные образцы: сульфид-иона, сульфат-иона, фосфат-иона, нитрит-иона, нитрат-иона, хлорид-иона, роданид-иона, фторид-иона и аммоний-иона |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета государственной закупки | Согласно приложению 38 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 101 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 90 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 38

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственный стандартный образец сульфид-ионов | Государственный стандартный образец состава водного раствора сульфид-ионов (ГСО 7970-2001) Аттестованная характеристика: массовая концентрация сульфид-ионов Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 1 года | 3 |
| 2 | Государственный стандартный образец сульфат-ионов | Государственный стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов (ГСО 7684-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация сульфат-ионов Аттестованное значение: 10,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. | 36 |
| 3 | Государственный стандартный образец фосфат-ионов | Государственный стандартный образец состава водного раствора фосфат-ионов (ГСО 7748-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация фосфат-ионов Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. | 8 |
| 4 | Государственный стандартный образец нитрат-ионов | Государственный стандартный образец состава водного раствора нитрат-ионов (ГСО 6696-93) Аттестованная характеристика: массовая концентрация нитрат-ионов Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,3% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. | 18 |
| 5 | Государственный стандартный образец нитрит-ионов | Государственный стандартный образец состава водного раствора нитрит-ионов (ГСО 7753-2000) Аттестованная характеристика: массовая концентрация нитрит-ионов Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. | 21 |
| 6 | Государственный стандартный образец состава водного раствора фторид-ионов | Государственный стандартный образец состава водного раствора фторид-ионов Аттестованная характеристика: массовая концентрация фторид-ионов Аттестованное значение: 1,00 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО (при Р=0,95,%-1,0 Потребительская упаковка: полимерный флакон Объем фасовки: 40-100 см3 Срок годности: не менее 2 лет | 3 |
| 7 | Государственный стандартный образец состава раствора роданид-ионов | Государственный стандартный образец состава раствора роданид-ионов Аттестованная характеристика: массовая концентрация роданид-ионов Аттестованное значение: 1,00 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО (при доверительной вероятности 0,95,%-1,0 Потребительская упаковка: стеклянные ампулы Объем фасовки: не менее 5,2 см3 Срок годности: не менее 5 лет | 1 |
| 8 | Государственный стандартный образец водного раствора хлорид-ионов | Государственный стандартный образец состава водного раствора хлорид-ионов Аттестованная характеристика: массовая концентрация хлорид-ионов Аттестованное значение: 1,00 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО при Р=0,95,% - 1,0 Потребительская упаковка: стеклянные ампулы Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет | 4 |
| 9 | Государственный стандартный образец водного раствора ионов аммония | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов аммония (ГСО 7747-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов аммония Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. | 7 |

Лот №39

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственные стандартные образцы: фенола, формальдегида и капролактама |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 39 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 24 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 60 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 39

| № | Наименование | Требования | Кол-во ампул |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственный стандартный образец фенола в этаноле | Государственный стандартный образец состава раствора фенола (ГСО 7346-96) Аттестованная характеристика: массовая концентрация фенола Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет. | 7 |
| 2 | Государственный стандартный образец формальдегида | Государственный стандартный образец состава раствора формальдегида (ГСО 9376-2009) Аттестованная характеристика: массовая концентрация формальдегида Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,8% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее не менее 5 лет. | 12 |
| 3 | Государственный стандартный образец капролактама | Государственный стандартный образец состава раствора капролактама (ГСО 9111-2008) Аттестованная характеристика: массовая концентрация капролактама Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет. | 5 |

Лот №40

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Этилбензол для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Этилбензол для хроматографии (СТХ) (CAS № 100-41-4) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.12.600 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №41

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец хлорбензола |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава хлорбензола (ГСО 7142-95) Аттестованная характеристика: массовая доля хлорбензола Аттестованное значение: 99,94% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,01% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1,5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.19.710 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №42

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец беномил |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида беномила (ГСО 7490-98) Аттестованная характеристика: массовая доля метил-N-[1-(бутилкарбамоил)-бензимидазолил-2]карбамата Аттестованное значение: 98,3% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 75 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №43

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Винилхлорид для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Винилхлорид для хроматографии (СТХ) (CAS №7501-4) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 3 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.13.710 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 85 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №44

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец дикофол |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида дикофола (ГСО 7388-97) Аттестованная характеристика: массовая концентрация 2,2,2-трихлор-1,1-бис-(4-хлорфенил)этанола Аттестованное значение: 0,100 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р±0,002 мг/см3 Потребительская упаковка: стеклянная запаянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 1 года |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №45

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец фозалон |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида фозалона (ГСО 7416-97) Аттестованная характеристика: массовая доля S-(6-хлор-2-оксобензоксазолин-3-ил) метил-О,О-диэтилдитиофосфата Аттестованное значение: 99,3% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,6% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №46

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец пенконазол |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида пенконазола (ГСО 7664-99) Аттестованная характеристика: массовая доля 1-(2,4-дихлор-β-пропилфен-этил)-Н-1,2,4-триазола Аттестованное значение: 99,7% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,3% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №47

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец альфа-циперметрин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида альфа-циперметрин (фастак) (ГСО 7735-99) Аттестованная характеристика: массовая доля смеси стереоизомеров (1:1) циперметрина: (S)-α-циано-3-феноксибензилового эфира (1R)- цис-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты и ®-α-циано-3-феноксибензилового эфира (1S)-цис-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты Аттестованное значение: 98,4% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,6% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №48

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец пропазин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида пропазина (ГСО 7716-99) Аттестованная характеристика: массовая доля 2-хлор-4,6-бис-(изопропиламино)-1,3,5-триазина Аттестованное значение: 99,7% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,3% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №49

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец вольфрама |  |
| --- | --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава массовой концентрации вольфрама в растворе (ГСО 9117-2008) Аттестованная характеристика: массовая концентрация вольфрама Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |  |
| Объем (количество) | 4 ампулы |  |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |  |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |  |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 руб. |  |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |  |

Лот №50

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец трибенурон-метил |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида трибенурон-метила (ГСО 8628-2004) Аттестованная характеристика: массовая доля 2-[3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-метилуреидосульфонил] бензойной кислоты метилового эфира Аттестованное значение: 98,2% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,8% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №51

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец метазахлор (бутизан) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида метазахлор (бутизан) Аттестованное значение: 99,0% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 5 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №52

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец ялан (молинат) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида ялан (молинат) Аттестованная характеристика: массовая доля Аттестованное значение: 99,0% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №53

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец прометрин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида прометрина (ГСО 7667-99) Аттестованная характеристика: массовая доля 2-метилтио-4,6-бис(изопропиламино)-1,3,5-триазина Аттестованное значение: 99,6% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,4% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №54

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец пиразон (пирамин) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида пиразона (пирамин) Аттестованная характеристика: массовая доля 4-амино-5-хлор-1-фенилпиридазона-6 Аттестованное значение: 98,8% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,2% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №55

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец атразин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида атразина (ГСО 7645-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация 2-хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазина Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1250 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №56

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец состава раствора нефтепродуктов в гексане |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Стандартный образец состава раствора нефтепродуктов в гексане типа «СО Люм-НПГ» либо аналог ГСО 7950-2001 Аттестованная характеристика: массовая концентрация нефтепродуктов Аттестованное значение: 1,00 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО (при Р=0,95,% - 3 Потребительская упаковка: стеклянные ампулы Объем фасовки: не менее 6,0 см3 Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 5 ампул |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №57

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец бихроматной окисляемости воды |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец бихроматной окисляемости воды (химического потребления кислорода) Аттестованная характеристика: химическое потребление кислорода Аттестованное значение: 9940 мг/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО (при доверительной вероятности 0,95,% - 1,0 Потребительская упаковка: стеклянные ампулы Объем фасовки: не менее 5,2 см3 Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №58

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец состава раствора уксусной кислоты |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава раствора уксусной кислоты Аттестованная характеристика: массовая концентрация уксусной кислоты Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения СО при Р=0,95,% - 1 Потребительская упаковка: стеклянная ампула Объем фасовки: не менее 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №59

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стандарт DL-трео-хлорамфеникол-d5 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Наименование – DL-трео-хлорамфеникол- d5 Химическая формула: C11D5H7Cl2N2O5 Квалификация – аналитический стандарт Содержание основного вещества: массовая доля не менее 97,0 % Потребительская упаковка: стеклянный флакон с плотно прилегающей крышкой Масса (объем) фасовки – 1 мг Срок годности: не менее 2 лет |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.51.500 |
| Объем (количество) | 3 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №60

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кумол для хроматографии |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Кумол (изо-пропилбензол) для хроматографии (CAS № 98-82-8) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.12.700 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №61

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец триадимефон |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида триадимефона (байлетон) (ГСО 7511-98) Аттестованная характеристика: массовая доля 3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси) бутанона-2 Аттестованное значение: 99,0% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №62

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец ЭПТЦ (эптам) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида ЭПТЦ (эптам) (ГСО 7738-99) Аттестованная характеристика: массовая доля эптама Аттестованное значение: 99,0% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №63

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диметилтерефталат для хроматографии |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Диметилтерефталат для хроматографии (СТХ) CAS №120-61-6 Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.34.430 |
| Объем (количество) | 4 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №64

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Бутадиен для хроматографии |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Бутадиен для хроматографии: 1,3-Бутадиен (дивинил) (СТХ) (CAS №141-32-2) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.11.340 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №65

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец ацетохлор |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида ацетохлора (ГСО 7702-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация 2-хлор-N-этоксиметил-6-этилацетотолуидида Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №66

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец состава пестицида 4,4-ДДТ |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида 4,4-ДДТ (ГСО 8892-2007 (МСО1473:200)) Аттестованная характеристика: массовая доля 4,4-ДДТ (4,4-дихлордифенил-трихлор-этана) – 97,6% Аттестованное значение: 97,6% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,95% - 0,7 Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №67

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец базагран |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида базагран (ГСО 7491-98) Аттестованная характеристика: массовая концентрация 3-изопропил (1Н) бенз-2,1,3-тиадиазинон-4-диоксида Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №68

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец банвел-Д |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида банвел-Д (ГСО 7652-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация3,6-дихлор-2-метоксибензойной кислоты Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №69

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец карбендазим (БМК) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида карбендазим (БМК) (ГСО 7504-98) Аттестованная характеристика: массовая концентрация метилбензимидазолил-2-карбамата Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №70

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец карбоксин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида карбоксин (ГСО 7505-98) Аттестованная характеристика: массовая концентрация карбоксина Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №71

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец ленацил |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида ленацил (ГСО 7657-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ленацил Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №72

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец бета-ГХЦГ |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида бета-ГХЦГ (ГСО 8889-2007) Аттестованная характеристика: массовая концентрация бета-ГХЦГ Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №73

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец хлороталонил |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида хлороталонил (ГСО 7731-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация хлороталонил Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №74

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец дельтаметрин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида дельтаметрина (ГСО 7500-98) Аттестованная характеристика: массовая концентрация дельтаметрин Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №75

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец метрибузин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида метрибузин (ГСО 7713-99) Аттестованная характеристика – массовая концентрация метрибузина Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №76

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец лямбда-цигалотрин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида лямбда-цигалотрин (ГСО 7732-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация лямбда-цигалотрина Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №77

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец лонтрел |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида лонтрел (СОП 56-06) Аттестованная характеристика: массовая концентрация лонтрела Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №78

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец манкоцеб |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида манкоцеб (СОП 59-06) Аттестованная характеристика: массовая концентрация манкоцеба Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №79

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец металаксил |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида металаксил (ГСО 7658-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация металаксила Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №80

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец триасульфурон |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида триасульфурон (СОП 46-06) Аттестованная характеристика: массовая концентрация триасульфурона Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №81

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец десметрин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида десметрин (ГСО 7498-98) Аттестованная характеристика: массовая доля десметрина Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 130 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №82

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец симазин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида симазин (ГСО 7719-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация симазина Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 130 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №83

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец пендиметалин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида пендиметалин (ГСО 7663-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация десметрина Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №84

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец фенвалерат |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида фенвалерат Аттестованная характеристика: массовая концентрация фенвалерата Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №85

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец трифлуралин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида трифлуралин (ГСО 7722-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация трифлуралина Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №86

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец ТХАН (трихлорацетат натрия) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида ТХАН (трихлорацетат натрия) (СОП 23-05) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ТХАН (трихлорацетата натрия) Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №87

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец фенмедифам |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида фенмедифама (ГСО 7512-98) Аттестованная характеристика: массовая доля фенмедифама Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №88

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец тебуконазол |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида тебуконазол (ГСО 7669-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация тебуконазола Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №89

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец фюзилад |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида фюзилад (СОП 71-06) Аттестованная характеристика: массовая концентрация фюзилада Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №90

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец эндосульфан |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида эндосульфан (ГСО 7737-99) Аттестованная характеристика: массовая концентрация эндосульфана Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №91

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец тритиконазол |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида тритиконазол (СОП 67-06) Аттестованная характеристика: массовая концентрация тритиконазола Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №92

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец эпоксиконазол |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида эпоксиконазол (ГСО8630-2004) Аттестованная характеристика: массовая концентрация эпоксиконазол Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №93

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец гексахлорбензол |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида гексахлорбензол Аттестованная характеристика: массовая концентрация гексахлорбензол Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №94

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец бериллий |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава раствора ионов бериллия (ГСО 7759-2000) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов бериллия Аттестованное значение: 0,1 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №95

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец этилентиомочевина |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида этилентиомочевина (СОП 50-06) Аттестованная характеристика: массовая доля этилентиомочевины Аттестованное значение: 99,0% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №96

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | 1,2-дихлорэтан для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1,2-дихлорэтан для хроматографии (СТХ) ТУ 2631-085-44493179-02 Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,8% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.13.530 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №97

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | 1,4-диоксан для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1,4-диоксан для хроматографии (СТХ) (Cas № 123-91-1) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,8% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.19.790 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №98

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ацетофенон для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Ацетофенон для хроматографии (СТХ) (CAS № 98-86-2) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,7% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1,5 см3 Срок годности: не менее 2 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.62.390 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №99

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец бромдихлорметан |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава раствора бромдихлорметана (ГСО 7359-97) Аттестованная характеристика: массовая концентрация бромдихлорметана Аттестованное значение: 10,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,5% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 3 см3 Срок годности: не менее 1 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №100

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Октан для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Октан для хроматографии (СТХ) (ТУ 6-09-661-76) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,8 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 3 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.11.200 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №101

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец барий |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов бария (ГСО 7107-94) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов бария Содержание основного вещества: 1,0 г/дм3 Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 5 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №102

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пропанол для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Пропанол-1 для хроматографии (СТХ) (ТУ 2-120-09) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,5% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 3 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.22.200 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №103

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец селен |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов селена (IV) (ГСО 7340-96) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов селена Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,8% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №104

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец серебро |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов серебра Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов серебра Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,8% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №105

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец сероводород |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава раствора сероводорода Аттестованная характеристика: массовая концентрация сероводорода Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №106

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец хлороформ |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава хлороформа (ГСО 7288-96) Аттестованная характеристика: массовая доля хлороформа Аттестованное значение: 99,94% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,01% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 1,5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №107

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Бутанол-1 для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Бутанол-1 для хроматографии (СТХ) (ТУ 6-09-1708-77) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 3 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.22.300 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №108

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец ванадий |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов ванадия (V) (ГСО 7774-2000) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ванадия Аттестованное значение: 1,0 мг/см3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 5 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №109

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец молибден |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов молибдена (ГСО 8086-94) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов молибдена Аттестованное значение: 1 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,4% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №110

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец натрий |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов натрия (ГСО 8062-94) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов натрия Аттестованное значение: 1 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,6% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 4 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №111

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец марганец |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов марганца (ГСО 7875-2000) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов марганца Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №112

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец калий |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов калия (ГСО 8092-94) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов калия Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,6% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 4 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №113

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диэтилфталат для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Диэтилфталат для хроматографии (СТХ) (CAS №84-66-2) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.34.200 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №114

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Изо-пропанол для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Изо-пропанол для хроматографии (СТХ) (ТУ 6-09-4522-77) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,85% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.22.200 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №115

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Дихлорбензол-1,2 для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Дихлорбензол-1,2 для хроматографии (СТХ) (CAS № 95-50-1) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,9% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.19.790 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №116

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Дихлорметан для хроматографии (СТХ) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Метилен хлористый (ТУ 6-09-2662-77) Аттестованная характеристика: чистое вещество для хроматографии Содержание основного вещества: 99,85 % Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 2 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.19.300 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 45 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №117

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец тиабендазол |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида тиабендазола (ГСО 7720-99) Аттестованная характеристика: массовая доля 2-(тиазолил-4)-бензимидазола Аттестованное значение: 99,8% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,2% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №118

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец хизалофоп-этил |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида хизалофоп-этила (ГСО 7730-99) Аттестованная характеристика: массовая доля (RS)-2-[4-(6-хлорхиноксалинил-2-окси)-фенокси] пропионовой кислоты этилового эфира Аттестованное значение: 98,3% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №119

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец пропиконазол |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида пропиконазола (ГСО 7717-99) Аттестованная характеристика: массовая доля (±)-4-пропил-1-[2-(2,4-дихлорфенил)-1,3-диоксолан-2-ил-метил]-1Н-1,2,4-триазола Аттестованное значение: 97,2% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,8% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №120

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец флутриафол |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида флутриафола Аттестованная характеристика: массовая доля (RS)-(1H-1,2,4-триазолил-1-метил)-2,4-дифторбензгидрилового спирта Аттестованное значение: 96,3% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №121

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец эсфенвалерат |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида эсфенвалерата (ГСО 7739-99) Аттестованная характеристика: массовая доля (S)-3-метил-2-(4-хлорфенил) масляной кислоты (S)-a-ционо-3-феноксибензилового эфира Аттестованное значение: 99,2% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,8% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №122

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец пиримифос-метил (актеллик) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида пиримифос-метила (актеллик) (СОП 13-07) Аттестованная характеристика: массовая концентрация О,О-диметил-О-(2-диэтиламино-6-метилпиримидил-4) Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №123

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец хлорпирифос |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида хлорпирифос (ГСО 7418-97) Аттестованная характеристика: массовая концентрация Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №124

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец карбофос |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида карбофос (ГСО 5081-89) Аттестованная характеристика: массовая концентрация Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №125

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец трихлорметафос |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида трихлорметафос (СОП 89-06) Аттестованная характеристика массовая концентрация Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №126

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец фосфамид |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида фосфамид (ГСО 7406-97) Аттестованная характеристика: массовая концентрация Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №127

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец фталофос |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида фталофос (ГСО 5411-90) Аттестованная характеристика: Аттестованное значение: не менее 90% Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №128

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец метафос |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава пестицида метафос (ГСО 7888-2001) Аттестованная характеристика: массовая концентрация Аттестованное значение: не менее 90 % Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1,7% Потребительская упаковка: стеклянный флакон или запаянная ампула. Объем фасовки: 0,25 г Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 ампула |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №129

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец олова |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов олова (IV) (ГСО 7238-96) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов олова (IV) Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,3% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 3 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №130

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец ртути |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов ртути (ГСО 8004-93) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов ртути Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,5% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 5 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №131

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец раствора ионов стронция |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов стронция (ГСО 7145-95) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов стронция Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,7% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 5 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №132

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов сурьмы |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов сурьмы (III) (ГСО 7204-95) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов сурьмы (III) Аттестованное значение: 0,1 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=1% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 5 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №133

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Государственный стандартный образец титана |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов титана (IV) (ГСО 7205-95) Аттестованная характеристика: массовая концентрация ионов титана (IV) Аттестованное значение: 1,0 г/дм3 Границы относительной погрешности аттестованного значения при Р=0,7% Потребительская упаковка: стеклянная ампула. Объем фасовки: 5 см3 Срок годности: не менее 5 лет. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 ампулы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №134

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов и расходных материалов для проведения цитологических исследований с помощью автоматизированной системы жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау на оборудовании: процессор для жидкостной цитологии NOVAPREP Processor System NPS 50, NOVACYT, Франция (контрактное производство SIAS AG в Швейцарии) и система для окраски срезов тканей Leica 1607 Autostainer (ST 5010), Германия |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 134 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 25293 единицы |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 182000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 134

Описание характеристик наборов реагентов:

| 1. Набор реагентов и расходных материалов для жидкостной цитологии NOVAPREP ® HQ+ Orange KIT, Novacyt, 1 уп. в составе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Система декантации Novaprep Decantation System, Novacyt (или аналог) |  | Должны быть предназначены для цитологического процессора для жидкостной цитологии NOVAPREP Processor System NPS 50, NOVACYT, Франция (контрактное производство SIAS AG в Швейцарии) |  | шт. | 6320 |
| 1.2. Виала с консервирующим раствором NOVAPREP ® HQ+ Orange, (или аналог) |  | 1. Виала с консервирующим раствором должна быть предназначена для использования совместно с NOVAPREP Processor System NPS 50 2. Консервирующий раствор должен позволять хранить образец не менее, чем 3 месяца. 3. Консервирующий раствор в виале должен обеспечивать последующее использование образца для ПЦР анализа |  | шт. | 6320 |
| 1.3. Стекло предметное |  | 1. Стекла должны быть предназначены для использования совместно с цитологическим процессором NOVAPREP Processor System NPS 50, NOVACYT, Франция (контрактное производство SIAS AG в Швейцарии); 2. Размеры стекол: 24-26мм x75-76 мм, толщина - 0,9-1,2 мм |  | шт. | 6320 |
| 1.4. Щетка Cervexbrush sterile, Novacyt (или аналог) |  | 1. Щетки должны быть предназначены для забора гинекологического материала из цервикального канала. 2. Щетка со съемной частью (головка щетки). 3. Стерильная. 4. Щетки должны быть валидированы для работы с совместно с цитологическим процессором NOVAPREP Processor System NPS 50, NOVACYT, Франция (контрактное производство SIAS AG в Швейцарии) |  | шт. | 6320 |
| 2. Набор реагентов и расходных материалов необходимых для проведения исследования на процессоре для жидкостной цитологии NOVAPREP Processor System NPS 50, NOVACYT, Франция (контрактное производство SIAS AG в Швейцарии) |  |  |  |  |  |
| 2.1.NOVAPREP® NOVA Stick,фл. 30 мл, Novacyt, (или аналог) |  |  | Должны быть предназначены для цитологического процессора для жидкостной цитологии NOVAPREP Processor System NPS 50, NOVACYT, Франция (контрактное производство SIAS AG в Швейцарии) | Фл. | 1 |
| 2.2.NOVAPREP® HQ+ Preservative Solution, фл.1л, Novacyt, (или аналог) |  |  |  | Фл. | 2 |
| 2.3.NOVAPREP® Decontamination liquid, фл.50 мл Novacyt, (или аналог) |  |  |  | Фл. | 3 |
| 3. Набор реагентов для проведения окраски по методу Папаниколау на автоматическом стейнере Leica 1607 Autostainer (ST 5010), Германия |  |  |  |  |  |
| Набор должен включать в себя: 3.1.Папаниколау OG6 1 л; 3.2.Папаниколау EA50 1 л; 3.3.Папаниколау GILL II 1 л | 1. Время экспозиции в гематоксилине не должно превышать 5 минут. 2. Время экспозиции в OG-6 не должно превышать 3 минуты. 3. Время экспозиции в EA-50 не должно превышать 3 минуты. 4. Цитоплазма неороговевающих клеток плоского эпителия по итогу окрашивания с ЕА-50 должна окрашиваться в зеленые цвета: более насыщенные оттенки клеток глубоких слоев, менее интенсивные оттенки клеток поверхностного слоя. 5. Цитоплазма ороговевающих клеток плоского эпителия по итогу окрашивания с ЕА-50 должна окрашиваться в оранжевые цвета: от бледно-оранжевых в нормальных клетках до желто-коричневых в патологических клетках. 6. Ядра клеток по итогу окрашивания с ЕА-50 должны окрашиваться в серо-синий цвет. 7. Должен быть предоставлен протокол для окраски препаратов на автоматическом стейнереLeica 1607 Autostainer (ST 5010), Германия по методу Папаниколау. |  |  | наб. | 7 |

1. Общие требования:

1.1. Область применения: цитологические лабораторные исследования.

1.2. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки — не менее 80%.

1.3 Пункты 1 и 2 описания характеристик наборов реагентов должны быть предназначены для работы для использования совместно в цитологическом процессоре для жидкостной цитологии «NOVAPREP Processor System NPS 50, NOVACYT, Франция».

1.4 Набор реагентов, предлагаемый в пункте 3 описания характеристик наборов реагентов,  должен включать в себя все необходимые красители для выполнения полного цикла окраски по методу Папаниколау на автоматическом стейнере «Leica 1607 Autostainer (ST 5010), Германия» с предоставлением протокола окраски.

1.5 Предложение участника должно включать методическое сопровождение по вопросам, связанным с применением предлагаемых расходных материалов, реагентов, которое включает консультацию сертифицированного специалиста по особенностям применения реагентов и интерпретации результатов на оборудовании:

- процессор для жидкостной цитологии NOVAPREP Processor System NPS 50, NOVACYT, Франция (контрактное производство SIAS AG в Швейцарии);

- система для окраски срезов тканей Leica 1607 Autostainer(ST 5010), Германия;

- аппарат для покрытия предметных стекол «Leica CV 5030 с принадлежностями» (Leica Biosystems Nussloch GmbH, CV 5030, Германия).

Лот №135

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов и расходных материалов для заключения гистологических и цитологических препаратов под покровное стекло на аппарате «Leica CV 5030 с принадлежностями» (Leica Biosystems Nussloch GmbH, CV 5030, Германия) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 135 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 7008 единиц |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2600 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 135

| 1. Среда для заключения срезов во флаконе по 500 мл | 1. Показатель преломления не более 1,536. 2. Состав: смесь акриловых смол в ксилоле. 3. Скорость высыхания – 20-30 минут; 4. Нейтральный рН. 5. Стабильность при воздействии влажности, температуры и ультрафиолетовых лучей. | фл. | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Орто-ксилол (емкость 20 л) | 1. Степень чистоты не ниже, чем чистый для анализа (ч.д.а.). 2. Бесцветная прозрачная жидкость. 3. Плотность не менее 0,878 г/см3 при 20°С. 4. Содержание основного вещества – не менее 99,2%. 5. Бромное число орто-ксилола не должно превышать 0,18 г | шт. | 1 |
| 3. Стекло покровное со шлифованным краем №1 | Размер: - ширина 24 мм; - длина 40 мм; - толщина 0,13 мм – 0,17 мм | шт. | 7000 |

1. Общие требования:

1.1. Область применения: цитологические лабораторные исследования.

1.2. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки — не менее 80%.

1.3 Предлагаемый набор реагентов для заключения гистологических и цитологических препаратов под покровное стекло на аппарате «Leica CV 5030 с принадлежностями» (Leica Biosystems Nussloch GmbH, CV 5030, Германия).

1.4 Предложение участника должно включать методическое сопровождение по вопросам, связанным с применением предлагаемых расходных материалов, реагентов, которое включает консультацию сертифицированного специалиста по особенностям применения реагентов и интерпретации результатов на аппарате для покрытия предметных стекол «Leica CV 5030 с принадлежностями» (Leica Biosystems Nussloch GmbH, CV 5030, Германия).

Лот №136

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Молекулярные сита для получения абсолютного этилового спирта |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Молекулярные сита предназначены для получения абсолютного этилового спирта. 2. Размеры пор должны позволять удалять воду из этанола (4 Å). 3. Сита должны быть предназначены для многоразового использования. 4. Должна быть четкая инструкция по использованию гранул: как получать абсолютный этанол, как восстанавливать активность молекулярных сит |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.13.62.700 |
| Объем (количество) | 2 кг. |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №137

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | ДТТ (дитиотреитол) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | ДТТ (дитиотреитол) – низкомолекулярный восстанавливающий агент (реагент Клеланда). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.14.51.390 |
| Объем (количество) | 0,05 кг |
| Срок (график поставки) товаров | Партиями по отдельно поданным заявкам, исходя из финансирования, в течение 5-30 календарных дней |
| Условия оплаты | После оплаты третьей стороной в течение 30 календарных дней |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 400 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

4. Для присуждения контракта закупки используются следующие критерии: полное соответствие требуемых позиций. В случае предоставления предложения с неполными заявленными требованиями, предложение по данному лоту будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга РУП «Медтехника» Кожемяко Татьяна Викторовна 8-0222-25-31-34.

Товаровед

отдела организации торговли							 	Е.А.Зайцева