| Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический кардиологический центр» |  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «ГОККЦ» Т.С.Долгошей __.__.2013 |
| --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Расходного материала для отделения рентгенэндоваскулярной хирургии УЗ «ГОККЦ».

1. Предмет закупки

В соответствии с планом закупок на 2014 год подлежат закупке расходные материалы для отделения рентгенэндоваскулярной хирургии.

- Общие требования

  - 1.1. Наименование: расходный материал для рентгенэндоваскулярной хирургии.

              - 1.2. Область применения: данный инструментарий предназначен для лечения патологий коронарных артерий в условиях ренгеноперационной.

1.3. График поставок: по отдельному согласованию ГОККЦ.

1.4. Юридические лица, представляющие конкурсные документы, должны иметь полномочия от фирмы-производителя на продажу предлагаемого инструментария в Республике Беларусь.

Поставщик (производитель) в конкурсном предложении должен представить:

1.4.1. документы, разрешающие использование указанного изделия на территории Республики Беларусь (обязательство зарегистрировать оборудование при отсутствии регистрационного удостоверения) и, при наличии таковых, сертификаты страны-производителя;

1.4.2. обязательство представить руководство пользователя (или инструкцию по применению) на русском языке;

1.4.3. документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого изделия на русском и английском языках.

- Технические требования

| 2.1. | Скаффолд система внутрисосудистая биодеградируемая с лекарственным покрытием | 2,5 x 18 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | -«- | 2,5 x 28 | 5 |
| 2.3. | -«- | 3,0 x 18 | 10 |
| 2.4. | -«- | 3,0 x 28 | 10 |
| 2.5. | -«- | 3,5 x 18 | 10 |
| 2.6. | -«- | 3,5 x 28 | 10 |
| Технические требования: 1. *Полностью биодеградируемая в течение 48 месяцев внутрисосудистая структура, обеспечивающая поддержание просвета пораженного участка и дальнейшее сохранение вазомоторной функций сосуда. 2. Система доставки – баллонный катетер совместимый с проводником 0.014 inch., направляющим катетером 6Fr. 3. Наличие рентгенконтрастных маркеров с обоих краев скаффолда. 4. *Наличие покрытия, выделяющего антипролиферативный препарат эверолимус. 5. Предоставить результаты исследования (с указанием MACE, TLR, thrombosis rates по прошествии не менее 36 месяцев), подтверждающие эффективность предлагаемого скаффолда. (*) при несоответствии данной характеристики примечаний, конкурсное предложение не рассматривается. |  |  |  |

4.   Дополнительные требования

Минимальный остаточный срок годности на момент поставки не менее 75% от срока годности, установленного изготовителем.

5.   Экономическое обоснование

5.1 Источник финансирования – внебюджетные средства

5.2 Ориентировочная стоимость контракта закупки: – 2 млрд. белорусских рублей.

5.3  Вид процедуры закупки: электронный аукцион

5.4 Обоснование выбора процедуры закупки: стоимость контракта закупки составляет более 8 000 базовых величин.

###### 6. Условия проведения закупки

6.1. Допускаются претенденты: допускаются все без исключения поставщики и производители (имеющие право на данный вид деятельности на территории РБ в соответствии с законодательством РБ).

6.2. Для присуждения контракта закупки использовать критерии: строгое соответствие предложений заданию на закупку и минимальная стоимость.

6.3. Проведение настоящей процедуры закупки и заключения контракта закупки возложить на конкурсную комиссию.

6.4. Решения конкурсной комиссии подлежат обязательному согласованию с заказчиком (конечным потребителем).

Председатель комиссии:

Заместитель главного врача

по технике								С.В.Янукевич

Члены комиссии:

Врач-рентгеноэндоваскулярный хирург

рентгеноперационного отделения

эндоваскулярной хирургии					И.С.Филистович

Врач-кардиохирург

кардиохирургического отделения				В.М. Хлусевич

Врач-кардиохирург

кардиохирургического отделения				Д.В.Болондь

Врач лабораторной диагностики

клинико-диагностической лаборатории 			В.Г.Котова

Врач анестезиолог-реаниматолог

отделения анестезиологии

и реанимации № 1						В.М.Гальцев

Врач анестезиолог-реаниматолог

отделения анестезиологии

и реанимации № 2						А.Д.Тыщенко