Утверждаю:

Председатель правления

Мстиславского райпо

Е.М. Саперова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-сметной документации, поставку и монтаж холодильного оборудования по модернизации камеры хранения

картофеля овощехранилища

Выполнение проектной документации, поставка и монтаж холодильного оборудования объединены в один лот.

Претендент выполняет раздел «Холодоснабжение» проектно-сметной документации.

Технические решения раздела «Холодоснабжение» должны быть разработаны в соответствии с требованиями межгосударственных и национальных норм и стандартов, в том числе экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Техническая документация разрабатывается на основании технического задания Заказчика на охлаждение камеры овощехранилища.

Поставка и монтаж холодильного оборудования:

| Требуемая холодопроизводительность оборудования | Оборудование | Марка, характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 22,9 кВт | Компрессорно-кондесаторный агрегат на базе компрессора Bitzer (Германия) | ХАС24-4СС9.2(РБ) холодопроизводительность 24,5 кВт, при То=60С; Ткд=300С или аналог | 1 шт. |
|  | Воздухоохладитель кубический | К-450В6Э (РБ) при То=-60С; ^T=60С или аналог | 1 шт. |
|  | Комплект холодильной и электрической автоматики с системой поддержания влажностного режима Adap-Kool или аналог |  | 1 шт. |

Комплектность оборудования должна обеспечивать его бесперебойную работу в зимний и летний период с учетом установки вне помещений. Температурный режим и влажностный режим в камере поддерживается автоматически. Автоматика поставляется комплектно с оборудованием и входит в его стоимость.

Подрядчик выполняет все монтажные работы и сдает объект «под ключ».

Место поставки: г. Мстиславль, ул. Маяковского, 34.

Ориентировочная стоимость закупки 160 000 000 белорусских рублей.

Источник финансирования – собственные средства.

Срок поставки: начало  05 апреля  2012- окончание 20 июня 2012 года.

Вид процедуры закупки –запрос ценовых предложений

Требования к претендентам:

- наличие свидетельства о государственной регистрации и извещения о присвоении учетного номера плательщика;

- наличие лицензии на производство необходимых видов работ;

- наличие сертификатов на поставляемые оборудование, материалы;

- опыт производства работ на территории РБ не менее 5 лет (список основных контрактов на аналогичные работы за последние 3 года на территории РБ);

- гарантия на оборудование не менее 24 месяцев.

Поставщик должен отразить в коммерческом предложении:

- общая стоимость предложения, включающая: стоимость проектных работ, стоимость оборудования, стоимость монтажа и расходных материалов;

- сроки и условия поставки;

- сроки выполнения проектных и монтажных работ;

- условия оплаты;

- гарантийный срок.

Требования к документации:

Предложения должны быть представлены на русском языке в запечатанном конверте, и включать в себя описание предлагаемого оборудования, данные о потребностях в энергоресурсах.

Организатор оставляет за собой право выбора не самого дешевого предложения. В случае не подписания контракта победителем торгов Заказчик вправе выбрать наилучшее предложение из оставшихся или отклонить все оставшиеся предложения.

Дополнительная информация по телефонам:  8 0291 84 36 48, 8022 40 2 16 65

Ответственный за проведение

закупки                                                     Заместитель председателя правления

Мстиславского райпо  Алексеев В.В.