|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор ЛДУ «Витебская |
|  | облветлаборатория» __________И.А. Даровских |
| Техническое задание ЛОТ № 1 | «22» июля 2013 г. |

33.10.20.500 – Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная и ее части

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тумба с 2-мя мойками | 1. Для мытья лабораторной посуды. 2. Глубина накладной раковины 300 мм. 3. Размер 1200×600×900 мм. 4. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, опоры мойки, регулируемые по высоте. 5. Столешница и мойка единый модуль из нержавеющей стали цельнотянутой. 6. Материал - trespa athlon. 7. Две распашные дверки. 8. Комплект сантехники (лабораторный смеситель на горячую и холодную воду, сифоны, армированные шланги для подвода воды). 9. Цвет по договоренности с производителем. | 2 |
| 2 | Тумба с мойкой | 1. Для мытья лабораторной посуды. 2. Глубина накладной раковины 180 мм. 3. Размер 600×600×900 мм. 4. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, опоры мойки, регулируемые по высоте. 5. Столешница и мойка единый модуль из нержавеющей стали цельнотянутой. 6. Материал – влагоустойчивая ЛДСП. 7. Две распашные дверки. 8. Комплект сантехники (лабораторный смеситель на горячую и холодную воду, сифоны, армированные шланги для подвода воды). 9. Цвет по договоренности с производителем. | 3 |
| 3 | Сушка для посуды | 1. Размер 600×600 мм. 2. Настенное исполнение. 3. Не менее 20 посадочных мест. 4. Материал – нержавеющая сталь. 5. Кронштейны для крепления к стене. | 4 |
| 4 | Сливной лоток | 1. Размер 600×100×10 мм. 2. Для монтирования совместно с сушкой для лабораторной посуды. 3. Материал – нержавеющая сталь. 4. Кронштейны для крепления к стене. | 4 |

ЛОТ № 2

33.10.20.500 – Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная и ее части

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф вытяжной | 1. Внешний размер 900×760×2200 мм. 2. Основание и рабочий бокс - сборно-разборная панельно-рамная металлическая конструкция на регулируемых по высоте опорах, покрытая полимерным температура устойчивым покрытием. 3. Подъемный экран из прозрачного закаленного стекла с системой фиксации. 4. Передняя сервисная панель с 2 или более брызгозащитными розетками с крышками, автоматом отключения питания. 5. Фланец d - 150 мм. и гофрорукав. 6. Столешница - керамическая плитка 600×600 мм. | 1 |
| 2 | Шкаф вытяжной | 1. Внешний размер 900×760×2200 мм. 2. Основание – сборно-разборная рамная металлическая конструкция, покрытая полимерным покрытием, на регулируемых по высоте опорах. 3. Основание рабочей зоны - алюминиевый профиль, покрытый полимерным покрытием, боковые стенки выполнены из закаленного стекла в алюминиевых рамах. 4. Зона вытяжки - полипропилен. 5. Подъемный экран из прозрачного закаленного стекла с системой фиксации в любом положении. 6. Передняя сервисная панель с 2 или более брызгозащитными розетками с крышками, автоматом отключения питания, включателем светильника. 7. Светильник под люминисцентную лампу, обеспечивающий освещенность не менее 65 Люкс. 8. Фланец d - 150 мм. и гофрорукав. 9. Столешница – цельная керамика. 10. Вставная воронкообразная раковина из полипропилена с внутренним размером не менее 200×100×150 мм. 11. Два крана для подачи газов (азот и кислород). 12. Встроенная тумба из полипропилена с двумя дверками, в одном отделении полка, фланец для подключения к вытяжной системе. 13. Комплект сантехники (лабораторный смеситель, сифоны, армированные шланги для подвода воды). | 1 |
| 3 | Шкаф вытяжной для муфельной печи | 1. Внешний размер 1600×760×2200 мм. 2. Для размещения двух муфельных печей типа SNOL. 3. Подъемный экран из прозрачного закаленного стекла с системой фиксации, проем при максимально поднятом экране не менее 600 мм. 4. Сборно - разборная рамная металлическая конструкция на регулируемых по высоте опорах, покрытая полимерным температура устойчивым покрытием. 5. Боковые и задняя стенки зашиты стальным листом. 6. Передняя сервисная панель с 2 или более брызгозащитными розетками с крышками, автоматом отключения питания. 7. Фланец d - 150 мм. и гофрорукав. 8. Столешница - керамическая плитка 600×600 мм. 9. Встроенная металлическая тумба, покрытая полимерным температура устойчивым покрытием с двумя дверками. | 2 |
| 4 | Шкаф вытяжной | 1. Внешний размер 1200×760×2200 мм. 2. Основание и рабочий бокс - сборно-разборная панельно-рамная металлическая конструкция на регулируемых по высоте опорах, покрытая полимерным температура устойчивым покрытием. 3. Подъемный экран из прозрачного закаленного стекла с системой фиксации. 4. Передняя сервисная панель с 2 или более брызгозащитными розетками с крышками, автоматом отключения питания. 5. Фланец d - 150 мм. и гофрорукав. 6. Столешница - керамическая плитка 600×600 мм. | 1 |

ЛОТ № 3

33.10.20.500 – Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная и ее части

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Количество (объем) закупае-мых товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол лабораторный | 1. Размер 1500×600×750 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница - постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками. 4. Под столешницей короб с двумя выдвижными ящиками из ламинированного ДСП. 5. Задняя стенка зашита листом ламинированного ДСП. 6. Цвет по договоренности с производителем. | 2 |
| 2 | Стол лабораторный | 1. Размер 1500×600×750 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница – нержавеющая сталь. 4. Цвет по договоренности с производителем. | 2 |
| 3 | Стол лабораторный | 1. Размер 1200×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница – постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками. 4. Внизу полка из ЛДСП. 5. Цвет по договоренности с производителем. | 1 |
| 4 | Стол лабораторный | 1. Размер 1500×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница - постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками. 4. Под столешницей короб из ламинированного ДСП с двумя выдвижными ящиками. 5. Цвет по договоренности с производителем. | 2 |
| 5 | Стол лабораторный | 1. Размер 1500×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница - постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками. 4. Цвет по договоренности с производителем. | 2 |
| 6 | Стол лабораторный | 1. Размер 2000×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница - постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками. 4. Подвесная тумба из ламинированного ДСП с полкой. 5. Цвет по договоренности с производителем. | 1 |
| 7 | Стол лабораторный | 1. Размер 2000×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница - trespa Toplab. 4. Встроенная тумба из ламинированного ДСП, состоящая из двух отделений: одно – полка за двумя дверками, второе – выдвижные ящики. | 1 |
| 8 | Стол лабораторный | 1. Размер 2000×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница - постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками. 4. Цвет по договоренности с производителем. | 1 |
| 9 | Стол лабораторный | 1. Размер 1000×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница - постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками. 4. Цвет по договоренности с производителем. | 1 |
| 10 | Стол лабораторный | 1. Размер 1000×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница - постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками. 4. Встроенная тумба из ламинированного ДСП, состоящая из одного отделения на 2 дверки с полкой. | 1 |
| 11 | Стол лабораторный | 1. Размер 1000×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница – нержавеющая сталь. 4. Цвет по договоренности с производителем. | 4 |
| 12 | Стол лабораторный | 1. Размер 1000×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница – нержавеющая сталь. 4. Цвет по договоренности с производителем. | 1 |
| 13 | Стол лабораторный | 1. Размер 1200×600×750 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница - trespa Toplab. 4. Подвесная тумба из ламинированного ДСП с полкой. 5. Цвет по договоренности с производителем. | 1 |
| 14 | Стол лабораторный | 1. Размер 600×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница – нержавеющая сталь. | 2 |
| 15 | Стол лабораторный | 1. Размер 600×600×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница - постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками. 4. Цвет по договоренности с производителем. | 3 |
| 16 | Стол лабораторный | 1. Размер 1000×500×900 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница – нержавеющая сталь. | 1 |
| 17 | Стол лабораторный | 1. Размер 2000×600×750 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница – trespa Toplab. 4. Встроенные по бокам одностворчатые тумбы из ЛДСП с дверками и полками с рабочим местом по центру. 5. Цвет по согласованию с производителем. | 1 |
| 18 | Стол лабораторный | 1. Размер 2000×600×750 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница – постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками. 4. Встроенная трехстворчатая тумба из ЛДСП с дверками и полками. 5. Цвет по согласованию с производителем. | 1 |
| 19 | Стол лабораторный | 1. Размер 600×600×750 мм. 2. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Столешница - постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками. 4. Цвет по согласованию с производителем. | 1 |

| 20 | Стол для весов | 1. Размер 600×600×750 мм. 2. Антивибрационная конструкция. 3. Усиленный металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 4. Столешница – постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками, врезная гранитная плита размером не менее 400×400×30 мм. 5. Под столешницей выдвижной ящик из ЛДСП. 6. Цвет по договоренности с производителем. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Стол для весов | 1. Размер 1000×600×750 мм. 2. Антивибрационная конструкция. 3.Усиленный металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 4. Столешница – постформинг с торцевыми алюминиевыми накладками, врезная гранитная плита размером не менее 600×400×30 мм. 5. Под столешницей два выдвижных ящика из ЛДСП. 6. Цвет по договоренности с производителем. | 1 |

ЛОТ № 4

33.10.20.500 – Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная и ее части

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Количество (объем) закупае-мых товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол лабораторный | 1. Размер 1200×600×750 мм. 2. Материал – ламинированная ДСП, выдвижная полка под клавиатуру, подставка под системный блок. 3. Подвесная тумба из ЛДСП с выдвижными ящиками. 4. Цвет по договоренности с производителем. | 4 |
| 2 | Стол лабораторный компьютерный | 1. Размер 1300×600×900 мм. 2. Материал – ламинированная ДСП, выдвижная полка под клавиатуру, подставка под системный блок. 3. Подвесная тумба из ЛДСП с выдвижными ящиками. 4. Цвет по договоренности с производителем. | 5 |

ЛОТ № 5

33.10.20.500 – Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная и ее части

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Количество (объем) закупае-мых товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стул лабораторный | 1. Стул винтовой на колесных опорах. 2. Пневматический механизм подъема, опускания сидения. 3. Металлическая крестовина. 4. Сиденье – кожзаменитель. 5. Механизм фиксирования сидения. 6. Цвет по согласованию с производителем. | 30 |
| 2 | Стул вращающийся | 1. Стул винтовой на колесных опорах. 2. Пневматический механизм подъема, опускания сидения. 3. Металлическая крестовина. 4. Сиденье со спинкой и подлокотниками – кожзаменитель. 5. Механизм фиксирования сидения. 6. Цвет по согласованию с производителем. | 6 |

ЛОТ № 6

33.10.20.500 – Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная и ее части

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Количество (объем) закупае-мых товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллаж | 1. Размер 500×400×1900 мм. 2. Цельносварной металлический каркас, покрытый влагостойким полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Полки из нержавеющей стали. | 1 |
| 2 | Подставка под стерилизатор | 1. Размер 1018×650×604 мм. 2. Усиленный металлокаркас, покрытый полимерным покрытием. 3. Столешница – нержавеющая сталь. | 1 |
| 3 | Стеллаж | 1. Размер 1200×400×1900 мм. 2. Цельносварной металлический каркас, покрытый полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. 3. Металлические полки, покрытые полимерным покрытием. | 4 |
| 4 | Шкаф для уборочного инвентаря | 1. Размер 500×600×1900 мм. 2. Каркас шкафа из металлических панелей, покрытых полимерным покрытием, на регулируемых по высоте опорах. 3. Основание – цельносварное. 4. Шкаф имеет два отделения. 5. Распашная металлическая дверь с замком. | 3 |
| 5 | Шкаф для баллонов с газом | 1. Размер 600×600×1900 мм. 2. Каркас из стальных панелей, покрытых полимерным химически стойким покрытием на регулируемых опорах с технологическими отверстиями. 3. Распашная металлическая дверь с замком. | 2 |
| 6 | Шкаф металлический для одежды | 1. Размер 600×450×2100 мм. 2. Каркас из стальных панелей, покрытых полимерным покрытием, на регулируемых по высоте опорах. 3. Состоит из 2 отделений, в каждом с полкой, штангой для вешалок, крючками и замком. | 10 |

ЛОТ № 7

33.10.20.500 – Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная и ее части

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Количество (объем) закупае-мых товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф лабораторный | 1. Размер 1000×420×1900 мм. 2. Материал – ламинированная ДСП. 3. Регулируемые по высоте опоры. 4. В нижней части 2 дверки и полка, в верхней части 2 стеклянные дверки и две съемные полки. 5. Цвет по согласованию с производителем. | 6 |
| 2 | Шкаф для бумаг | 1. Размер 1200×420×1900 мм. 2. Материал – ламинированная ДСП. 3. Регулируемые по высоте опоры. 4. В нижней части 3-хстворчатый с 2 распашными и 1 одиночной дверкой с полками, верхняя часть открытая на 2 полки. 5. Цвет по согласованию с производителем. | 3 |

ЛОТ № 8

33.10.20.500 – Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная и ее части

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Количество (объем) закупае-мых товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тележка для грязного белья | 1. Размер 600×500×750 мм. 2. На колесных опорах. 3. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием с металлическими полками. 4. Открытое исполнение. | 1 |
| 2 | Тележка для чистого белья | 1. Размер 730×495×900 мм. 2. На колесных опорах. 3. Металлический каркас, покрытый полимерным покрытием с металлическими полками. 4. Открытое исполнение. | 1 |
| 3 | Доска гладильная | - Размер 1500×500×900 мм. - Металлический каркас. - Подставка для утюга. | 1 |

ЛОТ № 9

33.10.20.500 – Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная и ее части

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Количество (объем) закупае-мых товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол со встроенной ванной | 1. Размер 1200×600×900 мм. 2. Материал – ламинированная ДСП. 3. Встроенная ванна из нержавеющей стали. 4. Распашные дверки. 5. Цвет по согласованию с производителем. | 1 |
| 2 | Стол со встроенными шкафами | 1. Размер 2000×600×900 мм. 2. Материал – ламинированная ДСП 3. Встроенные шкафы с дверками и полками. 4. Цвет по согласованию с производителем. | 1 |
| 3 | Стол обеденный 4-х местный со стульями (комплект) | 1. Размер 1200×600×900 мм. 2. Столешница – ламинированная ДСП 3. Основа – ножки из нержавеющей стали. 4. Комплект из 4-х стульев со спинками. 5. Цвет по согласованию с производителем. | 2 |

ЛОТ № 10

33.10.20.500 – Мебель медицинская, хирургическая или ветеринарная и ее части

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости | Количество (объем) закупае-мых товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полка настольная для лабораторных столов с люминисцентным светильником | 1. Размер 1800×250×600 мм. 2. Металлокаркас, покрытый полимерным покрытием. 3. Материал – ламинированная ДСП. 4. Люминисцентный светильник с включателем, блоком на три евророзетки, автоматом отключения питания. 5. Цвет по согласованию с производителем. | 1 |
| 2 | Полка настольная для лабораторных столов | 1. Размер 1000×250×600 мм. 2. Металлокаркас, покрытый полимерным покрытием. 3. Материал – ламинированная ДСП. 4. Цвет по согласованию с производителем. | 1 |
| 3 | Вешалка настенная для спецодежды | 1. Длина 1000 мм. 2. Металлическая конструкция. 3. На 10 мест. | 3 |
| 4 | Полка настольная для лабораторных столов с люминисцентным светильником | 1. Размер 1500×250×600 мм. 2. Металлокаркас, покрытый полимерным покрытием. 3. Материал – ламинированная ДСП. 4. Люминисцентный светильник с включателем, блоком на три евророзетки, автоматом отключения питания. 5. Цвет по согласованию с производителем. | 2 |

Зав. отделом                                                                                          Д.Ф. Хрипанков