УТВЕРЖДАЮ

 Зам. директора 

УП «Медтехника» г.Гродно

​​​                           Старовойтова О.И.
«___»____________2018г.

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

на приобретение медицинской техники  и изделий медицинского назначения
                                                 УП «Медтехника» г.Гродно
к электронному аукциону № __________________________________________________
(указывается регистрационный номер электронного аукциона)

на закупку ГродМТ 032/18-ЭА Лот 1-20 «Лабораторное оборудование для УЗ г. Гродно и Гродненской области, для строящегося объекта УЗ «Волковысская ЦРБ (лечебный корпус)»:
Лот 1 «Весы настольные для строящегося объекта «Волковысская ЦРБ (лечебный корпус)».
Лот 2 «Анализатор газов крови и электролитов, метаболитами портативного типа в комплекте с расходными и контрольными материалами для строящегося объекта «Волковысская ЦРБ (лечебный корпус)».
Лот 3 «Автоматический гематологический анализатор в комплекте с реагентами и расходными материалами для проведения гематологического анализа для строящегося объекта «Волковысская ЦРБ (лечебный корпус)».

Лот 4 «Гемокоагулометр полуавтоматический в комплекте с расходными и контрольными материалами для строящегося объекта «Волковысская ЦРБ (лечебный корпус)».

Лот 5 «Спектрофотометр для строящегося объекта «Волковысская ЦРБ (лечебный корпус)».

Лот 6 «Термостат суховоздушный для строящегося объекта «Волковысская ЦРБ (лечебный корпус)».

Лот 7 «Анализатор иммуноферментный планшетный (аппаратно-программный диагностический автоматический комплекс для регистрации результатов гемагглютинационных тестов РПГА и ИФА) для ГУЗ «Гродненский областной клинический кожно-венерологический диспансер».
Лот 8 «Бокс биологической безопасности II класса (ламинарный шкаф) для ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
Лот 9 «Баня водяная термостатирующая для УЗ «Гродненская областная станция переливания крови». 
Лот 10 «Баня термостатирующая лабораторная для ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Лот 11 «Гематологический автоматический анализатор для ГУЗ «Городская поликлиника № 6 г. Гродно».
Лот 12 «Анализатор гематологический «ABX Micros 60», «Advias-60» (Siemens) или аналог для ГУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Гродно».
Лот 13 «Вошер (промыватель) автоматический для микропланшетов и стрипов для ГУЗ «Гродненский областной клинический кожно-венерологический диспансер».                                                                
Лот 14 «Термостатируемый шейкер для УЗ «Свислочская ЦРБ».
Лот 15 «Шейкер для УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология».
Лот 16 «Спектрофотометр (колориметр фотоэлектрический) для УЗ «Областная туберкулёзная больница «Бояры».
Лот 17 «Анализатор мочи для ГУ «Областной диспансер спортивной медицины».
Лот 18 «Термошейкер планшетный типа PST-60HL-4 или аналог для ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Лот 19 «Термошейкер планшетный типа PST-60HL или аналог для ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Лот 20 «Встряхиватель лабораторный медицинский для ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

                                                                      ГЛАВА 1
                                                          ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1. Вид процедуры закупки
	Электронный аукцион

	2. Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечивающего доступ на электронную торговую площадку
	http://zakupki.butb.by


	3. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки:

	Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» № 419-З (далее – Закон);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)»;

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 апреля 2013 г. № 31 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения, лекарственных средств и лечебного питания»;

Указ Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 46 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания»;

         иные акты законодательства о государственных закупках.

	4. Сведения о заказчике:

	Лот 1-6

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Волковысская центральная районная больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Волковыск, ул. Социалистическая, 64

	УНП
	500007588

	Адрес электронной почты
	grvlUZVTMO@mail.grodno.by 

	Лот 7,13

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ «Гродненский областной клинический кожно-венерологический диспансер».

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	230002, г. Гродно, ул. Домбровского, 41.

	УНП
	500586880

	Адрес электронной почты
	gokvd@mail.grodno.by

	Лот 8,10,18,19,20

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	230003, г. Гродно, пр-кт Космонавтов,58  

	УНП
	500034391

	Адрес электронной почты
	ocge@mail.grodno.by

	Лот 9
	

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ «Гродненская областная станция переливания крови». 



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	230020, г. Гродно, ул. Кабяка,22

	УНП
	590646726

	Адрес электронной почты
	donor@mail.grodno.by

	Лот 11,12
	

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ «Городская поликлиника № 6 г. Гродно».

ГУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Гродно» филиал Скидельская городская больница.


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	230021, г. Гродно, ул. Лиможа,25
 Г. Гродно, ул. Обухова Г.А. 15/4, г. Скидель ул. Зелёная, 1а

	УНП
	591011167

	Адрес электронной почты
	Gp-6@mail.grodno.by

	Лот 14
	

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ «Свислочская ЦРБ»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Гродненская область, Свислочский район, г. Свислочь, ул. 17 Сентября,3

	УНП
	500061676

	Адрес электронной почты
	svis@tut.by

	Лот 15
	

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	230003, г. Гродно, ул. Обухова, 15

	УНП
	590645878

	Адрес электронной почты
	mmc.@mail.grodno.by

	Лот 16
	

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ «Областная туберкулёзная больница «Бояры».

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	231712, Гродненский район, п/о Индура, д. Бояры.

	УНП
	500250321

	Адрес электронной почты
	tubb@mail.grodno.by

	Лот 17
	

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУ «Областной диспансер спортивной медицины».



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	230029, г. Гродно, ул. Горького,18

	УНП
	500415873

	Адрес электронной почты
	sportdispanc@mail.grodno.by

	5. Сведения об организаторе:

	Полное наименование 
	УП «Медтехника» г. Гродно

	Место нахождения 
	Республика Беларусь, г. Гродно, 

230012, ул. Доватора, 7

	УНП
	500039671

	Адрес электронной почты
	mail@grodnomed.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	http:// grodnomed.by/

	6. Сведения о работниках организатора:

	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 
	Долгошей Ольга Романовна

	Телефон
	+375 15 272 06 47

	иные сведения 
	факс: +375 15 274 18 97

	7. Сведения об электронном аукционе:

	Срок для подготовки и подачи предложений
	Согласно аукционному приглашению

	Дата торгов
	Согласно аукционному приглашению

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона
	Ценой электронного аукциона является наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам 

	Шаг электронного аукциона
	0,1 % от начальной цены электронного аукциона

	Требования к составу участников
	Участниками не могут быть лица, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящими аукционными документами.

	Оплата услуг организатора
	Согласно порядку оплаты услуг организатора по организации электронного аукциона (приложение 14) к настоящим аукционным документам)

	Место поставки медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, а так же иных изделий и (или) оборудования (далее – товары)
	- Согласно проектам договоров к настоящим аукционным документам

- Место поставки товаров может быть уточнено организатором при заключении договора.

	Сведения о лотах

	Лот  1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Весы настольные

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.31.500

	Объем (количество)
	2 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Анализатор газов крови и электролитов, метаболитами портативного типа в комплекте с расходными и контрольными материалами

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.53.800

	Объем (количество)
	 1шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Автоматический гематологический анализатор в комплекте с реагентами и расходными материалами для проведения гематологического анализа

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.53.800

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Гемокоагулометр полуавтоматический в комплекте с расходными и контрольными материалами

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.53.800

	Объем (количество)
	 1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 5
	

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Спектрофотометр

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.53.300

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 6
	

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Термостат суховоздушный

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.70

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Анализатор иммуноферментный планшетный (аппаратно-программный диагностический автоматический комплекс для регистрации результатов гемагглютинационных тестов РПГА и ИФА)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.53.800

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 8

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Бокс биологической безопасности II класса (ламинарный шкаф)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	28.25.14.130

	Объем (количество)
	4 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 9

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Баня водяная термостатирующая

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.70

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 10

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Баня термостатирующая лабораторная

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.70

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 11
	

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Гематологический автоматический анализатор

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.53.800

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 12
	

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Анализатор гематологический «ABX Micros 60», «Advias-60» (Siemens) или аналог

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.53.800

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 13

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Вошер (промыватель) автоматический для микропланшетов и стрипов

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.66.890

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 14 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Термостатируемый шейкер

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	28.29.60.900

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 15

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Шейкер

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	28.29.60.900

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 16
	

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Спектрофотометр (колориметр фотоэлектрический)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.53.300

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 17
	

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Анализатор мочи

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.53.800

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 18 
	

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Термошейкер планшетный типа PST-60HL-4 или аналог

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	28.29.60.900

	Объем (количество)
	5 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 19 
	

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Термошейкер планшетный типа PST-60HL или аналог

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	28.29.60.900

	Объем (количество)
	1 шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет

	Лот 20
	

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Встряхиватель лабораторный медицинский

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно заявке на закупку (приложению 1 к настоящим аукционным документам) (далее – заявка на закупку).

Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки;

- на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки.

	Код по ОКРБ
	26.51.53.890

	Объем (количество)
	3шт.

	Источник финансирования государственной закупки
	 Местный бюджет


ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА

8. Участники предоставляют предложения в форме электронного документа в соответствии с требованиями Закона и настоящих аукционных документов в срок для подготовки и подачи предложений, указанный в приглашении о проведении электронного аукциона и настоящих аукционных документах.

Предложения составляются участниками на белорусском и (или) русском языках. Все документы, содержащиеся в предложении участника и составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский и (или) белорусский языки.

Предложение участника не должно содержать расхождений и разночтений в части цены, объема (количества), валюты и иных сведений.

Предложение участника должно содержать медицинскую технику и изделия медицинского назначения, имеющие государственную регистрацию в Республике Беларусь, которая подтверждается регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения Республики Беларусь, за исключением случаев предусмотренных настоящими аукционными документами.

Наименование, ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии), модель, марка, каталожный номер, изготовитель (далее - сведения) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения и иных товаров, внесенных в государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (далее – товары), содержащиеся в  спецификации, листе технической комплектации, документах подтверждающих право на применение преференциальной поправки участника, в том числе на которые в период срока действия предложения участника истекает срок действия регистрационного удостоверения, должны полностью соответствовать сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Сведения, указанные в части пятой настоящего пункта на товары, находящиеся в процессе государственной регистрации (перерегистрации) (товары ранее не зарегистрированные в Республике Беларусь или товары на которые истек срок действия государственной регистрации)  должны строго соответствовать сведениям, содержащимся в договоре на оказание услуг (работ) по проведению комплекса предварительных технических работ, связанных с проведением экспертиз, инспектирования промышленного производства изделий медицинского назначения и медицинской техники, испытаний и других исследований предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на медицинского назначения и медицинскую технику ранее зарегистрированные в Республике Беларусь (далее - договор на регистрацию), заключенном с УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», за исключением случаев предусмотренных законодательством.

Не допускается предоставление участником предложения на принадлежности и комплектующие как самостоятельные изделия медицинского назначения, которые зарегистрированы в Республики Беларусь в качестве принадлежностей к конкретному медицинскому изделию или принадлежностей, входящих в состав конкретного медицинского изделия, разрешенного к реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь. Указанные принадлежности и комплектующие могут быть предложены участником только вместе с медицинским изделием в составе, которого они зарегистрированы либо отдельно, но для медицинского изделия, в составе которого или принадлежностями к которому они зарегистрированы.

По каждому лоту участник подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящими аукционными документами.
Наименование медицинской техники и изделий медицинского назначения (их модель, марка и каталожный номер), изготовитель и страна происхождения, содержащиеся в аукционном предложении, в том числе в спецификации и листе технической комплектации участника, должны в полной мере соответствовать сведениям, указанным в регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В случае если медицинская техника и изделия медицинского назначения находятся в процессе государственной регистрации (перерегистрации), то наименование и другие сведения, указанные в предложении первом настоящей части, должны строго соответствовать информации, содержащейся в договоре на регистрацию медицинской техники и изделий медицинского назначения, заключенному с УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».

 Срок действия предложения участника (документов первого и второго разделов предложения участника), должен составлять не менее 180 дней на дату окончания срока для подготовки и подачи предложения, если настоящими аукционными документами не предусмотрено иное.

9. Предоставление участником альтернативного предложения либо части предложения, в том числе по лоту (части), не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта. Если предмет государственной закупки состоит из лотов (частей), допускается подача одним участником не более одного предложения на каждый из лотов (частей). 
В случае полной идентичности товара одного производителя, допускается указание в предложении участника информации о нескольких регистрационных удостоверениях и странах изготовителя в соответствии с регистрационным(и) удостоверением(ями) Министерства здравоохранения Республики Беларусь или договором(ами) на регистрацию.

В случае подачи участником альтернативного предложения, либо альтернативного предложения по лоту (части) предмета закупки, такое предложение (основное и альтернативное) участника отклоняется.

10. Участник вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока подготовки и подачи предложений.

Предложения, а также дополнения и (или) изменения в них, поступившие после истечения срока подготовки и подачи предложений, отклоняются, а участники, представившие их, к участию в электронном аукционе не допускаются.

11. Организатор вправе в ходе процедуры государственной закупки или исполнения договора изменить объем (количество) предмета государственной закупки, но не более чем на 10%.

12. Первый раздел предложения участника должен содержать:

12.1. спецификацию на товар в соответствии с заявкой на закупку по форме согласно приложению 2 к настоящим аукционным документам (далее – спецификация).  

Спецификация участника, в том числе предоставляемая по каждому лоту, в обязательном порядке должна содержать все сведения о товаре, предусмотренные приложением 2 к настоящим аукционным документам. 

Комплектность товара, содержащегося в спецификации, указывается в самой  спецификации либо оформляется листом технической комплектации. При этом лист технической комплектации оформляется только для товаров произведенных одним изготовителем и должен содержать наименование самого изготовителя, наименование и модель товара, являющегося составной частью комплекта, его количество в одном комплекте, каталожный номер (при наличии). В случае указания участником в спецификации товаров, произведенных несколькими производителями, участником оформляется соответствующее количество отдельных листов технической комплектации в соответствии с требованиями предложения второго настоящей части.

Не допускается отсутствие в спецификации и листе технической комплектации сведений, установленных настоящими аукционными документами, а так же внесение в них дополнительной информации, не предусмотренной аукционными документами.

В спецификации каждая позиция изделий медицинского назначения и иных изделий, предлагаемых участником, должна быть указана в строке, соответствующей определенной позиции заявки на закупку. В случае, если участник не предлагает какое-либо изделие, предусмотренное заявкой на закупку, то в соответствующей строке спецификации ставится прочерк;

12.2. цену предложения, в которую кроме стоимости самих товаров должны быть включены: 

расходы на упаковку;

расходы на транспортировку до склада организатора (покупателя) или иного места, определяемого покупателем в договоре:

налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и организатора (покупателя), а так же с которой осуществляется отгрузка и ввоз товара

оптовая надбавка, устанавливаемая в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для резидентов Республики Беларусь);

обучение (инструктаж) технических и (или) медицинских работников конечного получателя товара правилам эксплуатации закупаемой медицинской техники и иного оборудования, а также применения изделий медицинского назначения;

иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренных настоящими аукционными документами, в том числе проектом договора.

Цена предложения участника выражается в белорусских рублях. При этом участник - нерезидент Республики Беларусь указывает наименование валюты (доллары США, Евро, российские рубли, белорусские рубли), в которой будет заключен договор, в случае выбора его участником-победителем, за исключением случая предусмотренного предложением третьим настоящей части. В случае предложения участником - нерезидентом Республики Беларусь товара отгружаемого с территории Республики Беларусь, расчеты за такие товары производятся только в белорусских рублях. 
Для расчета цены предложения на условиях поставки DAP - пункт таможенного оформления, определяемый организатором (покупателем) или DDP - склад организатора (покупателя) (ИНКОТЕРМС - 2010) участник-нерезидент Республики Беларусь руководствуется формулой расчета ставки участника-нерезидента, предусмотренной приложением 3 к настоящим аукционным документам;

12.3. одно или несколько условий оплаты:
12.3.1. для резидентов Республики Беларусь:

с отсрочкой платежа на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

предоплата на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

предоплата в размере материальных затрат на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам (в случаях, предусмотренных законодательством для производителей Республики Беларусь, предлагающих товары собственного производства);

12.3.2. для нерезидентов Республики Беларусь:

с отсрочкой платежа на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

аккредитив на условиях предусмотренных проектами договоров к настоящим аукционным документам;

12.4. срок поставки, который не должен превышать: 

12.4.1. для резидентов Республики Беларусь:

60 календарных дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении или заключения договора (по выбору организатора); 

60 календарных дней с даты осуществления предварительной оплаты в размере материальных затрат (в случаях, предусмотренных законодательством для производителей Республики Беларусь, предлагающих товары собственного производства);

3-х рабочих дней с даты осуществления 100% предварительной оплаты;

12.4.2. для нерезидентов Республики Беларусь: 

60 календарных дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении или заключения договора (по выбору организатора);

60 календарных дней с даты открытия аккредитива согласно условиям проекта договора к настоящим аукционным документам;
12.5. гарантийный срок:

12.5.1. для медицинской техники и иного оборудования, соответствующий требованиям, предусмотренным в заявке на закупку. Если заявкой на закупку не предусмотрен гарантийный срок, то такой срок должен составлять не менее 24 месяцев с даты:

ввода медицинской техники и иного оборудования в эксплуатацию (для медицинской техники и иного оборудования, подлежащих монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию); 

передачи медицинской техники и иного оборудования конечному получателю (для медицинской техники и иного оборудования, не подлежащего монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию); 

12.5.2. для товара: инструмент медицинский (многократного использования) (хирургический, эндоскопический, для наложения швов, для имплантации эндопротезов и т.д.); мебель медицинская: столы (в том числе операционные, упаковочные, стерилизационные), кушетки, стеллажи, тумбочки, столики и стулья медицинские, шкафы (вытяжные, для медикаментов и т. д.); штативы к столам операционным; кардиостимуляторы; крепления для травматологии (винты, саморезы, пластины и т.д.); емкости для стерилизации; матрацы медицинские и т. п., если заявкой на закупку не  предусмотрен гарантийный срок, то такой срок должен составлять не менее 24 месяцев с даты:

 ввода товара в эксплуатацию (для товара, подлежащего монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию); 

передачи товара конечному получателю (для товара, не подлежащего монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию);

12.5.3.для изделий медицинского назначения, являющихся принадлежностями и расходными материалами к медицинской технике, и закупаемых отдельно от нее -  принадлежности к аппаратам (оборудованию) (электроды, провода, контуры пациента, испарители наркозных аппаратов и т.д.); различные ёмкости (для отсосов, увлажнителей); различные шланги, штекеры (для медицинских газов), который должен составлять не менее 12 месяцев с даты передачи конечному получателю, если заявкой на закупку не предусмотрен иной срок;

12.5.4.для запасных частей к медицинскому оборудованию, который должен составлять не менее 6 месяцев с даты ввода товара (запасной части) в эксплуатацию, если заявкой на закупку не предусмотрен иной срок; 
12.6. для товаров, имеющих срок годности и (или) стерильности - общий срок годности и (или) стерильности, установленный производителем, а так же годность и (или) стерильность в процентном выражении, которая на дату поставки товара должна составлять не менее 80% от общего срока годности и (или) стерильности, установленного производителем, если заявкой на закупку не предусмотрен иной срок годности и (или) стерильности; 

12.7. копии регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или копии  государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение.
12.8. документы, подтверждающие регистрацию в стране производителя медицинской техники и изделий медицинского назначения при отсутствии их государственной регистрации, в случаях если: 

12.8.1. предлагаемая медицинская техника является сложным оборудованием, требующим подвода коммуникаций, строительных  и (или) монтажных работ, при условии предоставления данным участником всех следующих документов:

заверенных в установленном порядке копий международных сертификатов производителей этой медицинской техники; 

письменного обязательства о проведении государственной регистрации поставляемой медицинской техники в  срок не более 150 дней с момента ее установки по форме согласно приложению 4 к настоящим аукционным документам - если предлагаемая медицинская техника является сложным оборудованием, требующим подвода коммуникаций, строительных  и (или) монтажных работ;

12.8.2. предлагаемая медицинская техника и изделия медицинского назначения находится в процессе государственной регистрации (перерегистрации) в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, за исключением медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, имплантируемых полностью или частично в организм человека, при условии предоставления:

письменного обязательства о завершении регистрации (перерегистрации) в  срок не более: 150 календарных дней – для медицинской техники и 90 календарных дней – для изделий медицинского назначения, с момента присуждения контракта закупки (даты размещения протокола о выборе участника-победителя) по формам согласно приложениям 5 и 6 к настоящим аукционным документам - если предлагаемая медицинская техника и (или) изделия медицинского назначения, за исключением имплантируемых полностью или частично в организм человека, находятся в процессе государственной регистрации (перерегистрации) в установленном законодательством Республики Беларусь порядке;

копии договора на регистрацию, заключенного с РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», копии платежных поручений, подтверждающих оплату по данному договору. В договоре на регистрацию участник отмечает (выделяет) товар, содержащийся в его предложении;

документов, подтверждающих предпринимаемые меры по контролю за качеством товаров (работ, услуг), относящихся к предмету закупки, или международный сертификат системы менеджмента качества;

сведений о квалификации специалистов (наличие соответствующего образования, специальной подготовки и опыта работы), осуществляющих производство товаров, относящихся к предмету закупки или международный сертификат системы менеджмента качества;

документов о проведенной Министерством здравоохранения Республики Беларусь или по его поручению иными организациями проверки (инспекции) производственных возможностей участника, относящихся к предмету закупки, или международный сертификат системы менеджмента качества;

12.9. копии удостоверений о государственной гигиенической регистрации предлагаемых товаров либо копии свидетельств о государственной регистрации Таможенного или Евразийского экономического союза (для дезинфицирующих и моющих средств);
12.10. в случае, если на дату подачи предложения медицинская техника и иное оборудование:

12.10.1. согласно законодательству Евразийского экономического союза, относится к категории средств измерения (после вступления в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии "Об утверждении перечня видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к средствам измерений" от 12.02.2016 № 42) один из следующих документов, выданных в Республике Беларусь:

- копию сертификата утверждения типа средств измерения;

- копию свидетельства о метрологической аттестации на средство измерения, являющееся предметом закупки;

12.10.2.согласно законодательству Республики Беларусь, относится к категории средств измерения (до вступления в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии "Об утверждении перечня видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их регистрации к средствам измерений" от 12.02.2016 № 42) один из следующих документов, выданных в Республике Беларусь:

- копию сертификата утверждения типа средств;

- копию свидетельства о метрологической аттестации на средство измерения, являющееся предметом закупки;

- обязательство о предоставлении копии сертификата утверждения типа средств измерения или свидетельства о метрологической аттестации, по форме согласно приложению 7 к аукционным документам;

12.11. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными (предоставляемыми) в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию (перерегистрацию) товара. При необходимости указанные документы могут быть запрошены организатором в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» для проведения проверки достоверности сведений предоставляемых участниками по описанию предмета закупки.

В случае выявления факта предоставления участником недостоверных сведений о технических характеристиках и функциональных параметрах предложенного товара, предложение такого участника отклоняется;
12.12. таблицу соответствия характеристик предмета государственной закупки требованиям заявки на закупку по форме согласно приложению 8. 

Предложение участника должно содержать документы, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, указанные в таблице соответствия, предоставленной участником.

Таблица соответствия, предоставленная участником, должна содержать все сведения, предусмотренные приложением 8 к настоящим аукционным документам;
12.13. заявление о согласии участника заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах и его предложении. Указанное заявление оформляется участником при размещении аукционного предложения посредством заполнения соответствующей экранной формы электронной торговой площадки. 

Изменение и (или) дополнение участником каких-либо условий проекта договора не допускается. В случае изменения и (или) дополнения участником условий проекта договора, предложение такого участника отклоняется;

12.14. заявление о праве применения в установленных законодательством случаях преференциальной поправки к цене предложения участника. Указанное заявление оформляется участником при размещении аукционного предложения посредством заполнения соответствующей экранной формы электронной торговой площадки.

Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров (работ, услуг), являющихся предметом государственной закупки, в том числе его лотом (частью). Таким образом, преференциальная поправка не применяется к лоту процедуры государственной закупки, если участником по такому лоту предлагается товар, в состав которого одновременно входит товар производства государств-членов Евразийского экономического союза и импортного происхождения.

В случае деления предмета государственной закупки на лоты (части), преференциальная поправка применяется к отдельным лотам (частям) в случае, если участником по такому лоту предлагаются только товары производства государств-членов Евразийского экономического союза;

13. Второй раздел предложения участника должен содержать:

13.1. документ, имеющий сведения об участнике по форме согласно Приложению 9 с указанием:
полного наименования участника (фамилии, собственного имени, отчества (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), соответствующего свидетельству о регистрации участника либо выписке из торгового реестра страны регистрации участника;

места нахождения участника (почтовый и юридический адрес), официальные адрес электронной почты, телефон, факс участника для направления информации по исполнению договоров (контрактов) (в том числе для направления уведомлений, заявлений на открытие аккредитива по договорам (контрактам)), банковские реквизиты, учетный номер плательщика участника (в случае его отсутствия для иностранных организаций - иной идентификационный номер);

фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности лица, уполномоченного потенциальным участником на подписание договора по результатам процедуры закупки;

13.2. документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:

свидетельство о регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для резидентов стран-членов Евразийского экономического союза);

выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для нерезидентов стран-членов Евразийского экономического союза).

Выписка из торгового реестра страны регистрации участника должна быть выдана не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до истечения срока для подготовки и подачи предложений;

13.3. документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение участника, которыми  являются:

13.3.1. для нерезидентов Республики Беларусь -  документ об отсутствии по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения, задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) в соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является, выданный и подписанный соответствующим уполномоченным органом;

13.3.2. для резидентов Республики Беларусь – заявление об отсутствии по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения, задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) по форме согласно Приложению 20;
           13.3.3 справка из обслуживающего участника банка, сведения о котором предоставляются участником согласно п. 13.1 настоящих аукционных документах, о платежеспособности участника по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения 
13.4. документы, подтверждающие технические возможности участника, которыми являются:

13.4.1. сведения о наличии технического сервиса на территории Республики Беларусь, в том числе:

-документ, выданный изготовителем, подтверждающий полномочия юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое будет осуществлять комплекс работ по вводу в эксплуатацию и поддержанию работоспособности и исправности медицинских изделий, относящегося к предмету закупки (далее – сервисная организация);
- сертификат или иной документ выданный изготовителем и подтверждающий право специалиста, находящегося в штате сервисной организации, на проведение комплекса работ по вводу в эксплуатацию и поддержанию работоспособности и исправности медицинских изделий, относящихся к предмету закупки (далее – специалист); 
- копия из трудовой книжки  специалиста, либо выписка из нее, подтверждающая, что этот специалист является работником сервисной организации, работа в которой является основным местом работы такого специалиста;

- специальное разрешение (лицензия) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения и деятельность в области промышленной безопасности (в установленных законодательством Республики Беларусь случаях);

- для средств измерений сертификат соответствия  Республики Беларусь на оказание услуг  по ремонту средств  измерений (с приложением), или обязательство о его предоставлении по форме согласно приложению 10 к настоящим аукционным документам.

Срок действия специальных разрешений (лицензий), сертификата соответствия и документа, выданного изготовителем, подтверждающего полномочия сервисной организации, указанных в настоящем подпункте должен быть не менее 90 календарных дней на дату окончания срока для подготовки и подачи предложения. 
Участник вправе (в том числе в случаях, если срок действия специальных разрешений (лицензий), сертификата соответствия и документа, выданного изготовителем и подтверждающего полномочия сервисной организации, менее 90 календарных дней) предоставить документы, предусмотренные настоящим подпунктом, в отношении любого иного юридического лица или индивидуального предпринимателя, не являющегося участником данной процедуры закупки, которое  осуществляет комплекс работ по вводу и поддержанию работоспособности и исправности товара, относящегося к предмету закупки, на территории Республики Беларусь;

13.4.2. документы (дилерские и иные договоры, а также доверенности, авторизационные письма, сертификаты и иные аналогичные документы), выданные изготовителем, которые подтверждают возможности участника, не являющегося производителем, на поставку медицинской техники и изделий медицинского назначения. При этом предложение участника должно содержать документы, подтверждающие возможности участника на поставку всех позиций медицинской техники и изделий медицинского назначения, указанных в предложении (спецификации) участника. 

Документы, предоставляемые участником в соответствии с настоящим подпунктом, должны быть действующими на дату проведения торгов;

13.5. при отсутствии государственной регистрации медицинской техники и изделий медицинского назначения:

13.5.1. письменное разрешение Министерства здравоохранения Республики Беларусь о возможности участия в процедуре закупки с предложением на поставку незарегистрированной медицинской техники и изделий медицинского назначения, которые:

предназначены для выполнения научно-исследовательских работ и (или) образовательных услуг, международных программ в области здравоохранения;

предназначены для лечения ограниченных контингентов пациентов, пациентов с редко встречающейся патологией;

предназначены для экстренных нужд государственных организаций здравоохранения, в том числе:

для устранения последствий чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, инфекционных заболеваний;

при ограниченном годовом объеме государственной закупки, не превышающем ориентировочно 1000 базовых величин (стоимость предлагаемого на процедуру государственной закупки комплекта медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения одного производителя);

имплантируются полностью или частично в организм человека;

в других исключительных случаях;

13.6. обязательство участника по обучению специалистов организатора 
в случае если участник не является изготовителем товара:

обязательство участника об организации проведения за счет организатора, обучения не менее 2-х специалистов УП «Медтехника» г. Гродно  техническому обслуживанию и ремонту в послегарантийный период медицинской техники, являющейся предметом закупки, с выдачей изготовителем соответствующих сертификатов или иных документов, подтверждающих прохождение обучения, по форме согласно приложению 11 к настоящим аукционным документам;

в случае если участник является изготовителем товара:

обязательство участника о проведении за счет организатора, обучения не менее 2-х специалистов УП «Медтехника» г. Гродно техническому обслуживанию и ремонту в послегарантийный период медицинской техники, являющейся предметом закупки, и выдаче соответствующих сертификатов или иных документов, подтверждающих прохождение обучения по форме согласно приложению 12 к настоящим аукционным документам;

13.7. документ, составленный в произвольной форме, содержащий обязательства участника, предусмотренные заявкой на закупку согласно приложению 1 к настоящим аукционным документам (при их наличии);

13.8. письменные заявления потенциального участника по форме согласно приложению 13 к  настоящим аукционным документам о том, что он:

не  находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением потенциального участника, к которому присоединяется другое юридическое лицо), или в стадии прекращения деятельности;

не признан в установленном законодательством порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением потенциального участника, находящегося в процедуре санации;

13.9 документ, подтверждающий полномочия физического лица участника на подписание договора (учредительный документ, доверенность, выписка из торгового реестра и др.);

13.10. один из документов, подтверждающих право участника на применение в установленных законодательством случаях преференциальной поправки к цене его предложения: 
сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выданный на товары, являющиеся предметом государственной закупки, уполномоченными органами (организациями) этих стран по форме, установленной в Правилах определения страны происхождения товаров, являющихся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009г., в том числе для целей участия в процедурах государственных закупок;

сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой, унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами.
Указанные документы должны быть действительны на дату проведения торгов.

Наименования товаров, содержащиеся в данных сертификатах, должны содержать ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии) и полностью соответствовать наименованиям товаров, указанным в спецификации, листе технической комплектации (при его наличии), регистрационном удостоверении и (или) договоре на  регистрацию. 
В случае предложения участником товаров собственного производства, у  которого численность инвалидов, признанных таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь, составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников, такой участник кроме вышеуказанных документов дополнительно представляет справку о списочной численности инвалидов, подписанную руководителем и заверенную печатью подобной организации. 

13.11. обязательство о предоставлении документального обоснования стоимости медицинских изделий, содержащихся в предложении по форме согласно приложению 21 к настоящим аукционным документам;

13.12. заявление участника об отсутствии сговора с иными участниками процедуры закупки (части (лота)) по форме согласно приложению 22 к настоящим аукционным документам.

13.13. обязательство участника о том, что предлагаемые в процедуре государственных закупок товары  могут быть реализованы участником, свободны от прав третьих лиц, и участник подтверждает свои правомочия по реализации товаров на территории Республики Беларусь при правомерном использовании товарных знаков и знаков обслуживания по форме согласно приложению 23 к настоящим аукционным документам.
                                                            ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

14. Участник электронного аукциона, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее пяти рабочих дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе с использованием инструментария ЭТП обратиться к организатору, с запросом о разъяснении аукционных документов.

Содержание запроса о разъяснении аукционных документов и ответ на него (без указания лица, направившего запрос) в форме электронного документа организатор размещает в открытом доступе на электронной торговой площадке не позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений. Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения таких сведений, оператор электронной торговой площадки извещает об этом участников электронного аукциона в порядке, установленном своим регламентом.

15. Организатор вправе по собственной инициативе либо по запросу какого-либо участника или иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, изменить и (или) дополнить аукционные документы до истечения срока для подготовки и подачи предложений, за исключением требований к составу участников, а также требований к квалификационным данным участников. При этом срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней, а при проведении повторного электронного аукциона или электронного аукциона в случае, если ориентировочная стоимость государственной закупки не превышает 3000 базовых величин, - не менее пяти рабочих дней. В этом случае при необходимости изменяется дата торгов.

ГЛАВА 4 
РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

16. Организатор осуществляет рассмотрение первых разделов аукционных предложений участников на соответствие аукционным документам. Для рассмотрения первых разделов предложений организатор вправе привлекать экспертов. Оценка предложений участников электронного аукциона на соответствие предмету закупки осуществляется согласно приложению 15 к настоящим аукционным документам.
17. Посредством электронной торговой площадки организатор может просить участника дать разъяснение по первому разделу его предложения, но не вправе допускать внесения в него изменений и (или) дополнений.

18. Организатор отклоняет предложение, если его первый раздел не отвечает требованиям аукционных документов либо содержит наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при наличии)) участника или иные сведения и документы, идентифицирующие участника, а также вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 4 статьи 20 Закона.

ГЛАВА 5 
ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

19. Торги проводятся в соответствии с законодательством о государственных закупках и регламентом оператора электронной торговой площадки.

20. Валюта, в которой должна быть выражена ставка - белорусский рубль.

ГЛАВА 6 
 ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

21. Цена предложений участников-нерезидентов Республики Беларусь, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки, фиксируется организатором в валюте, указанной в соответствии с пунктом 12.2 настоящих аукционных документов, по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату проведения торгов.

22. Участником-победителем электронного аукциона выбирается участник:

сделавший последнюю ставку, при условии его соответствия требованиям аукционных документов к составу участников, а также требованиям к квалификационным данным участников;

сделавший предпоследнюю ставку, при условии его соответствия требованиям аукционных документов к составу участников, а также требованиям к квалификационным данным участников, в случае, если предложение участника, сделавшего последнюю ставку, отклонено по одному из оснований, указанных в части второй пункта 23 настоящих аукционных документов, или участник, признанный участником-победителем, отказался от заключения договора.

23. При рассмотрении вторых разделов предложений организатор вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 4 статьи 20 Закона.

Организатор при рассмотрении вторых разделов предложений отклоняет предложение, если:

предложение не отвечает требованиям аукционных документов;

участник, представивший его, не соответствует требованиям к составу участников, а также требованиям к квалификационным данным участников;

участник, представивший его, в соответствии с законодательством Республики Беларусь не может участвовать в электронном аукционе;

установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные документы и сведения;

участник-победитель, представивший его, не выполняет установленные в аукционных документах требования, предшествующие подписанию договора.

ГЛАВА 7 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКЕ

24. Участник-победитель в течение 2-х рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола о выборе его победителем обязан предоставить организатору в электронной форме (в формате .doc или .xls) по электронной почте (marketing@grodnomed.by), по тел./факсу 8 (0152) 74-18-97. В адрес УП «Медтехника» г. Гродно направить на бумажном носителе спецификацию по форме согласно приложению 16 к настоящим аукционным документам, содержащую сведения, соответствующие спецификации первого раздела участника, с указанием по каждой позиции цены за единицу и общей стоимости товаров, соответствующей последней ставке участника-победителя (в том числе для нерезидентов Республики Беларусь в валюте внешнеторгового договора). Участник-победитель вправе предоставить дополнительное снижение цены предложения от величины последней ставки.

Спецификация, предоставляемая участником-победителем на бумажном носителе в соответствии с частью первой настоящего пункта, должна быть заверена печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного лица участника. В случае подписания указанной спецификации уполномоченным лицом участника-победителя дополнительно предоставляется доверенность, выданная участником-победителем в установленном порядке (для документов, выданных за рубежом – также легализованную в установленном порядке). Не предоставление вышеуказанной спецификации в сроки предусмотренные частью первой настоящего пункта является отказом участника-победителя от заключения договора.

Лист технической комплектации (в случае его предоставления участником в первом разделе аукционного предложения) остается неизменным и дополнительно организатору не предоставляется.

25. При заключении внешнеторгового договора от последней ставки участника-победителя - нерезидента Республики Беларусь вычитается:

сумма таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС), подлежащая уплате при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь (для товаров происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и не помещенных  под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);
сумма НДС, которая в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе подлежит оплате организатором (для товаров происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза); 

При необходимости уточнения на товары кодов ЕТН ВЭД по письменному запросу организатора участник-победитель предоставляет в течение трех рабочих дней с момента получения запроса страницы каталога изготовителя товаров и подробное описание товаров на русском языке по составу реагентов, материалу изготовления товаров, техническому описанию медицинской техники и иного оборудования, их функций.

26. Договор между организатором и участником-победителем подлежит заключению по формам согласно приложениям 17-19 к настоящим аукционным документам, по истечении десяти рабочих дней, предусмотренных законодательством для обжалования решения о выборе участника-победителя, а если имело место обжалование – после принятия решения по результатам рассмотрения жалобы в течение двадцати календарных  дней.
27. По итогам проведенной процедуры закупки организатор вправе разделить предмет закупки на несколько поставок и (или) договоров, в том числе заключаемых дочерними предприятиями организатора.

28. По результатам аукциона организатор в срок, предусмотренный пунктом 26 настоящих аукционных документов,  составляет договор по форме согласно приложениям 17-19, визирует его и направляет участнику-победителю для подписания.

В срок не более 10 календарных дней со дня направления договора участнику-победителю, последний подписывает договор, проставляет на нем печать и дату подписания, и возвращает его организатору. Не подписание участником-победителем договора в указанный срок, а равно изменение им условий договора, считается отказом участника-победителя от заключения договора. 
29. Договор о государственной закупке с участником-победителем, имеющим право на преференциальную поправку, заключается по цене, соответствующей последней ставке этого участника-победителя, увеличенной с учетом размера преференциальной поправки. В этом случае цена договора о государственной закупке может превышать начальную цену электронного аукциона.

30. Не допускается передача участником-победителем прав на заключение договора поставки товара (его части) другому юридическому или физическому лицу. 

Глюкометр

1

