УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Слуцкая ЦРБ»

_______________ А.А.Линкевич

19.03.2018г.

Задание на закупку: Расходные материалы, приспособления и инструменты

1.Описание предмета закупки: реагенты диагностические  и расходные материалы

2. Область применения: медицина, клиническая лабораторная диагностика.

3. Сведения о государственной закупке:

3.1. Предмет государственной закупки:

Лот 1 Шарнирный угловой адаптер

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шарнирный угловой адаптер | С портом 22F-22М/15F | 500 шт. |
|  | Итого: |  | 500 шт. |

Технические требования

- наличие гофрируемой конфигурируемой трубки, шарнирного соединителя 22М/15F с портом, защитного колпачка и эластичной заглушки для санации и бронхоскопии;

- стерилен.

Требование качества и срока годности (стерильности) товара

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара.

Лот № 2 Набор для отсасывания операционного поля

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для отсасывания операционного поля | Наконечник Ø 10 мм, длина 250 мм Трубка Ø 10 мм, длина 2100 мм | 100 шт. |
|  | Итого: |  | 100 шт. |

Технические требования

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- изделия должны быть стерильными, апирогенными, нетоксичными;

- потребительская тара с вложенным в нее изделием должна быть целостна,

каждая упаковка должна быть укомплектована пакетом из термоформируемой пленки и газопроницаемой бумаги, иметь маркировку с указанием: товарного знака и наименования изготовителя, наименование изделия, даты изготовления (месяц, год), гарантийного срока хранения, номера партии;

- наличие копии акта лабораторных исследований на стерильность каждой последующей партии;

- изделия должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь;

- обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь;

- участник должен предоставить документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров, закупаемых изделий, на русском языке;

-срок хранения должен составлять не менее трех лет.

Лот № 3 Стандартный одноразовый клинок для ларингоскопа (стерильный)

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стандартный одноразовый клинок для ларингоскопа (стерильный). | № 0 № 2 № 3 № 4 | 10 шт. 10 шт. 200 шт. 200 шт. |
|  | Итого: |  | 420 шт. |

Технические требования

- стерильный;

- предназначен для одноразового использования;

- наличие световода для фиброоптической рукоятки со светодиодной лампой;

- безопасный механизм блокировки замка;

- одна штука в стерильной упаковке.

Требование качества и срока годности (стерильности) товара

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара.

Лот № 4  Контур дыхательный анестезиологический

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контур дыхательный анестезиологический специальный: трубка -4шт. прямой адаптер -4шт. У-адаптер -1шт. влагосборник -1шт. угловой адаптер-1шт. увлажнитель-1шт. | Ǿ 22мм | 400шт. |
| 2. | Контур дыхательный анестезиологический специальный (педиатрический): трубка -4шт. прямой адаптер -4шт. У-адаптер -1шт. влагосборник -1шт. угловой адаптер-1шт. увлажнитель-1шт. | Ǿ 15мм | 15 шт. |
|  | Итого: |  | 415 шт. |

Технические требования

- не содержит латекса;

- одноразовое использование;

-упаковка: каждый контур упакован в стерильную, индивидуальную упаковку;

- срок годности: не менее  5 лет от даты изготовления.

Требования качества и срока годности товара

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара.

Лот № 5  Фильтр бактериальный

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фильтр бактериальный с тепловлагообменом для дыхательной аппаратуры | 15F/22М | 500шт. |
|  | Итого: |  | 500шт. |

Технические требования

- одноразовое использование;

- поставляется в упакованном в стерильную, индивидуальную упаковку виде, готовый к немедленному использованию;

- стойкость против Mycobacterium, Tuberculosis, Hepatitis C;

- отсутствие влияния анестезирующего агента на эффективность;

- срок годности: не менее  5 лет от даты изготовления.

Требования качества и срока годности товара

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара.

Лот № 6

Набор для введения мочеточниковых стентов (внутренние стенты)

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для введения мочеточниковых стентов (внутренние стенты) | №6 – 26 №6 – 28 №5 – 26 №7 – 28 | 75 шт. 15 шт. 10 шт. 10 шт. |
|  | Итого: |  | 110 шт. |

Технические требования

- комплект для временного внутреннего дренирования верхних отделов мочевыделительной системы (стенты мочеточников) предназначен для обеспечения оттока мочи из чашечно-лоханочной системы в мочевой пузырь.

Используется в случаях нарушения нормального функционирования мочеточника вследствие наличия камней, после экстракорпоральной ударно-волновой  литотрипсии, стенозе мочеточника, сдавлении мочеточника извне и т.д;

- стент изготовлен из полиуретана;

- проводник изготовлен из ПТФЭ, (нержавеющей стали);

- в комплект набора входит стент типа свинячий хвост с острым концом, проводник, толкатель и зажим;

- стерильно, апирогенно, нетоксично;

- для одноразового использования;

- наличие индивидуальной, стерильной упаковки;

- срок хранения не менее 3-х лет;

- расходные материалы должны быть стерильными, однократного применения, иметь упаковку пригодную для хранения.

Требования качества и срока годности товара

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара.

Лот № 7 Набор для катеризации центральных вен

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Состав набора | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Катетер одноканальный №2/20см. Проводник J .38 х 60см. Дилататор 3Fх12см. Игла 18G х7см. Шприц 10мл Скальпель Мотыльковый клапан с зажимом. | 10 шт. |
| 2. |  | Катетер одноканальный №3/20см. Проводник J .38 х 60см. Дилататор 4Fх12см. Игла 18G х7см. Шприц 10мл Скальпель Мотыльковый клапан с зажимом. | 10 шт. |
|  | Итого: |  | 20 шт. |

Технические требования

- полиуретановый материал катетера - максимально совместимый со всеми химиопрепаратами, устойчивый к изломам, стойкий к растягиванию;

- катетер рентгеноконтрастный, что позволяет контролировать расположение катетера во время рентгенологического исследования;

- катетер с атравматическим кончиком в виде усеченного конуса, снижает риск повреждения сосудистой стенки и облегчает установку катетера,

- тонкостенная конструкция позволяет обеспечить высокую пропускную способность каналов, сохраняя прочность катетера;

- маркировка длины на поверхности катетера служит для облегчения определения глубины установки;

- J - образный проволочный проводник с удобной системой доставки одной рукой;

- проводниковый шприц модифицирован для введения проводника через поршень;

- съемный стерильный лоток позволяет подавать весь набор оператору в стерильное поле.

Требование качества и срока годности (стерильности) товара

- срок годности (стерильности) – 36 месяцев (поставка товара со сроком годности не менее 80% от срока годности, установленного производителем);

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара.

Лот №8 Катетер мочеточниковый

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Технические требования | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер мочеточниковый | Катетеры изготовлены из полиуретана рентгеноконтрастного, длиной 70см., градуированы через 5 см. на протяжении 50 см., имеют два отверстия на дистальном конце, съемный адаптер. В качестве направителя используется металлический мандрен. | 4СН 5СН 6СН 7СН | 20 шт. 20 шт. 20 шт. 20 шт. |
|  | Итого: |  |  | 80шт. |

Техническое описание

- состоит из трубки изготовленной из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера (ПВХ - композиции).

- длина мочеточникового катера 710 мм

- конец катетера для мочеточников имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении.

- боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств.

- кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения.

- каждый мочеточниковый катетер снабжен мандреном (проводником) из упругой бронзовой проволоки, с целью сохранения прямолинейности

- мочеточниковый катетер упакован в жёсткий полиэтиленовый чехол или футляр (чехол с колпачком). 
- катетер мочеточниковый предназначенный для катетеризации имеет цвет маркировочных делений на трубке катетера: 
- катетеры стерильны, нетоксичны, апирогенны - предназначены для одноразового использования.

- стерилизация: радиационная;

- срок годности: 3 года

Лот №9 Перфузионная система «Бабочка»

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перфузионная система «Бабочка» (игла-бабочка) | №21 №25 | 200 шт. 200 шт. |
|  | Итого: |  | 400 шт. |

Технические требования

- предназначена для кратковременной пункции малых периферических вен  и в/в инфузий;

-стерильная одноразового применения;

- качество: CE;

- стерилизация: оксидом этилена;

- срок годности: 5 лет;

- упаковка: индивидуальная стерильная блистерная.

Требования качества и срока годности товара

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара.

Лот № 10 Катетер для торакального дренажа со стилем

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер для торакального дренажа со стилем | №12F / 40см. | 5 шт. |
| 2. | Катетер для торакального дренажа со стилем | №20F/40см | 5 шт. |
| 3. | Катетер для торакального дренажа со стилем | № 28F/40см | 35 шт. |
| 4. | Катетер для торакального дренажа со стилем | № 30F/40см | 25 шт. |
| 5. | Катетер для торакального дренажа со стилем | № 32F/40см | 35 шт. |
|  | Итого: |  | 105шт. |

Технические требования

- катетер изготовлен из высококачественного медицинского PVH;

- тупой гладкий наконечник;

- плоская ручка облегчает введение;

- большие гладкие отверстия обеспечивают эффективный дренаж;

- метки, расположенные на расстоянии 5, 10, 15,20 см от дистального конца помогают контролировать глубину проникновения;

- проксимальный конец имеет разъем конической формы для легкого соединения с дренажной бутылкой;

- стерильно упакован.

Требования качества и срока годности товара

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара

Лот №11 Шпатель одноразовый

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шпатель одноразовый | - длина: 150 мм; - ширина: 18 мм; - толщина: 1.8 мм. | 3000 шт. |
|  | Итого: |  | 3000 шт. |

Технические требования

- шпатель одноразовый предназначен для осмотра полости рта и внутренних манипуляций;

- стерильный шпатель предназначен для однократного применения;

- индивидуальная бумажная стерильная упаковка;

- шпатель изготовлен из лиственных пород дерева (деревянный);

- гладкая поверхность позволяет избегать повреждений слизистой рта и языка.

- срок годности – 5 лет;

- стерилизация: оксид этилена;

- технические характеристики:

длина: 150 мм;

ширина: 18 мм;

толщина: 1.8 мм.

Требования качества и срока годности товара

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара.

Лот № 12. Лезвия одноразовые хирургические

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лезвия одноразовые хирургические стерильные | № 11 | 500 шт. |
|  |  | № 13 | 500 шт. |
|  |  | № 21 | 500 шт. |
|  |  | № 23 | 500 шт. |
|  |  | № 36 | 500 шт. |
|  | ИТОГО: |  | 2500 шт. |

Технические требования

- стерилен, апирогенен, нетоксичен;

- срок хранения не менее трех лет;

- наличие индивидуальной, стерильной упаковки;

- расходные материалы должны быть стерильными, однократного применения, иметь упаковку пригодную для хранения;

требования качества и срока годности (стерильности) товара;

-срок годности (стерильности) – 36 месяцев (поставка товара со сроком годности не мене 80% от срока годности, установленного производителем).

Лот №13

Набор стента наружного мочеточникового типа "Свиной хвост"

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размеры | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор стента наружного мочеточникового типа "Свиной хвост" | KMS 5F702 | 15шт. |
|  |  | KMS 6F702 | 20шт. |
|  |  | KMS 7F702 | 15шт. |
|  | Итого: |  | 50 шт. |

Техническое писание

- Наборы стентов наружных мочеточниковых типа "свиной хвост" из полиуретана рентгеноконтрастного с открытым концом, отверстиями на «свином хвосте», адаптером и проводником: стенты изготовлены из полиуретана рентгеноконтрастного, длина 70 см., градуированы через 5 см. на протяжении 50 см., имеют съемный адаптер.

Требования качества и срока годности товара

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара.

Лот № 14 Игла для гемодиализа

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Игла для гемодиализа | 1,6 тип Y | 25 шт. |
|  | Итого: |  | 25 шт. |

Технические требования

- игла двухканального типа (тип Y)

- игла должна иметь фиксирующие крылышки и 2 зажима;

- изделие должно быть стерильным, готовым к употреблению;

- изделие должно быть однократного применения.

Требования качества и срока годности товара

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара;

- руководство пользователя (или инструкцию по применению) на русском языке.

Лот № 15 Катетер двухпросветный силиконовый внутривенный с подкожной манжетой

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.100

| № п/п | Наименование | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер двухпросветный силиконовый внутривенный с подкожной манжетой для долговременной катетеризации для программного гемодиализа | 14,5F-19х24 см | 5 шт. |
|  | Итого: |  | 5 шт. |

Технические требования

1. Каждый набор должен включать:

- один двухпросветный катетер однократного применения с наличием дакроновой (или другой синтетической) манжеты;

- два колпачка-заглушки;

- одну иглу для пункции сосуда;

- одну струну-проводник с эластичным концом типа «J»;

- сосудистый дилятатор по размеру катетера;

- один расширитель пункционного канала с разрушаемым (разрываемым) туннельным проводником;

- специальный проводниковый стилет для создания подкожного туннеля;

- одноразовый скальпель перьевого типа;

- одна стерильная повязка;

- отдельное устройство для извлечения катетера из тоннеля в стерильной упаковке (может поставляться отдельно от основного комплекта);

- срок годности должен составлять не менее 80% от максимального срока годности в соответствии с маркировкой производителя.

2. Содержимое набора должно быть упаковано в стерильный пакет, устойчивый к механическим повреждениям. На пакете должна быть представлена информация о сроках годности, типе и характеристиках катетера, содержимом набора.

3. Дина катера до разъема должна быть в пределах 25-60 см.

4. Длина от кончика до манжеты 18-50 см.

5. Диаметр катетера должен составлять не менее 12,5F.

6. Диаметр каждого канала 1,5-1,8 мм.

7. Заявленная скорость кровотока по обоим каналам не менее 250 мл/мин.

8. Артериальный и венозный просветы на расстоянии не менее 2,5 см.

9. Катетер изготовлен из рентгенконтрастного материала.

10. Прозрачные удлинители с защелками, маркированные по цвету и с указанием объема заполнения каналов.

Требования качества и срока годности товара

- срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем;

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, сертификаты, подтверждающие качество товара;

- руководство пользователя (или инструкцию по применению) на русском языке.

4. Экономическое обоснование

4.1. Источник финансирования - районный бюджет.

4.2. Вид процедуры закупки - электронный аукцион.

4.3. Обоснование процедуры закупки: включение в Перечень товаров (работ, услуг), государственные закупки которых осуществляются с применением электронных аукционов, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012г. № 778.

4.4. Цена за единицу товара и общая стоимость предложения указывается в белорусских рублях с учетом транспортных расходов, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

4.5. Условия оплаты – по факту поставки с отсрочкой платежа не менее 60 (шестидесяти) банковских дней с момента поставки со счетов органов казначейства.*

5. Условия проведения закупки

5.1. Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: цена, условия оплаты, условия и срок поставки.

5.2. Требования к составу участников: в соответствии со ст. 14 Закона Республики Беларусь № 419 - З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» от 13.07.2012 г. участниками процедуры закупки могут быть юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели соответствующие квалификационным требованиям, за исключением участников, указанных в части 3 статьи 14 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» №419-З от 13 июля 2012г. и пп.1.18 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)».

5.3. Квалификационные требования в соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь № 419 - З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» от 13.07.2012 г.

5.4. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений в I разделе: наименование предмета закупки, ассортимент, количество и т.д. отражается в спецификации: *

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во. | Цена за ед, руб | Сумма, руб | Сумма НДС по ставке хх%, руб | Всего с НДС, руб | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Предмет закупки | х | х | х | х | х | х | х |
| n… | Итого: |  |  |  | х | х | х | х |

Дополнительные условия: (Обязательно к заполнению)*

Срок поставки.

Условия поставки.

Условия оплаты.

Гарантия (срок годности)

Срок действия предложения (не менее 180 календарных дней)*

5.5. Комиссия, структурное подразделение и (или) ответственное лицо, на которых возлагается проведение данной процедуры закупки: конкурсная комиссия УЗ «Слуцкая ЦРБ».

*) Данные требования являются обязательными!!! Несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Разработано:

И.о. гл. медсестры УЗ Слуцкая ЦРБ 				Е.К. Сытько

Медсестра (старшая) ОАиР						Н.С. Шурыгина

Медсестра (старшая) операционного блока			Л.А. Дьякова

Медсестра (старшая) урологического отделения 		Е.И. Мороз