Приложение № 3

Перечень вентиляционных систем

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

Перечень вентиляционных систем, расположенных в поликлинике со стационаром по ул. Красноармейская, 15.

| п\п № | Обозначение | Наименование обслуживаемого помещения | N эл. двигателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В1 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Кабинеты врачей. Крася. 15 | 4.0 |  |
| 2 | В2 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Технические | 1.5 |  |
| 3 | В4 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Помещения | 1.1 |  |
| 4 | В5 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Помещения рентгена. 2-й этаж | 1.1 |  |
| 5 | В6 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Тренажерные залы, мл ЛФК | 1.1 |  |
| 6 | В7 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Палаты дневного | 1.1 |  |
| 7 | В8 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 VIP палата. 3-й | 1.1 |  |
| 8 | В9 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Солярий | 1.1 |  |
| 9 | В10 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Санузлы | 1.1 |  |
| 10 | В11 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Подсобное | 1.1 |  |
| 11 | В12 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Помещение дня обработки прокладок, 1 этаж |  |  |
| 12 | В13 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Операционные. 2-й | 0.37 |  |
| 13 | В14 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Стерилизационная ;2-й этаж) | 0.37 |  |
| 14 | В15 | Поликлиника ул, Красноармейская 15 VIP палата, 3-й гг аж. Буфет | 0.37 |  |
| 15 | В16 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Электролизная | 0.55 |  |
| 16 | В17 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Ингаляторий | 0.55 |  |
| 17 | В18 | Поликлиника ул. Красноармейская 35 Турецкая баня | 0.076 |  |
| 18 | В19 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Санузлы | 0.076 |  |
| 19 | В20 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Стерилизационная | 0.37 |  |
| 20 | В21 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Санузел при 1- | 0.016 |  |
| 21 | В22 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Кабинеты врачей, | 0.016 |  |
| 22 | П1 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Кабинеты врачей | 7.5 |  |
| 23 | П2 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Технические | 2.2 |  |
| 24 | 114 | 1оликлиника ул. Красноармейская 15 Палаты дневного стационара. 2-й этаж Помещения водолечения, 1 -й этаж | 0.75 |  |
| 25 | П5 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Палаты дневного стационара, 2-й этаж Помещения рентгена | 0.55 |  |
| 26 | П6 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Палаты дневного стационара, 3-й этаж Тренажерный зал. ЛФК | 1.5 |  |
| 27 | П7 | Поликлиника ул. Красноармейская 15 Палаты дневного стационара, 3-й этаж | 1.1 |  |
| 28 | П8 с секцией охлаждения | Поликлиника ул. Красноармейская 15 VIP палата, 3-й | 1.5 |  |

Ведущий инженер 								      Н. М. Кузьмицкий