УТВЕРЖДАЮ

Директор

РУП «Медтехника»

_____________А.М.Кипеть

_____________  2020 года

Измененная заявка на закупку реагентов диагностических

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | medtechm@tut.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, стандарты, калибраторы, контрольные материалы для высокопроизводительного автоматического биохимического анализатора AU 480, производства Beckman Coulter inc. (США) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 553572 единиц |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 387670 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Могилев диагностический центр» 790075965 |

Приложение №1:

| № п/п | Наименование | Параметры | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPD метод); 2. Диапазон линейности: до 500 мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,4 мкмоль/л; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 5. Монореагентная методика | 26520 тестов |
| 2 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPD метод); 2. Диапазон линейности: до 170 мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,3 мкмоль/л; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 20 дней. 5. Монореагентная методика | 26520 тестов |
| 3 | Набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке, плазме, моче | 1. Принцип метода – ферментативный УФ тест (гексокиназный метод); 2. Диапазон линейности: до 45,0 ммоль/л (сыворотка, плазма, СМЖ, моча); 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,05 ммоль/л; 4. Стабильность на борту не менее 30 дней. 5. Биреагентная методика | 35000 тестов |
| 4 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | 1. Принцип метода – УФ кинетический; 2. Диапазон линейности: до 50 ммоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,4 ммоль/л; 4. Стабильность на борту не менее 30 дней. 5. Биреагентная методика | 34000 тестов |
| 5 | Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме и моче | 1. Принцип метода – метод Яффе; 2. Диапазон линейности: от 18 до 2200 мкмоль/л для сыворотки, от 88 до 35360 мкмоль/л для мочи; 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 14 дней. 4. Биреагентная методика | 32000 тестов |
| 6 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Линейность не менее 1700 мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 2 мкмоль/л; 4. Стабильность на борту анализатора не менее 30 дней. 5. Биреагентная методика | 21000 тестов |
| 7 | Набор реагентов для определения общего белка | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: до 120 г/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,8 г/л; 4. Стабильность на борту анализатора не менее 30 дней. 5. Биреагентная методика | 26000 тестов |
| 8 | Набор реагентов для определения альбумина | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: до 60 г/л; 3. Минимальная концентрация аналита, выявляемая набором 0,07 г/л; 4. Стабильность на борту анализатора не менее 90 дней. 5. Монореагентная методика | 19000 тестов |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации церулоплазмина | 1. Метод-иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности: до 2000 мг/л; 3. Чувствительность: 4 мг/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 5. Биреагентная методика | 5000 тестов |
| 10 | Набор реагентов для определения гаптоглобина | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности до 4 г/л; 3. Минимальная концентрация аналита, выявляемая набором 0,1 г/л; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 5. Биреагентная методика | 5000 тестов |
| 11 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности: до 200 мг/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,5 мг/л; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 5. Биреагентная методика | 15000 тестов |
| 12 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический (латекс); 2. Диапазон линейности: до 120 МЕ/мл; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 2,5 МЕ/мл; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 5. Биреагентная методика | 12000 тестов |
| 13 | Набор калибраторов для ревматоидного фактора | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter; 2. Набор калибраторов должен быть предназначен для использования совместно с реагентами, заявленными в п.12 данного лота; 3. Стабильность после вскрытия не менее 90 дней; 4. В наборе не менее пяти уровней калибратора с объемом флаконов не менее 1 мл. | 4 набора |
| 14 | Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина 0 | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности: от 7,0 до 1000 МЕ/мл; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 7,0 МЕ/мл. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней. 5. Биреагентная методика | 8000 тестов |
| 15 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: от 0,07 до 18 ммоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,07 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней 5. Монореагентная методика | 28000 тестов |
| 16 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Линейность не менее 10 ммоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней 5. Биреагентная методика | 22000 тестов |
| 17 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: до 4,6 ммоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,05 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 5. Биреагентная методика | 15000 тестов |
| 18 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: до 10 ммоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,012 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней 5. Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 200 мкл. | 18000 тестов |
| 19 | Контроль HDL/LDL холестерина (ЛПВП/ЛПНП) | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter, 2. Контрольный материал предназначен для проведения контроля качества при производстве анализов реагентами, заявленными в пп. 17,18 данного лота. 3. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. 4. В состав набора должно входить не менее 6 флаконов объемом не более 5 мл | 12 наборов |
| 20 | Калибратор НDL холестерина (ЛПВП) | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter, 2. Калибратор предназначен для калибровки теста на AU-480 при применении реагента, заявленного в п. 17 данного лота. 3. Стабильность калибратора после вскрытия флакона не менее 30 дней | 4 набора |
| 21 | Калибратор LDL холестерина (ЛПНП) | 1. Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter, 2. Калибратор предназначен для калибровки теста на AU-480 при применении реагента, заявленного в п.18 данного лота; 3. Стабильность калибратора после вскрытия флакона не менее 30 дней. | 4 набора |
| 22 | Набор реагентов для определения активности АЛАТ | 1. Принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. Диапазон линейности: до 500 Е/л; 3. Минимальная активность АЛАТ, выявляемая набором 1 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 5. Биреагентная методика | 25000 тестов |
| 23 | Набор реагентов для определения активности АСАТ | 1. Принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. Диапазон линейности: до 1000 Е/л; 3. Минимальная активность АСАТ, выявляемая набором 1 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 5. Биреагентная методика | 25000 тестов |
| 24 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамил- транспептидазы | 1. Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2. Диапазон линейности: до 1200 Е/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 1 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 5. Биреагентная методика | 15000 тестов |
| 25 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 1. Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2. Диапазон линейности: до 1500 Е/л; 3. Минимальная активность, выявляемая набором 1 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 2-х недель. 5. Биреагентная методика | 14000 тестов |
| 26 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ | 1. Принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. Диапазон линейности: до 1200 Е/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 3 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней 5. Биреагентная методика | 14000 тестов |
| 27 | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче | 1. Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3); 2. Линейность не менее 2000 Е/л (в сыворотке или плазме) и не менее 4500 Е/л (для мочи); 3. Минимальная активность, выявляемая набором 10 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 5. Монореагентная методика | 10000 тестов |
| 28 | Набор реагентов для определения активности липазы | 1. Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2. Линейность не менее 600 Е/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 1 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 3-х недель. 5. Биреагентная методика | 10000 тестов |
| 29 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | 1. Принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. Линейность не менее 2000 Е/л; 3. Минимальная активность, выявляемая набором 10Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 5. Биреагентная методика | 15000 тестов |
| 30 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII); 2. Диапазон линейности: до 5 ммоль/л (для сыворотки), до 10 ммоль/л (для мочи); 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 5. Монореагентная методика | 15000 тестов |
| 31 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | 1. Принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат); 2. Диапазон линейности: до 6,40 ммоль/л (для сыворотки), до 100 ммоль/л (для мочи); 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,10 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 5. Биреагентная методика | 14000 тестов |
| 32 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ксилидиновый голубой); 2. Диапазон линейности: до 3,3 ммоль/л (для сыворотки), и до 9,0 ммоль/л (для мочи); 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 2-х недель. 5. Биреагентная методика | 12000 тестов |
| 33 | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (TPTZ); 2. Диапазон линейности: до 170 мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналитавыявляемая набором 0,3 мкмоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней. 5. Биреагентная методика | 14000 тестов |
| 34 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности: от 6,4 до 450 мкг/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 6,4 мкг/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. 5.Биреагентная методика | 8000 тестов |
| 35 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности: до 7,50 г/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 г/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 5. Биреагентная меодика | 6000 тестов |
| 36 | Набор реагентов для определения α-1 антитрипсина | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический 2. Диапазон линейности: 5 г/л 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 г/л 4. Биреагентная методика с максимальным обьемом латексного реагента на 1 тест не более 60 мкл 5. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней | 960 тестов |
| 37 | Набор реагентов для определения железо-связывающей способности сыворотки | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (Nitrozo-PSAP); 2. Диапазон линейности: до 100мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита, выявляемая набором – 2,5 мкмоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней 5. Биреагентная методика | 6000 тестов |
| 38 | Набор реагентов для определения альбумина в моче | 1. Иммунотурбидиметрический метод количественного определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости; 2. Диапазон линейности: до 300 мг/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,46 мг/л; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 5. Биреагентная методика | 1500 тестов |
| 39 | Калибратор альбумина | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter. 2. Предназначен для использования с набором реагентов, заявленных в п.38 данного лота. 3. Объем калибратора не менее 2 мл. 4. Калибратор (калибраторы) должен быть жидким, готовым к использованию. | 4 набора |
| 40 | Альбумин в моче контроль | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter. 2. Предназначен для использования с набором реагентов, заявленных в п.38 данного лота. 3. В наборе не менее 2 уровней контроля (норма и патология) 4. Объем контроля каждого уровня не менее 1 мл. 5. Стабильность контроля после вскрытия флакона не менее 10 дней при 2-8°С и не менее 30 дней при (-20°С). | 6 наборов |
| 41 | Системный калибратор (сыворотка) | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter для следующих параметров: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛГД, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ОЖСС, магний; 2. В наборе должно быть не менее 10 флаконов, с объемом калибратора в каждом флаконе не менее 5 мл. | 4 набора |
| 42 | Мультикалибратор 1 для специфических белков | 1. Мультикалибратор специфических белков должен быть аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter для следующих параметров: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферин; 2. Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения антистрептолизин-0, С-реактивный белок, ферритин, трансферин; 3. В набор должно входить несколько уровней калибратора объемом не менее 2 мл каждого уровня. | 4 набора |
| 43 | Мультикалибратор 2 для специфических белков | 1. Мультикалибратор специфических белков должен быть аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter для следующих параметров: церулоплазмин, гаптоглобин; 2. Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения церулоплазмин, гаптоглобин; 3. В набор должно входить несколько уровней калибратора объемом не менее 2 мл каждого уровня. | 4 набора |
| 44 | Контрольная сыворотка, уровень 1 (норма) | 1. Контрольная сыворотка (уровень 1) должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter; 2. Предназначена для проведения контроля качества на AU-480 следующих тестов: общий билирубин, прямой билирубин, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ОЖСС, магний, триглицериды, холестерин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза; 3. В состав набора должно входить не менее 10 флаконов, объем каждого флакона с сывороткой не менее 5 мл. | 4 набора |
| 45 | Контрольная сыворотка, уровень 2 (патология) | 1. Контрольная сыворотка (уровень 2) должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter; 2. Предназначена для проведения контроля качества на AU-480 следующих тестов: общий билирубин, прямой билирубин, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ОЖСС, магний, триглицериды, холестерин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза; 3. В состав набора должно входить не менее 10 флаконов, объем каждого флакона с сывороткой не менее 5 мл. | 4 набора |
| 46 | Контрольная сыворотка специфических белков уровень 1 (типа «ITAControlSerum1» либо аналог) | 1. Контрольная сыворотка специфических белков уровень 1 должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU BeckmanCoulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобин; 2. Должна быть предназначена для контроля качества тестов при использовании наборов реагентов: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобин заявленных в данном лоте | 6 наборов |
| 47 | Контрольная сыворотка специфических белков уровень 2 (типа «ITAControlSerum2» либо аналог) | 1. Контрольная сыворотка специфических белков уровень 2 должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU BeckmanCoulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобин; 2. Должна быть предназначена для контроля качества тестов при использовании наборов реагентов: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобин заявленных в данном лоте | 6 наборов |
| 48 | Контрольная сыворотка специфических белков уровень 3 (типа «ITAControlSerum3» либо аналог) | 1. Контрольная сыворотка специфических белков уровень 3 должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU BeckmanCoulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобин; 2. Должна быть предназначена для контроля качества тестов при использовании наборов реагентов: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобинзаявленных в данном лоте | 6 наборов |

1. Техничекие и иные требования:

1.1. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законодательством; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если предусмотрено законодательством Республики Беларусь и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства Республики Беларусь.

1.2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском либо белорусском языке.

1.3. Гарантия оказания заказчику квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

1.4. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (инструкции по применению к наборам реагентов на русском либо белорусском языке, адаптационные методики, оригинальные (от производителя) паспорта стандартов, калибровочных и контрольных материалов).

1.5. Участник должен взять на себя обязательства о восстановлении работоспособности анализатора AU480 (BeckmanCoulterinc., США) в случае нарушения правильной работы его (или выхода его из строя), из-за функциональной или технологической несовместимости предложенных реагентов, стандартов, калибровочных, контрольных и расходных материалов с анализатором (заключение о причине поломки дает официальная сервисная служба, сертифицированная производителем анализатора AU-480).

1.6. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев.

1.7. Упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов Республики Беларусь.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для бактериологического автоматического анализатора «Vitek 2 compact 30», компании BioMerieux (Франция) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 28410 единиц |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 850000 руб. |
| Сведения о заказчике | Могилевский областной кожно-венерологический диспансер 700036489 Учреждение здравоохранения "МОДБ" 700198143 Учреждение здравоохранения "Могилевская городская больница СМП" 700202009 |

Приложение №3:

| № п/п | Наименование | Требование к товару | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карты для идентификации грамотрицательных микроорганизмов типа «Vitek 2 GN» либо аналог | Предназначены для идентификации грамотрицательных микроорганизмов на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 2340 шт. |
| 2 | Карты для идентификации грамположительных микроорганизмов типа «Vitek 2 GP» либо аналог | Предназначены для идентификации грамположительных микроорганизмов на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 1300 шт. |
| 3 | Карты для идентификации дрожжей типа «Vitek 2 YST» либо аналог | Предназначены для идентификации дрожжей на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 700 шт. |
| 4 | Карты для идентификации нейссерий и гемофилов типа «Vitek 2 NH» либо аналог | Предназначены для идентификации нейссерий и гемофилов на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 40 шт. |
| 5 | Карты для идентификации коринебактерий типа «Vitek 2 CBC» либо аналог | Предназначены для идентификации коринебактерий на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 60 шт. |
| 6 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам стрептококков типа «Vitek 2 AST-ST01» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам стрептококков на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 130 шт. |
| 7 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамположительной флоры типа «Vitek 2 AST-Р580» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам грамположительной флоры на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 500 шт. |
| 8 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамположительной флоры типа «Vitek 2 AST-Р592» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам грамположительной флоры на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 220 шт. |
| 9 | Карты для определения чувствительности к антимикробным препаратам клинически значимых дрожжей типа «Vitek 2 AST-YS07» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикотикам клинически значимых дрожжей на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 700 шт. |
| 10 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамотрицательной флоры типа «Vitek 2 AST-N222» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам грамотрицательной флоры на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 700 шт. |
| 11 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамотрицательной флоры типа «Vitek 2 AST-N232» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам грамотрицательной флоры на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 500 шт. |
| 12 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамотрицательной флоры типа «Vitek 2 AST-GN76» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам грамотрицательной флоры на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 500 шт. |
| 13 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамотрицательной флоры типа «Vitek 2 AST-GN91» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам грамотрицательной флоры на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 500 шт. |
| 14 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамотрицательной флоры типа «Vitek 2 AST-N214» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам грамотрицательной флоры на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 700 шт. |
| 15 | Карты для определения чувствительности к антибиотикам Streptococcus pneumoniae типа «Vitek 2 AST-GP74» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антибиотикам Streptococcus pneumoniae на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 220 шт. |
| 16 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамотрицательной флоры типа «Vitek 2 AST-GN81» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам грамотрицательной флоры на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 40 шт. |
| 17 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамположительной флоры типа «Vitek 2 AST-GP67» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам грамположительной флоры на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 20 шт. |
| 18 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамположительной флоры типа «Vitek 2 AST-GP75» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам грамположительной флоры на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 260 шт. |
| 19 | Карты на чувствительность к антибактериальным препаратам грамотрицательной флоры типа «Vitek 2 AST-Х N 05» либо аналог | Предназначены для определения чувствительности к антимикробным препаратам грамотрицательной флоры на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 400 шт. |
| 20 | Карты для идентификации грамотрицательных микроорганизмов типа «Vitek 2 GN+» либо аналог | Предназначены для идентификации грамотрицательных микроорганизмов на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 40 шт. |
| 21 | Карты для идентификации грамположительных микроорганизмов типа «Vitek 2 GP +» либо аналог | Предназначены для идентификации грамположительных микроорганизмов на бактериологическом анализаторе Vitek 2 | 300 шт. |
| 22 | Стерильный солевой раствор для приготовления суспензии | 1. Должен быть предназначен для приготовления суспензии (инокулюма). 2. Оптимальный состав 1 упаковки – 3 флакона раствора по 500 мл | 40 уп. |
| 23 | Прозрачные пластиковые одноразовые пробирки (оптимальным объемом 12×75 мм) | Для приготовления суспензии (инокулюма) | 10000 шт. |
| 24 | Аппликатор пластиковый с вискозным наконечником типа «167 KS01» либо аналог | Предназначен для приготовления суспензии (инокулюма) | 7000 шт. |
| 25 | Наконечник для пипетки на 100-1000 мкл | Пластмассовый, одноканальный 100-1000 мкл | 600 шт. |
| 26 | Наконечник для пипетки на 0,5-250 мкл | Пластмассовый, одноканальный 0,5-250 мкл | 600 шт. |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Готовые на чашках культурные среды |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 40000 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 156000 руб. |
| Сведения о заказчике | Могилевский областной кожно-венерологический диспансер 700036489 Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072 |

Приложение №5:

Технические и иные требования:

1. Культуральные среды для культивирования Neisseria gonorrhoeae должны включать следующие позиции:

1.1. Среды должны быть готовы к употреблению и разлиты в одноразовые пластиковые чашки, диаметром не менее 90 мм;

1.2. Среда по составу должна представлять собой шоколадный агар, в состав которого дополнительно входит добавка витаминная PolyViteX либо аналог и смесь антибиотиков, подавляющая рост большинства дрожжей и бактерий, кроме менингококков.

2. Состав:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Казеин (бычий) | 7,5 г/л |
| Пептон (бычий или свиной) | 7,5 г/л |
| Кукурузный крахмал | 1 г/л |
| Калия фосфат двухзамещенный | 4 г/л |
| Натрия хлорид | 5 г/л |
| Гемоглобин (бычий) | 10 г/л |
| Агар | 13,5 г/л |
| PolyViteX либо аналог | 10 мл |
| Смесь антибиотиков | 10 л |

3. Среда должна быть предназначена для работы с любыми типами образцов (урогенитальные, орофарингеальные, ЦСЖ, кровь)

4. Среда должна быть предназначена для культивирования микроорганизмов рода Neisseria и Haemophilus.

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Готовые на чашках культурные среды |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 40000 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 156000 руб. |
| Сведения о заказчике | Могилевский областной кожно-венерологический диспансер 700036489 Учреждение здравоохранения "Горецкая ЦРБ" 700102072 |

Приложение №6:

Технические и иные требования:

1. Культуральные среды для культивирования Neisseria gonorrhoeae должны включать следующие позиции:

1.1. Среды должны быть готовы к употреблению и разлиты в одноразовые пластиковые чашки, диаметром не менее 90 мм;

1.2. Среда по составу должна представлять собой шоколадный агар, в состав которого дополнительно входит добавка витаминная PolyViteX либо аналог.

2. Состав:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Казеин (бычий) | 7,5 г/л |
| Пептон (бычий или свиной) | 7,5 г/л |
| Кукурузный крахмал | 1 г/л |
| Калия фосфат двухзамещенный | 4 г/л |
| Натрия хлорид | 5 г/л |
| Гемоглобин (бычий) | 10 г/л |
| Агар | 10 г/л |
| PolyViteX либо аналог | 10 мл |

3. Среда должна быть предназначена для работы с любыми типами образцов (урогенитальные, орофарингеальные, ЦСЖ, кровь)

4. Среда должна быть предназначена для культивирования микроорганизмов рода Neisseria и Haemophilus.

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для проточного цитофлюориметра «Navios» |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6275 единиц |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 15000 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение №7:

| №п/п | Наименование, описание | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промывающий раствор | 120 литров |
| 2 | Реагент для контроля качества типа «Immuno-trol Cells» либо аналог | 120 тестов |
| 3 | Очищающий раствор типа «Кленц» либо аналог | 5 литров |
| 4 | Пластиковые пробирки 7,5×120 мм | 6000 штук |
| 5 | Реагенты для контроля качества типа «Flow-check Pro Fluorospheres» либо аналог (3×10 мл) | 30 мл |

1. Метод определения – проточная цитофлюориметрия.

2. Возможность использования в проточных цитофлюориметрах любых модификаций.

3. Реактивы должны соответствовать комплектации, описанию и качественным характеристикам, заявленным производителем.

4.Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами.

5. Реактивы должны иметь хорошую упаковку, исключающую потери качества и удобную для использования форму.

6. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 1 года.

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для планшетного иммуноферментного анализа для количественного определения содержания в крови человека иммуноглобулинов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 63 набора |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 22300 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение №8:

| №п/п | Наименование | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения иммуноглобулина G (IgG) | 21 |
| 2. | Набор для определения иммуноглобулина M (IgM) | 21 |
| 3. | Набор для определения иммуноглобулина A (IgA) | 21 |

1. Дополнительные требования:

1.1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев.

1.2. Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском (белорусском) языке.

1.3. Должны предоставляться разъяснения по применению методических рекомендаций и инструкций по использованию реактивов.

1.4.* Предложение на поставку реактивов должно полностью соответствовать требуемой комплектации.

1.5.* Должно быть указано наименование (производитель) контрольных материалов (сывороток), которые можно или которые производитель реагентов рекомендует применять для проведения внешнего контроля качества проводимых исследований. Контрольные материалы (сыворотоки) должны быть зарегистрированы в МЗ РБ в установленном порядке.

2. Технические требования:

2.1. Метод определения – иммуноферментный.

2.2. Отсутствие радиоактивных компонентов.

2.3. Стандартное время экспозиции – не более 60 мин.

2.4. Набор должен быть рассчитан на не менее, чем 96 исследований.

2.5. Отсутствие неспецифического связывания.

2.6. Реактивы должны соответствовать комплектации, описанию и качественным характеристикам, заявленным производителем.

2.7. Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами.

2.8. Реактивы должны иметь удобную для работы форму и быть готовыми к использованию.

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов для планшетного иммуноферментного анализа для определения гормонов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 208 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 87000 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение №9:

| №п/п | Наименование | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения кортизола | 13 |
| 2. | Набор для определения эстрадиола | 26 |
| 3. | Набор для определения прогестерона | 10 |
| 4. | Набор для определения лютеинизирующего гормона | 27 |
| 5. | Набор для определения ФСГ | 29 |
| 6. | Набор для определения пролактина | 37 |
| 7. | Набор для определения тестостерона | 22 |
| 8. | Набор для определения свободного тестостерона | 9 |
| 9. | Набор для определения 17-ОК-прогестерона | 19 |
| 10. | Набор для определения дегидроэпиандростерона-сульфата (DHEA-S) | 16 |

1. Иные характеристики и требования:

1.1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

1.2. Предложение на поставку реактивов должно полностью соответствовать требуемой комплектации.

1.3.* Должно быть указано наименование (производитель) контрольных материалов (сывороток), которые можно или которые производитель реагентов рекомендует применять для проведения внешнего контроля качества проводимых исследований. Контрольные материалы (сыворотки) должны быть зарегистрированы в МЗ РБ в установленном порядке.

1.4. Возможность использования в планшетных иммуноферментных анализаторах любых модификаций.

1.5. Отсутствие неспецифического связывания.

1.6. Реактивы должны соответствовать комплектации, описанию и качественным характеристикам, заявленным производителем.

1.7. Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами.

2. Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском (белорусском) языке.

3. Должно быть предусмотрено оказание консультативной помощи, предоставление обучающих материалов, методических рекомендаций.

Лот №10

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов для планшетного иммуноферментного анализа для определения гормонов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №10 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 6000 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение №10:

| №п/п | Наименование | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения С-пептида | 6 |

Приложение №10:

1. Должно быть указано наименование (производитель) контрольных материалов (сывороток), которые можно или которые производитель реагентов рекомендует применять для проведения внешнего контроля качества проводимых исследований. Контрольные материалы (сыворотки) должны быть зарегистрированы в МЗ РБ в установленном порядке.

2. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №11

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов для планшетного иммуноферментного анализа для определения гормонов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №11 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 15 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 6000 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение №11:

| №п/п | Наименование | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения паратгормона | 15 |

Приложение №11:

1. Должно быть указано наименование (производитель) контрольных материалов (сывороток), которые можно или которые производитель реагентов рекомендует применять для проведения внешнего контроля качества проводимых исследований. Контрольные материалы (сыворотки) должны быть зарегистрированы в МЗ РБ в установленном порядке.

2. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №12

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов для планшетного иммуноферментного анализа для определения гормонов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №12 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 8 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8000 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение №12:

| №п/п | Наименование | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения инсулиноподобного фактора роста | 8 |

Приложение №12:

1. Должно быть указано наименование (производитель) контрольных материалов (сывороток), которые можно или которые производитель реагентов рекомендует применять для проведения внешнего контроля качества проводимых исследований. Контрольные материалы (сыворотки) должны быть зарегистрированы в МЗ РБ в установленном порядке.

2. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №13

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов для планшетного иммуноферментного анализа для определения гормонов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №13 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 8 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8000 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение №13:

| №п/п | Наименование | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения альдостерон | 5 |

Приложение №13:

1. Должно быть указано наименование (производитель) контрольных материалов (сывороток), которые можно или которые производитель реагентов рекомендует применять для проведения внешнего контроля качества проводимых исследований. Контрольные материалы (сыворотки) должны быть зарегистрированы в МЗ РБ в установленном порядке.

2. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №14

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов для планшетного иммуноферментного анализа для определения иммунологических маркеров антифосфолипидного синдрома |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №14 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 36 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 34200 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение №14:

| №п/п | Наименование | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения антител класса G к кардиолипину | 9 |
| 2. | Набор для определения антител класса М к кардиолипину | 9 |
| 3. | Набор для определения антител к B2 гликопротеину 1, класса М | 9 |
| 4. | Набор для определения антител к B2 гликопротеину 1, класса G | 9 |

1. Технические и иные требования:

1.1.  Метод определения – иммуноферментный.

1.2.  Отсутствие радиоактивных компонентов.

1.3.  Стандартное время экспозиции – не более 60 мин.

1.4.  Объем упаковки – не менее 96 тестов в наборе.

1.5.  Возможность использования в планшетных иммуноферментных анализаторах любых модификаций.

1.6.  Отсутствие неспецифического связывания.

1.7.  Реактивы должны соответствовать комплектации, описанию и качественным характеристикам, заявленным производителем.

1.8.  Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами.

2. Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском (белорусском) языке.

3. Должно быть предусмотрено оказание консультативной помощи, предоставление обучающих материалов, методических рекомендаций.

4. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №15

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антимитохондриальных антител типа «АМА-М2» либо аналог |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа: набор для определения антимитохондриальных антител типа «АМА-М2» либо аналог |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 набора |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3200 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №16

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антинуклеарных антител |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа: набор для определения антинуклеарных антител |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 5 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2900 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №17

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антител к микросомам печени и почек типа «Anti-LKM-1» либо аналог |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа: набор для определения антител к микросомам печени и почек типа «Anti-LKM-1» либо аналог |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 набора |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1500 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №18

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антител к растворимому антигену печени/поджелудочной железы типа «Anti-SLA/LP» либо аналог |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа: набор для определения антител к растворимому антигену печени/поджелудочной железы типа «Anti-SLA/LP» либо аналог |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 набора |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3000 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №19

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антител к ТТГ-рецептору |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа: набор для определения антител к ТТГ-рецептору |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 7 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3300 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №20

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №20 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 18 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10300 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение №20:

| Наименование | Кол- во наборов |
| --- | --- |
| Набор для определения антител класса Ig A к тканевой трансглутаминазе | 9 |
| Набор для определения антиглиадиновых антител класса Ig G | 9 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №21

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения АФП (альфафетопротеина) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа: набор для определения АФП (альфафетопротеина) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 набора |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3400 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №22

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антител к ДНК (нативной, 2-х спиральной) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа: набор для определения антител к ДНК (нативной, 2-х спиральной) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 5 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5200 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №23

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антиспермальных антител |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа: набор для определения антиспермальных антител |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 набора |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3200 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №24

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антинейтрофильных цитотоплазматических антител, ANCA (скрининг) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа: набор для определения антинейтрофильных цитотоплазматических антител, ANCA (скрининг) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 набора |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3600 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №25

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения ПСА общий |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа: набор для определения ПСА общий |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 14 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2600 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №26

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №26 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 12 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 14500 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение №26:

| Наименование | Кол- во наборов |
| --- | --- |
| Набор для определения метамфетамина | 6 |
| Набор для определения норметанефрина | 6 |

1. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев с момента поставки.

Лот №27

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соль морская природная йодобромная |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав: соль морская природная, натрий йодистый (калий йодистый) 2 мг/кг, натрий бромистый. 2. Оптимальная фасовка – упаковка по 1 кг |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 800 кг |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 9500 руб. |
| Сведения о заказчике | Могилевский областной кожно-венерологический диспансер 700036489 |

Лот №28

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Хвойный экстракт |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав: экстракт хвои ели и сосны, биологически активные вещества, эфирные масла, фитонциды, бальзамические минеральные вещества, хлорофил, парфюмерная композиция. 2. Оптимальная фасовка – флаконы по 1000 мл |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 240 л |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8300 руб. |
| Сведения о заказчике | Могилевский областной кожно-венерологический диспансер 700036489 |

Лот №29

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Оксидат торфа |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав: 1.1. 16 аминокислот, из них 9 незаменимых; 1.2. Гуминовые кислоты до 68%; 1.3. Фульвовые кислоты до 15%; 1.4. Белковые вещества до 12%; 1.5. Моно- и полисахариды до 9%; 1.6. Макро- и микроэлементы Fe, I, Co, Cu, a,Mg,K, Mn, Na, S, Se, P, Zn и др. до 2%; 1.7. Нафтеновые кислоты, фенолы, хиноны, производные витаминов В3, В4, В6, D, PP. 2. Оптимальная фасовка – флаконы по 5 литров |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 50 л |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2800 руб. |
| Сведения о заказчике | Могилевский областной кожно-венерологический диспансер 700036489 |

Лот №30

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соль морская для ванн природная натуральная |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: расходный материал к ванне-капсуле для галотерапии. Представляет собой кристаллический, сыпучий продукт из природной каменной соли. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 315 кг |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4300 руб. |
| Сведения о заказчике | Могилевский областной госпиталь ИОВ 700008603 |

Лот №31

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Экстрат хвойный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Экстрат хвойный типа «изумруд» либо аналог для ванн. Не должен содержать красителей, загустителей, ароматизаторов. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 288 л |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3300 руб. |
| Сведения о заказчике | Могилевский областной госпиталь ИОВ 700008603 |

Лот №32

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, контрольные и расходные материалы для автоматического иммунохимического анализатора Liaison, производства DiaSorin, Германия |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №32 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 84 набора |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 95000 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение №32:

1. Общие требования:

1.1. Наименование: реагенты, контроли, калибраторы и расходные материалы для автоматического иммунохимического анализатора Liaison, производства DiaSorin.

1.2. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев.

1.3.Должны предоставляться разъяснения по применению методических рекомендаций и инструкций по использованию реактивов.

| № п/п | Наименование | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения ПСА типа «LIAISON® PSA» либо аналог | 8 |
| 2 | Набор реагентов для определения ракового антигена 125 (2-я генерация) типа «LIAISON® CA 125II» либо аналог | 6 |
| 3 | Набор реагентов для определения эстрадиола (2-я генерация) типа «LIAISON® Estradiol II Gen» либо аналог | 2 |
| 4 | Набор контролей типа «LIAISON® Estradiol II Gen Control Set» либо аналог | 1 |
| 5 | Набор реагентов для определения 25-ОН витамина D типа «LIAISON® 25-OH Vitamin D TOTAL Assay» либо аналог: -ИХА тест-система для количественного определения общей фракции 25-ОН витамина D в сыворотке крови человека основана на методе иммунохемилюминесценции; -измерительный диапазон набора 4-150 нг/мл; -набор на не менее, чем 100 тестов | 28 |
| 6 | Наьор реагентов для определения хорионического гонадотропина типа «LIAISON®XL HCG» либо аналог | 6 |
| 7 | Набор реагентов для определения прямого ренина типа «LIAISON® Direct Renin» либо аналог | 2 |
| 8 | Набор контролей прямого ренина типа «LIAISON® Control Direct Renin» либо аналог | 1 |
| 9 | Набор модулей реакционных типа «LIAISON®Module» либо аналог | 12 |
| 10 | Набор промывочной системы типа «LIAISON® WashSystem Liquid» либо аналог | 6 |
| 11 | Набор реагентов стартовый типа «LIAISON® Starter kit» либо аналог (стартовый комплект реагентов, необходимых для создания хемилюминесцентного светового сигнала, необходимого для выполнения анализа на анализаторе LIAISON) | 6 |
| 12 | Набор реагентов для очистки типа «LIAISON® Cleaning Kit» либо аналог | 2 |
| 13 | Набор реагентов для контроля системы типа «LIAISON® Light Check» либо аналог, необходимый для проверки правильности работы Стартовых реагентов 1 и 2, а также правильности функционирования измерительных и дозирующих устройств (проверка должна осуществляться на анализаторе LIAISON либо один раз в день до начала первой серии измерений или каждый раз при смене партии. Программа контроля должна позволять одновременно проверять правильность функционирования анализатора и реагентов, для предотвращения потери данных из-за дефектов или окончания срока годности реагентов). | 4 |

1. Общие и иные требования:

1.1. Метод определения –  иммунохемилюминесцентный.

1.2. Отсутствие радиоактивных компонентов.

1.3. Для подтверждения возможности применения предлагаемых реагентов на оборудовании, претенденту необходимо предоставить инструкции по использованию для реагентов, указанных в задании на закупку, на русском языке; все сопроводительные документы и надписи также должны быть на русском языке.

1.4. Реактивы должны соответствовать комплектации, описанию и качественным характеристикам,  заявленным производителем.

1.5. Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами.

1.6. Необходима возможность оказания консультативной помощи, предоставление обучающих материалов и методических рекомендаций.

Лот №33

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Парафин для гистологической заливки тканей |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Парафин для гистологической заливки тканей типа «Гистомикс» либо аналог должен представлять собой очищенную, готовую к применению среду, без запаха, белого цвета, в гранулах круглой или многогранной формы с температурой плавления 540С, температурой кристаллизации 520С и температурой воспламенения 1500С с удельным весом при 200С:~ 900кг/м³ и вязкостью при 1000С 2,5-10 мм2/сек. 2. Оптимальная фасовка по 5 кг в 1 упаковке (иная фасовка допускается). 3.Адаптация к автоматизированным системам проводки и заливки. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1350 кг |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 67000 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844 УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №34

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Раствор фиксирующий с орто-ксилолом |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Раствор фиксирующий с орто-ксилолом (О-ксилол) с массовой долей ортоксилола не менее 99,5%, плотность при 200С в пределах 0,878-0,880 г/см³; массовая доля остатка не более 0,001%; доля воды не более 0,03%; окраска серной к-ты не выше 0,10; бромное число на 100 г вещества не более 0,03 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1000 кг |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 23600 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844 УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №35

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Формалин забуференный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Готовый раствор формалина 10% забуференного для фиксации тканей. 2. Ph 7,2-7,4. 3. Оптимальная фасовка по 10 л в 1 упаковке (иная фасовка допускается). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6350 л |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30100 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844 УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №36

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Краситель Эозин Н |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Должен представлять собой порошок от красного до красно-коричневого цвета с массовой долей вещества не менее 85,0% водой 6,0 бромиды и хлориды 2,0. 2. Оптимальная фасовка по 0,1 кг в 1 упаковке (иная фасовка допускается). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 0,5 кг. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 680 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №37

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Краситель Азур II |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Должен представлять собой порошок темно-зеленого цвета остаток после прокаливания (в виде сульфатов) % не более 8,5; содержанием воды не более 15,0 %. 2. Оптимальная фасовка по 0,1 кг в 1 упаковке (иная фасовка допускается). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 кг |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2160 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844 УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №38

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Краситель Эозин К |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Краситель Эозин К должен представлять собой темно-красный кристаллический порошок с металлическим блеском с массовой долей основного вещества не менее 85,0% содержанием влаги не более 11,5%; массовой долей примесей хлоридов и бромидов не более 3,0%. 2. Оптимальная фасовка по 0,1 кг в 1 упаковке (иная фасовка допускается) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 0,3 кг. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 520 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №39

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Эозин метиленовый синий по Лейшману (сухой) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Эозин метиленовый синий по Лейшману (сухой) должен представлять собой кристаллический порошок темно-зеленого почти черного цвета с нерастворимыми в метаноле веществами не более 13,0 %; и водой не более 11,0%. 2. Оптимальная фасовка по 0,1 кг в 1 упаковке (иная фасовка допускается) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 5 кг |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 560 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №40

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Эозин метиленовый синий по Лейшману (раствор) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Эозин метиленовый синий по Лейшману (раствор) должен представлять собой сиропообразную жидкость темно-синего цвета, время фиксации мазка мин. 2-3; время наступления окраски мазка не более 15мин. Плотность при 20˚С, г/л 0,795-0,85; окраска форменных элементов крови. 2. Оптимальная фасовка по 1 л в 1 упаковке (иная фасовка допускается) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 10 л |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1160 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №41

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Краситель Гематоксилин |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Краситель Гематоксилин должен быть предназначен для подготовки и окрашивания биологических образцов |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 100 л |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 8100 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №42

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Среда для заключения срезов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Среда типа «Био Маунт» либо аналог для заключения срезов: 1. Показатель преломления не более 1,5. 2. Состав: смесь акриловых смол в ксилоле. 3. Скорость высыхания – 20-30 минут; 4. Нейтральный рН. 5. Стабильность при воздействии влажности, температуры и ультрафиолетовых лучей. 6. Оптимальная фасовка – флаконы по 500 мл (иная фасовка допускается) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 10 л |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3200 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844 |

Лот №43

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты диагностические |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №43 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 40 литров |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 12000 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844 УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Приложение к лоту №43:

| Наименование | Параметры и характеристики | Кол-во, л |
| --- | --- | --- |
| Гематоксилин-И (Гарриса) | 1. Применяется в качестве красителя для гистологических и цитологических исследований. 2. Готовый к употреблению, степень чистоты «ХЧ». 3. Продолжительность окраски от 15 с до 25 мин. 4. Отсутствие осадка. 5. Сохраняет свойства после вскрытия флакона в течение всего срока годности. 6. Оптимальная фасовка раствора красителя: 1 литр (иная фасовка допускается) | 20 |
| Гематоксилин Карацци (Караул) | 1. Применяется в качестве красителя для гистологических исследований – для элективного окрашивания ядер клеток. 2. Готовый к употреблению, степень чистоты «ХЧ». 3. Раствор красителя состоит из 0,1% раствора гематоксилина, в смеси с глицерином, иодноватистым калием и алюмокалиевыми квасцами, стабилизатором. 4. Пригоден к многократному использованию. 5. Сохраняет свойства после вскрытия флакона в течение всего срока годности. 6. Оптимальная фасовка раствора красителя: от 250 мл до 1 литра (иная фасовка допускается) | 10 |
| Гематоксилин Майера | 1. Применяется в качестве красителя для гистологических и цитологических исследований. 2. Готовый к употреблению, степень чистоты «ХЧ». 3. Раствор красителя состоит из гематоксилина, алюмокалиевых квасцов, иодноватокиелого калия, стабилизатора, дистиллированной воды. 4. Внешний вид: темно-малиновый цвет, отсутствие осадка. 5. Сохраняет свойства после вскрытия флакона в течение всего срока годности. 6. Оптимальная фасовка раствора красителя: 1 литр (иная фасовка допускается) | 10 |

Лот №44

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Буфер фосфатный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Буфер фосфатный, расфасованный во флаконах по 10 мл |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 20 флаконов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4200 руб. |
| Сведения о заказчике | Учреждение здравоохранения "МООД" 700117844 |

Лот №45

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для иммуногистохимии |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №45 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 48320 тестов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 170000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Приложение к лоту №45:

| №п/п | Наименование | Кол-во тестов (минимально требуемое) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Антитела к человеческому белку CD3 готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 2 | Антитела к человеческому белку CD4 готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 3 | Антитела к человеческому белку CD5 готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 4 | Антитела к человеческому белку CD8, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 5 | Антитела к человеческому белку CD10, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 6 | Антитела к человеческому белку CD15, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 7 | Антитела к человеческому белку CD20, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 8 | Антитела к человеческому белку CD25, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 9 | Антитела к человеческому белку CD23, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 10 | Антитела к человеческому белку CD30, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 11 | Антитела к человеческому белку CD45, типа «Leucocyte Common Antigen» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 120 |
| 12 | Антитела к человеческому белку CD61, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 13 | Антитела к человеческому белку CD68, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 14 | Антитела к человеческому белку CD79a, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 15 | Антитела к человеческому белку CD138, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 16 | Антитела к человеческому белку типа «bcl-2 Oncoprotein» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 17 | Антитела к человеческому белку типа «bcl-6» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 18 | Антитела к человеческому белку типа «TdT» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 19 | Антитела к человеческому белку типа «Glycophorin A+B» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 20 | Антитела к человеческому белку типа «Synaptophysin» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 21 | Антитела к человеческому белку типа «Ki-67 Antigen» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 480 |
| 22 | Антитела к человеческому белку типа «Estrogen Receptor alpha» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 360 |
| 23 | Антитела к человеческому белку типа «Progesterone Receptor» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 360 |
| 24 | Антитела к человеческому белку типа «c-erbB-2 Oncoprotein» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 360 |
| 25 | Антитела к человеческому белку типа «CD34» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 26 | Антитела к человеческому белку типа «CD117 c-kit» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 27 | Антитела к человеческому белку типа «панCytoceratin, Clone AE1/AE3» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 180 |
| 28 | Антитела к человеческому белку типа «Cytoceratin 7» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 29 | Антитела к человеческому белку типа «Cytoceratin 20» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 30 | Антитела к человеческому белку типа «Action (SmoothMuscle)» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 31 | Антитела к человеческому белку типа «EMA» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 32 | Антитела к человеческому белку типа «NSE» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 33 | Антитела к человеческому белку типа «S100» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 34 | Антитела к человеческому белку типа «MelanosomeClone HMB-45» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 35 | Антитела к человеческому белку типа «MelanA» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 36 | Антитела к человеческому белку типа «Chromogranin A» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 37 | Антитела к человеческому белку типа «Vimentin» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 38 | Антитела к человеческому белку типа «Desmin» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 39 | Антитела к человеческому белку типа «Cytokeratin, High Molecular Weight» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 180 |
| 40 | Антитела к человеческому белку типа «p63 Protein» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 180 |
| 41 | Антитела к человеческому белку типа «AMACR» либо аналог, готовые к употреблению. Оптимальная упаковка – флакон | 180 |
| 42 | Высокочувствительная проявляющая система. Оптимальная упаковка – флакон | 4000 |
| 43 | Демаскировочный буфер Рн 6. Оптимальная упаковка – флакон | 10000 |
| 44 | Демаскировочный буфер Рн 9. Оптимальная упаковка – флакон | 10000 |
| 45 | Буфер промывочный. Оптимальная упаковка – флакон | 20000 |

Общее требование: реагенты должны позволять выполнять иммуногистохимические исследования на тканевом материале, фиксированном в формалине и заключенном в парафин, быть применимы в рамках одной технологической цепочке ИГХ.

Лот №46

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ограничитель срезов водоотталкивающий для иммуногистохимических исследований |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Должен быть предназначен для блокировки жидкостей в гистологических и цитологических образцах путем образования водоотталкивающего барьера вокруг среза |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 штуки |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 7800 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Лот №47

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для иммуногистохимии |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №47 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 574 единицы |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 45000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 |

Приложение к лоту №47:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флуоресцеин-изоцианат конъюгированное антитело типа «C1q Complement-FITC» либо аналог | миллилитр | 1 |
| 2 | Флуоресцеин-изоцианат конъюгированное антитело типа «C3c Complement-FITC» либо аналог | миллилитр | 1 |
| 3 | Флуоресцеин-изоцианат конъюгированное антитело типа «C4d Complement-FITC» либо аналог | миллилитр | 1 |
| 4 | Флуоресцеин-изоцианат конъюгированное антитело типа «IgA-FITC» либо аналог | миллилитр | 1 |
| 5 | Флуоресцеин-изоцианат конъюгированное антитело типа «IgG-FITC» либо аналог | миллилитр | 1 |
| 6 | Флуоресцеин-изоцианат конъюгированное антитело типа «IgM-FITC» либо аналог | миллилитр | 1 |
| 7 | Реагент для демаскировки Proteinase K либо аналог | миллилитр | 8 |
| 8 | Реагент для разведения первичных антител типа «Primary Antibody diluents» либо аналог | миллилитр | 250 |
| 9 | Реагент для заключения срезов, обработанных антителами с флуоресцентной меткой типа «Fluoromount» либо аналог | миллилитр | 250 |
| 10 | Реагент для приготовления буферного раствора типа «PBS » либо аналог. Из расчета 1 фл. 20 таблеток (иная фасовка допускается) из расчета 15 литров готового раствора в год | тестов | 60 |

Дополнительное требование: реагенты должны позволять выполнять иммуногистохимические исследования на тканевом материале, фиксированном в формалине и заключенном в парафин, быть применимы в рамках одной технологической цепочке ИГХ.

Лот №48

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов для проведения имуногистохимических исследований с помощью автоматизированной системы окрашивания микроперпаратов срезов тканей на оборудовании «Leica BOND MAX», Германия |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №48 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 63 единицы |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3900 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер» |
| УНП | 700117844 |

Приложение к лоту №48:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Антитела к человеческому белку Thyroid Transcription Factor-1(TTF-1) | 60 тестов |
| 2 | Набор для системы Leica BOND для иммуногистохимии с принадлежностями и материалами расходными к системам Leica BOND в составе: универсальные аксессуары типа «Covertile BOND (каталожный номер S21.4611)» либо аналог в упаковке по 100-160 шт. | 3 набора |

1. Общие требования:

1.1. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки – не менее 80%.

1.2. Наборы реагентов, предлагаемые в лоте №48, должны быть предназначены для работы на оборудовании «Leica BOND MAX», Германия – предлагаемые поставщиком реагенты должны быть оригинальные или иметь адаптационную программу для работы на оборудовании «Leica BOND MAX», Германия.

1.3. Предложение участника должно включать методическое сопровождение по вопросам, связанным с применением предлагаемых расходных материалов, реагентов, которое включает консультацию сертифицированного специалиста по особенностям применения реагентов и интерпретации результатов на оборудовании «Leica BOND MAX».

1.4. При поставке не оригинальных реактивов по лоту №48, стоимость адаптационной программы, выезд специалиста для ее установки и обучения работы с программой персонала должно включаться в стоимость лота.

Лот №49

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов для проведения имуногистохимических исследований с помощью автоматизированной системы окрашивания микроперпаратов срезов тканей на оборудовании «Leica BOND MAX», Германия |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №49 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 420 тестов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4200 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер» |
| УНП | 700117844 |

Приложение к лоту №49:

| № п/п | Наименование | Кол-во тестов (минимально требуемое) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Антитела к человеческому белку CD2, готовые к употреблению, в ж/в. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 2 | Антитела к человеческому белку CD7, готовые к употреблению, в ж/в. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 3 | Антитела к человеческому белку CD57, готовые к употреблению, в ж/в. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 4 | Антитела к человеческому белку Melan A, готовые к употреблению, в ж/в. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 5 | Антитела к человеческому белку Synaptophysin, готовые к употреблению, в ж/в. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 6 | Антитела к человеческому белку Wilms Tumor, готовые к употреблению, в ж/в. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |
| 7 | Антитела к человеческому белку Pax-5, готовые к употреблению, в ж/в. Оптимальная упаковка – флакон | 60 |

1. Общие требования:

1.1. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки — не менее 80%.

1.2. Наборы реагентов, предлагаемые в лоте №49, должны быть предназначены для работы на оборудовании «Leica BOND MAX», Германия – предлагаемые поставщиком реагенты должны быть оригинальные или иметь адаптационную программу для работы на оборудовании «Leica BOND MAX», Германия.

1.3. Предложение участника должно включать методическое сопровождение по вопросам, связанным с применением предлагаемых расходных материалов, реагентов, которое включает консультацию сертифицированного специалиста по особенностям применения реагентов и интерпретации результатов на оборудовании «Leica BOND MAX».

1.4. При поставке не оригинальных реактивов по лоту №49, стоимость адаптационной программы, выезд специалиста для ее установки и обучения работы с программой персонала должно включаться в стоимость лота.

Лот №50

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов и расходных материалов для проведения подготовки и очистки частей аппарата, микропрепаратов при проведении имуногистохимических исследований с помощью автоматизированной системы окрашивания микропрепаратов срезов тканей на оборудовании «Leica BOND MAX», Германия |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №50 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 32000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер» |
| УНП | 700117844 |

Приложение к лоту №50:

| Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Система визуализации реакции антиген-антитело | 3000 исследований | 1 комплект |

1. Общие требования:

1.1. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки — не менее 80%.

1.2. Предлагаемые в лоте №50 расходные материалы и реагенты должны быть предназначены для работы на оборудовании «Leica BOND MAX», Германия – предлагаемые поставщиком упаковки (флаконы, боксы и т.д.) должны конструктивно соответствовать ячейкам для данных упаковок в оборудовании (оригинальные или письмо производителя о соответствии).

1.3. Предложение участника должно включать методическое сопровождение по вопросам, связанным с применением предлагаемых расходных материалов, реагентов, которое включает консультацию сертифицированного специалиста по особенностям применения реагентов и интерпретации результатов на оборудовании «Leica BOND MAX».

4.Для присуждения контракта закупки используются следующие критерии: полное соответствие требуемых позиций.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга РУП «Медтехника» Кожемяко Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед

отдела организации торговли	 							 Е.А.Зайцева