УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения

здравоохранения «4-я городская

клиническая больница

имени Н.Е.Савченко»

______________В.Я. Янушко

«___»________________2020

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

на закупку услуг по: комплексному техническому обслуживанию внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения, в зданиях учреждений здравоохранения стационарного типа комитета по здравоохранению Мингорисполкома на 12 месяцев оказания услуги

I. ПРИГЛАШЕНИЕ

К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

| Сведения об организаторе (заказчике) |  |
| --- | --- |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «4-я городская клиническая больница им. Н.Е.Савченко» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) | г. Минск, ул. Розы Люксембург, 110 |
| Учетный номер плательщика | 100122619 |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.4gkb.by |
| Адрес электронной почты | zakupki.4gkb@tut.by |
| Сведения о работниках заказчика (организатора) |  |
| Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) | Степанов Сергей Валентинович |
| Телефон | 8017 207 37 39, 8 029 659 86 88. |
| Сведения об электронном аукционе |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | В соответствии с аукционным приглашением |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки | 5 653 506,90 BYN |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» |
| Требование о предоставлении аукционного обеспечения, размер аукционного обеспечения, срок действия банковской гарантии и (или) обеспечения исполнения обязательств по договору | В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг) до заключения договора, Исполнителю необходимо предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 5% (пяти процентов) ориентировочной стоимости предмета государственной закупки. Обеспечением исполнения обязательств по договору может быть банковская гарантия. Для бюджетных организаций требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору не устанавливается. |
| Сведения о предмете закупки |  |
| Лот № 1 |  |
| Наименование услуг (работ) | Услуги по комплексному техническому обслуживанию внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения, на 12 месяцев оказания услуги в зданиях учреждений здравоохранения |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 81.10.10.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги комплексные по обслуживанию зданий |
| Объем (количество) | 214 464,81 м.кв. |
| Срок (сроки) выполнения работ (оказания услуг) | 12 месяцев с даты заключения договора |
| Место выполнения работ (оказания услуг) | Согласно приложению № 1.2 столбец 3 |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по лоту | 1 445 100,00 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки по лоту | местный бюджет |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявки на проведение процедуры закупки |
| Лот № 2 |  |
| Наименование услуг (работ) | Услуги по комплексному техническому обслуживанию внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения, с организацией круглосуточного поста электромонтеров на 12 месяцев оказания услуги в зданиях учреждений здравоохранения |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 81.10.10.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги комплексные по обслуживанию зданий |
| Объем (количество) | 93 204,04 м.кв. |
| Срок (сроки) выполнения работ (оказания услуг) | 12 месяцев с даты заключения договора |
| Место выполнения работ (оказания услуг) | Согласно приложению № 2.2 столбец 3 |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по лоту | 1 003 306,90 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки по лоту | местный бюджет |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявки на проведение процедуры закупки |
| Лот № 3 |  |
| Наименование услуг (работ) | Услуги по комплексному техническому обслуживанию внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения, с организацией круглосуточного поста электромонтеров и круглосуточного дежурного поста для оперативного управления и контроля за работой систем вентиляции воздуха на 12 месяцев оказания услуги в зданиях учреждений здравоохранения |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 81.10.10.000 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги комплексные по обслуживанию зданий |
| Объем (количество) | м.кв. |
| Срок (сроки) выполнения работ (оказания услуг) | 12 месяцев с даты заключения договора |
| Место выполнения работ (оказания услуг) | Согласно приложению № 3.2 столбец 3 |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по лоту | 3 205 100,00 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки по лоту | местный бюджет |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно заявки на проведение процедуры закупки |

Заказчик вправе в ходе проведения процедуры государственной закупки или исполнения договора изменить объем (количество) предмета государственной закупки, но не более чем на 10%.

II. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества услуги (работы)

| Лоты № 1-3 | Срок предоставления гарантий качества услуг – на весь период оказания услуг. Объем предоставления гарантий качества услуг – на весь объем оказания услуг. При отсутствии возможности проведения работ по техническому обслуживанию оборудования на территории Заказчика необходимо наличие у Исполнителя производственных помещений (цех, склад, мастерская) |
| --- | --- |
| Лот №1 | В период действия договора Исполнитель должен обеспечить учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам, факсам, электронной почте ответственными исполнителями и собственной диспетчерской службой. Для выполнения планового технического обслуживания и исполнения заявок Заказчика необходимо постоянное нахождение работников Исполнителя непосредственно на территории Заказчика в течении рабочего времени ежедневно, по рабочим дням с 8.00 до 17.00, исходя из 8-ми часового рабочего времени и 5-ти дневной рабочей недели. Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. |
| Лот №2 | В период действия договора Исполнитель должен обеспечить учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам, факсам, электронной почте ответственными исполнителями и собственной диспетчерской службой. Для выполнения планового технического обслуживания и исполнения заявок Заказчика необходимо постоянное нахождение работников Исполнителя непосредственно на территории Заказчика в течении рабочего времени ежедневно, по рабочим дням с 8.00 до 17.00, исходя из 8-ми часового рабочего времени и 5-ти дневной рабочей недели. Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Круглосуточный пост электромонтеров непосредственно на территории Заказчика для обеспечения работоспособности электрооборудования учреждения здравоохранения и выполнения аварийных заявок с 17:00 до 8:00 часов в рабочие дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни. |
| Лот №3 | В период действия договора Исполнитель должен обеспечить учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам, факсам, электронной почте ответственными исполнителями и собственной диспетчерской службой. Для выполнения планового технического обслуживания и исполнения заявок Заказчика необходимо постоянное нахождение работников Исполнителя непосредственно на территории Заказчика в течении рабочего времени ежедневно, по рабочим дням с 8.00 до 17.00, исходя из 8-ми часового рабочего времени и 5-ти дневной рабочей недели. Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Круглосуточный пост электромонтеров непосредственно на территории Заказчика для обеспечения работоспособности электрооборудования учреждения здравоохранения и выполнения аварийных заявок с 17:00 до 8:00 часов в рабочие дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни. Наличие круглосуточного дежурного поста непосредственно на территории Заказчика для оперативного управления и контроля за работой систем вентиляции воздуха. |

III. Порядок формирования цены предложения:

Участник при подаче ценового предложения, с учетом всех расходов, включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в республиканский и (или) местные бюджеты, затраты на обследование внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения и оборудования (систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, отопления, электроснабжения, контрольно-измерительных приборов и автоматики, систем механической вентиляции воздуха) и их техническое освидетельствование. За единицу расчета применяется 1 м.кв. площади здания.

IV. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора – белорусский рубль (BYN).

V. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки

Настоящий электронный аукцион проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (с изменениями и дополнениями), Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»; Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2013г. № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг) (с изменениями и дополнениями) и иными актами законодательства о государственных закупках».

VI. Условия применения преференциальной поправки:

При проведении электронного аукциона к цене предложения участника применяется преференциальная поправка в размере:

- 15 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

- 25 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников.

Преференциальная поправка к цене предложения участника применяется при условии предоставления следующих документов и сведений:

Документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки в размере 15%, являются:

в размере 15 процентов:

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, – документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли; для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, – документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств, или его копия;

для работ (услуг) – свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выданное уполномоченным органом Республики Беларусь, либо аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, или их копия;

в размере 25 процентов – документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее, чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, а также сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или их копия;

В случае выбора участника, имеющего право на применение преференциальной поправки, договор на поставку с таким участником заключается по цене последней ставки данного участника, увеличенной соответственно на 15% или 25 % (пункт 1.6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2019 № 395 
«О реализации Закона Республики Беларусь ”О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь ”О государственных закупках товаров (работ, услуг)»).

Если в первом разделе предложения участник сделал заявление о праве на применение преференциальной поправки, но при этом во втором разделе предложения отсутствуют документы, подтверждающие право на применение преференциальной поправки, то предложение такого участника отклоняется как не соответствующее требованиям аукционных документов.

VII. Размер и порядок оплаты услуг организатора: без оплаты.

VIII. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки

Предложение участника должно быть оформлено в виде электронного документа в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и с учетом регламента оператора электронной торговой площадки.

Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках. Вся иная документация, связанная с предложениями участником, на иностранных языках должна иметь перевод на русский и (или) белорусский языки.

Срок действия предложения должен быть не менее 90 дней. Предложение, имеющее более короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям аукционных документов.

Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:

РАЗДЕЛ I

| Сведения об электронном аукционе |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| Сведения о предложении (лотах предложения) |  |
| Лот №_ |  |
| Наименование услуг (работ) |  |
| Описание предлагаемых (работ, услуг) |  |
| Страна происхождения работ (услуг) |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| Документы первого раздела предложения |  |
| Участник должен приложить: - заполненную спецификацию (согласно нижеприведенной форме); - Заявление о праве на применение преференциальной поправки, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь; - Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя; - Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе предложения. При не предоставлении в первых разделах сведений согласно спецификации предложение будет отклонено как несоответствующее требованиям аукционных документов. |  |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Номер лота | Наименование предлагаемых услуг (работ) | Страна происхождения товаров (работ, услуг) | Общая стоимость услуг (работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ II

| Сведения об участнике |  |
| --- | --- |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |
| Документы второго раздела предложения |  |
| Для подтверждения своих квалификационных данных участники должны предоставить следующие документы: 1. Требования к составу участников 1.1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. 1.2. Документ о финансовом состоянии, платежеспособности участника на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения (справка из обслуживающего банка). 1.3. Заявление об отсутствии задолженности по платежам в бюджет на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения. 1.4. Заявление о том, что участник: не включен в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок; не включен в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере; не оказывал заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений; не является заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки; не является работником заказчика (организатора), за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями; не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности; не возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Данное требование не распространяется на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, находящихся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (в процедуре санации); должен обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания. 2. Описание предмета государственной закупки: 2.1. Услуга «комплексное техническое обслуживание внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения» – Комплекс организационно-технических мероприятий по поддержанию технического состояния здания, его элементов путем устранения незначительных неисправностей; обеспечения установленных параметров и режимов работы, наладки и регулирования инженерных систем; осуществления работ по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам года. Состав и периодичность выполнения операций представлены в приложении 1. 2.2. В период действия договора Исполнитель должен обеспечить учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам, факсам, электронной почте ответственными исполнителями и собственной диспетчерской службой. Для выполнения планового технического обслуживания и исполнения заявок Заказчика необходимо постоянное нахождение работников Исполнителя непосредственно на территории Заказчика в течении рабочего времени ежедневно, по рабочим дням с 8.00 до 17.00, исходя из 8-ми часового рабочего времени и 5-ти дневной рабочей недели. Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. 2.3. Численность рабочих, занятых комплексным техническим обслуживанием внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения учреждений должна соответствовать требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты № 12 от 06.02.2020. 2.4. Данная закупка в планы госзакупок учреждений заказчиков на 2020 год включена. 2.5. Иные требования: 2.5.1. В соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг) необходимо предоставить аукционное обеспечение в размере 5% (пяти процентов) начальной цены электронного аукциона. Для бюджетных организаций требование о предоставлении аукционного обеспечения не устанавливается. Аукционным обеспечением могут быть банковская гарантия или перечисление оператору электронной торговой площадки денежных средств, предоставляемые участником в качестве обеспечения исполнения обязательств о том, что: - участник примет участие в торгах; - участник-победитель не откажется от подписания договора; - участник-победитель не нарушит срока подписания договора; Вид аукционного обеспечения определяется участником. 2.5.2. В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг) до заключения договора, Исполнителю необходимо предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 5% (пяти процентов) ориентировочной стоимости предмета государственной закупки. Обеспечением исполнения обязательств по договору может быть банковская гарантия. Для бюджетных организаций требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору не устанавливается. 2.5.3. Стоимость материалов в цене предложения не должна составлять менее 10% от ориентировочной стоимости закупки. При не предоставлении участником во вторых разделах своего предложения вышеуказанных сведений предложение будет отклонено как несоответствующее требованиям аукционных документов. |  |

X. Договор

Согласно проектам договоров.

Начальник отдела

материально-технического снабжения	C.В. Степанов

Зам. главного врача

по хозяйственной работе	И.Е.Замбржицкий