УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Я. Янушко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ**

услуг по: комплексному техническому обслуживанию внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения, в зданиях учреждений здравоохранения стационарного типа комитета по здравоохранению Мингорисполкома на 12 месяцев оказания услуги согласно Приложениям 1.2; 2.2; 3.2

Место нахождения организатора: 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 110.

УНП\_100122619.

Адрес электронной почты: zakupki.4gkb@tut.by.

Адрес сайта в сети интернет: www.4gkb.by.

1.Описание, характеристики закупаемого товара, работы, услуги с указанием кода
ОКРБ 007- 2012 – 81.10.10.000 «Услуги комплексные по обслуживанию зданий»*;*

2. Источник финансирования закупки: *местный бюджет;*

3. Ориентировочная цена услуг (работ) по каждой позиции с учетом всех налогов и сборов:

|  |  |
| --- | --- |
| Лот № | Ориентировочная цена |
| 1 | 1 445 100,00 (один миллион четыреста сорок пять тысяч сто белорусских рублей, 00 копеек) |
| 2 | 1 003 306,90 (один миллион три тысячи триста шесть белорусских рублей, 90 копеек) |
| 3 | 3 205 100,00 (три миллиона двести пять тысяч сто белорусских рублей, 00 копеек) |

4. Вид процедуры закупки и обоснование его выбора: *электронный аукцион согласно Постановлению совета министров Республики Беларусь от 15.06.2019 №395 «О реализации закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».*

5. Порядок оплаты и валюта платежа: *заказчик ежемесячно оплачивает стоимость выполненных работ на основании акта выполненных работ. Оплата за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ обеими сторонами. Валюта платежа – белорусские рубли.*

6. Количество (объем) закупаемого товара (работ, услуг): Приложения 1,2,3.

7. Место поставки закупаемого товара (выполнения работ, оказания услуг): Согласно приложению № 1.2, 2.2 ,3.2 столбец 3.

8. Срок поставки закупаемого товара (выполнения работ, услуг): *12 месяцев с даты заключения договора.*

9. Требования по гарантии и наличию сервисного центра: *срок предоставления гарантий качества услуг – на весь период оказания услуг. Объем предоставления гарантий качества услуг – на весь объем оказания услуг.*

*При отсутствии возможности проведения работ по техническому обслуживанию оборудования на территории Заказчика необходимо наличие у Исполнителя производственных помещений (цех, склад, мастерская).*

10. Описание предмета государственной закупки:

10.1. Услуга «комплексное техническое обслуживание внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения» - Комплекс организационно-технических мероприятий по поддержанию технического состояния здания, его элементов путем устранения незначительных неисправностей; обеспечения установленных параметров и режимов работы, наладки и регулирования инженерных систем; осуществления работ по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам года. Состав и периодичность выполнения операций представлены в приложении 1.

10.2. В период действия договора Исполнитель должен обеспечить учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам, факсам, электронной почте ответственными исполнителями и собственной диспетчерской службой. Для выполнения планового технического обслуживания и исполнения заявок Заказчика необходимо постоянное нахождение работников Исполнителя непосредственно на территории Заказчика в течении рабочего времени ежедневно, по рабочим дням с 8.00 до 17.00, исходя из 8-ми часового рабочего времени и 5-ти дневной рабочей недели. Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Круглосуточный пост электромонтеров непосредственно на территории Заказчика для обеспечения работоспособности электрооборудования учреждения здравоохранения и выполнения аварийных заявок с 17:00 до 8:00 часов в рабочие дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни.

10.3. Численность рабочих, занятых комплексным техническим обслуживанием внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения учреждений должна соответствовать требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты № 12 от 06.02.2020.

11. Данная закупка в планы госзакупок учреждений заказчиков *на 2020 год включена.*

12. Иные требования:

12.1. В соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг) необходимо предоставить аукционное обеспечение в размере 5% (пяти процентов) начальной цены электронного аукциона.

Для бюджетных организаций требование о предоставлении аукционного обеспечения не устанавливается.

Аукционным обеспечением могут быть банковская гарантия или перечисление оператору электронной торговой площадки денежных средств, предоставляемые участником в качестве обеспечения исполнения обязательств о том, что:

- участник примет участие в торгах;

- участник-победитель не откажется от подписания договора;

- участник-победитель не нарушит срока подписания договора;

Вид аукционного обеспечения определяется участником.

12.2. В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг) до заключения договора, Исполнителю необходимо предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 5% (пяти процентов) ориентировочной стоимости предмета государственной закупки.

Обеспечением исполнения обязательств по договору может быть банковская гарантия.

Для бюджетных организаций требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору не устанавливается.

12.3. Стоимость материалов в цене предложения не должна составлять менее 10% от ориентировочной стоимости закупки.

13. В результате изучения конъюнктуры рынка по закупаемым услугам (работам) выявлены следующие поставщики (подрядчики, исполнители): *КУП «Медик», КУП «Медик-2003», РУП «Белэз», ООО «Комплит Инжиниринг» и.др.*

14. Организацию и проведение процедуры закупки в соответствии с настоящей заявкой возложить на конкурсную комиссию по проведению совместной процедуры государственной закупки учреждений здравоохранения стационарного типа комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

**Приложение №1** Услуги по комплексному техническому обслуживанию внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения, на 12 месяцев оказания услуги в зданиях учреждений здравоохранения, согласно Приложению 1.2.

Код ОКРБ 007-2012 – 81.10.10.000 «Услуги комплексные по обслуживанию зданий»*.* Количество (объём) закупаемого товара (работ, услуг): **214 464,81** м.кв. общей площади предъявляемых к обслуживанию зданий.

\*Требования к лоту №1: *В период действия договора Исполнитель должен обеспечить учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам, факсам, электронной почте ответственными исполнителями и собственной диспетчерской службой. Для выполнения планового технического обслуживания и исполнения заявок Заказчика необходимо постоянное нахождение работников Исполнителя непосредственно на территории Заказчика в течении рабочего времени ежедневно, по рабочим дням с 8.00 до 17.00, исходя из 8-ми часового рабочего времени и
5-ти дневной рабочей недели. Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.*

**Приложение №2** Услуги по комплексному техническому обслуживанию внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения, с организацией круглосуточного поста электромонтеров на 12 месяцев оказания услуги в зданиях учреждений здравоохранения согласно, Приложению 2.2.

Код ОКРБ 007-2012 - 81.10.10.000 «Услуги комплексные по обслуживанию зданий»*;* Количество (объем) закупаемого товара (работ, услуг): **93 204,04** м.кв. общей площади предъявляемых к обслуживанию зданий*.*

\*Требования к лоту №2: *В период действия договора Исполнитель должен обеспечить учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам, факсам, электронной почте ответственными исполнителями и собственной диспетчерской службой. Для выполнения планового технического обслуживания и исполнения заявок Заказчика необходимо постоянное нахождение работников Исполнителя непосредственно на территории Заказчика в течении рабочего времени ежедневно, по рабочим дням с 8.00 до 17.00, исходя из 8-ми часового рабочего времени и
5-ти дневной рабочей недели. Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.*

*Круглосуточный пост электромонтеров непосредственно на территории Заказчика для обеспечения работоспособности электрооборудования учреждения здравоохранения и выполнения аварийных заявок с 17:00 до 8:00 часов в рабочие дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни.*

**Приложение№3** Услуги по комплексному техническому обслуживанию внутренних санитарно-технических систем, внутренних систем электроснабжения, с организацией круглосуточного поста электромонтеров и круглосуточного дежурного поста для оперативного управления и контроля за работой систем вентиляции воздуха на 12 месяцев оказания услуги в зданиях учреждений здравоохранения, согласно Приложению 3.2.

Код ОКРБ 007-2012 – 81.10.10.000 «Услуги комплексные по обслуживанию зданий»; Количество (объем) закупаемого товара (работ, услуг): **350 239,43** м.кв. общей площади предъявляемых к обслуживанию зданий.

\* Требования к лоту №3: *В период действия договора Исполнитель должен обеспечить учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам, факсам, электронной почте ответственными исполнителями и собственной диспетчерской службой. Для выполнения планового технического обслуживания и исполнения заявок Заказчика необходимо постоянное нахождение работников Исполнителя непосредственно на территории Заказчика в течении рабочего времени ежедневно, по рабочим дням с 8.00 до 17.00, исходя из 8-ми часового рабочего времени и
5-ти дневной рабочей недели. Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика – круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.*

*Круглосуточный пост электромонтеров непосредственно на территории Заказчика для обеспечения работоспособности электрооборудования учреждения здравоохранения и выполнения аварийных заявок с 17:00 до 8:00 часов в рабочие дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни.*

*Наличие круглосуточного дежурного поста непосредственно на территории Заказчика для оперативного управления и контроля за работой систем вентиляции воздуха.*

\* Общие требования к лотам №№1-3: *Срок предоставления гарантий качества услуг –
на весь период оказания услуг. Объем предоставления гарантий качества услуг – на весь объем оказания услуг.*

*При отсутствии возможности проведения работ по техническому обслуживанию оборудования на территории Заказчика необходимо наличие у Исполнителя производственных помещений (цех, склад, мастерская)*

Заявку подготовил:

начальник отдела материально-технического снабжения

учреждения здравоохранения «4-я городская

клиническая больница имени Н.Е.Савченко» С.В.Степанов

Председатель комиссии:

главный врач учреждения здравоохранения

«2-я городская клиническая больница» С.Н.Прусевич

Заместитель председателя комиссии:

главный врач учреждения здравоохранения

«3-я городская клиническая

больница им. Е.В. Клумова» Н.И.Саевич

Члены комиссии:

заместитель главного врача

по хозяйственной работе

учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница

скорой медицинской помощи» С.И.Богдан

заместитель главного врача

по хозяйственной работе

учреждения здравоохранения

«6-я городская клиническая больница» В.Л.Барновицкая

заместитель главного врача

по хозяйственной работе

учреждения здравоохранения

«4-я городская клиническая больница

им. Н.Е. Савченко» И.Е.Замбржицкий

ведущий юрисконсульт

учреждения здравоохранения

«6-я городская клиническая больница» М.А.Греков

заместитель главного врача

по хозяйственной работе

учреждения здравоохранения «Городской

клинический кожно-венерологический

диспансер» И.Л.Сечко